11 ноября 2016 года в 07:00 в ЕДДС Килемарского района от диспетчера Килемарского РЭС поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии на ПС «Килемары» 35/10/ кВт.

В результате аварийного отключения электроснабжения были обесточены:

115 КТП, 9 сельских поселений (78 н.п. 13440 человек), СЗО – 20, котельных – 10, водозаборов – 9, КНС – 3.

Причина аварийного отключения – погодные условия.

Органы управления и силы территориальной подсистемы РМЭ единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Килемарский муниципальный район» переведены в «Повышенную готовность».

11.11.2016 года: в 13:00 полностью восстановлено электроснабжение в Визимьярском с/п (1 н.п. 893 хозяйства, 2098 человек);

в 16:00 полностью восстановлено электроснабжение в Ардинском с/п (20 н.п. 1076 хозяйств, 2434 человека);

в 18:20 в пгт. Килемары восстановлено теплоснабжение (подключен АИП к котельной № 0701), в 23:20 восстановлено электроснабжение в штатном режиме.

12.11.2016 года: в 16:30 полностью восстановлено электроснабжение в Кумьинском с/п (11 н.п. 298 хозяйств, 900 человек);

в 17:00 восстановлено электроснабжение в Красномостовском с/п (в 3 из 5 н.п. 299 хозяйств, 775 человек);

в 19:00 полностью восстановлено электроснабжение в Юксарском с/п (9 н.п. 299 хозяйств, 832 человека);

13.11.2016 года: в 09:30 полностью восстановлено электроснабжение в Нежнурском с/п (4 н.п. 127 хозяйств, 441 человек);

14.11.2016 года: в 06:30 восстановлено (частично) электроснабжение, в 10:00 (полностью) в Широкундышском с/п (7 н.п. 317 хозяйств, 793 человека).

С 06:30 до 15:45 путем подключения АИП на КТП восстановлено электроснабжение в н.п: п. Кужинский Коноплянник, д. Кужолок,

п. Удюрма, д. Большое Кибеево, д. Малое Кибеево, д. Коктуш, д. Большой Абанур, д. Средний Абанур, д. Мусь, п. Шушер, д. Шаптунга (244 хозяйства, 495 человек).

В период с 15 по 16 ноября ремонтными бригадами продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах и подготовке ЛЭП 10/0,4 кВт для работы по штатной схеме. Общая численность сил и средств, задействованных на ремонтных работах, по состоянию на 16.11.16 г. составляет:

Количество бригад – 17;

Количество людей – 94;

Количество техники – 10

17.11.2016 года: в 15:48 восстановлено электроснабжение по штатной схеме в п. Шушер и д. Шаптунга Красномостовского сельского поселения

(13 хозяйств, 10 человек)

В 16:50 восстановлено электроснабжение по штатной схеме в д. Большое Кибеево, д. Малое Кибеево, д. Большой Абанур, д. Средний Абанур, д. Мусь (155 хозяйств, 332 человека) Большекибеевского сельского поселения.

18 ноября ремонтными бригадами продолжаются работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах и подготовке ЛЭП 10/0,4 кВт для работы по штатной схеме. Общая численность сил и средств, задействованных на ремонтных работах, по состоянию на 18.11.16 г. составляет:

Количество бригад – 16;

Количество людей – 62;

Количество техники – 8

19.11.2016 года: в 17:29 восстановлено электроснабжение по штатной схеме в д. Коктуш (15 хозяйств, 18 человек) Большекибеевского сельского поселения.

21.11.2016 года: в 03:52 восстановлено электроснабжение по штатной схеме в п. Удюрма (44 хозяйства, 117 человек) городского поселения Килемары;

В 11:26 восстановлено электроснабжение по штатной схеме в п. Кужолок и п. Кужинский Коноплянник (17 хозяйств, 18 человек) городского поселения Килемары.

Общая численность сил и средств, задействованных на ремонтных работах, по состоянию на 21.11.16 г. составляет:

Количество бригад – 4;

Количество людей – 19;

Количество техники – 8