ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

к Административному регламенту

Перечень исполнительной документации,

предоставляемой при проведения итоговой проверки объекта капитального строительства

(наименование объекта, адрес объекта)

| № п/п | Наименование документа (Акт, схема) | Номер документа, дата | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнительная геодезическая документация |  |  |
| 1.1. | Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. |  |  |
| 1.2. | Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства. |  |  |
| 1.3. | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности. |  |  |
| 1.4. | Исполнительная схема разбивки осей объекта капитального строительства на местности. |  |  |
| 1.5. | Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений. |  |  |
| 1.5.1. | Исполнительная схема котлована. |  |  |
| 1.5.2. | Исполнительная схема свайного основания. |  |  |
| 1.5.3. | Исполнительная схема фундаментов. |  |  |
| 1.5.4. | Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий. |  |  |
| 1.5.5. | Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. |  |  |
| 1.5.6. | Исполнительная схема лифтовой шахты. |  |  |
| 1.5.7. | Исполнительная схема кровли. |  |  |
| 1.5.8. | Исполнительная схема колонн каркасного здания. |  |  |
| 1.5.9. | Исполнительная схема благоустройства. |  |  |
| 1.5.10 | Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка. |  |  |
| 1.6. | Исполнительные чертежи и профили участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения. |  |  |
| 1.6.1. | Исполнительный чертеж и профили сетей водоснабжения. |  |  |
| 1.6.2. | Исполнительный чертеж и профили сетей канализации. |  |  |
| 1.6.3. | Исполнительный чертеж и профили тепловых сетей. |  |  |
| 1.6.4. | Исполнительный чертеж и профили сетей газоснабжения. |  |  |
| 1.6.5. | Исполнительный чертеж и профили сетей электроснабжения. |  |  |
| 1.6.6. | Исполнительный чертеж и профили телефонной канализации. |  |  |
| 1.6.7. | Исполнительный чертеж и профили сетей связи. |  |  |
| 1.6.8. | Исполнительный чертеж и профили по сооружениям защиты от электрокоррозии. |  |  |
| 1.7. | Исполнительные чертежи систем инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения) |  |  |
| 1.7.1. | Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации. |  |  |
| 1.7.2. | Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции |  |  |
| 1.7.3. | Исполнительный чертеж сетей газоснабжения |  |  |
| 1.7.4. | Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения |  |  |
| 1.7.5. | Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации |  |  |
| 1.7.6. | Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации |  |  |
| 1.7.7. | Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования. |  |  |
| 2. Акты освидетельствования работ. (Определяется проектной документацией) |  |  |  |
| 2.1. | Акт проверки качества грунтов основания. |  |  |
| 2.1. | Обратная засыпка выемок. |  |  |
| 2.2. | Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов. |  |  |
| 2.3. | Стыкование составных свай и свай-оболочек. |  |  |
| 2.4. | Бурение всех видов скважин. |  |  |
| 2.5. | Армирование буронабивных скважин. |  |  |
| 2.6. | Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин. |  |  |
| 2.7. | Устройство искусственных оснований под фундаменты. |  |  |
| 2.8. | Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий |  |  |
| 2.9. | Монтаж и устройство конструкций фундаментов. |  |  |
| 2.10. | Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. |  |  |
| 2.11. | Гидроизоляция фундаментов. |  |  |
| 2.12. | Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок. |  |  |
| 2.13. | Утепление наружных ограждающих конструкций. |  |  |
| 2.14. | Замоноличивание монтажных стыков и узлов. |  |  |
| 2.15. | Герметизация стыков стеновых панелей. |  |  |
| 2.16. | Монтаж металлоконструкций, сборных железобетонных конструкций. |  |  |
| 2.17. | Антикоррозийная защита металлоконструкций. |  |  |
| 2.18. | Антикоррозионная защита сварных соединений. |  |  |
| 2.19. | Мусоропроводы и помещения мусоросборников. |  |  |
| 2.20. | Ограждение балконов и лоджий, армирование. |  |  |
| 2.21. | Гидроизоляция ограждающих конструкций. |  |  |
| 2.22. | Гидроизоляция санитарных узлов и балконов. |  |  |
| 2.23. | Устройство звукоизоляции полов. |  |  |
| 2.24. | Антисептирование и огневая защита конструкций. |  |  |
| 2.25. | Устройство кровельных покрытий. |  |  |
| 2.26. | Устройство конструкций кровли, в т.ч. металлического ограждения крыши. |  |  |
| 2.27. | Устройство молниезащиты и заземления. |  |  |
| 2.28. | Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления. |  |  |
| 2.29. | Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. |  |  |
| 2.30. | Отделка фасада. |  |  |
| 3. | Акт освидетельствования ответственных конструкций (определяется проектной документацией) |  |  |
| 4. | Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (определяется проектной документацией) |  |  |
| 4.1. | Отопление и вентиляция |  |  |
| 4.1.1. | Акт гидростатического испытания котлов низкого давления. |  |  |
| 4.1.2. | Акт освидетельствования вентиляционных систем и дымовых каналов. |  |  |
| 4.1.3. | Акт освидетельствования внутренней системы отопления, в том числе теплового узла. |  |  |
| 4.1.4. | Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок. |  |  |
| 4.1.5. | Акт освидетельствования естественной вентиляции. |  |  |
| 4.1.6. | Акт освидетельствования систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем. |  |  |
| 4.1.7. | Акт освидетельствования системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы. |  |  |
| 4.1.8. | Акт приемки кислородоснабжения. |  |  |
| 4.2. | Водопровод и канализация |  |  |
| 4.2.1. | Акт освидетельствования систем внутренней канализации и водостоков. |  |  |
| 4.2.2. | Акт освидетельствования системы и выпусков водостока здания. |  |  |
| 4.2.3. | Акт освидетельствования системы и выпусков внутренней канализации. |  |  |
| 4.2.4. | Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения. |  |  |
| 4.2.5. | Акт освидетельствования водомерного узла. |  |  |
| 4.2.7. | Акт освидетельствования внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе приборов учета). |  |  |
| 4.3. | Газораспределение |  |  |
| 4.3.1. | Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода. |  |  |
| 4.3.2. | Строительный паспорт внутреннего газового оборудования. |  |  |
| 4.3.3. | Акт освидетельствования законченного строительством объекта газораспределительной системы. |  |  |
| 4.3.4. | Акт освидетельствования внутренней и наружной сети газопровода. |  |  |
| 4.4. | Подъемно-транспортное оборудование. |  |  |
| 4.4.1. | Акт полного технического освидетельствования лифта. |  |  |
| 4.4.2. | Акты освидетельствования подъемно-транспортного оборудования (с участием Ростехнадзора). |  |  |
| 4.4.3. | Акт освидетельствования ОДС (диспетчеризация). |  |  |
| 4.5. | Системы пожаротушения и пожарной сигнализации |  |  |
| 4.5.1. | Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения. |  |  |
| 4.5.2. | Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов. |  |  |
| 4.5.3. | Акт освидетельствования автоматических систем противопожарной защиты после комплексного опробования. |  |  |
| 4.6. | Электротехнические устройства |  |  |
| 4.6.1 | Акт приемки оборудования в монтаж. |  |  |
| 4.6.2 | Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств. |  |  |
| 4.6.3 | Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения. |  |  |
| 4.6.4 | Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов. |  |  |
| 4.6.5 | Акт освидетельствования заземляющих устройств. |  |  |
| 4.6.6 | Паспорт заземляющего устройства. |  |  |
| 4.6.7 | Протокол измерений сопротивления изоляции. |  |  |
| 4.6.8 | Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль. |  |  |
| 4.6.9 | Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО. |  |  |
| 4.6.10 | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |
| 4.6.11 | Акт допуска электроустановки в эксплуатацию. |  |  |
| 4.6.12 | Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение.) |  |  |
| 4.7. | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы |  |  |
| 4.7.1. | Акт освидетельствования холодильных установок. |  |  |
| 4.7.2. | Акт освидетельствования технологического оборудования. |  |  |
| 4.7.3. | Акты освидетельствования медицинского оборудования. |  |  |
| 4.7.4. | Акты освидетельствования специальных систем и оборудования. |  |  |
| 4.8. | Наружные тепловые сети |  |  |
| 4.8.1. | Акт освидетельствования внутриквартальных тепловых сетей. |  |  |
| 4.8.2. | Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (ЦТП, бойлерной, насосной, и т.д.). |  |  |
| 4.8.3. | Наряд-допуск на присоединение системы отопления от Энергосбыта (внутренние системы отопления, индивидуальные тепловые пункты, бойлерные.) |  |  |
| 4.8.4. | Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок. (Акт об обеспечении объекта постоянным теплоснабжением). |  |  |
| 4.9. | Наружные сети водоснабжения и канализации |  |  |
| 4.9.1. | Акт освидетельствования внутриквартальных водостоков. |  |  |
| 4.9.2. | Акт освидетельствования пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки. |  |  |
| 4.9.3. | Акт технического освидетельствования наружных сетей водопровода, канализации и водомерного узла (Акт об обеспечении объекта постоянным водоснабжением). |  |  |
| 4.10. | Наружные сети электроснабжения |  |  |
| 4.10.1 | Акт допуска в эксплуатацию электроустановки. (Акт об обеспечении объекта постоянным электроснабжением). |  |  |
| 4.10.2 | Технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок. |  |  |
| 4.10.3 | Акт освидетельствования сетей электроснабжения. |  |  |
| 4.10.4 | Акт освидетельствования работ по наружному освещению. |  |  |
| 4.10.5 | Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (РТП, ТП). |  |  |
| 4.10.6 | Акты освидетельствования участков сетей телефонной канализации и каблирования. |  |  |
| 4.10.7 | Акты освидетельствования участков сетей радиофикации. |  |  |
| 4.10.8 | Акты освидетельствования участков сетей кабельного или других систем телевидения. |  |  |
| 5. Акты, свидетельствующие соответствие объекта проектной документации и подтверждающие его безопасность |  |  |  |
| 5.1. | Заключение по результатам радиационного обследования объекта и ПДК объекта. |  |  |
| 5.2. | Заключение по результатам радиационного обследования участка застройки. |  |  |
| 5.3. | Заключение по результатам физико-химического и бактериологического исследования воды. |  |  |
| 5.4. | Заключение по результатам измерений физических факторов (шум, микроклимат, освещение, хим.анализ воздуха, пробы грунта). |  |  |
| 5.5. | Акт освидетельствования тепловой защиты здания (теплотехнический паспорт). |  |  |
| 5.6. | Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. |  |  |
| 5.7. | Документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий) в соответствии с разделами 2 и 3 настоящего перечня. |  |  |
| 5.8. | Справка о выполнении работ по благоустройству и озеленению. |  |  |
| 5.9. | Справка бюро технической инвентаризации об эксплуатационных показателях объекта или его технический паспорт. |  |  |
| 5.10. | Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений. |  |  |
| II. Общий и специальные журналы, в которых осуществлялся учет выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства (определяется проектной документацией). |  |  |  |
| 1. | Общий журнал работ. |  |  |
| 2. | Специальные журналы работ: |  |  |
| 2.1. | ____________________________________________________; (наименование специального журнала работ) ____________________________________________________; (наименование специального журнала работ) ____________________________________________________; (наименование специального журнала работ) |  |  |
| 3. | Журнал авторского надзора лица, осуществляющего проектирование |  |  |

Примечание:

1. Заказчик несет ответственность за подлинность представленных документов и материалов по этапам строительства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О государственном строительном надзоре в Российской Федерации» от 1 февраля 2006года № 54.

2. Застройщик или заказчик обеспечивает представление исполнительной документации по формам разработанным Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору и указанным в Руководящих Документах РД-11-02-2006, РД-11-03-2006, РД-11-04-2006, РД-11-05-2007.

3. Требования к составлению и порядку ведения материалов предусмотренных пунктами 5.6., 5.7 и 5.10 настоящего перечня определяются в соответствии с проектной документацией, законодательством Российской Федерации и пунктом 6  РД-11-02-2006.

Документы сдал Застройщик (Заказчик):___________________________

_______________/________________________/                                                                                                                                                                                       Подпись            Фамилия И.О.

«_____»___________________________20  г.

Проверку документов на их наличие и соответствие требованиям нормативно-правовых актов произвел:

_____________________             __________/_____________________    «_____» ________________ 200 г.

должность ответственного инспектора               Подпись            Фамилия И.О.