Пожарная безопасность при эксплуатации электрических сетей и электронагревательных приборов

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован. Но это не так. В большинство случаев, пожар – это результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности. Все мы, как на производстве, так и в быту постоянно сталкиваемся с различными электроустановками и электронагревательными приборами. При изучении причин возникновения пожаров в электроустановках жилых домов, необходимо заострить внимание на то, что чаще всего пожары возникают в результате коротких замыканий, перегрузок электросети, искрения и нагрева контактных соединений. Много пожаров возникает при нарушении правил использования бытовых электронагревательных приборов (утюги, чайники, электроплиты и т.д.). Именно по данным причинам с января месяца произошел рост пожаров в Республике Марий Эл. За прошедший год в Сернурском районе 46% от общего количества пожаров произошли именно из-за нарушения правил пожарной безопасности по электротехническим причинам.

Требованиями пожарной безопасности установлены определенные правила эксплуатации электротехнических и теплогенерирующих устройств. Для того чтобы электроприборы и электроустановки не стали источником пожара, необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, контроль за их техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике. В электросетях и электроустановках в местах контактов между токоведущими частями («скрутки» проводов) возникают так называемые «переходные сопротивления». В местах такого соединения происходит местный нагрев токоведущих частей, который может привести к загоранию изоляции и далее к пожару.

В соответствии с правилом пожарной безопасности при эксплуатации действующих электроустановок надо соблюдать следующее:

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Не эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией.

3. Не завязывать электрические провода в узлы, соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отделки.

4. Не включать одновременно в электросеть несколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, так как возможна перегрузка электропроводки и замыкание.

5. Не допускайте соприкосновение электропроводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио и телевизионными антеннами, ветками деревьев и кровлями строений.

6. Удлинители предназначены для кратковременного подключения бытовой техники; после использования их следует отключать от розетки.

7. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги.

8. Не применяйте самодельные электрические предохранители («жучки»).

9. Необходимо помнить, что предохранители защищают от коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электрических проводов. Необходимо запрещать детям дотрагиваться руками или острыми предметами до электропроводки, розетки, удлинителя, электрошнура, включать электроприборы, электротехнику в отсутствии взрослых.

10. Нагревательные приборы до их включения должны быть установлены на подставки из негорючих материалов.

11. Не оставляйте включенным в электросеть без присмотра электробытовые и нагревательные приборы.

Нельзя тушить водой горящие электрические устройства, подключенные в электрическую сеть.

Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!

Пожар легче предупредить, чем потушить!

Богданов Ю.А., ведущий инженер РГКУ «УГПС РМЭ» в Сернурском районе