Обеспечено противопожарная безопасность мерами прокурорского надзора

Прокуратурой района совместно со специалистами Отделения надзорной деятельности в Килемарском районе проведены проверки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность в лесной отрасли на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

По материалам прокурорских проверок привлечены к административной ответственности по ч.3 ст.20.4 КоАП РФ три индивидуальных предпринимателя: Чесноков Сергей, Изнауров Муса, Басаев Мансур, в виде штрафов в размере 60 000 рублей.

В нарушение требований противопожарной безопасности у указанных лиц отсутствовали огнетушители; огнетушители были не исправны, отсутствовал раструб или находились в разряженном состоянии; на светильниках отсутствовали защитные колпаки, предусмотренные конструкцией светильников, на огнетушителях не нанесены порядковые номера.

Вопросы противопожарной безопасности находятся на постоянном контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора района

Николаев В.В.