| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН КУГЫЖАНЫШ ИЛЕМЫМ ТЕРГЫШЕ ДЕПАРТАМЕНТШЕ |  | ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |

# П Р И К А З

« 30 » июля 2018 г. № 37

Об утверждении проверочных листов

(списков контрольных вопросов)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177 «Об увтерждении общих требований к разработке
и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов)»
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый проверочный лист (список контрольных вопросов) для проведения плановых проверок соблюдения жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Марий Эл.

2. Утвердить прилагаемый проверочный лист (список контрольных вопросов) для проведения плановых проверок соблюдения жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами в рамках осуществления лицензионного контроля
за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами на территории Республики Марий Эл.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю
за собой.

И.о. руководителя Департамента                                      Г.С. Безденежных

Согласовано:

Консультант отдела правовой, кадровой работы

и лицензионного контроля                                                    Ю.Г. Алексеева

Заключение антикоррупционной экспертизы:

______________________________________________________________

Ю.Г. Алексеева

Отп. 1 экз.

Экз. № 1 – в дело

Алексеева Ю.Г.

49-59-85

|  | УТВЕРЖДЕНО приказом Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл от 30 июля 2018 г. № 37 |
| --- | --- |

# Проверочный лист (список контрольных вопросов)

для проведения плановой проверки соблюдения жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами в рамках осуществления регионального государственного жилищного надзора
на территории Республики Марий Эл

Департамент государственного жилищного надзора Республики Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора)

Приказ Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл от «        »  _______ 2018 года

(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

| Вид государственного контроля | Лицензионный контроль за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами на территории Республики Марий Эл |
| --- | --- |
| Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при проверках которых используется проверочный лист | Вне зависимости от видов деятельности |
| Категория риска, класс (категория) опасности |  |
| Ограничение предмета плановой проверки |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение (приказ) №____ от ___________ о проведении проверки |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок |  |
| Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист |  |
| Дополнительная информация |  |

Список контрольных вопросов:

| № п/п | Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований (формулировка из НПА) | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, устанавливающих обязательные требования (пункт НПА) | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Размещена ли необходимая информация в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства? | ч. 10.1 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ); раздел 10 Приказа Минкомсвязи РФ и Минстроя России № 74/114/пр от 29.02.2016 г.; п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 (далее по тексту – Положение № 1110) |  |  |  |
|  | Рассматриваются ли обращения, поступившие посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в установленный законодательством срок? | ч. 10.1 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ); раздел 10 Приказа Минкомсвязи РФ и Минстроя России № 74/114/пр от 29.02.2016 г.; |  |  |  |
|  | Указаны ли в договоре управления многоквартирным домом : 1) состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и адрес такого дома; 2) перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация; 3)порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок внесения такой платы; 4) порядок осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору управления. | п. 1, 2, 3 ст.162 ЖК РФ п. 2 ст. 193 ЖК РФ |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии техническая документация, связанная с управлением многоквартирным домом. В случае отсутствия одного или нескольких документов, входящих в состав технической документации на многоквартирный дом, приняты ли меры к восстановлению таких документов. Содержат ли документы актуальные сведения о составе и состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. | п.п. «б» п.4 и п. 19, п. 20, п. 21 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее по тексту – Правила № 416) ч. 10 ст. 162 ЖК РФ Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее по тексту – Правила № 491) |  |  |  |
|  | Соблюден ли порядок определения размера платы за коммунальные услуги | ст.153,154,155,157,158,159,160, ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 162, п. 7 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ; п. 3 Положения № 1110; Правила № 416; Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее по тексту – Правила № 354) |  |  |  |
|  | Соблюден ли порядок установления размера платы за содержание жилого помещения | ч. 1 ст. 156, ч. 2 ст. 162, п. 7 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ; п. 3 Положения № 1110; п. 11.1 Правил № 491 |  |  |  |
|  | Соблюдены ли требований к заключению договоров горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? | ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 Правила № 354; |  |  |  |
|  | Соблюдены ли требования к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида? | ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ; п.п. «ж» п. 4 Правил № 416; Правила № 354; п. 6 постановления Правительства Российской Федерации 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |
|  | Подготовлены ли предложения по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений за прошедший год и текущий год? | п. 4, 5 ,6,7,8 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за прошедший год и текущий год? | п. 4, 5 ,6,7,8 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соответствует ли протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме требованиям, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства? | ч.1 ст. 46, ч. 2 ст. 162, п. 7 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ; п. 3 Положения № 1110 |  |  |  |
|  | Предоставляются ли собственникам помещений в многоквартирном доме отчеты по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания собственников помещений и договором управления многоквартирным домом; осуществляются ли работы по приему и рассмотрению заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме? | ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «з» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Предоставляется ли потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечение сохранности информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет. | ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ; п.п. «е» п. 31 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Предоставляются ли любому потребителю в течение 3 рабочих дней со дня получения от него заявления, письменная информация за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды. | ч. 2.3. ст. 161 ЖК РФ; п. 34 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли лицензионные требования к обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и доведение мероприятий по энергосбережению до собственников? | ч. 1-1.2. и 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; пп. и п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 7 ст. 12 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»- (далее - № 261-ФЗ) |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли лицензионные требования к обеспечению учета используемых энергетических ресурсов и применения приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы (наличие общедомовых приборов, актов их допуска к эксплуатации). | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "и" и "к" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5 ст. 13 № 261-ФЗ |  |  |  |
|  | Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенные в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "и" п. 11 Правил № 491; |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290)-далее по тексту минимальный перечень №290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4, п. 6, п. 7 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, выработавшее нормативный срок службы? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4; п. 9 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы в случае, если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4; п. 10 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор с лицензированной организацией на проверку, а также при необходимости очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5 и п. 14 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования: - техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования? - приборное обследование технического состояния газопроводов – не реже 1 раза в 3 года? - техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования – не реже 1 раза в 3 года? - техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования – не реже 1 раза в 3 месяца? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а"; "б"; "е" п. 43; п. 46 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по выполнению минимального перечня работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли меры по обеспечению доступа к внутридомовому газовому оборудованию (ВДГО), в т.ч. расположенному в жилом (нежилом) помещении, для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "г" п. 42 Правил № 410; |  |  |  |
|  | Выполняются ли работы по поддержанию в исправном состоянии вентканалов и дымоходов, оголовков дымовых и вентиляционных каналов, иных элементов системы вентиляции? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15; 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, дымоходов? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5,п.п. "в" п. 12 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Имеются ли в наличии акты проверок и, при необходимости, прочистки дымоходов и вентиляционных каналов всех помещений, в которых установлены газовые приборы? | ч. 1 – 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5; п.п. "в", "г" п. 12; 77; 80 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры по приостановлению подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 77; 78; 80 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 25 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по прочистке ливневой канализации в теплый период года? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 25 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по влажной протирке подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по проведению дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли требования по оказанию услуг по проведению дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам и организация выполнения работ по устранению выявленных нарушений? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов? - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами? - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами, при выявлении нарушений –выполняются ли работы (оказание услуг) по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - выполнение работ по восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки температурно-влажностного режима подвальных помещений, при выявлении нарушений – организуется ли выполнение работ по устранению причин его нарушения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры, исключающие разрушение стенок приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, организация выполнения работ по устранению выявленных неисправностей? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность освещения подвального помещении? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "б", "з", "л" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выполнены ли работы по проведению дератизации помещений подвалов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выполнены ли работы по проведению дезинсекции помещений подвалов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли проверки по выявлению отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличие деформаций, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проверки по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли проверки по выявлению повреждений в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з"п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п. 3 Минимального перечня № 290; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами? В случае выявления повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка по выявлению нарушения сплошности и герметичности наружных водостоков7 В случае выявления повреждений и нарушений –проведение восстановительных работ? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 и 9 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов)? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выявляются ли нарушения и эксплуатационные качества несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках? В случае выявления данных нарушений составляется ли план по их устранению и восстановлению? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и организация восстановления или замены отдельных элементов крылец и козырьков (зонтов) над входами в здание, в подвалы и над балконами? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка организации и выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность наружного освещения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п."а", "б", "з", "л" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий)? При выявлении указанных повреждений и(или) нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в перекрытиях и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит? При выявлении указанных повреждений и(или) нарушений – разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушений или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей)? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 6 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 6 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 6 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 6 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры кровли на отсутствие протечек? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли поверки молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение? В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений слуховых окон? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение? В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках? При выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами? При выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей? При выявлении нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод? При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению пробоин, трещин и смещения отдельных элементов, недостаточного напуска друг на друга и ослабления крепления элементов кровель к обрешетке шиферной кровли? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии, свищей, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению негерметичного примыкания покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна)? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению отслоений от основания, разрывов и пробоин, местных просадок, расслоения в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания покровного и защитного слоев мягкой кровли? При выявлении нарушений - организация проведения работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению неисправности элементов железобетонных кровель? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль по ограничению доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а"; "б" п. 10 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушения оголовков вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов на кровле? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению отсутствия или деформации зонтов над оголовками вентиляционных шахт? При выявлении нарушений - организация проведения работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформаций и повреждений в несущих конструкциях лестниц? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли проверки состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия выбоин и сколов в ступенях? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перегородок, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения со строительными конструкциями, местах прохождения элементов инженерного оборудования? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 10 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений тепло-,звукоизоляционных, огнезащитных свойств перегородки? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 10 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проверяется ли состояние внутренней отделки? При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – устранение выявленных нарушений. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491 п. 11 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры технического состояния основания и поверхностного слоя полов? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 12 Минимального перечня № 290; |  |  |  |
|  | Проверяется ли работоспособность системы вентиляции (для деревянных полов)? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 12 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проверяется ли целостность оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном дома? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п. 13 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли постоянный контроль параметров теплоносителя и теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования ? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли гидравлические и тепловые испытания оборудования, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня» № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли работы по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли пробные пусконаладочные работы (пробные топки)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 19 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли работы по восстановлению теплоизоляции трубопроводов системы отопления? | ч. 1; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а" , "в" ,"з", "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |  |  |  |
|  | Проводятся ли работы по заполнению системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период? | ч. 1-1.2.; 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; "а", "в","з","и" п. 11 Правил № 491; п. 19 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; Правила № 354 п. 17, 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки исправности, работоспособности,регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах? Проводятся ли работ по ремонту и замене неисправного оборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки работоспособности и обслуживание системы горячего водоснабжения? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, расхода)? Приняты ли меры к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290. |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки исправности, работоспособности, техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), трубопроводов, восстановление цепей заземления по результатам проверки? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290 |  |  |  |
|  | Проводятся ли замеры сопротивления изоляции проводов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки и обеспечения работоспособности устройств защитного отключения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290 |  |  |  |
|  | Проводятся ли работы по техническому обслуживанию и ремонту силовых и осветительных установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры по обеспечению закрытия шкафов с электрощитками, электромонтажными нишами? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли работы по техническому обслуживанию оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры и проверки утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выполняются ли работы по устранению неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли проверки исправности, технического обслуживания и ремонт оборудования системы холодоснабжения? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и восстановления антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов? При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), организация проведения восстановительных работ | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли техническое обслуживание оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з", "е"п. 11 Правил № 491; п.15 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выполняется ли проверка технического обслуживания и ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п."а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотр и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 27 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль и организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечивается ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п."а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечивается ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечивается ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли проверки технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода? При выявлении засоров - незамедлительное их устранение. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 14 и 26(1) Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли работы по обслуживанию и очистке мусороприемных камер? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 14, 26(1) Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по определению целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли работы по очистке от сажи дымоходов и труб печей? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 Минимального перечня № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Организована ли круглосуточная аварийно-диспетчерское обслуживание? | ч. 1-1.2. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а" п. 6 Правил № 290; п. 9 и 12 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Ведется ли журнал учета заявок, поступающих в аварийно-диспетчерскую службу? | ч. 1-1.2. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "а" п. 6 Правил № 290; п. 17 Правил № 416; п. 104 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Обеспечивается ли соблюдение требований к порядку регистрации заявок, ведению журнала учета заявок? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 28 Минимального перечня №290 п. 17 Правил № 416; п. 104 и 106 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Выявляются и устраняются ли неисправности фасадов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выявляются и устраняются ли неисправности крыш? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выявляются и устраняются ли неисправности перекрытий? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выявляются и устраняются ли неисправности оконных и дверных заполнений? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выявляются и устраняются ли неисправности отопительных печей? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выявляются и устраняются ли неисправности дымоходов и газоходов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выявляются и устраняются ли неисправности системы теплоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выявляются и устраняются ли неисправности системы водоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выявляются и устраняются ли неисправности системы электроснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечивается ли беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от: -отмосток, - спусков в подвал, - оконных приямков? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечивается ли надлежащее состояние гидроизоляции - фундаментов, - стен подвала и цоколя, - лестничных клеток, - подвальных помещений, - чердачных помещений - машинных отделений лифтов? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Подготавливается ли план-график подготовки жилфонда и его инженерного оборудования к эксплуатации к зимнему периоду и соблюдение сроков подготовки, установленных графиком? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб холодного водоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб горячего водоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491 |  |  |  |
|  | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб центрального отопления? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб канализации, внутреннего водостока? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Восстанавливается ли в неотапливаемых помещениях изоляции труб противопожарного водопровода? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Имеются ли в наличие паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Выполняются ли ревизии кранов, запорной арматуры систем отопления и горячего водоснабжения? | ч. 1 - 1.2., 2.3. ст. 161, ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюден ли порядок обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные помещения? Соблюдены ли требования по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов? | ст. 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; п. 2 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ № 649 от 09.07.2016 г. |  |  |  |

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку)        ___       _________20____г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проверяемого лица)                                 ___       _________20____г.

|  | УТВЕРЖДЕНО приказом Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл от 30 июля 2018 г. № 37 |
| --- | --- |

# Проверочный лист (список контрольных вопросов)

для проведения плановой проверки соблюдения жилищного законодательства при управлении многоквартирными домами в рамках осуществления лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами на территории Республики Марий Эл

Департамент государственного жилищного надзора Республики Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора)

Приказ Департамента государственного жилищного надзора Республики Марий Эл от «     » _______ 2018 г. № __

(реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного листа)

| Вид государственного надзора | Региональный государственный жилищный надзор |
| --- | --- |
| Вид (виды) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, при проверках которых используется проверочный лист | Вне зависимости от видов деятельности |
| Категория риска, класс (категория) опасности |  |
| Ограничение предмета плановой проверки |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение (приказ) № ___ от ________ о проведении проверки |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок |  |
| Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист |  |
| Дополнительная информация |  |

Список контрольных вопросов:

| № п/п | Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований (Формулировка из НПА) | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, устанавливающих обязательные требования (Пункт НПА) | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | да | нет | не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Имеется ли в наличии техническая документация, связанная с управлением многоквартирным домом. В случае отсутствия одного или нескольких документов, входящих в состав технической документации на многоквартирный дом, приняты ли меры к восстановлению таких документов. Содержат ли документы актуальные сведения о составе и состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. | п.п. «а» п. 11 Положения о государственном жилищном надзоре, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 493 (далее по тексту – Положения № 493); пункт 21 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 (далее по тексту – Правил № 416); п.24-27 «Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее по тексту – Правил № 491). |  |  |  |
|  | Размещена ли необходимая информация в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства? | ч. 10.1 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ); раздел 10 Приказа Минкомсвязи РФ и Минстроя России № 74/114/пр от 29.02.2016 г.; п. 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 (далее по тексту – Положение № 1110) |  |  |  |
|  | Рассматриваются ли обращения, поступившие посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, в установленный законодательством срок? | ч. 10.1 ст. 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ); раздел 10 Приказа Минкомсвязи РФ и Минстроя России № 74/114/пр от 29.02.2016 г.; |  |  |  |
|  | Содержит ли Устав ТСЖ сведения о его наименовании, включающем слова "товарищество собственников жилья", месте нахождения, предмете и целях его деятельности, порядке возникновения и прекращения членства в товариществе собственников жилья, составе и компетенции органов управления товарищества и порядке принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов, составе и компетенции ревизионной комиссии (компетенции ревизора) товарищества, а также иные сведения, предусмотренные ЖК РФ. | ч. 2 ст. 135, п.3 ч.5 ст. 20 ЖК РФ; п.п. «а» п. 11 Положения № 493. |  |  |  |
|  | Правильно ли определена в уставе компетенция общего собрания членов ТСЖ/ТСН и отнесены ли к ней: 1) внесение изменений в устав товарищества или утверждение устава товарищества в новой редакции; 2) принятие решений о реорганизации и ликвидации товарищества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 3) избрание членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора) товарищества и в случаях, предусмотренных уставом товарищества, также председателя правления товарищества из числа членов правления товарищества, досрочное прекращение их полномочий; 4) установление размера обязательных платежей и взносов членов товарищества; 5) утверждение порядка образования резервного фонда товарищества, иных специальных фондов товарищества (в том числе фондов на проведение текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) и их использования, а также утверждение отчетов об использовании таких фондов; 6) принятие решения о получении заемных средств, в том числе банковских кредитов; 7) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности товарищества; 8) утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме, отчета о выполнении такого плана; 8.1) утверждение смет доходов и расходов товарищества на год, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок); 8.2) утверждение годового отчета о деятельности правления товарищества; 8.3) утверждение заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества; 9) рассмотрение жалоб на действия правления товарищества, председателя правления товарищества и ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; 10) принятие и изменение по представлению председателя правления товарищества правил внутреннего распорядка товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, положения об оплате их труда, утверждение иных внутренних документов товарищества, предусмотренных ЖК РФ, уставом товарищества и решениями общего собрания членов товарищества; 11) определение размера вознаграждения членов правления товарищества, в том числе председателя правления товарищества; 12) другие вопросы, предусмотренные ЖК РФ или иными федеральными законами. | ч. 2 ст. 145 ЖК РФ; п.10 и п.п. «а» п. 11 Положения № 493. |  |  |  |
|  | Правильно ли определена в уставе компетенция органов управления кооперативом. | Ст. 116, п.3 ч.5 ст. 20 ЖК РФ; п.п. «а» п. 11 Положения № 493. |  |  |  |
|  | Подготовлены ли (оформлены) предложения по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием членов ТСЖ/ЖК/ЖСК на текущий год (и на предыдущий год) | п.п. «а» п. 11 Положения № 493; п.п. «в» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Сформирован ли годовой план содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на прошедший и текущий годы | п.п. «а» п. 11 Положения № 493; п.п. «В» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Предоставлены ли собственникам помещений в многоквартирном доме отчеты об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания собственников помещений. Обеспечивается ли прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме. | Ч. 2 ст. 162 ЖК РФ; п.п. «з» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюден ли порядок определения размера платы за коммунальные услуги | ст.153,154,155, 157,159,160 и ч. 4 ст. 158 ЖК РФ; "Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354)- далее Правил № 354 п. 29, 44 Правил № 306. |  |  |  |
|  | Соблюден ли порядок установления размера платы за содержание жилого помещения | ч. 4 ст. 158 ЖК РФ; п. 34, 36 Правил № 491. |  |  |  |
|  | Соблюдены ли требования к заключению договоров горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида. | ч. 1 ст. 157 ЖК РФ; п.п. «д» п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Соблюдены ли требований к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги соответствующего вида | ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ; п.п. «ж» п. 4 Правил № 416; п. 6 постановления Правительства Российской Федерации 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |
|  | Предоставляется ли потребителю, по его требованию, в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивается ли сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет. | ч. 2.2 ст. 161 ЖК РФ; п.п. «е» п. 31 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Предоставляется ли любому потребителю в течение 3 рабочих дней, со дня получения от него заявления, письменная информация за запрашиваемые потребителем расчетные периоды о помесячных объемах (количестве) потребленных коммунальных ресурсов по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета (при их наличии), о суммарном объеме (количестве) соответствующих коммунальных ресурсов, потребленных в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, рассчитанных с применением нормативов потребления коммунальных услуг, об объемах (количестве) коммунальных ресурсов, предоставленных на общедомовые нужды. | ч. 2.2 ст. 161 ЖК РФ; п.п. «р» п. 31 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода). | ч. 1,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 31 Правил № 354; п. 14 Приложения № 1 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по горячему водоснабжению | ч. 1,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416); п.п. "а" п. 31 Правил № 354; п. 4 Приложения № 1 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению | ч. 1,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 31 Правил № 354; п. 1 Приложения № 1 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме, жилом помещении | ч. 1, 2.1 - 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 31 Правил № 354; п. 9 Приложения № 1 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования. | ч. 1 – 1.2.,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме" № 290 (далее по тексту – Минимальный перечень № 290); п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п."а" п. 4; п. 6 и 7 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования, выработавшее нормативный срок службы. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимальный перечень № 290 п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4; п. 9 Правил № 410. |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы в случае, если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а" п. 4; п. 10 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Имеется ли в наличии заключенный договор с лицензированной организацией на проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п. 5 и 14 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Обеспечена ли периодичность проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования: - техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования: приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3года; - техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 года; - техническое обслуживание групповой баллонной установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 месяца. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "а"; "б"; «в», "е" п. 43; п. 46 Правил N 410 |  |  |  |
|  | Обеспечено ли выполнение минимального перечня работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; Приложение к Правилам № 410 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры по обеспечению доступа к внутридомовому газовому оборудованию (ВДГО), в т.ч. расположенному в жилом (нежилом) помещении, для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО. | ч. 1 – 1.2.,2.1. – 2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п.п. "г" п. 42 Правил № 410; п.п. "б" п. 32 Правил № 354. |  |  |  |
|  | Исправны ли вентканалы и дымоходы, оголовки дымовых и вентиляционных каналов, иных элементов системы вентиляции. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ п. 15 и 21 Минимальный перечень № 290; п. 5 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли периодические (не реже 3 раз в год) проверки вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, дымоходы. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п. 5; п.п. "в" п. 12 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Имеются ли в наличии акты проверок и (при необходимости) прочистки дымоходов и вентиляционных каналов всех помещений, в которых установлены газовые приборы. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 21 Минимальный перечень № 290; п. 5 и п.п. "в", "г" п. 12 Правил № 410 |  |  |  |
|  | Соответствуют ли многоквартирные дома в процессе их эксплуатации установленным требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии). | ст. 11 и 13 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 261-ФЗ). |  |  |  |
|  | Соблюдены ли требования о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. | ст.25 Закона № 261-ФЗ; |  |  |  |
|  | Соблюдены ли требования о разработке и доведении лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах до сведения собственников помещений в многоквартирных домах. | ч. 1 – 1.2., 2. ст. 161 ЖК РФ; ст.12 Закона № 261-ФЗ; |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по уборке крылец и площадок перед входом в подъезды в теплый период года. | п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 25 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по прочистке ливневой канализации в теплый период года. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 25 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли работы по оказанию услуг по сухой и влажной уборке тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов). | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по мытью окон в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по очистке систем защиты от грязи (металлических решеток, приямков, и др.) | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по проведению дератизации помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по оказанию услуг по проведению дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416. |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами? При выявлении нарушений организуются ли работы (оказания услуг) по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - организуются ли работы по восстановлению работоспособности гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 1 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки соответствия нормативным требованиям температурно-влажностного режима в подвальных помещениях. При выявлении нарушений – проводится ли организация работ по устранению причин его нарушения. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли проверки технического состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по принятию мер, исключающие подтопление помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы по принятию мер, исключающие захламление, загрязнение и загромождение помещений подвалов, входов в подвалы и приямков. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проведены ли работы, исключающие разрушение стенок приямков. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Приняты ли меры, обеспечивающие вентиляцию помещений подвалов. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществлен ли контроль состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них, организовано ли выполнение работ по устранению выявленных неисправностей. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 2 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Организованы ли работы по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность освещения подвального помещении. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "б", "з", "л" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Организованы ли работы пооказанию услуг по проведению дератизации помещений подвалов. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Организованы ли работы по оказанию услуг по проведению дезинсекции помещений подвалов. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "г" п. 11 Правил № 491; п. 23 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению отклонения от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличие деформаций, нарушение теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной ч. ю здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств в отношении стен из всех видов материалов. В случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличие трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. В случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению повреждений в кладке, наличие и характер трещин, выветривание, отклонение от вертикали и выпучивание отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней. В случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з"п. 11 Правил № 491; п. 3 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен. В случае выявления повреждений и нарушений – составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабление связи отделочных слоев со стенами. В случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план восстановительных работ, организации проведения восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений в конструкции и герметичности наружных водостоков. В случае выявления повреждений и нарушений – организованы ли работы по проведению восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и работоспособности информационных знаков (с указанием наименования улицы и номера дома, номеров подъездов и расположенных в них квартир, расположения пожарных гидрантов). В случае выявления повреждений и нарушений – организованы ли работы проведения восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках. В случае выявления повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и организация восстановления или замены отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Организованы ли работы по техническому обслуживанию и ремонту системы электроснабжения в части, обеспечивающей работоспособность наружного освещения. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "б", "з", "л" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и организация работ по восстановлению плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы). | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлениюнарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявление прогибов, трещин и колебаний, проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям в отношении всех типов перекрытий (покрытий). При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли планвосстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 4 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в отношении всех типов колонн, столбов. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 " Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 5 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей). При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | Осуществляется ли контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин в отношении всех типов балок (ригелей). При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | Проводятся ли осмотры по выявлению поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. | Проводятся ли осмотры по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания. При выявлении повреждений и нарушений – разрабатывается ли план восстановительных работ. |  |  |  |
|  | Производится ли проверка кровли на отсутствие протечек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам– осуществляется ли незамедлительное их устранение. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли проверки молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам – осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях – разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416. |  |  |  |
|  | Проводятся ли проверки антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши. При выявлении нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений водоотводящих устройств и оборудования, водоприемных воронок. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7; 9 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений слуховых окон. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений выходов на крыши. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. При выявлении нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений осадочных и температурных швов. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. При выявлении нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей. При выявлении нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка и очистка кровли от скопления снега и наледи (в зимний период). При выявлении нарушений – организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 7 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению пробоин, трещин и смещения отдельных элементов, недостаточного напуска друг на друга и ослабления крепления элементов кровель к обрешетке шиферной кровли. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению коррозии, свищей, ослабления гребней и фальцев, пробоин, разрушения окрасочного или защитного слоя металлических кровель. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению негерметичного примыкания покрытия кровли к вертикальным конструкциям кровли (вентиляционные шахты, канализационные стояки, слуховые окна) При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению отслоений от основания, разрывов и пробоин, местных просадок, расслоения в швах и между полотнищами, вздутий, растрескивания покровного и защитного слоев мягкой кровли. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению неисправности элементов железобетонных кровель. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контрольпо ограничению доступа посторонних лиц в чердачное помещение или на кровлю. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а"; "б" п. 10 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению разрушений оголовков вентиляционных шахт и засоров вентиляционных каналов на кровле. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению отсутствия или деформации зонтов над оголовками вентиляционных шахт. При выявлении нарушений - организованы ли проведения работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению деформации и повреждений в несущих конструкциях лестниц. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния ограждений лестниц, в т.ч. поручней на ограждениях. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия выбоин и сколов в ступенях. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению прогибов несущих конструкций, нарушений крепления к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 8 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению зыбкости перегородок, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения со строительными конструкциями, местах прохождения элементов инженерного оборудования. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 10 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению нарушений тепло- , звукоизоляционных, огнезащитных свойств перегородки. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 10 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию – осуществляется ли их устранение. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 11 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния основания и поверхностного слоя полов. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 12 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов) При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 12 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период –осуществляется ли незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п. 13 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли проверка состояния исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ наиндивидуальных тепловых п. х. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Ведется ли постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и герметичности оборудования | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение гидравлических и тепловых испытаний оборудования индивидуальных тепловых пунктов, узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по проверке исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18, 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление теплоизоляции трубопроводов системы отопления. | ч. 1, 2.1 - 2.2.ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з", "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли заполнение системы центрального отопления теплоносителем в межотопительный период. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; "а" , "в" ,"з", "и" п. 11 Правил № 491; п. 19 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение проверок исправности, работоспособности, регулировки и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение проверок работоспособности и обслуживание устройств водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.) | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "в", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли постоянный контроль параметров воды (давления, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров водоснабжения и герметичности оборудования. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 17, 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение проверок исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль состоянияи незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием и заменой неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров и т.п.) | п.п. "а", "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли работы по чистке и промывке водонапорных баков | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка исправности, работоспособности, техническое обслуживание элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли работы по восстановлению работоспособности (ремонт, замена) оборудования, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием и незамедлительным восстановлением герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием и восстановлением исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 18 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимальный перечень № 290 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечено ли закрытие шкафов с электрощитками, электромонтажными нишами | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию и сезонному управлению оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием, выявлением и устранением причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | п.п. "а","з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли контроль за состоянием и восстановлением антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов. При выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ. | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию оборудования систем дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов системы. | п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления | п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 15 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляются ли проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, наладка электрооборудования. | п.п."а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 20 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводится ли осмотр и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты | п.п. "а", "з", "е" п. 11 Правил № 491; п. 27 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Организованы ли система диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечено ли проведение осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечено ли проведение аварийного обслуживания лифта (лифтов); | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечено ли проведение технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 22 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода. При выявлении засоров - осуществляется ли незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ. | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; 14, 26(1) Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение работ по техническому обслуживанию: чистке, промывке и дезинфекции загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; 14, 26(1) Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148 (22) Правил № 354 |  |  |  |
|  | Обслуживается и осуществляется ли очистка мусороприемных камер | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 14, 26(1) Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416; п.п. "в" п. 148(22) Правил № 354 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли проведение проверок по определению целостности конструкций и проверка работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли очистка от сажи дымоходов и труб печей | п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Устраняются ли завалы в дымовых каналах | п.п. "а", "з" п. 11 Правил № 491; п. 16 " Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Организовано ли круглосуточно-аварийно-диспетчерское обслуживание | п.п. "а" п. 6 Минимальный перечень № 290; п. 9; 12 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Ведется ли журнал учета заявок, поступающих в аварийно-диспетчерскую службу | п. 17 Правил № 416; п. 104 Правил № 354 |  |  |  |
|  | Соблюдаются ли сроки исполнения заявок | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п. 28 Минимальный перечень № 290; п.п. "д" п. 4, п.п. "а" п. 6 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей фасадов | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей крыш | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей перекрытий | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей оконных и дверных заполнений | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей отопительных печей | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей дымоходов, газоходов | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей системы теплоснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей системы водоснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Проводятся ли осмотры по выявлению и устранению неисправностей системы электроснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечен ли беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от: -отмостков, - спусков в подвал, - оконных приямков | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Обеспечена ли надлежащая гидроизоляция - фундаментов - стен подвала и цоколя - лестничных клеток - подвальных помещений - чердачных помещений - машинных отделений лифтов | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли подготовка плана-графика подготовки жилфонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимний период и соблюдены ли сроки подготовки, установленные графиком | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов холодного водоснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов горячего водоснабжения | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов центрального отопления | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з"; "и" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции труб канализации, внутреннего водостока | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Осуществляется ли восстановление в неотапливаемых помещениях изоляции трубопроводов противопожарного водопровода | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491; п.п. "д" п. 4 Правил № 416 |  |  |  |
|  | Имеются ли в наличии паспорта готовности многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период (за текущий и предыдущий годы) | ч. 1-1.2.; 2.1.-2.2. ст. 161 ЖК РФ; п.п. "з" п. 11 Правил № 491 |  |  |  |
|  | Соблюден ли порядок обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены указанные помещения? Соблюдены ли требования по приспособлению жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов? | ст. 15.1 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; п. 2 Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утв. постановлением Правительства РФ № 649 от 09.07.2016 г. |  |  |  |

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проводящего плановую проверку)         ___       _________20____г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(подпись)                                                                                             (инициалы, фамилия, должность должностного лица, проверяемого лица)                                 ___       _________20____г.

# Footnotes

1,2 Заполняются в случае заполнения проверочного листа в бумажном виде. При оформлении проверочного листа в форме электронного документа проверочный лист подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».

1,2 Заполняются в случае заполнения проверочного листа в бумажном виде. При оформлении проверочного листа в форме электронного документа проверочный лист подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи».