РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

БЫКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ » ЮРИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   30 ноября    2012 года                                                          №57

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования

«Быковское сельское поселение»

На основании Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом администрации муниципального образования «Быковское сельское поселение»,  Быковская сельская администрация муниципального образования «Быковское сельское поселение» п о с т а н о в и л а:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Быковское сельское поселение», согласно приложению № 1.

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Быковской сельской администрации «Быковское сельское поселение» и разместить на официальном сайте  муниципального образования «Юринский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (страничка - Быковская сельская администрация муниципального образования «Быковское сельское поселение»).

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Быковской сельской администрации

муниципального образования

«Быковское сельское поселение»                                                   О.Л. Зобнин

Утверждено

постановлением администрации МО

«Быковское сельское поселение»

от 30 ноября 2012 года № 57

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Быковское сельское поселение» (далее – поселение) Юринского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Генеральный план поселения.

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Быковского  сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III.Графическая часть

Схема теплоснабжения д. Быковка

Ду-50    L=212м

Ду-50                             Ду-100

L=76м                                   L=79м

Ду-50 L=20м                     Ду-100    L=36м

Схема теплоснабжения д.Суходол.

Ду-50        L=47м

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Быковское сельское поселение (СП)  входит в состав Юринского муниципального района (МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. –329,53 кв.км.

В состав  Быковского СП входят 2 населенных пунктов: д.Быковка, д.Суходол.

Административным центром поселения является  д.Быковка.

Численность населения Быковского СП на 01.01.2012 – 1254 человек.

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием одного водоносного горизонта – иллювиально-флювиогляциальный, приуроченный к древним и современным образованиям. В качестве водоупора водоносного горизонта служат местами мергели и глины пермского возраста.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется умерено-теплым летом и умеренно суровой, снежной  зимой. В целом в течение года выпадает 850-900 мм осадков, в том числе за теплый период-500 мм и более.

Зима продолжительная. Снег держится в среднем 145-150 дней. При этом высота снежного покрова достигает 50 см и более. Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -10оС, морозы в -30С – нередкость. Особенно крепки они, когда ветер приносит на территорию поселения холодные континентальные воздушные массы.

Весна не продолжительная и прохладная. Начинается она с разрушения устойчивого снежного покрова и установлением средней суточной температуры выше 0С. Погода весной неустойчивая. Потепление часто сменяется похолоданием, а иногда образуется временный снежный покров.

Осень продолжительная и умеренно – прохладная. Длится она 2-2,5 месяца в году (с сентября до середины ноября).

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –  ООО «Марикоммунэнерго» и Министерство социальной защиты.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр. исч.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Быковское сельское | котельная № 1804 д.Быковка | 0,5 | 0,211 |
| 2 | Быковское сельское | котельная д. Суходол | 0,714 | 0,178 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Быковского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в д. Быковка в многоквартирных домах: ул. Совхозная №№11,12; здания сельского дома культуры и библиотеки - централизовано от существующей котельной № 1804,  на твердом топливе мощностью 0,5 Гкал/час;

- в д. Суходол в  ГУ РМЭ «Суходольский дом для одиноких и престарелых» - централизовано от существующей котельной,  на твердом топливе мощностью 0,714 Гкал/час.

3. Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), высотная застройка (Ж-2)- 3 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центр обслуживания местной системы  расселения, предполагается в перспективе, что д. Быковка должна располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята -32С и -5,2С, продолжительность отопительного периода – 220 дней.

4. Существующие многоэтажные застройки, здания сельского дома культуры и библиотеки, здание дома для одиноких престарелых будут снабжаться по прежней схеме.

5. Строительство новой котельной целесообразно с учётом развития населенных пунктов на перспективу.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

7. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов и подземными трубопроводами.

# Text boxes

Сельский дом культуры с библиотекой

котельная

Жил.дом

№ 11

Жил.дом

№ 12

Специальный дом для одиноких престарелых

котельная