РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

БЫКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЫКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ » ЮРИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июля  2013 года                                                      № 33

Об оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и на основании Приказа Министерства энергетики Российской федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду,  Быковская сельская администрация муниципального образования «Быковское сельское поселение» , п о с т а н о в л я е т:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2013-2014 г.г.,

2. Утвердить:

- программу проверки готовности к отопительному сезону  (приложение №1),

- персональный состав комиссии по проверке теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии (приложение №2).

3. Довести настоящее постановление до руководителей: ООО «Марикоммунэнерго»  (отопительная котельная д.Быковка Капустин Е.К.), ООО ЮУК «ЖКХ» Игуменова И.В., МБУК «РСК» (здание клуба) – Сазанова Н.Е.,   ГБУ РМЭ «Суходольский Дом для одиноких престарелых граждан» -Абизевой Л.М.

4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  муниципального  образования  «Юринский муниципальный район» на странице Быковской сельской администрации  муниципального  образования  «Быковское сельское поселение»  в сети Интернет и на информационных стендах  Быковской сельской администрации  муниципального  образования  «Быковское сельское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставлю за собой.

| Глава Быковской сельской администрации муниципального образования «Быковское сельское поселение» | О.Л.Зобнин |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к постановлению Быковской сельской администрации МО «Быковское сельское поселение» №33 от 18 июля 2013 года |
| --- | --- |

Программа проверки готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

I. Общие положения

1. Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении) и определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - программа).

II. Порядок проведения проверки

1. Проверки осуществляются комиссией, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Быковского сельского поселение (далее - комиссия).

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой, в которой указываются:

объекты, подлежащие проверке;

сроки проведения проверки;

документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

2. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией, с участием государственных инспекторов Приволжского управления Ростехнадзора, должны быть проверены:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных настоящими Правилами, осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду.

| Теплоснабжающие организации и сроки проведения проверки |
| --- |
| №№ п.п. | населенный пункт | Теплоснабжающая, теплосетевая организация | отопительные котельные, адрес месторасположения | подключенные объекты потребления тепла | сроки проведения проверки |
| 1 | деревня Быковка | ООО «Марикоммунэнерго» | д.Быковка, ул.Совхозная | Быковский сельский клуб | согласно плана |
| 2 | деревня Быковка | ООО «Марикоммунэнерго» | д.Быковка, ул.Совхозная | д.Быковка, ул.Совхозная, 11, 12 жилые дома | согласно плана |
| 3 | деревня Суходол | ГБУ РМЭ «Суходольский Дом для одиноких престарелых» | д.Суходол, ул.Лесная,22 | д.Суходол, ул.Лесная, 22 | согласно плана |

3. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией, с привлечением представителей теплоснабжающих организаций, должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам.

17. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду.

| Потребители тепловой энергии и сроки проведения проверок |
| --- |
| №№ п.п. | населенный пункт | теплоснабжающая, теплосетевая организация | потребитель тепла | подключенные объекты потребления тепла | сроки проведения проверки |
| 1 | д.Быковка | ООО "Марикоммунэнерго" | бюджетные учреждения | Здание клуба, библиотеки | согласно плана |
| 2 | д.Суходол | ГБУ РМЭ «Суходольский Дом для одиноких престарелых» | бюджетное учреждение | основное здание | согласно плана |

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки (приложение № 1 к Программе).

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

4. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно приложению № 2 к Программе и выдается по объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

6. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

7. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 Правил, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

8. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 Правил, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №2 к постановлению Быковской сельской администрации МО «Быковское сельское поселение» №33 от 18 июля 2013 года

Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2013-2014 г.г.

| №№ | ФИО, наименование занимаемой должности | статус в комиссии |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зобнин О.Л., глава Быковской сельской администрации МО «Быковское сельское поселение» | председатель |
| 2 | Галин Ю.Н., первый заместитель главы администрации МО «Юринский муниципальный район» (по согласованию) | зам.председателя |
| 3 | Лапшина Н.Н., главный специалист Быковской сельской администрации МО «Быковское сельское поселение» | секретарь |
| 4 | Вилков В.Г., государственный инспектор Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию) | член комиссии |
| 5 | Курдюмов А.В., государственный инспектор Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию) | член комиссии |
| 6 | Нежельская А.В, руководитель отдела архитектуры администрации МО «Юринский муниципальный район» ( по согласованию) | член комиссии |
| 7 | Пегов Н.А., руководитель отдела по ГО и ЧС администрации МО «Юринский муниципальный район» (по согласованию) | член комиссии |
| 8 | Капустин Е.К., старший мастер ООО «Марикоммунэнерго» ( по согласованию) | член комиссии |
| 9 | Гурьев М.С., инспектор ОГПС по Юринскому району(по согласованию) | член комиссии |