Муниципальное  образование «Марьинское сельское поселение»

Юринского муниципального района Республики Марий Эл

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации муниципального образования

«Марьинское сельское поселение»

от 03 декабря   2012 года	№  54

Об утверждении  схемы теплоснабжения муниципального

образования « Марьинское сельское поселение» Юринского

муниципального района Республики Марий Эл

На основании Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,в  соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О

требованиям к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом администрации  муниципального образования «Марьинское сельское  поселение», администрация муниципального образования «Марьинское сельское поселение»

п о с т а н о в л я  е т:

1.Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Марьинское сельское поселение»Юринского муниципального района Республики Марий Эл, согласно приложению №1.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования на информационном стенде муниципального образования «Марьинское сельское поселение» и на официальном Интернет-сайте администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район»

И.о. главы администрации муниципального

образования «Марьинское сельское

поселение» Юринского муниципального

района Республики Марий Эл                                                 Г.Б.Макеева

Утверждено

постановлением администрации

МО «Марьинское сельское поселение»

от 03 декабря 2012года № 54

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Марьинское сельское поселение» Юринского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

Генеральный план поселения.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  «Марьинское сельское поселение» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III.Графическая часть

Схема теплоснабжения с.Марьино

Ду-80   L=40м   Ду-50   L=62м

Ду-100

L=30м

Ду-100    L=70м

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Марьинское сельское поселение (СП)  входит в состав Юринского муниципального района (МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. –20528,25га.

В состав  Марьинского СП входят 11 населенных пунктов: п.Ленинский, с.Марьино, д.Красная Люнда, д.Анчутино, д.Дианово, д.Козловец, д.Черноярие, д.Денисовка, д.Копорулиха, д.Подгорное, д.Круглово.

Административным центром поселения является  с.Марьино.

Численность населения Марьинского СП на 01.01.2012 –1297 человек.

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием одного водоносного горизонта – иллювиально-флювиогляциальный, приуроченный к древним и современным образованиям. В качестве водоупора водоносного горизонта служат местами мергели и глины пермского возраста.

Климат умеренно-контенентальный, характеризуется умерено-теплым летом и умеренно суровой, снежной  зимой. В целом в течении года выпадает 850-900 мм осадков, в том числе за теплый период-500 мм и более.

Зима продолжительная. Снег держится в среднем 145-150 дней. При этом высота снежного покрова достигает 50 см и более. Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -10оС, морозы в -30С – нередкость. Особенно крепки они, когда ветер приносит на территорию поселения холодные континентальные воздушные массы.

Весна не продолжительная и прохладная. Начинается она с разрушения устойчивого снежного покрова и установлением средней суточной температуры выше 0С. Погода весной неустойчивая. Потепление часто сменяется похолоданием, а иногда образуется временный снежный покров.

Осень продолжительная и умеренно – прохладная. Длится она 2-2,5 месяца в году (с сентября до середины ноября).

2. Сведения о котельных по поселениям.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация –  ООО «Марикоммунэнерго»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр. исч.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Марьинское сельское поселение | котельная № 1803 с.Марьино | 0,34 | 0,256 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Марьинского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в с.Марьино в многоквартирных домах: ул. Совхозная №№14А,14Б; здания детского сада и школы - централизовано от существующей котельной № 1803,  на твердом топливе мощностью 0,34 Гкал/час.

3. Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной   жилой застройки (Ж-1), высотная застройка (Ж-2)- 3 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

Как центр обслуживания местной системы  расселения, предполагается в перспективе, что с.Марьино должно располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята -32С и -5,2С, продолжительность отопительного периода – 220 дней.

4. Существующие многоэтажные застройки, здания детского сада и школы, будут снабжаться по прежней схеме централизованно от котельной №1803 с.Марьино.

5. Строительство новой котельной  нецелесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

7. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов и подземными трубопроводами.

# Text boxes

ж/дом

№14А

ж/дом

№14Б

котельная

школа