МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЮРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации муниципального образования

«Юркинское сельское поселение»

от  30 ноября  2012 года                                                                          №  73

Об утверждении схемы теплоснабжения

муниципального образования «Юркинское сельское поселение»

На основании Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом администрации муниципального образования «Юркинское сельское поселение», администрация муниципального образования «Юркинское сельское поселение»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Юркинское сельское поселение», согласно  приложения № 1.

2.  Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации муниципального образования «Юркинское сельское поселение и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Юринский муниципальный район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (страничка -Администрация муниципального образования «Юркинское сельское поселение»).

Глава администрации

муниципального образования

«Юркинское сельское поселение»                                                   Т.Н. Валеева

Утверждено

постановлением администрации

муниципального образования

«Юркинское сельское поселение»

от 30.11.2012г  № 73

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Юркинское сельское поселение»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Юркинское сельское поселение» Юринского муниципального района является Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; Генеральный  план  поселения.

I. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

II. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Юркинского сельского  поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III.Графическая часть

Схема теплоснабжения п. Юркино.

ж/д

№20

школа

Ду-100 L=37м Ду-80 L=195м

Ду-150 Ду-80

L=104м L=195м

ПЧ-60

мастерская

Ду-50 L=39м Ду-150 L=25м

котельная

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1. Юркинское сельское поселение (СП) входит в состав Юринского муниципального района (МР) и является одним из 7 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2012 г. –40114,28 га.

В состав Юркинского СП входят 5 населенных пунктов: п.Юркино, п.Карасьяры, д.Икша, д.Кромка, д.Икса.

Административным центром поселения является п.Юркино.

Численность населения Юркинского СП на 01.01.2012 –1191 человек.

Гидрогеологические условия площадки характеризуется наличием одного водоносного горизонта – иллювиально-флювиогляциальный, приуроченный к древним и современным образованиям. В качестве водоупора водоносного горизонта служат местами мергели и глины пермского возраста.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется умерено-теплым летом и умеренно суровой, снежной зимой. В целом в течении года выпадает 850-900 мм осадков, в том числе за теплый период-500 мм и более.

Зима продолжительная. Снег держится в среднем 145-150 дней. При этом высота снежного покрова достигает 50 см и более. Средняя температура самого холодного месяца (январь) составляет -10оС, морозы в -30С – не редкость. Особенно крепки они, когда ветер приносит на территорию поселения холодные континентальные воздушные массы.

Весна не продолжительная и прохладная. Начинается она с разрушения устойчивого снежного покрова и установлением средней суточной температуры выше 0С. Погода весной неустойчивая. Потепление часто сменяется похолоданием, а иногда образуется временный снежный покров.

Осень продолжительная и умеренно–прохладная. Длится она 2-2,5 месяца в году (с сентября до середины ноября).

2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – ООО «Марикоммунэнерго»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х тр. исч.км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юркинское сельское | котельная № 1802 п.Юркино, ул. Юркинская, д.14а | 0,7 | 0,454 |

Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Юркинского СП осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

- в п.Юркино в многоквартирном доме ул. Советская №20; здания школы; здание мастерской (пож. часть) - централизовано от существующей котельной № 1802, на твердом топливе мощностью 0,7 Гкал/час.

3. В пос. Юркино при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1), высотная застройка (Ж-2) - 3 этажей преимущественно; зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П);

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что п.Юркино должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята -32С и -5,2С, продолжительность отопительного периода – 220 дней.

4. Существующие многоэтажные застройки, здания школы, мастерской будут снабжаться по прежней схеме централизованно от котельной №1802 п.Юркино.

5. Строительство новой котельной нецелесообразно.

6. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

7. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществлять поверхностно с использованием теплозащитных материалов.