| КИЛЕМАР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЕМАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 17 мая 2021 года № 220

Об утверждении программы проверки

готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Килемарского муниципального района

к отопительному периоду 2021-2022 годов

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г.                      № 103, администрация Килемарского муниципального района                               п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Килемарского муниципального района к отопительному периоду 2021 – 2022 годов (далее Программа).

2.	Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Килемарского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Килемарского муниципального района Тарасова С.М.

| Глава администрации Килемарского муниципального района | Т. Обухова |
| --- | --- |

Утверждена 
постановлением администрации Килемарского муниципального района 
от 17.05.2021 №220

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Килемарского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022 годов

### 1.	Общие положения

Настоящая программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Килемарского муниципального района к отопительному периоду 2021-2022 годов (далее — Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013г. № 103, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июля 2013г. № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке готовности муниципальных образований к отопительному периоду».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства                                к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства                           к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий с жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств                      и топливноэнергетических ресурсов.

- Работа Комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду

Проверка осуществляется комиссией, назначенной постановлением администрации Килемарского муниципального района от 17.05.2021 г. №219 «О комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций Килемарского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов» (далее - Комиссия). Работа Комиссии осуществляется в отношении объектов и организаций, согласно графику проведения проверок (приложение № 1 к Программе).

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по  итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по приложению №3 к Программе выдается администрацией Килемарского муниципального района, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Программой.

Сроки выдачи паспортов определяются председателем Комиссии в, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций, не позднее 15 ноября - для муниципального образования.

В случае устранения указанных в акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в настоящей Программе, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций документы, подтверждающие:

1)	наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2)	готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3)	соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4)	наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5)	функционирование эксплуатационной, диспетчерской                        и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной                              и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6)	проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7)	организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8)	обеспечение качества теплоносителей;

9)	организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10)	обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11)	обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12)	наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13)	отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14)	работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

4.	Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1)	устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3)	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4)	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5)	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6)	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7)	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8)	наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9)	работоспособность защиты систем теплопотребления;

10)	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11)	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)	плотность оборудования тепловых пунктов;

13)	наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14)	отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15)	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16)	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17)	надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий.

Приложение №1

к Программе проведения проверки готовности  теплоснабжающих организации,  потребителей тепловой энергии  Килемарского муниципального района  к отопительному периоду

2021-2022 годов

График

проведения проверки готовности теплоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии Килемарского муниципального района

к отопительному периоду 2021-2022 годов

| п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающие организации |
| 1 | ООО «Марикоммунэнерго» | 7 | 01.06 – 01.10 |
| 1.1 | Котельная №0701 | 1 |  |
| 1.2 | Котельная №0702 | 1 |  |
| 1.3 | Котельная №0703 | 1 |  |
| 1.4 | Котельная №0704 | 1 |  |
| 1.5 | Котельная №0705 | 1 |  |
| 1.6 | Котельная №0706 | 1 |  |
| 1.7 | Котельная №0707 | 1 |  |
| 2 | МУП «ТеплоВодоканал» | 3 | 01.06 – 01.10 |
| 2.1 | Котельная МОУ «Юксарская СОШ» | 1 |  |
| 2.2. | Котельная МБОУ «Нежнурская ООШ» | 1 |  |
| 2.3 | Котельная МБОУ «Красномостовская ООШ» | 1 |  |
| Потребители тепловой энергии |
| 4 | Организации бюджетной сферы |  | 01.06 – 25.08 |
| 4.1 | ГБПОУ РМЭ «Ардинский профессиональный техникум» | 3 |  |
| 4.2 | МБОУ «Ардинская СОШ» | 3 |  |
| 4.3 | МБОУ «Визимьярская СОШ» | 2 |  |
| 4.4 | МБОУ «Килемарская СОШ» | 2 |  |
| 4.5 | МБОУ «Красномостовская ООШ» | 3 |  |
| 4.6 | МБОУ «Нежнурская ООШ» | 3 |  |
| 4.6 | МОУ «Юксарская СОШ» | 2 |  |
| 4.7 | МБОУ «Майская ООШ» | 1 |  |
| 4.8 | МБДОУ «Кече» | 1 |  |
| 4.9 | МБДОУ «Теремок» | 4 |  |
| 4.10 | МБУК «Централизованная (межпоселенческая) клубная система» | 9 | 01.06 – 15.09 |
| 4.11 | ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» (Визимьярская больница) | 1 |  |
| 4.12 | Ардинская врачебная амбулатория | 1 |  |
| 4.13 | ГБУ РМЭ «Килемарская РБ» | 2 |  |
| 4.14 | ФГКУ «4 отряд ФПС по РМЭ» ПСЧ 26 | 1 |  |
| 4.15 | РГКУ «УГПС РМЭ» ПЧ 27 | 1 |  |
| 4.16 | Администрация Килемарского муниципального района | 3 |  |
| 4.17 | Администрация Широкундышского сельского поселения | 1 |  |
| 4.18 | УФССП РМЭ, Килемарское районное отделение судебных приставов | 1 |  |
| 4.19 | Килемарское лесничество- филиал ГКУ РМЭ «Центрмежупрлес» | 1 |  |
| 4.20 | Управление судебного департамента по РМЭ | 2 |  |
| 4.21 | Прокуратура Килемарского района | 1 |  |
| 4.22 | ГКУ РМЭ «ЦЗН Килемарского района» | 1 |  |
| 4.23 | Клиентская служба(на правах отдела) ГУ-УПФР в Медведевском районе РМЭ (межрайонное) | 2 |  |
| 4.24 | ПАО «Ростелеком» Филиал в РМЭ | 2 |  |
| 5 | Жилищный фонд | 49 | 01.06 – 15.09 |
| 5.1 | КУК «ЖКХ» | 1 |  |
| 5.2 | ООО «Мастер Дом» | 43 |  |
| 5.3 | ООО «Жилтехник» | 4 |  |
| 5.4 | ТСЖ | 1 |  |

Приложение №2

к Программе проведения проверки готовности  теплоснабжающих организации,  потребителей тепловой энергии  Килемарского муниципального района  к отопительному периоду

2021-2022 годов

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                        "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная _______________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _________________ 20__ г., утвержденной __________________________________________________________________________, (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку __________________________________________________________________________ готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии                           с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________ __________________________________________________________________________ (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей ___________________________________________________________________________ организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в ___________________________________________________________________________                       отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________; ........

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

___________________________________________________________________________ (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ___________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. (*(

Председатель комиссии:

_________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:

______________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

___________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г. _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

--------------------------------

(*(При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №3

к Программе проведения проверки готовности  теплоснабжающих организации,  потребителей тепловой энергии  Килемарского муниципального района  к отопительному периоду

2021-2022 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан _____________________________________________________________________ (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей ___________________________________________________________________________ организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, ___________________________________________________________________________в отношении которого проводилась проверка ___________________________________________________________________________готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N _______.

_______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)