| ШИРОКУНДЫШ ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРОКУНДЫШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от  10 декабря 2013 года № 37

«Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения                                                                                на территории Широкундышского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом муниципального образования «Широкундышское  сельское поселение»  администрация Широкундышского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории Широкундышского сельского поселения.

2. Главному специалисту администрации муниципального образования «Широкундышское сельское поселение» организовать размещения указанного постановления на официальном сайте муниципального образования «Килемарский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу c момента его обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Широкундышское сельское поселение»                                 А.А.Иванова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Широкундышского сельского поселения

от «10» декабря 2013 г. № 37

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

Широкундышского сельского поселения Килемарского муниципального района Республики Марий Эл

2013 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

Сельское поселение расположено на юго-востоке Килемарского муниципального района.

Общая площадь земель сельского поселения ориентировочно составляет     31358,8 га.

Существующая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составляет  801 человек.

В состав сельского поселения входят семь населенных пункта: д.Широкундыш, с.Актаюж, д.Мари-Тойдаково, д.Некрасово, д.Петропавлово, д.Трехречье, п.Цинглок.

Деревня Широкундыш - является административным центром.

Территориальная структура поселения

Широкундышское сельское поселение расположено в центральной части Килемарского муниципального района, граничит с тремя сельскими, с одним городским поселениями МО «Килемарский муниципальный район» РМЭ, а именно:

- с севера – с Килемарским городским поселением Килемарского муниципального района РМЭ;

- с востока и юго-востока – с Красномостовским сельским поселением Килемарского муниципального района РМЭ;

- с юга – с Визимьярским сельским поселением Килемарского муниципального района РМЭ;

- с запада – с Кумьинским сельским поселением Килемарского муниципального района РМЭ.

Земли сельскохозяйственного назначения 2232,1 га. Большая часть земель сельскохозяйственного назначения  невостребована, и часть у граждан, ведущих личные подсобные хозяйства и использующих сельскохозяйственные угодия  для сенокошения и выпаса скота.

Земли населенных пунктов.  На территории поселения  находится 7 населенных пунктов, общей площадью 238 га. Земли населённых пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.

Существующая территориальная структура  населенных пунктов

Таблица №1

| Населенные пункты | территория, га | в том числе земли |
| --- | --- | --- |
|  |  | жилая застройка | общественно- деловых зон | особо охраняемых территорий | производственные | общего пользова- ния улицы, дороги | с/х использования, садов | прочие | водные объекты |
| Д.Широкундыш | 77,3 | 40,0 | 1,1 |  | 1,0 | 5,3 | 4,8 | 25,0 | 0,1 |
| С.Актаюж | 30,2 | 17,5 | 0,2 |  | 0,2 | 2,0 | 3,0 | 7,1 | 0,2 |
| Д.Некрасово | 19,7 | 9,3 | 0 |  | 0,1 | 1,2 | 1,2 | 7,8 | 0,1 |
| Д.Мари-Тойдаково | 15,7 | 9,5 | 0 |  | 0 | 1,1 | 1,7 | 3,4 | 0 |
| Д.Трехречье | 36,5 | 17,2 | 0 |  | 0 | 2,7 | 14,8 | 0,5 | 1,3 |
| Д.Петропавлово | 10,3 | 7,1 | 0 |  | 0 | 0,9 | 0 | 2,3 | 0 |
| П.Цинглок | 33,9 | 0,4 | 0 |  | 0 | 1,6 | 0 | 31,4 | 0,5 |
| Новоселово | 14,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14,5 | 0 |
| ИТОГО | 238,1 | 101 | 1,3 |  | 1,3 | 14,8 | 25,5 | 92 | 2,2 |

Структура земель поселения  представлена землями лесного фонда, землями с/х назначения, землями населенных пунктов, землями транспорта и промышленности, землями особо охраняемых природных территорий, землями постороннего пользования. Структура земель населенных пунктов представлена в основном жилыми территориями. Незначительные  территории занимают производственные зоны, в основном пилорамы. В  населенных пунктах: с.Актаюж, д.Некрасово и д.Широкундыш расположены пилорамы, на которых осуществляют лесопильные работы, изготавливают погонажные изделия, брус коробчатый.

Земли промышленности занимают территорию 110 га, это территории занятые  производственными объектами, региональными и объездными дорогами, подъездами к населенным пунктам, объектами дорожного сервиса, опорами линий электропередач, базовыми станциями   сотовой связи и т.д.

Земли лесного фонда занимают значительную часть территории поселения – 25581 га, которые обслуживается ГКУ РМЭ «Килемарское лесничество лесничество»

Особо охраняемые природные территории это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" на территории Широкундышского сельского поселения, особо охраняемые природные территории, отсутствуют.

Земли водного фонда. Земли водного фонда выделены в отдельную категорию  Земли водного фонда входят в состав Широкундышского сельского поселения 199,8 га.

4.2. Оценка демографической ситуации, трудовые ресурсы, прогнозирование численности населения

Площадь территории  Широкундышского поселения составляет 31358,8 га на территории находится 7 населенных пунктов, в которых проживает  804 человек.. Плотность населения по поселению составляет  2,6 чел на кв. км (по району – 4,7 чел. на  кв. км,  по республике – 30,4  чел. на кв. км).   Наиболее крупными населенными пунктами являются: д.Широкундыш – 391 чел., с.Актаюж – 248 чел.

Проходящая  по поселению республиканская автодорога, и близость к центру республики городу  Йошкар-Ола способствуют развитию населенных пунктов. Население в трудоспособном возрасте составляет 61,2 %, пенсионный возраст – 18,8 %,  дети дошкольного и школьного возраста соответственно 6,7 %  и  13,3 %.

Внешнее сообщение сельского поселения с республиканским центром осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования

- гор.Йошкар-Ола- с.Актаюж - д.Широкундыш- п.Килемары.

Климат

На территории поселения преобладает континентальный климат умеренных широт. Среднегодовая температура воздуха в границах поселения составляет +4,7ºС. Средняя месячная температура наружного воздуха наиболее холодного  месяца (январь) составляет -11,7ºС. Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 98%   – 37ºС.

Абсолютная минимальная температура воздуха холодного периода года достигает - 44ºС. Максимальная глубина промерзания почвы повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 129 см,              1 раз в 50 лет почва может промерзать на глубину  185 см.  В холодный период года в основном преобладают ветра западные, юго-восточные и  юго-западные. Максимальная из средних скоростей ветра за январь 4,3 м/с. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца  3,4 м/с.

В теплый период года температура воздуха обеспеченностью 99% составляет +29,6ºС. Средняя температура наружного воздуха наиболее теплого месяца (июль) +20,8ºС. Абсолютная максимальная температура достигает +39 ºС. В теплый период года преобладают ветраы западные, северо-западные и северные. Минимальная из средних скоростей ветра за июль составляет 2,9 м/с.

Осень теплая.. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС в сторону понижения осуществляется в конце октября. В это время появляется, но, как правило, тает первый снежный покров. В третьей декаде ноября устанавливается постоянный снежный покров, продолжительность залегания которого порядка 138 дней. По количеству выпадающих осадков поселение относится к зоне близкого нормальному увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 470 мм. Сумма осадков за теплый период (с апреля по октябрь) составляет 305 мм, за зимний (с ноября по март) – 150 мм. До 2/3 годового количества осадков выпадает в теплый период года в виде дождей, остальные – в холодный период. Максимум осадков, приобретающих нередко ливневый характер, приходится на июнь-июль. Норма испарения с суши составляет 470 мм в год, то же с водной поверхности.

Существующее функциональное использование территории населенных пунктов сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов сельского поселения входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

•	жилая зона;

•	общественно-деловая зона;

•	производственная;

•	зона инженерной и транспортной инфраструктур;

•	рекреационная зона;

•	зона сельскохозяйственного использования;

•	зона специального назначения.

•	иные территориальные зоны

Таблица № 2

Современная структура земель сельского поселения на 01.01. 2013 г.

| № п/п | Состав земель по категориям | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли населенных пунктов | 238,1 |
| 2 | Земли лесного фонда | 25581 |
| 3 | Земли водного фонда | 199,8 |
| 4 | Земли особоохраняемых территорий | 0 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного назначения | 2232,1 |
| 6 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения | 110,1 |
| 7 | Земли запаса | 2997,7 |
|  | Всего земель в существующих границах поселения | 31358,8 |

Жилой фонд.

Жилая зона представлена жилыми образованиями населённых пунктов.

Жилая застройка Широкундышского сельского поселения представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми одноэтажными домами с приусадебными участками.

Данные о существующем жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения приведены в Таблице 2.

Жилищный фонд

| Наименование населённого пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| Д.Широкундыш | 6267,9 | 6 | 276,7 | 385 | 5991.2 | 391 |  |
| С.Актаюж | 3340,5 | 2 | 100 | 246 | 3240.5 | 248 |  |
| д.Некрасово | 839,0 | 0 | 0 | 22 | 839 | 24 |  |
| Д.Мари-Тойдаково | 865,7 | 0 | 0 | 23 | 865,7 | 34 |  |
| Д.Трехречье | 2779,4 | 1 | 42 | 57 | 2737,4 | 98 |  |
| Д.Петропавлово | 918,3 | 0 | 0 | 25 | 918,3 | 3 |  |
| П.Цинглок | 100,3 | 0 | 0 | 3 | 100,3 | 3 |  |
| Д.Новоселово | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 15110,5 | 9 | 418,7 | 293 | 12397 | 801 |  |

Планируемые объёмы жилого фонда.

В основу расчёта положен рекомендуемый норматив жилищной обеспеченности на рассматриваемые периоды в 2021 году 22,0 кв. м на одного жителя и в 2031 году 30 кв. м на одного жителя общей площади и прогнозные показатели по численности населения поселений Килемарского района.

Исходя из этих нормативов и рассчитанной перспективной численности населения по усредненному сценарию 2,15 тыс. человек в 2021 году жилой фонд в поселении должен составить 47,3 тыс. кв. м общей площади и 1,78 тыс. человек в 2031 году и 53,4 тыс. кв. м общей площади. При этом нужно отметить, что на данный момент общая площадь жилого фонда, по данным  Ардинского сельского поселения, составляет 57,173 тыс.кв. м., норматив жилищной обеспеченности составляет 21,2 кв. м на одного жителя. В дальнейшем при условии закрепления и  развития положительной динамики прироста населения (сценарий развития) необходимо предусмотреть новые территории для индивидуального и социального строительства в населённых пунктах.

Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

.

Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр сельского поселения сформирован в д. Широкундыш.

В остальных населенных пунктах сельского поселения  сформированных общественных центров нет.

# Баланс населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данным на 01.01.2012 г. | в трудо-способ-ном возрасте | дети дошкол. воз-раста | дети школь- ного возраста | пенсии-онный воз-раст |
| Д.Широкундыш | 391 | 258 | 27 | 42 | 64 |
| С.Актаюж | 248 | 158 | 22 | 24 | 44 |
| д.Некрасово | 24 | 12 | 1 | 1 | 10 |
| Д.Мари-Тойдаково | 34 | 13 | 2 | 2 | 17 |
| Д.Трехречье | 98 | 55 | 10 | 6 | 27 |
| Д.Петропавлово | 3 | 2 |  |  | 1 |
| П.Цинглок | 3 | 2 |  | 0 | 1 |
| Итого | 801 | 465 | 62 | 76 | 198 |

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Марий Эл и схемой территориального планирования Килемарского муниципального района выполнен расчёт перспективной численности населения по Широкундышскому поселению. Среднесрочный срок принят 2021 год, дальнесрочный срок - 2031 год.

Численность населения по поселению

| 2002 г. (чел.) | 2012 г. (чел.) | Среднесрочная перспектива - 2021 г., чел. | Дальнесрочная перспектива - 2031 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 900 | 801 | 877 | 900 |

4.3. Оценка производственного потенциала

На территории поселения функционируют 8 субъектов хозяйствования:

-  МБДОУ «Широкундышский детский сад»;

-  МБДОУ «Актаюжский детский сад»;

-  ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Широкундышский ФАП;

-  ГБУ РМЭ «Килемарская ЦРБ» Актаюжский ФАП;

-  Широкундышский СДК;

-  Актаюжский  сельский клуб ;

-  МБУК ЦБС Широкундышская библиотека;

-   Магазин Ардинское СПО;

- Магазин  «АННА» д.Широкундыш

Магазин с.Актаюж  ИП Миронова

-  пилорамы в д.Широкундыш, с.Актаюж, д. Некрасово;

НПС «Килемары»

ГУ РМЭ «Килемарское лесничество «Кундышское участковое лесничество»

На территории поселения нет сельскохозяйственных предприятий.

На земельных участках, принадлежащих гражданам на праве пожизненно наследуемого владения и на праве собственности выращиваются ягодные плодово-ягодные культуры, овощи, картофель.  В личных подворьях содержится скот: КРС 56 головы, свиней 60 головы,   овец и коз 70 головы, птицы 1700 голов, кролики 300 голов, пчелосемей 87 шт.                                                                                  Население занятое на предприятиях и организациях поселения

Таблица № 5

| №п/п | Наименование предприятия, организации | Вид продукции | Кол-во работ. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Широкундышский ФАП |  | 1 |
|  | Актаюжский ФАП |  | 1 |
|  | Широкундышская сельская библиотека |  | 1 |
|  | МДОУ «Широкундышский детский сад» |  | 6 |
|  | МДОУ «Актаюжский детский сад» |  | 9 |
|  | НПС «Килемары» | Перекачивание нефти | 64 |
|  | Широкундышский ДК |  | 6 |
|  | Актаюжский СК |  | 2 |
|  | ГУ РМЭ «Килемарское лесничество «Кундышское участковое лесничество» |  | 3 |
|  | Пилорама в д.Широкундыш Хиербеков Р.Т. | пиломатериалы | 7 |
|  | Пилорама в д.Широкундыш Душев В.В. | пиломатериалы | 4 |
|  | Пилрама в с.Актаюж | пиломатериалы | 2 |
|  | Пилорама в д.Некрасово | пиломатериалы | 4 |

Распределение численности трудовых ресурсов

| Наименование | 2012 г. |
| --- | --- |
| Всего население поселения | 801 |
| Трудоспособное население в трудоспособном возрасте. Процент к общей численности населения. | 500 |
| Трудовые ресурсы занятые в экономике. Процент к общей численности населения. | 235 29% |
| - промышленность | 38 |
| - сельское хозяйство |  |
| - транспорт | 4 |
| - строительство | 0 |
| - торговля и общественное питание | 12 |
| - лесное хозяйство | 77 |
| - МТС, сбыт, заготовки |  |
| - прочие виды деятельности сферы материального производства | 18 |
| - жилищно-коммунальное хозяйство | 2 |
| - здравоохранение, физическая культура и спорт, социальное обеспечение | 40 |
| - образование | 18 |
| - финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение | 10 |
| - культура и искусство | 12 |
| - управление | 4 |
| Население не занятое в экономике, в том числе учащиеся в трудоспособном возрасте, военнослужащие, российские граждане, работающие за границей, безработные, домохозяйки и др. население. Процент к общей численности населения | 265 33 |

Занятость населения Широкундышского  поселения

| Наименование населенного пункта | трудоспособный возраст | всего занято | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в промыш-ленности | в строитель-стве | в с/х | в лесном х-ве | в бюджетной сфере | в сфере обслуживания | безработные | за пределами поселения | прочие |
| Д.Широкундыш | 258 | 122 | 10 |  |  | 33 | 50 | 6 | 70 | 23 | 78 |
| С.Актаюж | 158 | 80 | 5 |  |  | 30 | 20 | 7 | 32 | 18 | 9 |
| д.Некрасово | 12 | 2 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |  |
| Д.Мари-Тойдаково | 13 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 0 | 1 |
| Д.Трехречье | 55 | 30 |  |  |  | 5 | 5 | 2 | 10 | 18 | 20 |
| Д.Петропавлово | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.Цинглок | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Итого | 500 | 235 | 15 | 0 | 0 | 69 | 77 | 15 | 120 | 59 | 98 |

Занятость населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Трудоспособное население | Занято в пределах поселения, района | Занято за пределами района | Официальная безработица, состоят на учете |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Широкундыш | 258 | 122 | 23 | 70/4 |
| С.Актаюж | 158 | 80 | 18 | 32/3 |
| д.Некрасово | 12 | 2 |  | 2 |
| Д.Мари-Тойдаково | 13 | 1 | 0 | 3 |
| Д.Трехречье | 55 | 30 | 18 | 10/1 |
| Д.Петропавлово | 2 | 0 |  |  |
| П.Цинглок | 2 | 0 |  | 3 |
|  | 500 | 235 | 59 | 120 |

Трудовые ресурсы населенных пунктов занятые в экономике

| Наименование населенных пунктов | Всего заня-тых в экономике чел. | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | про-мыш-ленно-сть | с/х | управ-ление | здра-воох-ранение | образование, куль-тура | тор-говля и обс-лужив. | про-чие виды |
| Д.Широкундыш | 122 | 35 |  | 3 | 11 | 30 | 5 | 34 |
| С.Актаюж | 80 | 30 |  | 2 | 4 | 25 | 10 | 9 |
| д.Некрасово | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| Д.Мари-Тойдаково | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Трехречье | 30 | 8 |  |  | 4 | 2 |  | 16 |
| Д.Петропавлово | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П.Цинглок | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Новоселово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 235 | 84 | 0 | 5 | 20 | 57 | 15 | 59 |

Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Широкундышском сельском поселении  составил  15,11 тыс. кв. м общей площади, количество жилых хозяйств -302  .

Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами. В  д.Широкундыш имеется 1 многоквартирный дом.

Жилищная обеспеченность в поселении колеблется от 14,5 кв. м на чел. до 45,3 кв. м на чел. и в среднем составляет  21,2 кв. м на одного жителя.

4.4. Жилищная, социальная сфера

Жилищный фонд

| Наименование населённого пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | кол-во квартир | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| Д.Широкундыш | 6267,9 | 6 | 276,7 | 385 | 5991.2 | 391 |  |
| С.Актаюж | 3340,5 | 2 | 100 | 246 | 3240.5 | 248 |  |
| д.Некрасово | 839,0 | 0 | 0 | 22 | 839 | 24 |  |
| Д.Мари-Тойдаково | 865,7 | 0 | 0 | 23 | 865,7 | 34 |  |
| Д.Трехречье | 2779,4 | 1 | 42 | 57 | 2737,4 | 98 |  |
| Д.Петропавлово | 918,3 | 0 | 0 | 25 | 918,3 | 3 |  |
| П.Цинглок | 100,3 | 0 | 0 | 3 | 100,3 | 3 |  |
| Д.Новоселово | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 15110,5 | 9 | 418,7 | 293 | 12397 | 801 |  |

4.5 Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Обеспеченность инженерными коммуникациями населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | Насе- ление чел. | Водоснабже-ние центра-лизованное | Водоот-ведение канал. | Теплоснабжение | Газо-снаб-жение | Электроснабжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Широкундыш | 124 | частич. | частич. | печное, индивиду-альное, автономн., централизованное | нет | да |
| С.Актаюж | 66 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| д.Некрасово | 22 | да | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| Д.Мари-Тойдаково | 23 | нет | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| Д.Трехречье | 58 | да | нет | печное, индивиду-альн. автономное | нет | да |
| Д.Петропавлово | 25 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| П.Цинглок | 3 | нет | нет | печное, индиви-дуал. автономное | нет | да |
| Д.Новоселово |  |  |  |  |  |  |

Водоснабжение

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется     1       водозаборная скважина. Протяженность водопроводных сетей в д.Широкундыш  2.5  км.

Централизованным водопроводом обеспечены  жители д.Широкундыш и организации.

Водоснабжение населенных пунктов  Широкундышского  поселения

| Населенные пункты | населен. чел. | кол-во домов, хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | централизов. водопровод | характеристика |
| Д.Широкундыш | 391 | 124 | 124 | ООО «Водоканалсервис» Протяжён.сетей- 2,35 км ШУВПН( шкаф управления) |
| С.Актаюж | 248 | 66 |  | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| д.Некрасово | 24 | 22 |  | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| Д.Мари-Тойдаково | 34 | 23 |  | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| Д.Трехречье | 98 | 58 |  | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| Д.Петропавлово | 3 | 25 |  | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| П.Цинглок | 3 | 3 |  | Индивидуальные шахтные колодцы и скважины. |
| ВСЕГО | 801 | 321 |  |  |

Система водоснабжения населенных пунктов

| Населенный пункт | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоза бора тыс. куб.м/ сут | Производит. тыс. куб.м/ сут | Количествово потребляемой воды | удел. водо допот реб. л/сут | Обес-печен. центр водоснабж. чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб.м/ сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| Д.Широкундыш | централизованный водопровод | 0,2411 | 0,24 | 0,0156 | 0 | 0,0156 | 52 | 301/90 |
| С.Актаюж | ШК |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Некрасово | ШК |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Мари-Тойдаково | ШК |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Трехречье | ШК |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.Петропавлово | ШК |  |  |  |  |  |  |  |
| П.Цинглок | ШК |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Водоотведение, канализация.

Централизованной канализации  в Широкундышском сельском поселении не имеется.

Водоотведение, канализация населенных пунктов поселения

Таблица № 11

| Населенный пункт | На-селе ние | Кол-во домов, хоз-в | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Централизованная канализация | Характеристика |
| Д.Широкундыш | 391 | 124 | - | Выгребные ямы |
| С.Актаюж | 248 | 66 | - | Выгребные ямы |
| д.Некрасово | 24 | 22 | - | Выгребные ямы |
| Д.Мари-Тойдаково | 34 | 23 |  | Выгребные ямы |
| Д.Трехречье | 98 | 58 | - | Выгребные ямы |
| Д.Петропавлово | 3 | 25 | - | Выгребные ямы |
| П.Цинглок | 3 | 3 | - | Выгребные ямы |
| ВСЕГО | 801 | 321 | - | Выгребные ямы |

Система канализации населенных пунктов поселения

Теплоснабжение.  В населенных пунктах  поселения отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо:  твердое топливо - дрова).

Теплоснабжение населенных пунктов Широкундышского сельского поселения

Таблица №12

| Населенный пункт | Насе лен. чел. | К-во домов хоз-в | К-во котлов, марка, мощность | Автон. источ. питан. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д.Широкундыш | 391 | 124 |  | - | печное отоплен.. топливо: дрова, уголь |
| С.Актаюж | 248 | 66 |  | - | печное топливо дрова, уголь |
| д.Некрасово | 24 | 22 | -- | - | печное топливо дрова, уголь |
| Д.Мари-Тойдаково | 34 | 23 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| Д.Трехречье | 98 | 58 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| Д.Петропавлово | 3 | 25 |  |  | печное топливо дрова, уголь |
| П.Цинглок | 3 | 3 | - | - | печное топливо дрова, уголь |
| ВСЕГО | 801 | 321 |  | - | печное топливо дрова, уголь |

Электроснабжение. Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Горномарийскими   электрическими сетями. На обслуживании РЭС находится 20 населенных пунктов, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения.

Связь. Систему телефонной, телеграфной и радиосвязи осуществляет Йошкар-Олинский ЛТЦ ОАО «Волга-Телеком». Во всех населенных пунктах имеется стационарная связь.  Однако, для обеспечения устойчивой связи с населением при угрозе и возникновении аварийных, чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствиях во всех населенных пунктах установлены таксофоны. На территории Широкундышского сельского поселения имеется достаточно устойчивая сотовая связь .

Учреждения и предприятия обслуживания

Детский сад  на  15 мест имеется  в с. Актаюж, в д. Широкундыш- на 13 мест.

Наличие мест в общеобразовательных школах и детских садах

| Наименование населённого. пункта | Объекты образования на 1.01.12 год |
| --- | --- |
|  | Наличие мест в школах | Кол-во детей школ. возраста | Наличие мест в д/с | Кол-во детей дошкол. возраста |
| Д.Широкундыш | - | 40 | 13 | 33 |
| С.Актаюж | - | 30 | 15 | 24 |
| Д.Некрасово | - | 1 | - | 1 |
| Д.Трехречье | - | 5 | - | 4 |
|  |  | 76 | 28 | 62 |

На территории Широкундышского сельского поселения расположены следующие  объекты культуры: Широкундышский СДК, Актаюжский сельский клуб.

Наличие объектов здравоохранения в населенных пунктах поселения

| Наименование населенного пункта | Объекты здравоохранения, санатории, ДОЛ |
| --- | --- |
|  | посещений в год | коек | отдых..- лето/зима |
| ШирокундышскийФАП | ФАП 1006 | - | - |
| АктаюжскийФАП | ФАП 340 | - | - |
| Всего: | 1346 | - | - |

Объекты торговли, обслуживания

| Наименование населенного пункта | Объекты торговли | Объекты общ. питания / пос. мест | Отделения связи и т.д. | Объекты бытового обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | повседнев. спроса | эпизодич. спроса |  |  |  |
| Д.Широкундыш | 2 | - | - | - | - |
| С.Актаюж | 1 | - | - | - | - |
| д.Некрасово | - | - | - | - | - |
| Д.Мари-Тойдаково | - | - | - | - | - |
| Д.Трехречье | - | - | - | - | - |
| Д.Петропавлово | - | - | - | - | - |
| П.Цинглок | - | - |  | - | - |
| ВСЕГО | 3 | - | - | - | - |

Проектируемые учреждения и предприятия  обслуживания

На территории поселения предусматриваются учреждения и предприятия обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населённом пункте начиная с 50 жителей и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаются в административном центре поселения.

Перечень объектов определяется в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Республики Марий Эл. Учреждения и предприятия обслуживания предлагается размещать на территории поселения приближенно к местам жительства и работы, формируя общественные центры в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта, из расчета обеспечения  жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.

Объектами более высокого уровня обслуживания население поселения обеспечиваются в пгт. Килемары, г. Йошкар-Ола.

Тарифы на товары и услуги

Килемарского муниципального района

| № п/п | Наименование организации | Наименование товаров и услуг | Тариф, руб. за 1куб. м. | Население <1> (тарифы указываются с учётом НДС)*, руб. за 1 куб. м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Килемарский муниципальный район | с 01.01.2012 до 30.06.2012 |
|  |  | Холодная вода | 9,20 (без НДС) | 10,86 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 10,27 (без НДС) | 12,12 |
|  |  | с 01.07.2012 до 31.08.2012 |
|  |  | Холодная вода | 9,75 (без НДС) | 11,51 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 10,89 (без НДС) | 12,85 |
|  |  | с 01.09.2012 до очередного периода регулирования |
|  |  | Холодная вода | 10,24 (без НДС) | 12,08 |
|  |  | Водоотведение и очистка сточных вод | 11,43 (без НДС) | 13,49 |

# <1> Тариф применяется к объемам исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК и др.), поставляющих холодную воду населению для коммунальных нужд, а также для полива земельных участков, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, за исключением объемов для собственных нужд исполнителей коммунальных услуг и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах.

Приложение № 2

к приказу министерства

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства

от 29.11.2011 г. № 169

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере холодного водоснабжения

Муниципальное образование: муниципальный район

Наименование организации:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год |
| 1 | Полезный отпуск холодной воды, в том числе | тыс. куб.м. | 565,800 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 100,000 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 34,300 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 431,500 |

Приложение № 3

к приказу министерства

энергетики и жилищно-коммунального

хозяйства

от 29.11.11.2011 г. № 169

Производственная программа организации

коммунального комплекса в сфере водоотведения

Муниципальное образование: Килемарский муниципальный район

Наименование организации:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Период регулирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 |
| 1 | Пропущено сточных вод (полезный отпуск), в том числе | тыс. куб.м. | 536,400 |
| 1.1 | население | тыс. куб.м. | 100,000 |
| 1.2 | бюджетные потребители | тыс. куб.м. | 25,000 |
| 1.3 | прочие потребители | тыс. куб.м. | 411,400 |

Тарифы на водоснабжение  ООО «Стройкомунналадка» на 01.01.2013 г.

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во ед. | Норма расхода | Цена за м3 в руб. | Расход воды в месяц | Стоимость воды в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом |  |  |  |  |  |  |
|  | -водяное отопление | м3 |  | 0,08 л/м3 | 0,12 |  |  |
| 2 | Проживающий в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | - с в/р колонками | чел. |  | 50 л/сут. | 0,08 |  |  |
|  | - с водопроводом | чел. |  | 110 л/сут. | 0,08 |  |  |
|  | - с газом | чел. |  | 125 л/сут. | 0,08 |  |  |
|  | - с ваннами | чел. |  | 150 л/сут. | 0,08 |  |  |
| 3 | Баня , а так же |  |  | 180л/сут. | 0,08 |  |  |
|  | - мойка полов | м2 |  | 5л/м2 | 0,08 |  |  |
| 4 | Поливной участок | м2 |  | 4л/м2 | 0,12 |  |  |
| 5 | Корова | гол. |  | 80 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 6 | Лошадь | гол. |  | 50 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 7 | Мелкий скот, свинья, теленок | гол. |  | 20 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 8 | Птица | гол. |  | 1 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 9 | Автомобиль | шт. |  | 50 л/сут. | 0,12 |  |  |
| 10 | Мотоцикл | шт. |  | 25 л/сут. | 0,12 |  |  |