| ВИЗИМЬЯР ЯЛ ПОСЕЛЕНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ВИЗИМЬЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 24 апреля 2018 года  №14

Об утверждении   перечня первичных средств

пожаротушения в местах общественного пользования

в границах муниципального образования

«Визимьярское сельское поселение»

В целях повышения противопожарной устойчивости индивидуальных домов и населенных пунктов администрация муниципального образования «Визимьярское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

2.Рекомендовать домовладельцам обеспечить приусадебные участки первичными средствами пожаротушения в соответствии с перечнем первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования «Визимьярское сельское поселение» от 05.02.2010 года №20 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов в Визимьярском  сельском поселении.

4.Контроль за выполнением  настоящего  постановления   оставляю за собой.

Глава администрации

Визимьярского  сельского  поселения	                              А.П.Нагорнова

Утверждено

постановлением администрации

Визимьярского сельского поселения

от 24.04.2018 года№14

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порошковый (ОП)*; вместимостью 5 л заряд порошка АВС(Е) | 1++ |
| 2 | Углекислые (ОУ) вместимостью 5 л | 1+ |
| 3 | Лом | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Ведро | 1 |
| 6 | Ящик с песком | 1 |
| 7 | Лопата штыковая | 1 |
| 8 | Вилы | 1 |
| 9 | Емкость для хранения воды объемом 0,2 куб. м | 1 |
| 10 | Лопата совковая | 1 |

Примечание: Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению жилых

домов  огнетушители,   знаком «+» -  огнетушители,  применение  которых

допускается при отсутствии рекомендуемых