| «ТОКТАЙБЕЛЯК ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКТАЙБЕЛЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 27 апреля 2016 года № 12

## Об утверждении Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение»

на период до 2025 года»

Администрация муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» постановляет:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» на период до 2025 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение».

Глава администрации

муниципального образования

«Токтайбелякское сельское поселение»:                                       Ю.А. Тарасов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Токтайбелякское сельское поселение»

от 27 апреля 2016 года № 12

Программа

«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение»

на период до 2025 года»

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» на период до 2025 года». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Генеральный план муниципального образования "Токтайбелякское сельское поселение» |
| Заказчики программы | Администрация МО «Токтайбелякское сельское поселение» |
| Разработчики программы | Администрация МО «Токтайбелякское сельское поселение» |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Повышение комфортности и качества проживания населения муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» Задачи программы: Снижение параметра износа оборудования; Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования Увеличение объёмов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории МО «Токтайбелякское сельское поселение». Увеличение потребителей природного газа на территории МО «Токтайбелякское сельское поселение» |
| Сроки и этапы реализации программы | На период до 2025 года. |
| Перечень программ и мероприятий | Основные мероприятия Программы: Приложение 1 к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Токтайбелякское сельское поселение» на период до 2025 года». |
| Исполнители программы и основных мероприятий | - организации коммунального комплекса; - бюджетные учреждения; - администрация МО «Токтайбелякское сельское поселение» |
| Объёмы и источники финансирования | Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств: - федерального и местного бюджета – 19210 тыс.руб.; - местного бюджета – 210 тыс. руб; - внебюджетных источников - 0 тыс.руб. Объем финансирования Программы составляет 19210 тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2016 – 0 2017 – 3100 тыс.руб. 2018 – 15 тыс.руб. 2019 – 1500 тыс.руб. 2020 – 15 тыс. руб. 2021 – 1550 тыс. руб. 2022 – 15 тыс. руб. 2023 – 13000 тыс. руб. 2024 – 15 тыс. руб. 2025 – 0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Создание комфортных условий проживания населения МО «Токтайбелякское сельское поселение». Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан; |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Администрация муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» |

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования

«Токтайбелякское сельское поселение»

Муниципальное образование «Токтайбелякское сельское поселение» является частью административно-территориальной единицы Республики Марий Эл с административным центром в с. Токтайбеляк.

Токтайбелякское сельское поселение расположено на северо-восточной части Республики Марий Эл. Территория поселения  составляет 67,20 кв.км. В поселении  13 населенных пунктов. Население 1,02 тыс. человек, средняя плотность – 20,4 человек на один кв.км.

Общая площадь земель составляет 6717,71 га. Из них земли сельскохозяйственного назначения 5025,21 га, в том числе пашни 4300 га.  Протяженность поселения  с  востока на запад – 12,5 км, с севера на юг -  8 км.

Климат

Климат Токтайбелякского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем - 29 часов, а в июне - 305 часов.

Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34°), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24°).

Продолжительность активной вегетации растений - 125 дней.

Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода - 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха	77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%). Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период.

За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33° и -5,8°.

Продолжительность отопительного периода - 224 дня.

Глубина промерзания почвы -160см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Токтайбелякского  сельского поселения

Одним из основополагающих условий развития Токтайбелякского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения.

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» на период до 2025 года» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

2.1.Теплотехническое хозяйство

Теплоснабжение Токтайбелякского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на природном газе и на твердом топливе;

- в с. Токтайбеляк здания МБОУ «Токтайбелякская основная общеобразовательная школа», МДОУ «Токтайбелякский детский сад № 7 «Березка» - газовая котельная ООО «Маркоммунэнерго».

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токтайбелякское сельское поселение | газовая котельная ООО «Маркоммунэнерго», № 0807 с. Токтайбеляк, ул. Молодежная | 0,4 | 0,17 |

Система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

На территории поселения функционируют также теплоисточники, стоящие на балансе ведомственных организаций, у которых отсутствуют проходящие от них теплосети:

Здания ФАПа, почтового отделения, ветеринарного участка, сельского клуба с. Токтайбеляк. Для выработки теплоты используется природный газ;

Территории населенных пунктов Генпланом в основном планируется под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что с. Токтайбеляк должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта. Предлагается внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных котлов на твердом топливе. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы.

2.2. Жилищное хозяйство

Жилищный фонд в Токтайбелякском сельском поселении составляет 15335,9 кв. м общей площади. Во всех населенных пунктах поселения насчитывается 225 дома усадебного типа с общей площадью 11044,3 кв. м. Средний размер усадебного жилого дома составляет 49,09 кв. м.

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Население |
| --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |
|  |  | в многоквартирных домах | в домах усадебного типа |  |
|  |  | кол-во квартир | общая площадь кв.м | кол-во домов | общая площадь кв.м |  |
| с. Токтайбеляк д. Башкири д. Дементьево д. Макарово д. Пюнчерюмал д. Ружбеляк д. Торайбеляк д. Тунья д. Унур д. Уремсола д. Фомичи д. Чашкаял д. Шинур | 7307 158,3 2007,9 0 1067,3 0 90 834,9 66 294,7 125,1 2770,6 704,1 | 86 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4181,5 0 200,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 59 6 38 0 19 0 3 14 2 6 4 57 17 | 3125,5 158,3 1807,8 0 1067,3 0 90 834,9 66 294,7 125,1 2770,6 704,1 | 464 6 158 0 63 0 3 48 5 5 7 174 69 |

2.3.Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Токтайбелякского сельского поселения осуществляет ОАО «Мариэнергосбыт». В сельском поселении находятся подстанции, на которых стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся в рабочем состоянии. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору. Изготовлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Администрации Токтайбелякского сельского поселения в июле 2012 года. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры приходят в негодность. Эксплуатирующие организации по мере необходимости проводят замену.

2.4. Водопроводно-канализационное хозяйство

На территории Токтайбелякского сельского поселения горячее водоснабжение не осуществляется. Холодное водоснабжение осуществляет МП «Куженерводоканал». Юридический и фактический адрес: 425550, РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Строителей, д.15; телефон 8-(83637) - 9-14-95; сайт www. kuzhener.ru,

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из  скважин с. Токтайбеляк, д. Пюнчерюмал.

Водопроводом обеспечены с. Токтайбеляк, д. Дементьево ул. Полевая, д. Пюнчерюмал.

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | с. Токтайбеляк, тип подземный - 10,00 43,2 тыс.куб.м./год |
| Основные сети: Общая протяженность, м Износ, % | 3295 40 % |

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения  осуществляет муниципальное  предприятие «Куженерводоканал». Общая протяженность водопроводных сетей 3295 м.

Деревни Чашкаял, Шинур, Уремсола, Пюнчерюмал, Тунья, Фомичи, Унур, Башкири  централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. В генеральном плане поселения в перспективе предусмотрено строительство водопровода в д. Дементьево, ул. Центральная и в д. Пюнчерюмал.

В связи с тем, что на территории Токтайбелякского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне с. Токтайбеляк по ул. Молодежная, и д. Дементьево по ул. Полевая исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 40%. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов,  необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в  домах, к которым протянут водопровод. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

.

2.5. Водоотведение

На территории Токтайбелякского сельского поселения в с. Токтайбеляк имеется централизованная канализация. Водоотведение осуществляется от МБОУ «Токтайбелякская основная общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад № 7 «Березка» и от двух домов расположенных по ул. Молодежная д. 10, д. 8. Протяжение уличной канализационной сети составляет 672,5 м.

Степень износа систем водоотведения достаточно высок, требуется капитальный ремонт.

2.6. Газовое хозяйство

На территории Токтайбелякского сельского поселения в 6 населенных пунктах из 13 существует газопровод. Более 90 % населения пользуется природным газом. Около 10 % населения пользуется сжиженным газом в баллонах Поставками сжиженного газа потребителям поселения и обслуживанием существующих сетей и газового оборудования занимается Куженерский участок Сернурского филиала ООО «Газпром Йошкар-Ола».

Раздел 3. План развития Токтайбелякского сельского поселения

План развития Токтайбелякского сельского поселения на период до 2025 года предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

В сфере культуры:

1. в с. Токтайбеляк – культурный центр;

В сфере физической культуры и спорта:

1. в с. Токтайбеляк – плоскостные сооружения площадью 0,1 га;

2. В сфере водоснабжения:

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

3. В сфере водоотведения:

- капитальный ремонт систем водоотведения в с. Токтайбеляк.

4. В сфере газификации:

Подключение жилых домов, административных зданий и производственных помещений к газораспределительным сетям.

5. В сфере электроснабжения планируется:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

6. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО.

| Система мероприятий программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» на период до 2025 года" |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование |
|  |  | Всего тыс.р. | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Всего | 60 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
|  |  | Бюджет МО | 60 |  |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| 2 | Ремонт проезда по ул. Центральная д. Чашкаял | Всего | 3100 |  | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт проезда на кладбище | Всего | 1550 |  |  |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 50 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство плоскостных сооружений (спортивная площадка с. Токтайбеляк) | Всего | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство культурно-досугового центра | Всего | 13000 |  |  |  |  |  |  |  | 13000 |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |