| «ТОКТАЙБЕЛЯК ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТОКТАЙБЕЛЯКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 06 августа 2013 г. № 54

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

на территории муниципального образования

«Токтайбелякское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Токтайбелякского сельского поселения администрация муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение».

2. Обнародовать  настоящее постановление на информационном стенде муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» и обеспечить его размещение в сети интернет официальном портале Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/kuzhener.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение».

Глава администрации

муниципального образования

«Токтайбелякское сельское поселение»                           Ю.А.Тарасов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Токтайбелякское сельское поселение»

от 06 августа 2013 года. № 54

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение»

Куженерского района Республики Марий Эл

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение»;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Муниципальное образование «Токтайбелякское сельское поселение» является частью административно-территориальной единицы Республики Марий Эл с административным центром в с. Токтайбеляк.

Токтайбелякское сельское поселение расположено на северо-восточной части Республики Марий Эл. Территория поселения  составляет 67,20 кв.км. В поселении  13 населенных пунктов. Население 1,02 тыс. человек, средняя плотность – 20,4 человек на один кв.км.

Общая площадь земель составляет 6717,71 га. Из них земли сельскохозяйственного назначения 5025,21 га, в том числе пашни 4300 га.  Протяженность поселения  с  востока на запад – 12,5 км, с севера на юг -  8 км.

3.2. Климат

Климат Токтайбелякского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем - 29 часов, а в июне - 305 часов.

Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34°), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24°).

Продолжительность активной вегетации растений - 125 дней.

Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода - 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха	77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%). Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период.

За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33° и -5,8°.

Продолжительность отопительного периода - 224 дня.

Глубина промерзания почвы -160см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

3.3. Токтайбелякское сельское поселение  включает в себя 13 населенных пунктов.

Село Токтайбеляк - центр Токтайбелякского сельского поселения. Население 468 человек, преимущественно марийцы. В селе три улицы: Советская, Кооперативная и Молодежная. В населенном пункте проживает 468 человек, в нем 145 хозяйств.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Токтайбелякского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов МО «Токтайбелякское сельское поселение» входят земельные участки, отнесенные к следующим категориям:

1. земли сельскохозяйственного назначения;

2. земли населенных пунктов;

3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4. земли особо охраняемых территорий и объектов;

5. земли лесного фонда;

б. земли водного фонда;

7. земли запаса.

Общая площадь земельного фонда Токтайбелякского сельского поселения составляет 6720 га и распределяется по категориям следующим образом:

-3,2% территории сельского поселения занимает лесной фонд (против 33.1% в среднем по району);

-земли сельскохозяйственного назначения занимают 79% ;

-земли населенных пунктов составляют 15,3%;

-1,2% занимают земли промышленности и транспорта

Токтайбелякское сельское поселение отличается малой лесистостью. Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли особо охраняемых природных территорий в сельском поселении представлены священными рощами, древними городищами.

Таблица 1

| Наименование сельского, поселения | Всего терри- тория, га | В том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земли с/х назначен. | Земли насел. пунктов | Земли промыш. трансп. | Земли лесного фонда | Земли запаса |
| Токтайбелякское СП | 6717,71 | 5025,21 | 646,5 | 144 | 932 | - |

3.5. Жилой фонд.

Жилищный фонд в Токтайбелякском сельском поселении составляет  13115 кв. м общей площади. Во всех населенных пунктах поселения насчитывается 223 дома усадебного типа с общей площадью 8756 кв. м. Средний размер усадебного жилого дома составляет 39,27 кв. м.

Жилищный фонд в населенных пунктах Токтайбелякского сельского поселения

Таблица 2

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Население |
| --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |
|  |  | в многоквар-тирных домах | в домах усадеб-ного типа |  |
|  |  | кол-во квартир | общая площ. кв.м | кол-во домов | общая площ. кв.м |  |
| с. Токтайбеляк д. Башкири д. Дементьево д. Макарово д. Пюнчерюмал д. Ружбеляк д. Торайбеляк д. Тунья д. Унур д. Уремсола д. Фомичи д. Чашкаял д. Шинур | 6580 75 2100 0 820 0 60 585 35 200 95 1985 640 | 84 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 | 3340 0 230 0 120 0 0 0 0 0 0 89 0 | 72 2 40 0 18 0 2 13 1 5 3 51 16 | 3240 75 1870 0 700 0 60 585 35 200 95 1896 640 | 468 4 154 0 58 0 2 49 5 6 6 187 63 |

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Токтайбелякского сельского поселения сформирован в с. Токтайбеляк

В остальных населенных пунктах Токтайбелякского сельского поселения сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены сельским домом культуры, библиотекой которые расположен в с. Токтайбеляк.

Так же в селе Токтайбеляк находятся фельдшерско – акушерский пункт (ФАП).

Таблица 3

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения, по состоянию на 01.01.2013 г.

Детское дошкольное учреждение

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детский сад | Молодежная | 27 а | Двухэтажное здание | Шибанаева М.А. тел. 9-31-88 |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ«Токтайбелякская основная общеобразова-тельная школа» | Молодежная | 27 | Двухэтажное здание | Сидоркин С.В. тел. 9-31-86 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФАП с. Токтайбеляк | Молодежная | 1 | помещение 1- этажное здание | 9-31-29 |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Токтайбелякский СДК | Молодежная | 3 | помещение 1 этажное | Тетерина С.А. тел. 9-31-23 |
| 2 | Токтайбелякская библиотека | Молодежная | 3 | помещение 1 этажное | Беляева Л.Б. тел. 9-31-23 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | ООО «Фотон» | Куженерский район, с. Токтайбеляк, ул. Кооперативная д. №7 | Медведева Л.Н. |
| 2 | Магазин «Ивушка» | Куженерский район, с. Токтайбеляк, ул. Молодежная д. №11а | Кошпаева Ираида Васильевна |
| 3 | Магазин «Олга» | Куженерский район, д. Чашкаял, ул. Центральная д. №37а | Кошпаева Ираида Васильевна |
| 4 | ООО «Альбатрос» | Куженерский район, с. Токтайбеляк, ул. Кооперативная д. №23 | Бурдаков Вячеслав Васильевич |
| 5 | Сернурское РАЙПО | Куженерский район, с. Токтайбеляк, ул. Кооперативная д. №7 | - |
| 6 | ПО «Куженерское» | Куженерский район, д. Чашкаял, ул. Центральная д. №7 | - |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС с. Токтайбеляк | Кооперативная |  | помещение 1 этажное здание | Актуганова Р.Р. тел. 89677583132 |

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Токтайбелякский ветеринарный участок | Советская | 10 | помещение в 1-этажном здании | Зилотова И.В. Тел. 9-31-38 |

Таблица 4

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | с. Токтайбеляк | 72 | 84 | 6580 | 72 | 84 | 6580 | - | 39 | 1950 | 468 |
| 2 | д. Башкири | 2 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 3 | д. Дементьево | 40 | 4 | 2100 | 20 | 4 | 1230 | - | - | - | 154 |
| 4 | д. Макарово | Не жилая |
| 5 | д. Пюнчерюмал | 18 | 2 | 820 | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 6 | д. Ружбеляк | Не жилая |
| 7 | д. Торайбеляк | Не жилая |
| 8 | д. Тунья | 13 | - | 585 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 9 | д. Уремсола | 5 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 10 | д. Унур | 1 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 11 | д. Фомичи | 3 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 12 | д. Чашкаял | 51 | - | 1985 | - | - | - | - | - | - | 189 |
| 13 | д. Шинур | 16 | - | 640 | - | - | - | - | - | - | 63 |
|  | Итого | 221 | 90 | 13115 | 92 | 88 | 7810 | - | 39 | 1950 | 1002 |

Таблица 5

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах, на территории муниципального образования «Токтайбелякское сельское поселение» на 01.01.2013 г.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление газовый котел | 95 |
| 2 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление печное. | - |
| 3 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление газовый котел. | 374 |
| 4 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление газовый котел. | 453 |
| 5 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | - |
| 6 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. Газ баллонный. | - |
| 7 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 80 |
| Всего | 1002 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Токтайбелякского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Токтайбелякского сельского поселения включает в себя:

1. Водоснабжение;

2. Канализацию;

3. Теплоснабжение;

4. Газоснабжение;

5. Электроснабжение;

6. Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

Таблица 6

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | с. Токтайбеляк, тип подземный - 10,00 43,2 тыс.куб.м./год |
| Основные сети: Общая протяженность, м Износ, % | 3295 40 % |

На территории Токтайбелякского сельского поселения горячее водоснабжение не осуществляется. Холодное водоснабжение осуществляет МП «Куженерводоканал». Юридический и фактический адрес: 425550, РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Строителей, д.15; телефон 8-(83637) - 9-14-95; сайт www. kuzhener.ru,

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из  скважин с. Токтайбеляк.

Водопроводом обеспечены с. Токтайбеляк, д. Дементьево ул. Полевая.

Таблица № 7

Сети водоснабжения Токтайбелякского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Год ввода в экспл. | Кол-во | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня | системы Рожновского | 2011 | 1 | На балансе МП «Куженерводо-канал». | - | - |
| 2 | Водопровод-ные сети | Чугун, полиэти-лен | 1991 2011 | 3295 м | На балансе МП «Куженерводо-канал». | - | − |
| 3. | Скважина с. Токтайбеляк |  | 1990 | 2 | На балансе МП «Куженерводо-канал». | - | - |

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения  осуществляет Муниципальное  предприятие «Куженерводоканал». Общая протяженность водопроводных сетей 3295 м.

Деревни Чашкаял, Шинур, Уремсола, Пюнчерюмал, Тунья, Фомичи, Унур, Башкири  централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. В генеральном плане поселения в перспективе предусмотрено строительство водопровода в д. Дементьево, ул. Центральная и в д. Пюнчерюмал.

В связи с тем, что на территории Токтайбелякского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне с. Токтайбеляк по ул. Молодежная, и д. Дементьево по ул. Полевая исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 40 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов,  необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в  домах, к которым протянут водопровод. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.2. Водоотведение

На территории Токтайбелякского сельского поселения в с. Токтайбеляк имеется централизованная канализация. Водоотведение осуществляется от МБОУ «Токтайбелякская основная общеобразовательная школа», МДОУ «Детский сад «Березка» и от двух домов расположенных по ул. Молодежная д. 10, д. 8. Протяжение уличной канализационной сети составляет 672,5 м.

Степень износа систем водоотведения достаточно высок, требуется капитальный ремонт.

Таблица 8

из приказа Республиканской службы

по тарифам Республики Марий Эл

от 26 ноября 2012 года №199

Тарифы на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые МП «Куженерводоканал» на территории муниципального образования «Куженерский муниципальный район»

| Наименование | Ед.изм. | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодная вода | руб./куб.м. | 26,79 | 29,24 |
| Для категории «Население» | руб./куб.м. | 26,79 | 29,24 |
| Водоотведение и очистка сточных вод | руб./куб.м. | 35,69 | 38,58 |
| Для категории «Население» | руб./куб.м. | 35,69 | 38,58 |