| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ КУЖЭНЕР МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ТУМНЬЫМУЧАШ ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | ТУМЬЮМУЧАШСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КУЖЕНЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- |

ПУНЧАЛ					ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  4 марта  2020  года  № 23

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Тумьюмучашского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл

Во исполнение Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Тумьюмучашская сельская администрация постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение № 1);

2. Признать утратившим силу постановление муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение» от 07.04.2009 г. № 11 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «Тумьюмучашское сельское поселение».

3. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу после его  обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тумьюмучашской

сельской администрации:                                            А.Э.Тобекова

Приложение № 1

# к постановлению Тумьюмучашской

сельской администрации

№ 23 от 4 марта 2020 года

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов

- Населенные пункты сельского поселения количеством не более 300 хозяйств для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническими вооружениями, заправлены топливом и находятся в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочка для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м. и укомплектовать ведрами.

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5:1,0; и 3 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- На электрооборудовании должно быть установлено устройство защитного отключения.

- Из расчета на 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 штыковая лопата, 1 лопата совков, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м.

- В населенных пунктах поселения на стендах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений должны вывешиваться таблички с изображением, с которым жильцы этих домов обязаны явиться на тушение пожара.