| КУЖЕНЕР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ КУЖЕНЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от  10 июля   2019 г.  № 238

Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Куженерского муниципального района

к отопительному периоду 2019-2020 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» , постановлением Правительства Марий Эл от 26 апреля 2019г. №131 « О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы в Республике Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» Администрация Куженерского муниципального района  п о с т а н о в л я е т :

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Куженерского муниципального района к отопительному периоду                 2019-2020 годов (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Районной межведомственной комиссии, утвержденной постановлением от 3 апреля 2019 г №117 провести проверку и оценку готовности потребителей тепловой энергии к предстоящему отопительному сезону согласно Плана-графика организационно-технических мероприятий, руководствуясь данной Программой.

- Признать утратившим силу постановление Администрации Куженерского муниципального района от 10 мая 2018 года №139                «Об утверждении программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Куженерского муниципального района к отопительному периоду                     2018-2019 годов.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            на первого заместителя главы Администрации Куженерского муниципального района Иванова М.Г.

| Глава Администрации Куженерского муниципального района | С.И.Михеев |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации Куженерского

муниципального района

от  10 июля 2018 г. №238

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организации,

потребителей тепловой энергии Куженерского муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 годов.

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организации, потребителей тепловой энергии Куженерского муниципального района к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее — Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и с правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденного Приказом Минэнерго России от 12.03.2013 г. № 103.

Целью Программы является оценка готовности теплоснабающих организаций к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду на предмет соблюдения обязательных требований, установленными Правилами.

Проверка  теплоснабжающих организации, потребителей тепловой энергии осуществляется районной межведомственной комиссией, утвержденной постановлением Администрации Куженерского муниципального района  от 10 июля 2019 года № 238

Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организации, согласно перечня утвержденного Приложения №3 к настоящей Программе.

Сроки проведения проверки определены План-графиком организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы, утвержденный постановления  Правительства РМЭ от 26 апреля 2019г. № 131.

Перечень документов, проверяемые комиссией в ходе проведения проверки:

а) для теплоснабжающей организации:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

б) для потребителей тепловой энергии:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2)проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению N 1 к Правилам оценки готовности к отопотельному периоду.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению N 2 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду и выдается администрацией Куженерского муниципального района, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Программой.

В случае устранения указанных в акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в настоящей Программе, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение № 3

к Правилам оценки готовности

к отопительному сезону

Перечень

теплоснабжающих организаций.

- ООО «Марикоммунэнерго»

- МП «Куженерводоканал»

Перечень организаций,

потребителей тепловой энергии.

- ООО «Коммунальник Куженерского района»

- Администрация Куженерского муниципального района

- ГБУ РМЭ «Куженерский  специализированный дом для одиноких престарелых»

- МБУК «Куженерская районная централизованная клубная система»

- МБ ОДО «Куженерская детская школа искусств»

- МБДОУ «Шорсолинский детский сад №9 «Буратино»

- МБОУ «Шорсолинская основная общеобразовательная школа»

- МБОУ «Конганурская средняя общеобразовательная школа»

- МБОУ «Верхушутская начальная школа»

- МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа»

- МБОУ «Ивансолинская основная общеобразовательная школа»

- МБОУ «Юледурская средняя общеобразовательная школа»

- МБОУ  «Салтакъяльская начальная школа»

- ГБОУ РМЭ  «Русско Шоиская школа-интернат»

- МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2»

- МБОУ ДО «Куженерский центр доп.образования для детей»

- МБДОУ «Куженерский детский сад комбинированного вида №3 «Колосок»

- МБДОУ «Куженерский детский сад комбинированного вида № 1

«Красная шапочка»

- МБДОУ «Куженерский детский сад комбинированного вида № 2

«Теремок»

- МБОУ «Куженерская основная общеобразовательная школа»

- МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная школа»

- МБДОУ «Иштымбальский детский сад № 10 «Солнышко»

- МБОУ «Иштымбальская основная общеобразовательная школа»

- МБДОУ «Русскошойский детский сад общеразвивающего вида № 8 «Золушка»

- МБДОУ «Токтайбелякский детский сад № 7 «Березка»

- МБОУ «Токтайбелякская основная общеобразовательная школа»

- Отделение полиции №5 МО МВД России «Сернурский»

- Филиал «Куженерский» ГБПОУ  РМЭ «Аграрно-строительный техникум»

- ГКУ РМЭ «Центр занятости населения Куженерского района»

- РУС пгт Куженер филиала в РМЭ ОАО «Ростелеком»

- ПО «Куженерское»

- Пекарня ООО «Куженерское».

33. Отделение № 8614 Сбербанка России