| «РУШ ШОЙ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУССКОШОЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от  30 декабря  2015 года № 65

## Об утверждении  Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русскошойское сельское поселение»

на период до 2025 года»

Администрация муниципального образования «Русскошойское сельское поселение» постановляет:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русскошойское сельское поселение» на период до 2025 года».

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Русскошойское сельское поселение».

| И.о.главы администрации муниципального образования «Русскошойское сельское поселение» | Э.М.Иванова |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Русскошойское  сельское поселение»

от 30 декабря  2015  года № 65

Программа

«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русскошойское сельское поселение»

на период до 2025 года»

Паспорт программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русскошойское сельское поселение» на период до 2025 года». |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Генеральный план муниципального образования "Русскошойское сельское поселение» |
| Заказчики программы | Администрация МО «Русскошойское сельское поселение» |
| Разработчики программы | Администрация МО «Русскошойское сельское поселение» |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Повышение комфортности и качества проживания населения муниципального образования «Русскошойское сельское поселение» Задачи программы: Снижение параметра износа оборудования; Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования Увеличение объёмов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории МО «Русскошойское сельское поселение». Увеличение протяженности газораспределительных сетей низкого давления и число газопроводов на территории МО «Русскошойское сельское поселение» |
| Сроки и этапы реализации программы | на период до 2025 года. |
| Перечень программ и мероприятий | Основные мероприятия Программы: Приложение 1 к программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Русскошойское сельское поселение» на период до 2025 года». |
| Исполнители программы и основных мероприятий | - организации коммунального комплекса; - бюджетные учреждения; - администрация МО «Русскошойское сельское поселение» |
| Объёмы и источники финансирования | Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств: -федерального бюджета; - местного бюджета; - внебюджетных источников Объем финансирования Программы составляет ____ тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2015- 88 тыс.руб. 2016 –105 тыс.руб. 2017 – 193 тыс.руб. 2018 – 100 тыс. руб. 2019 – 125 тыс. руб. 2020 – 70 тыс.руб. 2021 – 100 тыс. руб. 2022 - 70 тыс.руб. 2023 – 50 тыс.руб. 2024 – 25 тыс. руб. 2025 – 20 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Создание комфортных условий проживания населения МО «Русскошойское сельское поселение». Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан; |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Администрация муниципального образования «Русскошойское сельское поселение» |

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования

«Русскошойское сельское поселение»

Муниципальное образование «Русскошойское сельское поселение» является частью административно-территориальной единицы Республики Марий Эл с административным центром в с.Русские Шои.

Русскошойское сельское поселение расположено  на северо-восточной части Республики Марий Эл. Территория поселения  составляет 156,3 кв.км. В поселении  10 населенных пунктов. Население 1,46 тыс. человек, средняя плотность - 15,9 человек на один кв.км. Поселение  граничит  с Шудумарским  сельским поселением  и населенными пунктами  Параньгинского  и Моркинского района.

Общая площадь  земель составляет 5038 га. Из них земли сельскохозяйственного назначения  4162  га, в том числе пашни 2772га.  Протяженность поселения  с  востока на запад - 14 км, с севера на юг -  11,3 км.

Территория поселения  находится в лесной зоне и не отличается заметным  разнообразием, лесом занято 45,47 га   территории поселения.

Русскошойское сельское поселение территориально разделено на 10  населенных пунктов.

Климат

Климат Русскошойского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем - 29 часов, а в июне - 305 часов.

Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34°), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24°).

Продолжительность активной вегетации растений - 125 дней.

Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода - 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха	77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%). Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется  преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек). К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33° и -5,8°.

Продолжительность отопительного периода - 224 дня. Глубина промерзания почвы -160см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Русскошойского  сельского поселения

Одним из основополагающих условий развития Русскошойского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения.

Программа «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русскошойское  сельское поселение» на 2016-2018 годы и на период до 2025 года» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов

2.1.Теплотехническое хозяйство

Теплоснабжение Русскошойского сельского поселения осуществляется:

- в частных домах от печей и котлов на твердом топливе;

-в с.Русские Шои 2-х этажное здание МБОУ «Русскошойская средняя общеобразовательная  школа» - котельная МП «Куженерводоканал» на твердом топливе.

в с.Русские Шои 2-х этажное здание МБДОУ «Русскошойский детский сад общеразвивающего вида № 8 «Золушка»» - котельная МП «Куженерводоканал» на твердом топливе.

в с.Русские Шои одно этажное здание ГБОУ РМЭ «ЦЛПДО с.Русские Шои»» и 2-х этажное здание 12 квартирного  жилого дома - котельная МП «Куженерводоканал» на твердом топливе.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Русскошойское сельское поселение | котельная МП «Куженерводоканал» с. Русские Шои, ул.Дружбы | 0,3 | 0,05 |

Система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

На территории поселения функционируют также теплоисточники, стоящие на балансе ведомственных организаций, у которых отсутствуют проходящие от них теплосети:

печь ФАПа с.Русские Шои  мощностью 0,5 Гкал/ч отапливает помещение ФАПа. Для выработки теплоты используется  дрова;

печь досугового объекта д.Мари Шои мощностью 0,5 Гкал/ч- отапливает помещение СК. Для выработки теплоты используется торфобрикет и дрова;

печь ФАПа д.Визимбирь мощностью 0,5 Гкал/ч- отапливает помещение ФАПа. Для выработки теплоты используются  дрова.

печь сельской библиотеки д.Визимбирь мощностью 0,5 Гкал/ч- отапливает помещение библиотеки.  Для выработки теплоты используются  дрова.

Территории населенных пунктов Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 15 кв. м/чел. на 1-ю очередь и в 18,0 кв. м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий, общественно-деловые зоны и рекреационные зоны.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что  с.Русские Шои должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок. Внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных котлов на твердом топливе. При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы.

2.2. Жилищное хозяйство

В структуре жилищного фонда преобладает одноэтажная застройка. Средняя плотность жилищного фонда в целом по поселению составляет 1,23 м2/га, что свидетельствует о крайне малой эффективности застройки территории поселения. За последние три года изменения площадей строительного фонда поселения не заметные. Общая площадь жилищного фонда поселения составляют  двухквартирные, одноквартирные дома.

В Русскошойском сельском поселении числится 477 жилых домов, из них 20 двухквартирных дома. Пять квартир находится в муниципальной собственности сельского поселения, остальные находятся в частной собственности граждан. Все дома отапливаются печным отоплением. Ремонтом жилого фонда занимаются собственники жилья.

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Население |
| --- | --- | --- |
|  | Всего существ, общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |
|  |  | в многоквартирных домах | в домах усадебного типа |  |
|  |  | кол-во кварт | общая площ. кв.м | кол-во домов | общая площ. кв.м |  |
| С.Русские Шои | 8901 | 90 | 4411 | 81 | 4490 |  |
| д.Аганур | 2745 | - | - | 57 | 2745 |  |
| д.Визимбирь | 2841 | 8 | 316 | 54 | 2525 |  |
| Д. Кульшит | 379 | - | - | 8 | 379 |  |
| д.Мари Шои | 4579 | 18 | 840 | 114 | 3739 |  |
| д. Мокруша | - | - | - | - | - | - |
| Д.Морозы | 112 | - | - | 3 | 112 |  |
| д. Саламатнур | 2127 | - | - | 42 | 2127 |  |
| д.Шишкинер | 93 | - | - | 4 | 93 |  |
| д.Шойдум | 2524 | - | - | 48 | 2524 |  |

2.3. Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Русскошойского сельского поселения осуществляет ОАО «Мариэнергосбыт». В сельском поселении находятся подстанций, на которых стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся в рабочем состоянии. Протяженность уличных сетей составляет 11,2 км. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплутационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору. Изготовлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов Администрации Русскошойского сельского поселения в июле 2012 года. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры приходят  в негодность. Эксплуатирующие организации по мере необходимости проводят замену.

2.4. Водопроводно-канализационное хозяйство

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве является одной из основных задач.

На территории Русскошойского сельского поселения отопление, горячее водоснабжение не осуществляется. Холодное водоснабжение осуществляет МП «Куженерводоканал». Юридический и фактический адрес: 425550, РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер,ул.Строителей , д.15;  телефон 8-(83637) 9-14-95; сайт www.kuzhener.ru,

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из  скважин с.Русские Шои, д.Мари Шои.

На сегодняшний день система централизованного водоотведения осуществляется в с.Русские Шои, д.Мари Шои, д.Саламатнур

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | с.Русские Шои, д.Мари Шои тип подземный - 10,08 144 тыс.куб.м./год |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | д.Саламатнур 10 куб.м./час / 6,5 куб.м./час ЭЦВ -6-10-110, ЭЦВ -6-6,5-225 |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | 14,6 40 % |

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения  осуществляет муниципальное  предприятие «Куженерводоканал». Общая протяженность водопроводных сетей  15450 м.

д.Аганур, д.Визимбирь, д.Шишкинер, д.Шойдум,  централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин.

В связи с тем, что на территории Русскошойского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Большая часть населения Русскошойского  сельского поселения пользуется водой в хозяйственных целях из собственных колодцев и скважин от 10-20 м. глубиной,  исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 40 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов,  необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в  домах, к которым протянут водопровод. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

2.5. Водоотведение

Централизованная канализация имеется в МБОУ «Русскошоойская средняя общеобразовательная школа», ГБОУ РМЭ «ЦЛПДО с.Русские Шои»

В с.Русские Шои расположено МБДОУ «Русскошойский детский сад общеразвивающего вида № 8 «Золушка». Канализационные стоки поступают в выгребные ямы, откуда вывозятся специализированным техническим транспортом.

2.6. Газовое хозяйство

Газопровод на территории Русскошойского сельского поселения отсутствует, население пользуется сжиженным газом в баллонах.

Раздел 3. План развития Русскошойского сельского поселения

Схемой территориального планирования  предусматривается расширение территориальных границ населенных пунктов Русскошойского  сельского поселения:

1. формирование земельных участков общей площадью 25 га и включение в границы населенного пункта.

Затем в плане развития Русскошойского сельского поселения на период до 2025 года предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

В сфере культуры:

1. в с.Русские Шои - культурно-оздоровительный центр;

В сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в с. Русские Шои  планируется оформление документа на здание депо и капитальный ремонт пожарного депо.

2. В сфере водоснабжения:

-  строительство новых водопроводных сетей;

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

3. В сфере газификации:

Схема территориального планирования Русскошойского сельского поселения на период  до 2016-2020 года предусматривает строительство внутрипоселковых газопроводов населенных пунктов Русскошойского сельского поселения.

4. В сфере электроснабжения планируется:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

5. Организация сбора и вывоза ТБО:

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО.

| Система мероприятий программы "Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Русскошойское сельское поселение» на 2016-2018 годы и на период до 2024 годы" |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование |
|  |  | Всего тыс.р. | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г |
| 1 | Строительство электрической сети для уличного освещения д.Мари Шои | Всего | 20 20 |  |  |  |  |  | 20 20 |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт проезда по ул. Нижние Мари Шои д.Мари Шои | Всего | 0,996 |  |  |  |  | 0,996 |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО | 0,49 |  |  |  |  | 0,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство газопровода | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |