| «ШОРСОЛА ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОРСОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

От 20 августа 2013 года №56

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Шорсолинское сельское поселение »

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация муниципального образования «Шорсолинское сельское  поселение »

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Шорсолинского сельского поселения (приложение № 1).

2. Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава администрации

муниципального образования

«Шорсолинское сельское поселение»:                          О.Р.Барабанщиков

Утверждена

Постановлением администрации Шорсолинского сельского поселения

от 20 августа 2013г. № 56

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Шорсолинского  сельского  поселения

Куженерского  муниципального района

Республики Марий Эл

на период до 2023 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

д.Шорсола

2013

- Общие положения

- Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения Шорсолинского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Шорсолинского  сельского поселения Куженерского муниципального района является:

Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шорсолинского сельского поселения;

Генеральный план поселения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации МП «Куженерводоканал» Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Шорсолинского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

Раздел 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

### КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШОРСОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Шорсолинского сельское поселение образовано в 1972 году

Общая площадь – 6010кв.км.

Численность населения (2013 г.) - 837 чел

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)-46,7 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются подземные геотермальные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Шорсолинского сельского поселения расположены  скважины, которые являются собственностью поселения и переданы в хозяйственное ведение  МП «Куженерводоканал».

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МП «Куженерводоканал» в том числе:

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ;

-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на

договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых МП «Куженерводоканал» осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  МП «Куженерводоканал»   сельского   поселения Куженерского муниципального района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения Шорсолинского сельского поселения Куженерского района

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Шорсолинского сельского поселения  осуществляется из 3 водозаборных скважин:

Скважина № 1 Шорсола – дебит  5,5куб.м.в 1 час,насосЭЦВ-6,5-125

Скважина № 2  Руду Шургуял  -  дебит 4,5куб. м. 1час,

Скважина № 3 Памашнур   -  дебит 4,5 куб.м. в 1/час

Возле каждой  скважины  установлена водонапорная  башня

| п/н | Место расположения | дата постройки, год | Объем, м. куб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шорсола | 1977 | 50 |
| 2 | Руду Шургуял | 1972 | 25 |
| 3 | Памашнур | 1972-73 | 25 |

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-110мм. Материал из которого выполнен водопровод: металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 6,432 км

| п/н | Место расположения | дата постройки, год | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шорсола | 1977 | 3,832 |
| 2 | Руду Шургуял | 1972 | 1,2 |
| 3 | Памашнур | 1972-73 | 1,4 |
|  | Итого 6,432 |  |  |

Водоразборных колонок всего -27 ед. по населенным пунктам:

Шорсола -         колонок всего  -16 ед,

Руду Шургуял -колонок            -4ед,

Памашнур -      колонок            - 7 ед,

Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, имеется  очистное  сооружение.

Раздел 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Шорсолинского сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Процент оборудования жилых помещений (без учета многоквартирных домов) системой канализации по поселению низок, и составляет не более 10%.

Нормы и расходы сточных вод.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, с учетом полива.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.