| «ШЎДЫМАРИЙ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 09 марта 2016г №9

.

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на

территории муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Уставом Шудумарского сельского поселения администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Шудумарское сельское поселение».

2. Обнародовать  настоящее постановление на информационном стенде муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» и обеспечить его размещение на Информационно-телекоммуникационной сети - интернет официальном интернет - портале Республики Марий Эл http://portal.mari.ru/kuzhener.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» от 23 июля 2013 года. № 61 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Шудумарское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение».

Глава администрации МО

«Шудумарское сельское поселение»                                            Н.И.Иванова

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»

от 09 марта 2016 года № 9

Схема водоснабжения и водоотведения на территории

муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»

Куженерского района Республики Марий Эл

д.Шой-Шудумарь

2016 год

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей   муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»     водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Шудумарское сельское поселение»;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения и водоотведения

3.1. Муниципальное образование «Шудумарское сельское поселение» является частью административно-территориальной единицы Республики Марий Эл с административным центром в д.Шой-Шудумарь.

Шудумарское сельское поселение расположено  на северо-восточной части Республики Марий Эл. Территория поселения  составляет 103,24 кв.км. В поселении  11 населенных пунктов. Население 1,66 тыс. человек, средняя плотность - 15,9 человек на один кв.км. Поселение  граничит  с Шорсолинским, Юледурским, Русскошойским сельскими поселениями  и населенными пунктами  Параньгинского района.

Общая площадь  земель составляет 1140га. Из них земли сельскохозяйственного назначения  849га, в том числе пашни 275га.  Протяженность поселения  с  востока на запад - 14 км, с севера на юг -  11,3 км.

Территория поселения  находится в лесной зоне и не отличается заметным  разнообразием, лесом занято 45,47га   территории поселения.

Шудумарское сельское поселение территориально разделено на 11 населенных пунктов.

3.2. Климат

Климат Шудумарского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем - 29 часов, а в июне - 305 часов.

Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34°), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24°).

Продолжительность активной вегетации растений - 125 дней.

Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода - 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха	77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%). Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек). К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период. За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33° и -5,8°.

Продолжительность отопительного периода - 224 дня. Глубина промерзания почвы -160см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

3.3. Шудумарское сельское поселение  включает в себя 11 населенных пунктов.

Деревня Шой-Шудумарь - центр Шудумарского сельского поселения. Население 539 человек, преимущественно марийцы. Расположена в 18 км юго-восточнее районного центра поселка Куженер, при речке Шудумарка. Планировочная структура этого населенного пункта (с численностью населения 535 человек) прямолинейная, имеет четкую сетку улиц. Главный въезд в деревню осуществляется с северной стороны по асфальтовой автодороге, переходящей в улицу Рыбакова.

3.4. Существующее функциональное использование территории населенных пунктов Шудумарского сельского поселения.

В состав земель населенных пунктов МО «Шудумарское сельское поселение» входят земельные участки, отнесенные к следующим категориям:

1. земли сельскохозяйственного назначения;

2. земли населенных пунктов;

3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4. земли особо охраняемых территорий и объектов;

5. земли лесного фонда;

6. земли водного фонда;

7. земли запаса.

Общая площадь земельного фонда Шудумарского сельского поселения составляет 1140 га и распределяется по категориям следующим образом:

-2% территории сельского поселения занимает лесной фонд (против 33.1% в среднем по району);

-земли сельскохозяйственного назначения занимают 74% (против 58,7% по району);

-земли населенных пунктов составляют 16%;

-6% занимают земли промышленности и транспорта

-2% занимают земли запаса;

Шудумарское сельское поселение отличается малой лесистостью. Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Земли особо охраняемых природных территорий в сельском поселении представлены священными рощами, селищами.

Таблица 1

| Наименование | Всего | В том числе |
| --- | --- | --- |
| сельского, | терри- | Земли | Земли | Земли | Земли лесного | Земли |
| поселения | тория, | с/х | насел. | промыш. | фонда | запаса |
|  | га | назначен. | пунктов | трансп. | Земли | Земли |  |
|  |  |  |  |  | лесов | оопт |  |
| Шудумарское СП | 10323,83 | 7870,61 | 707,22 | 84,92 | 1651 | 26 | - |

3.5. Жилой фонд.

Жилищный фонд в Шудумарском сельском поселении составляет  24404 кв. м общей площади. Во всех населенных пунктах поселения насчитывается 467 домов усадебного типа с общей площадью 24404 кв. м. Средний размер усадебного жилого дома составляет 53 кв. м.

Жилищный фонд в населенных пунктах Шудумарского сельского поселения

Таблица 2

| Наименование поселений и населенных пунктов | Существующий жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | Всего существующ. общая лощадь жилья, кв.м | В том числе |
|  |  | В многоквартирн. домах | В домах усадебного типа |
|  |  | Кол-во кварт.ир | Общая площадь | Кол-во домов | Общая площадь |
| 1. д.Шой-Шудумарь | 8255 | - | - | 142 | 8255 |
| 2. д.Актугансола | 3502 | - | - | 66 | 3502 |
| 3. д.Гуляево | 30 | - | - | 1 | 30 |
| 4. д. Дубровка | - | - | - | - | - |
| 5. д.Ирмарь | 1533 | - | - | 35 | 1533 |
| 6. д.Пургаксола | 908,5 | - | - | 20 | 908,5 |
| 7. с. Русский Кугунур | 3640 | - | - | 69 | 3640 |
| 8. д. Старый Юледур | 3113 | - | - | 79 | 3113 |
| 9. д.Федоровка | 36 | - | - | 1 | 36 |
| 10. д.Шангаватнур | 30 | - | - | 2 | 30 |
| 1 1 . д.Чодраял | 2735 | - | - | 52 | 2735 |
| Итого | 23783 | - | - | 467 | 23783 |

Таблица 3

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Население |
| --- | --- | --- |
|  | Всего существ, общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |
|  |  | в многоквартирных домах | в домах усадеб-ного типа |  |
|  |  | кол-во кварт | общая площ. кв.м | кол-во домов | общая площ. кв.м |  |
| д Актугансола | 3502 | - | - | 65 | 3502 | 246 |
| д.Дубровка | - | - | - | - | - | 3 |
| д.Гуляево | 30 | - | - | 1 | 30 | 1 |
| д Ирмарь | 1533 | - | - | 35 | 1533 | 130 |
| д Старый Юледур | 3113 | - | - | 79 | 3113 | 268 |
| д.Пургаксола | 908,5 | - | - | 20 | 908,5 | 61 |
| с. Русский Кугунур | 3640 | 16 | 763,1 | 61 | 2877 | 235 |
| д.Чодраял | 2735 | 8 | 402,3 | 51 | 2333 | 156 |
| д.Шангаватнур | 30 | - | - | 1 | 30 | - |
| д.Ш-Шудумарь | 8255 | 22 | 1072 | 130 | 7183 | 535 |
| д.Федоровка | 36 | - | - | 1 | 36 | 1 |

3.6. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр Шудумарского сельского поселения  сформирован в деревне Шой-Шудумарь.

В остальных населенных пунктах Шудумарского сельского поселения сформированных общественных центров нет.

Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь сельскими домами культуры, которые расположены в д.Шой-Шудумарь, д.Старый Юледур, д.Чодраял.

В д. Шой-Шудумарь,  в селе Русский Кугунур находятся фельдшерско – акушерские пункты (ФАП).

На территории поселения расположена ПЧ-49.

Таблица 4

Данные организаций, расположенных в черте населенных пунктов поселения,

по состоянию на 01.01.2016 г.

Детское дошкольное учреждение

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детский сад | Победы | 5 | Двухэтажное здание МБОУ«Шойшудумарская основная общеобразователь- ная школа» | Нефонтов С.С. тел. 9-63-69 |

Учебные заведения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразова-тельная школа» | Победы | 5 | Двухэтажное здание | Нефонтов С.С. тел. 9-63-69 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ФАП д.Шой-Шудумарь | Победы | 7 | помещение 1- этажное здание | Савельева Л.А. 9-63-38 |
| 2 | ФАП с. Русский Кугунур | Зеленая | 16 | помещение 1- этажное здание, здание передано в аренду в пользование Куженерского ЦРБ | Юферева О.Г. 9-53-96 |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Клубы |  |  |  | - |
| 1 | Шойшудумарский СК | Победы | 3 | помещение 1 этажное здание, здание СП | Пудова М.И. тел. 9-18-77 |
| 2 | Староюледурский СК | Гагарина | 33 | помещение 1 этажное здание, здание муниципального района | Афанасьева Л.В. тел. 9-18-77 |
| 3 | Чодраяльский СК | Березовая | 40 | помещение 1 этажное здание, здание муниципального района | Петрова З.Н. тел. 9-18-77 |
|  | Библиотеки |  |  |  |  |
| 1 | Русскокугунурская библиотека | Зеленая | 16 | помещение 1 этажное здание, здание СП | Ямбатрова В.А. тел. 9-18-77 |
| 2 | Шойшудумарская библиотека | Победы | 3 | помещение 1 этажное здание, здание СП | Султанаева Т.Я. тел. 9-18-77 |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Улица | № дома | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Магазин «Мария» д. Шой-Шудумарь | Рыбакова | 9а | Савельева Л.К. |
| 2 | Магазин «Мария» д. Актугансола | Солнечная | 15а | Савельева Л.К. |
| 3 | Магазин «ОНА и К» д.Шой-Шудумарь | Рыбакова | 6/1 | Никитина Л.В. |
| 4 | Магазин «Центральный» д.Шой-Шудумарь | Центральная | 17 | Храмова Л.Е. |
| 5 | ПО «Куженерский» д.Старый Юледур | Гагарина | 27 | Михеева Н.В. |
| 6 | Магазин «Любава» д.Старый Юледур | Гагарина | 25а | Храмова Л.Е. |
| 7 | Магазин «Ювийка» с.Русский Кугунур | Зеленая | 18 | Ямбатров Ю.Н. |
| 8 | ПО «Куженерский» д.Чодраял | Березовая | 12 | Марпотребсоюз |

Организации и учреждения связи

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажн. | Руководитель отделения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОПС д.Шой-Шудумарь | Рыбакова | 13 | помещение - 1 этажное здание | Савельева В.Ф тел. 48-63-47 |

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

| № | Наименование | Улица | № дома | Этажность | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Пожарное депо |
| 1 | ПЧ-49 | Рыбакова | 9 | Одноэтажное здание Шудумарского сельского поселения | Никитин В.Н. тел. 9-63-21 |
|  | Ветеринарная служба |
| 2 | Шойшудумарский ветеринарный пункт | Рыбакова | 11а | помещение в 1-этажном здании | Юр. адрес орг. пгт.Куженер, ул.; гл.ветврач Соколов В.Б., тел. |

Таблица 5

Данные о жилом фонде и населении, проживающем в разных условиях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Всего | В том числе | количество проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральное водоснабжение | Центральное водоотведение |  |
|  |  | домов | в т. ч. квартир | площадь | домов | квартир | площадь | домов | квартир | площадь |  |
| 1 | д.Актугансола | 65 |  | 3502 | - | - | - | - | - | - | 246 |
| 2 | д.Ирмарь | 35 | - | 1533 | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 3 | д.Дубровка | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4 | д.Гуляево | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 5 | д.Пургаксола | 20 | - | 908.5 | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 6 | с.Русский Кугунур | 69 | 16 | 3640 | - | - | - | - | - | - | 235 |
| 7 | д.Старый Юледур | 79 |  | 3113 | - | - | - | - | - | - | 268 |
| 8 | д.Федоровка | 1 | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 9 | д.Шой-Шудумарь | 142 | 22 | 8255 | - | - | - | - | - | - | 535 |
| 10 | д.Шангаватнур | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | д.Чодраял | 52 | 8 | 2735 | - | - | - | - | - | - | 156 |
|  | Итого | 467 | 46 | 23783 | - | - | - | - | - | - | 1636 |

Таблица 6

Сведения о количестве жителей, проживающих в двухквартирных и индивидуальных домах,  на территории муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» на 01.01.2016 г.

| № п/п | Категория жилья | Кол-во проживающих |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление газовый котел | - |
| 2 | Центральное газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Отопление печное. | - |
| 3 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление газовый котел. | - |
| 4 | Центральное газоснабжение, электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. | - |
| 5 | Центральное водоснабжение, электроснабжение. Газ баллонный. Отопление печное. | - |
| 6 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из водоразборной колонки. Отопление печное. Газ баллонный. | 677 |
| 7 | Центральное электроснабжение. Водоснабжение из колодца. Отопление печное. Газ баллонный. | 959 |
| Всего | 1636 |

3.7. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов Шудумарского сельского поселения.

Инженерное обеспечение Шудумарского сельского поселения  включает в себя:

1.	Водоснабжение;

2.	Канализацию;

3.	Теплоснабжение и горячее водоснабжение;

4.	Газоснабжение;

5.	Электроснабжение;

6.	Телефонизацию.

4. Общая характеристика водоснабжения и водоотведения.

4.1. Водоснабжение.

Таблица 7

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | д.Шой-Шудумарь, д.Старый Юледур, д.Пургаксола тип подземный - 11,88, 10,08 144 тыс.куб.м./год |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | д.Старый Юледур 10 куб.м./час / 6,5 куб.м./час ЭЦВ -6-10-110, ЭЦВ -6-6,5-225 |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | 14,6 40 % |

На территории Шудумарского сельского поселения отопление, горячее водоснабжение не осуществляется. Холодное водоснабжение осуществляет МП «Куженерводоканал». Юридический и фактический адрес: 425550, РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер, ул.Строителей, д.15;  телефон 8(83637)9-14-95; сайт www.kuzhener.ru.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из  скважин д.Старый Юледур.

Деревни Шой-Шудумарь, Старый Юледур и Пургаксола обеспечены водопроводом.

Таблица № 8

Сети водоснабжения Шудумарского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Год ввода в экспл. | Кол-во | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод-ная башня | ВБ-25, железн. | 1989 | 2 | На балансе МП «Куженерводо-канал». | 86т.р | - |
| 2 | Водопровод-ные сети | Чугун, полиэти-лен | 1991 | 14,5км | На балансе МП «Куженерводо-канал». | 1210 т.р. | − |
| 3. | Скважина д. Старый Юледур |  | 1989 | 2 | На балансе МП «Куженерводо-канал». | - | - |

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения  осуществляет Муниципальное  предприятие «Куженерводоканал». Общая протяженность водопроводных сетей 14,6 км

В д.Ирмарь вода поступает из родника в емкости  через насосную станцию. Из-за малого количества населения строительство водопровода в перспективе маловероятно.

Д.Актугасола,  с.Русский Кугунур,  д.Чодраял централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории населенных пунктов имеется 3 действующих общественных колодца с забором воды ручным способом для питья, 1 – для технических нужд. В генеральном плане поселения в перспективе предусмотрено  строительство водопровода.

В связи с тем, что на территории Шудумарского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне д.Шой-Шудумарь, д.Старый Юледур и д.Пургаксола исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 40 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов,  необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в  домах, к которым протянут водопровод. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.2. Водоотведение

Централизованной канализации на территории Шудумарского сельского поселения не имеется.

В д.Шой-Шудумарь расположено МБОУ «Шойшудумарская основная общеобразовательная школа». Канализационные стоки поступают в выгребные ямы, откуда вывозятся специализированным техническим транспортом. Строительство централизованной канализации в ближайшей перспективе не планируется.

Таблица 9

Приложение

к приказу Министерства экономического

развития и торговли Республики Марий Эл

от 17 ноября 2015 года №151т

Тарифы на питьевую воду и  водоотведения, реализуемые МП «Куженерводоканал» на территории муниципального образования «Куженерский муниципальный район»,

на 2016-2018гг

| Наименование | Ед. изм. | Период действия тарифов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016- 30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2017- 30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018- 30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 |
| Питьевая вода | руб./куб.м | 32,43 | 33,79 | 33,79 | 35,69 | 35,69 | 37,56 |
| Для категории «Население» | руб./куб.м | 32,43 | 33,79 | 33,79 | 35,69 | 35,69 | 37,56 |
| Водоотведение | руб./куб.м | 42,09 | 42,33 | 42,33 | 44,75 | 44,75 | 47,14 |
| Для категории «Население» | руб./куб.м | 42,09 | 42,33 | 42,33 | 44,75 | 44,75 | 47,14 |