| «ШЎДЫМАРИЙ ЯЛЫСЕ ПОСЕЛЕНИЙ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШУДУМАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от  08 июля 2019 года № 30

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Шудумарское  сельское поселение» от 09.03.2016 г. № 9 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Шудумарское  сельское поселение»

# В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», протестом Марийской межрайонной природоохранной прокуратуры от 27.09.2018 г. № 03-06-2018 администрация муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» постановляет:

1. Внести в схему водоснабжения муниципального образования «Шудумарское сельское поселение», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Шудумарское сельское поселение» от 09.03.2016 г. № 9, следующие изменения:

1) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Схема водоснабжения

4.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения»

Таблица 7

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | д.Шой-Шудумарь, д.Старый Юледур, д.Пургаксола тип подземный - 11,88, 10,08 144 тыс.куб.м./год |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (м3/час) Типы насосов (производительность, напор) | д.Старый Юледур 10 куб.м./час / 6,5 куб.м./час ЭЦВ -6-10-110, ЭЦВ -6-6,5-225 |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | 14,6 40 % |

На территории Шудумарского сельского поселения отопление, горячее водоснабжение не осуществляется. Холодное водоснабжение осуществляет МП «Куженерводоканал». Юридический и фактический адрес: 425550, РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер, ул.Строителей, д.15;  телефон 8(83637)9-14-95; сайт www.kuzhener.ru.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из  скважин д.Старый Юледур.

Деревни Шой-Шудумарь, Старый Юледур и Пургаксола обеспечены водопроводом.

Таблица № 8

Сети водоснабжения Шудумарского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Технические характеристики | Год ввода в экспл. | Кол-во | Правоустанавливающий документ | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопровод-ная башня | ВБ-25, железн. | 1989 | 2 | На балансе МП «Куженерводо-канал». | 86т.р | - |
| 2 | Водопровод-ные сети | Чугун, полиэти-лен | 1991 | 14,5км | На балансе МП «Куженерводо-канал». | 1210 т.р. | − |
| 3. | Скважина д. Старый Юледур |  | 1989 | 2 | На балансе МП «Куженерводо-канал». | - | - |

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения  осуществляет Муниципальное  предприятие «Куженерводоканал». Общая протяженность водопроводных сетей 14,6 км

В д.Ирмарь вода поступает из родника в емкости  через насосную станцию. Из-за малого количества населения строительство водопровода в перспективе маловероятно.

Д.Актугасола,  с.Русский Кугунур,  д.Чодраял централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин. На территории населенных пунктов имеется 3 действующих общественных колодца с забором воды ручным способом для питья, 1 – для технических нужд. В генеральном плане поселения в перспективе предусмотрено  строительство водопровода.

В связи с тем, что на территории Шудумарского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне д.Шой-Шудумарь, д.Старый Юледур и д.Пургаксола исполнилось уже более 20 лет - степень их износа составляет 40 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания работоспособного состояния.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов,  необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в  домах, к которым протянут водопровод. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Таблица 9

Приложение

к приказу Министерства экономического

развития и торговли Республики Марий Эл

от 17 ноября 2015 года №151т

Тарифы на питьевую воду и  водоотведения, реализуемые МП «Куженерводоканал» на территории муниципального образования «Куженерский муниципальный район»,

на 2016-2018гг

| Наименование | Ед. изм. | Период действия тарифов |
| --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.2016- 30.06.2016 | 01.07.2016-31.12.2016 | 01.01.2017- 30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018- 30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 |
| Питьевая вода | руб./куб.м | 32,43 | 33,79 | 33,79 | 35,69 | 35,69 | 37,56 |
| Для категории «Население» | руб./куб.м | 32,43 | 33,79 | 33,79 | 35,69 | 35,69 | 37,56 |
| Водоотведение | руб./куб.м | 42,09 | 42,33 | 42,33 | 44,75 | 44,75 | 47,14 |
| Для категории «Население» | руб./куб.м | 42,09 | 42,33 | 42,33 | 44,75 | 44,75 | 47,14 |

4.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Схемы водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Для целей настоящей схемы используются следующие основные понятия:

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

5)  централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

6) нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Цели и задачи схем водоснабжения и водоотведения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

- строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В состав Шудумарского сельского поселения входит 11 сельских населенных пунктов. Имеются только уличные водопроводные сети в д. Шой-Шудумарь, д. Старый Юледур, д. Пургаксола. В остальных населенных пунктах нецентрализованная система холодного водоснабжения, частные скважины и шахтные колодцы.

На водозаборах основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ.

Протяженность водопроводных сетей составляет 14,6 км.

Водоснабжение сельскохозяйственных предприятий ведется из собственных водозаборов.

Учреждения образования, культуры, здравоохранения, административные здания частично подключены к централизованной системе холодного водоснабжения.

4.3.  Баланс потребления питьевой воды

Централизованное водоснабжение составляет 10,5% (по численности населения).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение из поверхностных вод не осуществляется. Поверхностные водоемы имеют исключительно рекреационное значение.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Вся потребность в технической и технологической воде сельскохозяйственных  предприятий обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды эксплуатируются скважинами, колодцами.

4.4. Предложения по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

Для нормальной работы системы водоснабжения Шудумарского сельского поселения необходима:

- реконструкция существующих водозаборных узлов в населенных пунктах с уличным водопроводом;

- замена оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные, центробежные насосы);

- замена изношенных водопроводных сетей.

4.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается осуществления ряда мероприятий по охране окружающей среды. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением частоты территории. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемые емкости с регулярной их очисткой. Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

На поверхности отвала растительного грунта, подлежащего длительному хранению, следует произвести посев трав. Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений.

Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта устраивать только в пределах отведенной территории.

Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на площадке должна производится с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

Запрещается самостоятельная «врезка» в существующие водопроводные сети.

4.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли балансодержателя от продажи воды и оказания услуг по водоснабжению, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников, в объемах, необходимых для поддержания системы в рабочем порядке с учетом перспектив расширения водопотребления населением.

4.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Плановое развитие системы должно развиваться с учетом необходимости:

1. Создания современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышения качества предоставления коммунальных услуг.

3. Улучшение качества питьевой воды.

4. Бесперебойной подачи воды населению.

5. Снижения уровня износа объектов водоснабжения.

6. Создания благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

7. Увеличения мощности систем водоснабжения.

В настоящее время нагрузка на водозаборы и водопроводные сети не превышает 50 % от установленных мощностей, дополнительных объемов не требуется. Строительство новых водозаборных скважин и водопроводных сетей в других деревнях нецелесообразно и не планируется.»;

2) дополнить разделом 5 следующего содержания:

«5. Схема водоотведения

В настоящее время в Шудумарском сельском поселении централизованной системы водоотведения (канализации) - нет. В населенных пунктах утилизация отходов жизнедеятельности осуществляется на местные, локальные канализационные сооружения и устройства.

Ливневая канализация в поселении отсутствует, дождевые и талые стоки отводятся по рельефу.

На территории сельского поселения строительство централизованной канализации не планируется.

В целях соблюдения действующего природоохранного законодательства для не допущения сброса неочищенных сточных вод в окружающую среду необходимо и достаточно иметь постоянный контроль за локальными канализационными сетями, инженерными сооружениями учреждений, организаций и физических лиц, предназначенных для водоотведения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.

Глава  администрации

муниципального образования

«Шудумарское сельское поселение»                                         Иванова Н.И.