| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫСЕ КУЖЭНЕР МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ЙЎЛЕДЎР ЯЛ КУНДЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | ЮЛЕДУРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ КУЖЕНЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 29 марта 2021 года № 21

## Об утверждении Программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Юледурского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года»

Во исполнении Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",               в соответствии с Федеральным Законом №  289-ФЗ от 30.12.2012 г. «О внесений изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Юледурская сельская администрация Куженерского муниципального района Республики Марий Эл              п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Юледурского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года».

- Признать утратившим силу  постановление от 22 марта 2019 г. №19                       «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании

«Юледурское сельское поселение» на 2019-2021 годы»

- Обнародовать настоящее постановление, разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале Республики Марий Эл, расположенный по электронному адресу: http://mari-el.gov.ru/kuzhener/adm_usp.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Юледурской сельской администрации.

Глава Юледурской

сельской администрации                                                             Т. Н. Чиркова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Юледурской

сельской  администрации

от 29 марта 2021 года № 21

Программа

«Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры

Юледурского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года»

Паспорт программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Юледурского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Генеральный план муниципального образования "Юледурское сельское поселение» |
| Заказчики программы | Юледурская сельская администрация |
| Разработчики программы | Юледурская сельская администрация |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Повышение комфортности и качества проживания населения Юледурского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл Задачи программы: Снижение параметра износа оборудования; Замена морально - устаревшего и физически - изношенного оборудования Увеличение объёмов производства тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Юледурского сельского поселения. Увеличение потребителей природного газа на территории Юледурского сельского поселения. |
| Сроки и этапы реализации программы | На период до 2025 года. |
| Перечень программ и мероприятий | Основные мероприятия Программы: Приложение №1 к Программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Юледурского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года» |
| Исполнители программы и основных мероприятий | - организации коммунального комплекса; - бюджетные учреждения; - Юледурская сельская администрация |
| Объёмы и источники финансирования | Выполнение подпрограммы предусматривает привлечение средств: - федерального и местного бюджета – 28720,192 тыс. руб.; - местного бюджета – 2009,830 тыс. руб; - внебюджетных источников – 19,9976 тыс. руб. Объем финансирования Программы составляет 28720,192 тыс. рублей из различных источников бюджета, в том числе по годам: 2021 – 9977,100 тыс. руб. 2022 – 14643,092 тыс. руб. 2023 – 3500,000 тыс. руб. 2024 – 300,000 тыс. руб. 2025 – 300,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Создание комфортных условий проживания населения Юледурского сельского поселения Улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг в части электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и, соответственно, качества жизни граждан; |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Юледурская сельская администрация Куженерского муниципального района Республики Марий Эл |

Раздел 1. Основание для разработки Программы

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Юледурского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года»  (далее именуется – Программа) разработана во исполнение требований Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со Стратегией  социально-экономического  развития муниципального образования «Куженерский муниципальный район» на 2012-2025 годы утвержденная решением Собрания депутатов Куженерского муниципального  района  от 27.07.2012 г. № 218.

Программа необходима для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью предоставления   качественных  коммунальных услуг всем потребителям при тарифах, обеспечивающих как финансовые потребности поставщиков для их устойчивого планомерного развития, так и доступность для всех категорий потребителей.

Реализация Программы будет способствовать в том числе развитию малого и среднего бизнеса, развитию деловой репутации предприятий, развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений, к созданию новых рабочих мест, увеличению жилищного фонда поселения, повышению качества коммунальных услуг.

Раздел 2. Основные цели Программы

Комплексное решение проблемы обеспечит:

- переход к устойчивому функционированию и развитию коммунальной инфраструктуры поселения;

- обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса в коммунальных услугах;

- развитие систем жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- развитие сферы жилищного строительства муниципального образования.

- Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

- Повышение уровня благоустройства.

- Определение количества и стоимости строительства, ремонта и (или) реконструкции инженерных сетей.

Раздел 3. Основные задачи Программы

1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

- определение технических заданий предприятиям коммунального комплекса для включения соответствующих мероприятий в их инвестиционные программы;

- согласование предприятиям коммунального комплекса производственных программ;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных  производственных программ;

- формирование тарифов на подключение к сетям коммунального комплекса.

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков.

- обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

- улучшение экологической ситуации на территории района;

- увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;

-обеспечение земельных участков под комплексное жилищное строительство инженерной инфраструктурой.

Раздел 4. Краткая характеристика Юледурского сельского поселения

Юледурское сельское поселение Куженерского муниципального района Республики Марий Эл является частью административно-территориальной единицы Республики Марий Эл с административным центром в с. Юледур.

Юледурское сельское поселение расположено на северо-восточной части Республики Марий Эл. Территория поселения  составляет 96,90 кв. км. В поселении 16 населенных пунктов. Население 1,7 тыс. человек, средняя плотность – 20,4 человек на один кв. км.

Общая площадь земель составляет 9696,54 га. Из них земли сельскохозяйственного назначения 7772,04 га, в том числе земли населенных пунктов 997,5 га.  Протяженность поселения  с  востока на запад – 16,7 км, с севера на юг -  11,3 км.

Климат

Климат Юледурского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальный, с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно теплым летом.

Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, в том числе в декабре, в связи с большой облачностью и коротким днем - 29 часов, а в июне - 305 часов.

Количество дней без солнца за год 100, причем летом это количество не превышает 1-3 дня в месяц. В теплую половину года наблюдается преобладание ясной погоды над пасмурной.

Среднегодовая температура воздуха на территории около 2,6°. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 (-34°), средняя максимальная температура наиболее теплого месяца (+24°).

Продолжительность активной вегетации растений - 125 дней.

Продолжительность устойчивых морозов - в среднем 127 дней.

Годовая сумма осадков - 538 мм, из них за теплый период апрель-октябрь выпадает около 70%. В твердом виде выпадает 20% осадков. Снежный покров обычно устанавливается со второй половины ноября и сходит к середине апреля.

Продолжительность снежного периода - 160 дней. Средняя высота снежного покрова составляет 43 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха 77%; максимальных среднемесячных значений она достигает в ноябре-декабре (82%), а минимальных в июне (55%). Ветровой режим поселения формируется под воздействием циркуляционных факторов, которые обуславливают преобладание ветров юго-западной четверти.

Территория характеризуется преобладанием слабых ветров до 5 м/сек, особенно в летнее время года. Штилевые условия относительно редки 12% за год. Среднегодовая скорость ветра 4,6 м/сек. Довольно часто (26 дней за год) отмечаются сильные ветры (15 и более м/сек).

К неблагоприятным явлениям погоды относятся туманы, которые затрудняют работу транспорта, а также способствуют загрязнению воздуха, и метели. Наиболее часто туманы возникают в осенне-зимний период.

За год насчитывается 26 дней с туманами. За холодное время года в среднем отмечается 50 дней с метелью. Наиболее продолжительны метели в январе-феврале.

По климатическим условиям территория относится к строительно-климатическому подрайону 1В. Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции -33° и -5,8°.

Продолжительность отопительного периода - 224 дня.

Глубина промерзания почвы -160см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в зимний период рекомендуется защита путей сообщений от южных и юго-восточных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней с 6 июня по 22 августа.

Раздел 5. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Юледурского  сельского поселения

Одним из основополагающих условий развития Юледурского сельского поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения.

Программа «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Юледурского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

5.1.Теплотехническое хозяйство

Теплоснабжение Юледурского сельского поселения осуществляется:

- в  частных домах от печей и котлов на природном газе и на твердом топливе;

-в с. Юледур 2-х этажное здание МБОУ «Юледурская средняя общеобразовательная  школа» - котельная МП «Куженерводоканал» на твердом топливе.

-в с. Юледур  здание МБДОУ «Юледурский детский сад №5 «Черемушка» - на твердом топливе.

- в д. Купсола МБОУ «Ивансолинская основная общеобразовательная школа» - газовая котельная МП «Куженерводоканал»

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч.,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Юледурское сельское поселение | котельная МП «Куженерводоканал» с. Юледур, ул. Коммунистическая | 0,4 | 0,2 |

Система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

На территории поселения функционируют также теплоисточники, стоящие на балансе ведомственных организаций, у которых отсутствуют проходящие от них теплосети:

В здании Юледурской врачебной амбулатории, Юледурского сельского клуба, помещении Юледурской сельской администрации, почтового отделения с. Юледур для выработки теплоты используется природный уголь и дрова. В здании Ивансолинского ФАПа, Большеляждурского ФАПа, Большеляждурского сельского Дома культуры, Ивансолинского сельского Дома культуры для выработки теплоты используется природный газ.

Территории населенных пунктов Генпланом в основном планируется под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что с. Юледур должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяются с учетом развития населенных пунктов.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта. Предлагается внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных котлов на твердом топливе. При строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы.

5.2. Жилищное хозяйство

Жилищный фонд в Юледурском сельском поселении составляет 30443,65 кв. м общей площади. Во всех населенных пунктах поселения насчитывается 528 домов усадебного типа с общей площадью  30443,65 кв. м. Средний размер усадебного жилого дома составляет  50,0 кв. м.

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Население |
| --- | --- | --- |
|  | Всего существ. общая площадь жилья, кв.м | В том числе |  |
|  |  | в многоквартирных домах | в домах усадебного типа |  |
|  |  | кол-во квартир | общая площадь кв.м | кол-во домов | общая площадь кв.м |  |
| с. Юледур д. Игисола д. Ивансола д. Купсола д. Кораксола д. Нижний Регеж д. Верхний Регеж д. Большой Ляждур д. Малый Ляждур д. Малая Олма д. Верхний Нольдур д. Нижний Нольдур д. Мари Олма д. Олма Шойская д. Нижний Сеснур | 8766,85 2261,3 3174,2 2560,7 771,3 818,9 224,7 4475,0 1382,1 161,0 2944,2 788,0 2037,4 78,0 0 | 76 0 6 5 0 0 0 28 0 0 2 0 0 0 0 | 2975,55 0 229,0 213,9 0 0 0 1202,7 0 0 103,8 0 0 0 0 | 115 49 60 42 15 27 3 73 25 4 52 13 44 2 0 | 5791,3 2261,3 2945,2 2346,9 771,3 818,9 224,7 3272,3 25 161,0 2840,4 788,0 2037,4 78,0 0 | 502 130 201 150 44 65 18 266 92 15 152 50 92 2 4 |

5.3.Энергетическое хозяйство

Энергоснабжение на территории Юледурского сельского поселения осуществляет ОАО «Мариэнергосбыт». В сельском поселении находятся подстанции, на которых стоят приборы учета электроэнергии. Все они находятся в рабочем состоянии. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности имеются в наличии со всеми потребителями электрической энергии. Расчет за потребленную электроэнергию производится согласно заключенному договору. Изготовлен энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов администрации Юледурского сельского поселения в июле 2012 года. Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и деревянных опорах. За время эксплуатации электрических сетей деревянные опоры приходят в негодность. Эксплуатирующие организации по мере необходимости проводят замену.

5.4. Водопроводно-канализационное хозяйство

На территории Юледурского сельского поселения горячее водоснабжение не осуществляется. Холодное водоснабжение осуществляет МП «Куженерводоканал». Юридический и фактический адрес: 425550, РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер, ул. Строителей, д.15; телефон 8-(83637) - 9-14-95,9-12-04; сайт www. kuzhener.ru,

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Централизованное водоснабжение обеспечивается подземным водозабором из  скважин  д. Большой Ляждур.

Водопроводом обеспечены жители ул. Механизаторов, Школьная, Полевая,                           Центральная д. Большой Ляждур.

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа очистки и способа подачи потребителям Дебит (м3/час) Мощность (м3/год) | д. Большой Ляждур, тип подземный - 10,00 87 тыс.куб.м./год |
| Насосные станции: Местоположение Мощность (куб.м./час) Тип насоса | д. Большой Ляждур 10 куб.м./час ЭЦВ – 6-10-80 |
| Основные сети: Общая протяженность, м Износ, % | 1895,0 98 % |

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения  осуществляет муниципальное  предприятие «Куженерводоканал». Общая протяженность водопроводных сетей 1895 м.

Во всех населенных пунктах Юледурского сельского поселения, кроме д. Большой Ляждур жители централизованным водоснабжением не обеспечены, население пользуется водой из родников, колодцев и индивидуальных скважин.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения равны существующим, так как в проекте Генерального плана поселения не предусмотрено изменение существующей системы питьевого водоснабжения.

В связи с тем, что на территории Юледурского сельского поселения в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса водоснабжения не целесообразно.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов,  необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в  домах, к которым протянут водопровод. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

.

5.5. Водоотведение

На территории Юледурского сельского поселения централизованная канализационная система отсутствует.

В с. Юледур расположено МБОУ «Юледурская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Юледурский детский сад №5 «Черемушка, МБОУ «Ивансолинская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Большеляждурская начальная школа» канализационные стоки поступают в выгребные ямы, откуда вывозятся специализированным техническим транспортом.

5.6. Газовое хозяйство

На территории Юледурского сельского поселения в 5 населенных пунктах из 16 отсутствует газопровод. Более 59 % населения пользуется природным газом. Около 41 % населения пользуется сжиженным газом в баллонах Поставками сжиженного газа потребителям поселения и обслуживанием существующих сетей и газового оборудования занимается Куженерский участок Сернурского филиала ООО «Газпром Йошкар-Ола».

Раздел 6. План развития Юледурского сельского поселения

План развития Юледурского сельского поселения на период до 2025 года предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства местного значения:

- В сфере культуры:

в с. Юледур – культурный центр;

детский сад в с. Юледур;

средняя общеобразовательная школа в с. Юледур

2)  В сфере водоснабжения:

- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета);

- устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности  забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период);

- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.

3)  В сфере газификации:

Подключение жилых домов, административных зданий и производственных помещений к газораспределительным сетям жителей с. Юледур, д. Игисола, д. Русский Ляждур, д. Верхний Регеж, д. Олма Шойская.

4)  В сфере электроснабжения планируется:

- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- оснащение приборами учета и реле времени;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

5) Организация сбора и вывоза ТКО:

- устройство контейнерных площадок в населенных пунктах поселения

- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения;

- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния сельского поселения;

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО.

Выводы:

Необходимо выделить мероприятия развития коммунального комплекса в целом:

Модернизация и реконструкция существующих сетей.

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов организаций коммунального комплекса составляет более 90 % и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновлялось основное технологическое оборудование энергоемких производственных предприятий. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиций в данную отрасль.  Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потерь энергоресурсов.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных ресурсов, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в данной  Программе и координированных действий по ее реализации.

Программа  предусматривает активизацию жилищного строительства, обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение расходов, включаемых в тарифы организации коммунального комплекса, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого снабжения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

Раздел 7. Оценка эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; строительные организации и пр.

Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в период с 2021 года по 2025 год.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период:

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение протяженности модернизированных объектов электроснабжения | км | 2 | 2 | 100% |  |
| 2. | Увеличение протяженности модернизированных участков дорожной сети | км | 0,5 | 0,5 | 100% |  |
| 3. | Увеличение уровня газификации | % | 23 | 23 | 100% |  |

## Степень выполнения мероприятий программы составляет 100%, показатель эффективности реализации программы составил 100%. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Раздел 8. Механизм реализации и контроль за ходом выполнения Программы

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы.

Оценка хода осуществления программных мероприятий проводится согласно методике проведения мониторинга производственных программ.

Индикаторы мониторинга реализации Программы:

-  уровень усовершенствованных сетей электроснабжения;

-  количество отремонтированных участков дорожной сети;

-  уровень газификации;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ предприятиям коммунального комплекса;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

-  уровень аварийности на сетях;

-  уровень обновления сетей и оборудования.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированных действий по реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения;

- обеспечение эффективного и целевого использования финансовых ресурсов;

- принятие исчерпывающих мер по  привлечению инвестиционных ресурсов.

Приложение  №1

к постановлению Юледурской

сельской администрации

от 29 марта 2021 г. № 21

| Система мероприятий программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Юледурского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл на период до 2025 года» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Финансирование |
|  |  | Всего тыс.руб. | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г |
| 1 | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие | Всего | 667,00 | 200,000 | 67,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  | Бюджет поселения | 667,00 | 200,000 | 67,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
| 2 | Ремонт проезда по ул. Колхозная с. Юледур | Всего | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 22,900 | 22,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ремонт проездов по населенным пунктам | Всего | 1077,100 | 277,100 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 |
|  |  | Бюджет поселения | 1077,100 | 277,100 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 |
| 4 | Строительство уличного газопровода с. Юледур | Всего | 9000,000 | 9000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство газопровода высокого давления до д. Игисола | Всего | 10000,000 | 0 | 10 000,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство уличного газопровода д. Игисола | Всего | 3 000,000 | 0 | 0 | 3 000,000 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство газопровода высокого давления и уличного газопровода д. Русский Ляждур | Всего | 3 000,000 | 0 | 3 000,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Перевод котельной МБОУ «Юледурская СОШ» на природный газ | Всего | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах | Всего | 1176,092 | 0 | 1176,092 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет поселения | 332,83 | 0 | 332,83 | 0 | 0 | 0 |