| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН ЮСТИЦИЙ МИНИСТЕРСТВЫЖЕ | МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- |
| Йошкар Армий ур., 41-ше п., Йошкар-Ола, 424000 Тел.: (8362) 45-36-24, факс 45-34-56 E-mail: minjust @mari-el.ru | ул. Красноармейская, д.41, г.Йошкар-Ола, 424000 Тел.: (8362) 45-36-24, факс 45-34-56 E-mail: minjust @mari-el.ru |

24.05.2012 № 01-21/607

ОКПО 87087515, ОГРН 1091215000018,ИНН/КПП 1215137504/121501001

|  |  | Главам городских округов, муниципальных районов, главам администраций городских округов, муниципальных районов (по списку) |
| --- | --- | --- |

# Министерство юстиции Республики Марий Эл в порядке оказания правовой помощи сообщает следующее.

## Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25 апреля 2012 года № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила), которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства или содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и организаций в целях обеспечения пожарной безопасности. Детально регламентированы правила противопожарного режима, в том числе на территориях поселений, в зданиях для проживания людей, научных и образовательных, культурно-просветительных и зрелищных учреждениях, организациях торговли, лечебных учреждениях. 
В приложениях приведены, в частности, нормы оснащения помещений огнетушителями, форма наряда-допуска на выполнение огневых работ.

## В соответствии с пунктом 16 Правил на территории поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в соответствии 
со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Вышеуказанный пункт Правил вступает в силу с 1 сентября 2012 года.)

## Согласно пункту 17 Правил на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществляются следующие мероприятия:

## а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;

## б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации;

## в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

## г) проведение соответствующей разъяснительной работы 
с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

## Пункт 19 Правил содержит запрет устраивать свалки горючих отходов на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Пунктом 80 Правил определено, что органы местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаротушения создают условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности».

## Указом Главы Республики Марий Эл от 4 мая 2012 года № 57 утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления в Республике Марий Эл, и муниципальными служащими требований к служебному поведению.

С уважением

Министр                          		                                      Т.В.Григорьева

Пестов

8 (8362) 45-20-44