| Информация по проверкам |
| --- |
| I. Плановая выездная проверка контроля соблюдения требований пожарной безопасности |
| Сроки проверки | 17.02.2016 с 10.00 до 13.00 26.02.2016 с 14.30 до 15.30 01.03.2016 с 15.00 до 15.30 |
| Контр.орган, осуществлявший проверку | Отдел надзорной деятельности ГО «Город Йошкар-Ола» |
| Наименование и реквизиты документа о проверке | Распоряжение от 01.02.16 № 45 |
| Цель проверки | контроля соблюдения требований пожарной безопасности |
| Вид проверки | плановая выездная |
| Дата и номер акта проверки | 01.03.16 № 45/ПБ |
| Выявленные нарушения | На дверях кладовой №211 1 блока, кладовой, смежной с помещением отдыха пенсионеров 2 блока не обеспечено наличие обозначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В помещении кладовой №211 установлена штепсельная розетка. В помещении гаража, в коридоре рядом со столовой допущена эксплуатация светильников без предусмотренных конструкцией светильников защитных колпаков, плафонов. |
| Дата и номер предписания | от 01.03.16 №45/1/1 |
| ФИО проверяющих | Заместитель начальника ОНД ГО «Город Йошкар-Ола» капитан внутренней службы В.В.Лебедев |
| II. Внеплановая выездная с целью контроля исполнения предписания от 01.03.16 №45/1/1 |
| Сроки проверки | 19.07.16 с 14.00 до14.30 27.07.16 с 10.00 до10.30 |
| Контр.орган, осуществлявший проверку | Отдел надзорной деятельности ГО «Город Йошкар-Ола» |
| Наименование и реквизиты документа о проверке | Распоряжение от 14.07.16 № 211 |
| Цель проверки | контроль исполнения предписания от 01.03.16 №45/1/1 |
| Вид проверки | внеплановая |
| Дата и номер акта проверки | 27.07.16 №211/ПБ |
| Выявленные нарушения | нет |
| Дата и номер предписания | нет |
| ФИО проверяющих | Заместитель начальника ОНД и ПР городского округа «Город Йошкар-Ола» подполковник внутренней службы А.Н.Лосев |