| "МОРКО ОЛА СЫНАН ИЛЕМ" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЙ |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРКИ" |
| --- | --- | --- |

№ 288                                                                        «02»  июня 2016 года

Постановление

Об утверждении Правил эксплуатации

гидротехнического сооружения,  находящегося в собственности муниципального образования

«Городское поселение Морки»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.
 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 г.              № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 02 октября 2015 г. № 395  Администрация муниципального образования «Городское поселение Морки»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемые Правила эксплуатации гидротехнического сооружения, находящегося в собственности муниципального образования «Городское поселение Морки».

2. Постановление  «Об утверждении Правила безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения (плотины), расположенного у деревни Нуръял,   находящегося    в    собственности    муниципального    образования

«Городское поселение Морки»   №203 от 04.12.2012 г. считать утратившим силу.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Матвеева В.А.

Глава администрации

муниципального образования

«Городское поселение Морки»                                     В.А. Борисов

|  | «СОГЛАСОВАНО» Заместитель руководителя Приволжского управления Ростехнадзора __________________ Е.М. Крылова «___»__________________ 2016 г. М. П. |
| --- | --- |

ПРАВИЛА

ЭКСПЛУАТАЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

МО «ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОРКИ»

УТОЧНЕННЫЕ в соответствии с Требованиями, утвержденными Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 2 октября 2015 года № 395 и зарегистрированные в Минюсте 01.12.2015 г. № 39911.

Гидроузел на сухой балке у д. Нуръял.

Регистрации в Российском регистре не подлежат.

### Разработал: ведущий специалист Алексеев Владислав Анатольевич

### Глава администрации ____________  Борисов В.А.

### м.п.

Срок действия правил эксплуатации:  5(пять) лет

пгт.Морки

2016 год

Оглавление

I .  Общие положения.

а) сведения о ГТС;

б) описание конструкции ГТС;

в) состав, характеристики и назначение ГТС;

г) сведения о водохранилище;

д) технология эксплуатации ГТС;

е) техническое состояние ГТС.

II.  Информация о службе эксплуатации.

а) наименование эксплуатирующей ГТС организации;

б) проектная численность и квалификация работников эксплуатирующей организации;

в) фактическая организационная структура, численность, квалификация работников и их аттестация в органе надзора;

г) основные задачи службы эксплуатации;

д) техническая вооруженность службы эксплуатации;

е) выполнение предписаний органов надзора.

III.  Документация, необходимая для нормальной эксплуатации.

а) проектная и строительная документация;

б) документация, составляемая собственником или эксплуатирующей организацией;

в) разработанные и уточненные критерии безопасности ГТС;

г) утвержденная декларация безопасности ГТС;

д) утвержденное экспертное заключение декларации безопасности ГТС;

е) разрешение на эксплуатацию ГТС;

ж) договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС и страховом полисе.

IV.  Техническое обслуживание ГТС.

а) осуществление эксплуатационного контроля за состоянием ГТС;

б) организация и осуществление натурных наблюдений;

в) применяемые методики инструментального контроля параметров ГТС, их измерения и описание;

г) графики осмотров ГТС;

д) организация и проведение предпаводковых и послепаводковых обследований ГТС;

е) перечень должностных лиц, производящих наблюдения и измерения;

ж) организация и осуществление обработки и анализа результатов наблюдений и измерений;

з) порядок подготовки и регламент проведения ремонтных работ, типовые схемы и решения по ремонту повреждений, которые подлежат немедленному устранению (в случае, если создают угрозу) эксплуатационным персоналом.

V.  Основные правила технической эксплуатации ГТС.

а) требования техники безопасности при эксплуатации ГТС;

б) основные показатели технической исправности и работоспособности ГТС;

в) мероприятия, проводимые в случае возникновения аварийных ситуаций, при катастрофических паводках, превышающих пропускную способность водосбросных сооружений;

г) наличие в организации финансовых (материальных) резервов для ликвидации аварий ГТС;

д) порядок эксплуатации ГТС при нормальных условиях, в экстремальных ситуациях при пропуске паводков, половодий и отрицательных температурах.

VI.  Обеспечение безопасности ГТС.

а) наличие системы охраны ГТС;

б) наличие и поддержание локальной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС;

в) наличие аварийно-спасательных формирований;

г) наличие противопожарной защиты;

д) наличие систем охранного освещения;

е) наличие средств связи, автоматики и телемеханики;

ж) экологическая безопасность при эксплуатации ГТС;

з) перечень (план) необходимых мероприятий и требований по обеспечению безопасности ГТС с указанием ответственных лиц и сроков исполнения.

_______________

1 Общие положения

а) Сведения о ГТС.

Наименование ГТС: Гидроузел на сухой балке у д. Нуръял:

Дата ввода ГТС в эксплуатацию: 1985 год

Класс капитальности: IV

Класс опасности:  IV

Местонахождение: д.Нуръял, 20 м. от ул.Полевая по направлению на северо-запад.

б) Описание конструкции ГТС.

В составе гидроузла на сухой балке у д. Нуръял:

плотина - земляная  проезжая;

водосбросное сооружение – шахтный  щитовой  трубчатый закрытый;

донный водоспуск– трубчатый;

ледозащитная стенка– вертикальная свайная стенка.

в) Состав, характеристики и назначение ГТС.

Гидроузел на сухой балке у д. Нуръял:

плотина :

тип - земляная  проезжая;

длина - 320,0 м;

ширина - 6,0 м;

высота - 8,0 м;

отметки: отметка гребня - 130,15 м;

отметка уровня нижнего бьефа - 121,3 м.;

водосбросное сооружение :

тип - шахтный  щитовой  трубчатый закрытый;

расход - 7,2  м3/сек;

напор - 0.

отметка - 0.

донный водоспуск :

тип - трубчатый;

расход - 0,5 м3/сек;

диаметр задвижки - 0,4 м;

длина нитки - 106,3 м;

ледозащитная стенка :

конструкция - вертикальная свайная стенка;

материал -  сваи железобетонные.

г) Сведения о водохранилище.

Гидроузел на сухой балке у д. Нуръял образует водохранилище.

Объем водохранилища общий при НПУ - 251  тыс.м3;

в том числе: полезный объем - 196 тыс.м3;

мертвый объем - 0

Отметка НПУ - 129,0 м;

Отметка форсированного уровня ФПУ (весенний паводок 1% обеспеченности) -  129,35 м;

Отметка мертвого объема УМО - 122,5 м;

Максимальная глубина у плотины при НПУ– 6,5 м;

Длина пруда при НПУ – 0,62 км.

д) Технология эксплуатации ГТС.

Технология эксплуатации - комплекс технических, организационных и хозяйственных мероприятий, обеспечивающих:

содержание в исправном состоянии гидротехнических сооружений и его элементов;

проведение осмотров гидротехнических сооружений и его элементов;

проведение планово-предупредительных ремонтов;

выявление и ликвидацию аварий.

е) Техническое состояние ГТС.

Техническое состояние гидротехнических сооружений определяется на основании:

ежедневных наблюдений в период подготовки к паводку и прохождения паводка;

наблюдений в летний период эксплуатации.

Данные наблюдений отражаются в журналах осмотра гидротехнических сооружений.

II. Информация о службе эксплуатации

а) Наименование эксплуатирующей ГТС организации:

Администрация муниципального образования «Городское поселение Морки».

б) Проектная численность и квалификация работников эксплуатирующей организации:

Численность работников - 15 чел., из них квалифицированы - 2 чел.

в) Фактическая организационная структура, численность и квалификация работников и их аттестация в органе надзора:

Аттестацию в Управлении Ростехнадзора прошли 2 человека: руководитель организации(глава администрации) Борисов В.А. и специалист, уполномоченный на решение задач в области ГОЧС (ведущий специалист) Алексеев В.А.

г) Основные задачи службы эксплуатации гидроузла и его сооружений:

техническая эксплуатация и поддержание надлежащего технического состояния всех сооружений в целях безопасности ГТС;

организация постоянного эксплуатационного ухода за ГТС (осмотры, устранение мелких дефектов, уборка мусора и растительности, расчистка канав, расчистка снега в зимнее время и т.д.).

ежегодное техническое обследование;

выполнение ремонтных работ согласно графика проведения работ;

ведение технической документации по эксплуатации ГТС;

повышение квалификации штата;

надлежащая культура производства эксплуатационных работ, эстетическое оформление и благоустройство сооружения.

д) Техническая вооруженность службы эксплуатации:

Имеется договор, заключенный с ООО «Холдинг Морки» на оказание транспортных, бульдозерных и погрузочных услуг: погрузчик Амкадор - 2 шт., автомобиль Камаз-53212 - 2 шт. Инертный материал в мешках (строительный песок), лесоматериал, инструменты (лопаты, ломы, багры, ведра, топоры, веревки и др.), линейка для контроля за уровнем воды.

е) Выполнение предписаний органов надзора:

Предписания органов надзора выполняются в срок, ответы об исполнении предписания направляются вовремя.

III. Документация по эксплуатации

а) Проектная и строительная документация:

Паспорт гидроузла разработан ООО «Проектно-сметное бюро по проектированию объектов мелиоративного и водного хозяйства» за № 09-05 от 2003 г.

б) Документация, составляемая собственником или эксплуатирующей организацией:

план мероприятий по пропуску весеннего половодья;

технический паспорт гидротехнического сооружения;

производственная инструкция по эксплуатации гидротехнического сооружения;

должностная инструкция надзорщика гидротехнического сооружения;

журналы: по проверке знаний требований охраны труда, учета выдачи инструкции по охране труда и регистрации инструктажа на рабочем месте.

журнал учета ремонтов и работ по поддержанию или реконструкции гидротехнического сооружения

журналы наблюдений за гидротехническим сооружением и их отдельными элементами.

в)-ж).  Критерии безопасности ГТС, декларация безопасности ГТС, заключение декларации безопасности ГТС, разрешение на эксплуатацию ГТС, договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС и страховой полис.

Для ГТС IV класса капитальности, повреждение которых не приведет к чрезвычайным ситуациям, связанным с человеческими жертвами, не будет причинен ущерб здоровью людей или ущерб окружающей среде, значительных материальных потерь и нарушение жизнедеятельности людей, что подтверждено актами комиссии по определению вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций при гидродинамических авариях на ГТС, расположенных на территории Республики Марий Эл, созданной приказом руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл от 25.12.2012 г. № 331, не требуется разработка следующих документов:

критерии безопасности ГТС,

декларация безопасности ГТС,

заключение декларации безопасности ГТС,

разрешение на эксплуатацию ГТС,

договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии ГТС и страховой полис.

Гидроузел на сухой балке у д.Нуръял не входят в перечень объектов, подлежащих декларированию безопасности, угрозы окружающим объектам и населению поселения не представляет.

IV. Техническое обслуживание ГТС

а) Осуществление эксплуатационного контроля за состоянием ГТС.

Эксплуатационный контроль за состоянием и работой гидротехнических сооружений включает комплекс технических мероприятий, направленных на оценку характера физических процессов, происходящих в ГТС и его отдельных элементах.

Эксплуатационный контроль обеспечивает:

получение достоверных данных о состоянии и условиях работы ГТС и своевременное принятие мер для предотвращения возможных аварий или отказов;

получение технических данных для своевременного определения объемов ремонта и выбора оптимальной технологии ремонтных работ;

контроль за эффективностью ремонтных работ.

К основным показателям состояния и работы ГТС относятся:

вертикальные и горизонтальные смещения ГТС и их оснований;

деформации температурно-осадочных и межблочных швов;

фильтрационные деформации грунтовых плотин и их оснований;

фильтрационный расход воды, поступающей в дренажные устройства или выходящие на дневную поверхность;

размыв русла в нижнем бьефе;

воздействие льда на сооружения, их обледенение.

б) Организация и осуществление натурных наблюдений.

Натурные наблюдения проводятся для выявления и количественной оценки различных процессов, развивающихся в сооружениях во время эксплуатации. На основании данных, полученных по этим наблюдениям, определяются мероприятия, объемы, сроки для проведения профилактических и ремонтных работ. Результаты натурных наблюдений записываются в специальные журналы для анализа состояния сооружений во времени и назначении необходимых мероприятий.

Визуальные наблюдения заключаются в систематических обходах, осмотрах сооружений гидроузла и записи в журналы наблюдений. К этим наблюдениям относятся:

наблюдения за гидравлическими, деформационными и фильтрационными явлениями;

наблюдения за уровнем воды в верхнем и нижнем бьефах;

наблюдения за характером и режимом потока, проходящего через водосбросные сооружения, условиями его сопряжения с нижнем бьефом и эффективности гашения энергии потока водобойным колодцем и рисбермой;

наблюдения за деформациями плотин, размывом уположенного верхового откоса;

наблюдения за железобетонными сооружениями, отводящего канала водосбросного сооружения;

наблюдения за фильтрационными явлениями в пределах низового откоса плотины, водоотводящей дренажной канаве и в местах сопряжения плотины с железобетонными сооружениями и в местах примыкания к берегу.

в)  Инструментальный контроль  за состоянием ГТС.

Инструментальные измерения производятся для выявления:

отклонения от проектных размеров конструкций, глубин каналов, размеров водопропускных отверстий и пазов водоприемников;

протяженности, ширины раскрытия и глубины трещин;

отклонения от вертикали отдельных строительных конструкций или сооружений;

искривлений, выгибов и прогибов отдельных элементов;

нарушений требований технических условий производства ремонтных и строительно-монтажных работ;

Для обеспечения проведения разовых измерений с достаточной точностью используют следующие средства измерений;

для измерений фактических геометрических размеров элементов сооружений или конструкций - рулетку измерительную.

для измерений искривлений, выгибов, прогибов отдельных элементов конструкций небольшой длины как вспомогательные приспособления стальную проволоку, капроновую леску с натяжным устройством (динамометр, груз и др.), а также линейку поверочную.

г) Графики осмотров ГТС.

| № п.п. | Виды осмотров ГТС | Сроки проведения осмотров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр гидротехнических сооружений до прохождения весеннего половодья с составлением актов подготовки ГТС к прохождению паводка. | В соответствии с распоряжением о пропуске паводка |
| 2 | Осмотр гидротехнических сооружений в период прохождения весеннего половодья и ведение мониторинга за уровнем паводковых вод в водохранилище. | Март- апрель |
| 3 | Осмотр гидротехнических сооружений после прохождения весеннего половодья с составлением акта технического состояния ГТС. | Апрель -май |
| 4 | Осмотр гидротехнических сооружений в летний период с мониторингом уровней воды в водохранилище | Летний период |
| 5 | Внеочередной осмотр после стихийных бедствий или аварий с составлением акта технического состояния ГТС и дефектных ведомостей. | После стихийных бедствий и аварий |
| 6 | Осмотр гидротехнических сооружений в период подготовки их на осенне-зимний период с составлением акта. | Сентябрь- октябрь |

д) Предпаводковые  и послепаводковые обследования ГТС.

Предпаводковые и послепаводковые обследования ГТС проводятся с целью:

изучения предпаводковой и послепаводковой обстановки;

прогноза, мониторинга и анализа развития весеннего половодья;

определения границ и площадей зон вероятного затопления при прохождении половодий  и паводков;

изучения ледовой обстановки на водных объектах;

выявления территорий, объектов и сооружений попавших в зоны затопления паводковыми водами.

е) Ответственные за наблюдения и измерения.

Наблюдения и измерения за гидротехническими сооружениями проводит ответственный за безопасное прохождение паводка, назначаемый распоряжением администрации МО «Городское поселение Морки».

ж) Обработка и анализ результатов наблюдений.

Анализ изучения проектной и исполнительной документации и результатов обследования гидротехнических сооружений выполняются с целью окончательного установления:

технического состояния сооружений;

необходимости выполнения специальных исследований для повышения безопасности работы сооружений;

возможности дальнейшей эксплуатации сооружения до устранения обнаруженных дефектов.

з) Подготовка и регламент проведения ремонтных работ.

Задачи ремонтного обслуживания состоят в поддержании сооружений в работоспособном состоянии за счет проведения плановых и внеплановых ремонтных работ, выполняемых как собственными силами, так и силами подрядных организаций.

Планы ремонтных работ составляются на основании результатов:

систематических осмотров гидротехнических сооружений, в том числе после прохождения паводков;

внеочередных осмотров после стихийных бедствий или аварий (отказов);

систематического контроля за состоянием сооружений, включающего в себя инструментальные натурные наблюдения, периодические и специальные обследования.

На гидротехнических сооружениях, представляющие опасность для людей или создающих угрозу работоспособности напорных гидротехнических сооружений, ремонтные работы   должны выполняться немедленно.

Выполняемые ремонты могут быть текущими и капитальными. К капитальным ремонтам относятся работы, в процессе которых производится восстановление (замена) конструкций или отдельных элементов гидротехнических сооружений, повреждения которых снижают надежность и безопасность их эксплуатации или ограничивают их эксплуатационные возможности.

Текущие ремонты гидротехнических сооружений предусматривают выполнение работ по предохранению конструктивных элементов гидротехнических сооружений от износа путем своевременного устранения повреждений.

Выполнению капитального ремонта гидротехнического сооружения должно предшествовать составление проекта ремонта.

К составлению проекта капитального ремонта могут привлекаться специализированные организации.

Приемку гидротехнических сооружений после капитального ремонта производит комиссия, назначенная в установленном порядке. При приемке ремонтных работ должно быть проверено их соответствие проекту. Запрещается приемка в эксплуатацию сооружений с недоделками, препятствующими их эксплуатации и ухудшающими экологическое состояние окружающей среды и безопасность труда персонала.

Для установления вида и объема ремонтных работ на гидротехнических сооружениях проводится обследование два раза в год: весной - до паводка и осенью - в период подготовки ГТС к осенне-зимнему периоду. В процессе обследования выявляются повреждения и намечаются необходимые меры по их устранению.

V. Основные правила технической эксплуатации ГТС

а) Требования техники безопасности при эксплуатации ГТС.

При эксплуатации гидротехнических сооружений следует соблюдать следующие требования техники безопасности:

требования охраны труда в соответствии с положениями приказа Минсельхоза России от 10 февраля 2003 г. № 50, ГОСТ 12.0.230,СНиП 12-04, ГОСТ 12.0.004;

требования пожарной безопасности в соответствии с положениями Федеральных законов № 123-ФЗ, № 69-ФЗ;

требования безопасности в чрезвычайных ситуациях согласно ГОСТ Р 22.1.12. При эксплуатации ГТС должны соблюдаться правила техники безопасности, установленные для каждого вида работ сборником действующих правил и положений по технике безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций.

Общее руководство и соблюдение правил безопасности на ГТС  осуществляет руководитель эксплуатирующей организации.

Каждый работник службы эксплуатации обязан знать и выполнять правила техники безопасности на своем рабочем месте и немедленно сообщать вышестоящему руководителю о всех неисправностях, нарушениях, представляющих опасность для людей или сохранности сооружений и оборудования.

Все работники службы эксплуатации обязаны уметь плавать, пользоваться весельными лодками, знать правила спасения утопающих и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Все работники могут допускаться к выполнению своих обязанностей только после инструктажа по технике безопасности. Ежегодно должны проводиться занятия по изучению правил техники безопасности со сдачей экзаменов.

Нарушение правил техники безопасности недопустимы.

При выполнении работ ночью и при авариях выделяются лица для наблюдения за выполнением правил по технике безопасности.

При работах на льду обязательно устройство настила из досок, работу следует выполнять группой, при опасности необходимо взаимно страховаться привязкой веревками.

При резком повышении уровня воды в водохранилище выше нормального подпорного уровня (НПУ) дежурный по ГТС по телефону сообщает об этом ответственному лицу за безопасную эксплуатацию ГТС. Параллельно наблюдает за ростом уровня воды и путем открытия задвижки донного водовыпуска увеличивает величину сбросных расходов воды.

Ответственное лицо за безопасную эксплуатацию ГТС организовывает аварийную бригаду и отправляет ее на узел ГТС, предварительно оповестив районную службу МЧС и органов надзора за безопасностью ГТС.

б) Основные показатели технической исправности и работоспособности ГТС.

Основными показателями исправности и работоспособности гидротехнических сооружений являются:

обеспечение проектных режимов работы сооружений;

отсутствие повреждений бетонных конструкций;

отсутствие обрушений, провалов, просадок и других повреждений на грунтовых сооружениях;

безотказная работа оборудования и элементов сооружения;

отсутствие течей воды через швы сооружений, соединений трубопроводов и других соединений.

в)  Мероприятия, проводимые в случае возникновения  аварийных ситуаций.

Мероприятия при возникновении аварийных ситуаций должны быть направлены на устранение возможных причин, создающих угрозу аварий, а в случае невозможности их устранения - на уменьшение ущерба от аварии, и основываются на следующих позициях:

определение возможных причин возникновения аварийных ситуаций;

выявление нарушений и процессов в работе, представляющих опасность для людей и создающих угрозу устойчивости и работоспособности гидротехнических сооружений;

обладание информацией об угрозе возникновения стихийных явлений;

поддержание противоаварийных устройств и спасательных средств в исправном состоянии.

Планом действий эксплуатационного персонала по локализации и ликвидации опасных повреждений, аварийных чрезвычайных ситуаций и их последствий определены:

действия специалистов и рабочих при возникновении аварии;

оповещение персонала и местного населения об угрозе возникновения аварийной ситуации, основные и резервные средства связи;

места размещения и объемы аварийных материалов и инструментов;

привлекаемые транспортные средства и основные маршруты их передвижения. Немедленному устранению подлежат нарушения и процессы в работе ГТС и механического оборудования, представляющие опасность для людей и создающие угрозу устойчивости и работоспособности технического оборудования:

неравномерная осадка водовыпусков и их оснований, превышающая предельно допустимые значения и создающая угрозу их устойчивости;

забивка (заносы, завалы и т. п.) водосбросных сооружений ГТС, что может привести к переливу воды через гребень с их последующим разрушением;

Во всех случаях, когда возникает угроза разрушения гидротехнического сооружения производится срочное оповещение в установленном порядке всех населенных пунктов, расположенных ниже ГТС.

г) Финансовые и материальные резервы организации при ликвидации аварий на ГТС.

Финансовые средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций предусмотрены бюджете администрации МО «Городское поселение Морки» по статье расходов «Резервный фонд».

Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов  для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера утверждены постановлением администрации МО «Городское поселение Морки» №56 от 18.03.2014 г.

д)  Порядок эксплуатации ГТС при нормальных условиях.

При эксплуатации ГТС в нормальных условиях в течение года имеют место два периода:

- осенне-зимний период - нерабочее состояние;

- летний - период, в течение которого ГТС находятся в рабочем состоянии. Основная задача осенне-зимнего периода - подготовка ГТС к последующей их эксплуатации в летний период.

В осенне-зимний период проводится сброс воды через гидротехническое сооружение до уровня мертвого объема.

Проводится технический осмотр надводных частей сооружения. Обнаруженные при этом мелкие неисправности и повреждения исправляются в порядке проведения текущих ремонтов.

При обнаружении крупных повреждений и неисправностей, которые не могут быть устранены собственными силами, должны быть составлены сметы на ремонтные работы, а в случае необходимости - и соответствующие проекты.

В зимний период осматриваются, ремонтируются и проверяются затворы.

Порядок эксплуатации ГТС в экстремальных ситуациях при пропуске паводков (половодий).

При угрозе возникновения аварийных ситуаций на ГТС необходимо организовать усиленный контроль за состоянием возможных зон повышенной опасности, а также иметь постоянную информацию от соответствующих государственных органов об угрозе возникновения стихийных явлений.

При наличии информации об угрозе возникновения катастрофических явлений предупредительными мерами по предотвращению и ликвидации возможных аварий, а также уменьшению ущерба могут быть:

снижение уровня воды в водохранилище;

наращивание гребней и укрепление откосов плотин;

устройство или подготовка к созданию прорана в наиболее легко восстанавливаемых частях гидротехнических сооружений;

обеспечение возможности открытия всех водосбросных отверстий.

Противоаварийные устройства, спасательные средства должны содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться.

В случае возникновения угрозы разрушения гидротехнических сооружений, проводится срочное оповещение в установленном порядке всех населенных пунктов, расположенных ниже ГТС и эвакуация населения из опасной зоны.

Порядок эксплуатации ГТС при отрицательных температурах.

В план подготовки к эксплуатации в осенне-зимний период должны быть включены следующие мероприятия:

проверка готовности к действию затворов, предназначенных для работы в зимний период, и механизмов, их обслуживающих, а также исправности уплотнений;

заблаговременная очистка подводящего и отводящего каналов от различных предметов, мусора, сухой полевой растительности, препятствующих свободному проходу льда;

подготовка инструментов и приспособлений (багров, граблей, пешней и т.п.);

подготовка подъездов к сооружению.

Готовность сооружений к работе в зимних условиях проверяется комиссией по подготовке к зиме.

VI. Обеспечение безопасности ГТС

а)  Наличие системы охраны.

На гидротехническом сооружении, в случае аварии на котором не могут возникнуть чрезвычайные ситуации, разработки мероприятий по охране сооружения не требуется.

б)  Локальные системы оповещения.

Локальная система оповещения о чрезвычайных ситуациях проектной документацией не предусмотрена. В близлежащих населенных пунктах Нуръял и Рушродо в трех местах имеются сигналы громкого боя, а в пгт.Морки, расположенном ниже по течению имеются две электросирены.

в)  Аварийно-спасательные мероприятия.

Постановлением администрации МО «Городское поселение Морки» №151 от 04.04.2016 г. «О создании и организации деятельности нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в муниципальном образовании «Городское поселение Морки» утверждены перечни организаций, привлекаемые к  проведению аварийно-спасательных работ.

г)  Противопожарная защита.

В весенне-летний пожароопасный период производится вспашка травяного покрова.

д)  Система охранного оповещения.

Система охранного оповещения проектной документацией не предусмотрена.

е)  Средства связи, автоматики и телемеханики.

Проектной документацией не предусмотрены средства связи, автоматики и телемеханики.

ж)  Экологическая безопасность при эксплуатации ГТС.

Для обеспечения экологической безопасности при эксплуатации ГТС необходимо выполнять следующие мероприятия:

регулирование водного режима (регулирование стоков);

обеспечение пропуска санитарного расхода в межень;

наблюдение за уровнем грунтовых вод для исключения заболоченности прилегающей территории;

насаждение деревьев и кустарников по периметру узла ГТС для предотвращения эрозии почвы.

з)  Перечень (план) необходимых мероприятий и требований по обеспечению безопасности ГТС.

| п/ п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки выпол- нения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Организация постоянного эксплуатационного ухода за ГТС (осмотры, устранение дефектов и т.д.) | Глава администрации Борисов В.А. | Ежемесячно |
| 3 | Ежегодное техническое обследование ГТС | Ведущий специалист Алексеев В.А. | Ежегодно |
| 4 | Выполнение текущего ремонта | Организации по договору подряда | Согласно графика |
| 5 | Повышение квалификации штата обслуживающего персонала. | Глава администрации Борисов В.А. | Ежегодно |
| 6 | Ведение технической документации по эксплуатации ГТС | Глава администрации Борисов В.А. | Ежегодно |

_____________