| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК МОРКО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ ЯЛЫСЕ АДМИНИСТРАЦИЙ 425130, Марий Эл Республик, Морко район, Октябрьский ял, Центральный урем, 1 Телефон/факс 8 (83635) 9-27-16. Е-mail: oktadm@list.ru |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 425130, Республика Марий Эл, Моркинский район, п.Октябрьский, ул. Центральная, 1 Телефон/факс 8 (83635) 9-27-16. Е-mail: oktadm@list.ru |
| --- | --- | --- |

от 02 февраля 2021 года                                                                          № 9

|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| --- | --- | --- |

Об утверждении программы Октябрьского сельского поселения

«Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры   на   территории Октябрьского сельского поселения

на 2021-2025 годы».

Во исполнении Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным Законом № 289-ФЗ от 30.12.2012г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» постановляет:

Октябрьская сельская администрация постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры   в Октябрьском сельском поселении на 2021-2025 годы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Октябрьской

сельской администрации                               А.С. Микша

Приложение

к постановлению

Октябрьской сельской

администрации

от  «02» февраля  2021г.  № 9

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории Октябрьского сельского поселения на 2021-2025 годы»

### Структура  муниципальной долгосрочной целевой программы

### Паспорт программы

### 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

### 1.1.  Демографическое развитие поселения

### 1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

### 1.3. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

### 1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

### 1.5. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

### 1.6. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

### 1.7. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

### 1.8. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

### 1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

### 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

### 3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

### 3.1. Система теплоснабжения

### 3.2. Система водоснабжения

### 3.3. Система газоснабжения

### 3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

### 3.5. Система водоотведения

### 3.6. Система электроснабжения

### 4. Нормативное обеспечение.

### 5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

### 6. Оценка эффективности реализации программы

Паспорт

Муниципальной долгосрочной целевой программы  «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории  Октябрьского сельского поселения» на 2021- 2025 годы»

| Наименование программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Октябрьского сельского поселения на 2021-2025 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» - Градостроительный кодекс Российской Федерации. |
| Разработчик программы | Октябрьская сельская администрация Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |
| Исполнители программы | Октябрьская сельская администрация Моркинского муниципального района Республики Марий Эл |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется по итогам каждого года Октябрьской сельской администрацией Моркинского муниципального района и Собранием депутатов Октябрьского сельского поселения |
| Цель программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 4. Повышение уровня газификации населённых пунктов Октябрьского сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства районного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований районного бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 2. В сфере водоснабжения: - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3.В сфере газификации: - завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; - мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТБО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Октябрьского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения на 2021-2025 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

# 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Октябрьское сельское поселение входит в состав Моркинского муниципального района Республики Марий Эл. Территория поселения составляет 22892, 53 га. Октябрьское сельское поселение расположено в 30 километрах от районного центра пос.Морки. Административным центром поселений является п.Морки. Поселение граничит с Коркатовским сельским поселение с востока и запада границей Звениговского муниципального поселения Республики Марий Эл. По территории Октябрьского сельского поселения проходит автомобильная трасса республиканского значения Йошкар-Ола – Морки, общей протяженностью 7 км. трасса проходит по п.Октябрьский и в близи деревень: Нылкудо и Курыкюмал.

Административный центр Октябрьского поселения (п.Октябрьский) расположен на расстоянии 84,0 км. от столицы Республики Марий Эл (г.Йошкар-Ола_ и на расстоянии 60, 0 км. от ближайшего категорированного по гражданской обороне населенного пункта (г.Волжск). От п.Октябрьский ближайшая железнодорожная станция (станция Шелангер) удалена на расстоянии 27,0 км.

В поселении в основном одноэтажные деревянные строения, имеются 3 многоэтажных зданий. В состав Октябрьского сельского поселения входят 13 населенных пункта, с общей численностью населения – 2050 человек и количество дворов – 856 шт., в том числе:

п.Октябрьский – 465 домовладений;

д.Шереганово – 110 домовладений;

д.Юрдур – 44 домовладений;

д.Кутюк-Кинер – 64 домовладений;

д.Нылкудо – 8 домовладений;

д.Курыкюмал – 49 домовладения;

д.Элекенер – 44 домовладений;

д.Вонжеполь – 38 домовладений;

д.Усола Вонжеполь – 19 домовладений;

д.Памашсола Вонжеполь – 9 домовладений;

д.Уилем – 4 домовладения;

д.Папанино – 2 домовладения.

Общая площадь земель муниципального образования – 22892,53 га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения – 2367,24 га,  земли населенных пунктов – 820,76 га, земли промышленности, транспорта и другие – 19,59 га, земли лесного фонда – 12017,28 га, земли водного фонда – 111,36 га. Протяженность улично-дорожной сети 22,9 км, в том числе с твердым покрытием 10,698 км.

# На сегодняшний день возрастная структура населения Октябрьского сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

# Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте генерального плана изменения численности населения сельского поселения прогнозировалось по трем сценариям:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

| Варианты прогнозов демографического развития поселения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по инерционному сценарию развития | 2070 | 2050 | 2058 | 2069 | 2079 | 2089 | 2099 | 2109 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по оптимистическому сценарию развития | 2070 | 2050 | 2058 | 2069 | 2079 | 2089 | 2099 | 2109 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз численности по стабилизационному сценарию развития | 2070 | 2050 | 2040 | 2030 | 2020 | 2010 | 2000 | 1990 |

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться.

Учитывая, что два прогнозных варианта (2-й и 3-й) представляют аналогичные сценарии демографического развития, для целей программы комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

Гидрографические данные:

Гидрографическая сеть поселения представлена р. Илеть, р. Вонча (длина в пределах поселения 16 км) и маленькой речушкой Уба, озёрами: Кужьер (Долгое),  Шутьер (Черное),  Ергежьер (Круглое) и мелкими озерами.   Поймы рек, как правило, двухсторонние, покрытые лесом и кустарником, иногда заболоченные. Русла не широкие- 3 -  5 м. Река Вонча в среднем течении имеет ширину 5-10 м. Глубины изменяются от 0,3 до 1,2 м, достигая на отдельных участках 1,5 м, скорость течения в период летней межени 0,2 - 0,5 м/сек.

Наиболее характерная фаза водного и уровенного режима рек весеннего половодья, во время которого проходит большая часть годового стока.  Подъем уровней начинается обычно в конце марта начале апреля. Пик половодья наступает в среднем 20 - 25 апреля. Спад половодья  продолжается 20 - 4 дней, на мелких водотоках - до 8 - 12 дней. Высота весеннего подъема уровней составляет 1,5 - 2,5 м, а на наиболее крупных реках максимально до 3,5 - 5,0 м. В конце мая - начале июня на реках устанавливается межень, иногда нарушаемая небольшими дождевыми паводками. Минимальные летне-осенние уровни устанавливаются обычно с конца июня по август.

Зимние уровни воды мало отличаются от летних и амплитуда их колебания обычно находится в пределах 0,8 м. Первые осенние ледяные образования появляются в начале ноября. А к середине ноября устанавливается ледостав, который длится около пяти месяцев. Средняя толщина льда к концу зимы 0,6 - 0,7 м. На малых реках лед тает на месте. Наибольшая среднемесячная температура воды наблюдается в  июле +170 - +200, в отдельные дни температура может подниматься до +240.  Мутность воды - в среднем 10 - 150 г/куб. м.   Весной вода относится к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов кальция в составе катионов. В меженные периоды речные воды имеют сульфатный характер, а общая жесткость превышает 9 мг-экв/л (жесткие воды).

Октябрьское поселение характеризуется ограниченными ресурсами поверхностных вод.   Запас 275 тыс. куб. м.

Основные гидрографические сведения о реках поселения

| Название реки | Куда впадает | С какого берега | Длина в пределах поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| р. Вонча | р. Илеть | правого | 16,0 |

Климатические условия:

Моркинский  район, в состав которого входит Октябрьское сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. Самая низкая среднемесячная температура -13,7о и абсолютный минимум -42о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце.  Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июне 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.  Среднегодовое количество осадков составляет 540 мм.

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления.  Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года, и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 40 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продол-жительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчетная температура для проектирования отопления равна -34о. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы  50 - 90 см.  Средняя высота снежного покрова 53 см, продолжительность снежного покрова – 140-150 дней. В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Октябрьского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 6 организаций и предприятий, в т.ч. Октябрьский п/у МУП «Тепловодоканал», ОАО «Энергия», ООО «Мариэнерго», ООО «Жилкомсервис», ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», ООО «Мариэнергосбыт».

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокое содержание железа в воде водозаборных скважин;

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 44,0 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 8,8 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 8,8 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 35,2 |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 3 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 1 |
| Газовые котельные | -//- | 2 |
| Общая протяженность теплосетей | км. | 2,3 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 4 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| средняя производительность | м3/сут. | 0,240 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 6,2 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- |  |
| Количество населенных пунктов обеспеченных водоснабжением | шт. | 4 |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 7 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 577 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 223 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,2 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 21,4 |
| Количество населенных пунктов | шт. | 11 |
| Количество светильников | шт. |  |

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

Теплоснабжение.  Централизованным теплоснабжением обеспечен  п. Октябрьский и д. Шереганово (основная школа). Всего на территории поселения имеются 3 котельные, общая протяженность теплосетей  2,3 км. (Топливо – газ). В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ,  дрова).

| Населенные пункты | К-во зданий | Располож. принад- лежность | К-во котлов, марка, мощ-ость Гкл/час |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Октябрьский | 5 | на терри. Коррекционной школы –интернат ул.Профсоюзная 71 между средней школой и домом № 3 по (ул. Школьная) | 5, Водо-грейный Основной - КВГМ 0,5-115Н № 240852-98(2) 115, Основ-ной - КВГМ 0,5-115Н № 240852-98(2) 115, КВН-062 0,6 кВт на твердом топливе |
| д. Шереганово | 1 | в здании основной школы | 2 Хопер- 50 v=30 куб. м |

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение. Для снабжения населения питьевой водой имеется 4 водозабор-ные скважины. Протяженность водопроводных сетей 6,2 км.   Централизованным водо-проводом обеспечены частично п. Октябрьский,  д. Шереганово,  д. Курыкюмал, д. Вон-жеполь. Не обеспечены центральным водопроводом д. Элекенер, д. Юрдур, д. Нылкудо,  д. Кукшнур, д. Памашсола-Вонжеполь, д. Папанино, д. Уилем, д. Усола-Вонжеполь, д. Кутюк-Кинер,  в этих населенных пунктах жители используют индивидуальные шахтные колодцы, скважины.

Водоснабжение населенных пунктов Октябрьского сельского поселения

| Населенные пункты | насе-ление чел. | к-во домов хоз-в | Водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | центр. водоп. | характеристика |
| п. Октябрьский | 886 | 465 | 3 трехэтаж- ных дома, колонки на улице | 1 вод. башня, V= 20 м3, обсл. ООО «Жилкомсервис» Протяженность сетей – 1,75 км; Индивид. шахтные колодцы |
| д. Шереганово | 246 | 110 | колонки на улице | 1 вод. башня, V= 20 м3, обсл. ООО «Холдинг Морки» Протяженность сетей – 5,4 км |
| д. Элекенер | 83 | 44 | --- | Индивид. шахтные колодцы |
| д. Кутюк-Кинер | 123 | 64 | колонки на улице | Индивид. шахтные колодцы |
| д. Юрдур | 105 | 44 | --- | Индивид. шахтные колодцы |
| д. Вонжеполь | 72 | 38 | --- | 1 вод. башня V= 20 м3, обсл. ООО «Холдинг Морки» Протяженность сетей – 2,5 км |
| д. Усола-Вонжеполь | 18 | 19 | ____ | Индивид. шахтные колодцы |
| д. Памашсола-Вонжеполь | 7 | 9 | --- | Индивид. шахтные колодцы |
| д. Курыкюмал | 107 | 49 | --- | 1 вод. башня V= 20 м3, обсл. ООО «Холдинг Морки» Протяженность сетей – 1,5 км |
| д. Нылкудо | 6 | 8 | --- | Индивид. шахтные колодцы |
| д. Папанино | 0 | 2 | --- | Индивид. шахтные колодцы |
| д. Уилем | 0 | 2 | --- | Индивид. шахтные колодцы |
| Итого: | 1653 | 854 |  |  |

Система водоснабжения населенных пунктов

| Населенные пункты | Источн. водо-снаб-жения | Дебит водоза бора тыс. куб.м /сут | Производит. тыс. куб.м /сут | Количествово потребляемой воды | удел. водо допот реб. л/сут | Обес-печен. центр водоснабж чел /% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего тыс. куб.м /сут | в т.ч. произ- водств. нужды | в т.ч. хоз.-бытов. насел. |  |  |
| п. Октябрьский | подзем | 0,240 | 0,240 | 0,0141 | 0 | 0,0141 | 38 | 143/ 5,87% |
| Итого: |  | 0,240 | 0,240 | 0,0141 | 0 | 0,0141 | 38 | 143/ 5,87% |

1.5. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Октябрьском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола». Природным газом  пользуется население 7 населённых пунктов, в том числе п.Октябрьский, д.Шереганово, д.Элекенер, д.Кутюк-Кинер, д.Курыкюмал, д.Юрдур, д.Нылкудо. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет  697, что составляет уровень газификации  69,7 %;

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде.

Мероприятия по газификации предусматривают повышение уровня обеспеченности приборным учетом потребителей в жилищном фонде. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно:

- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту;

- разработан и утвержден тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон бытовых отходов.

Предоставление услуг по сбору и вывозу ТБО осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «Холдинг Морки».

. На территории индивидуальной застройки отходы собираются и вывозятся по бестарной системе. Норма накопления на вывоз бытового мусора для населения составляет в размере 1,2 куб.м. на 1 человека в год согласно стандарта социальной нормы площади жилья и нормативы потребления коммунальных услуг при оказании гражданам социальной поддержки по оплате жилья  и коммунальных услуг. Утвержден постановлением правительства Республики Марий Эл от 17 января 2005г. №8.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТБО. Полигон твердых бытовых отходов I-IV класса опасности находится в РМЭ, Моркинский район, юго-восточная часть кадастрового квартала 12:13:0110103:25, принадлежащего исполнителю на праве аренды.

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Октябрьского сельского поселения необходимо осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон бытовых отходов.

Необходимо обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

1.7. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

Водоотведение, канализация. Централизованная канализация  имеется в                         п. Октябрьский, обеспечивает три трехэтажных дома. В остальных населенных пунктах выгребные ямы. В п. Октябрьский одна канализационная насосная станция (КНС) и канализационные сети протяженностью 1,9 км обслуживаются ООО «Жилкомсервис». Многоквартирные дома подведены к централизованной  системе канализации.

Очистные сооружения представлены полями фильтрации, объем стоков 0,02274 тыс. куб. м/сут. В том числе на производственные нужды 0,0136 тыс. куб. м/сут., на хоз.-бытовые – 0,009 тыс. куб. м/сут.

Водоотведение, канализация населенных пунктов поселения

| Населенные пункты | Водоотведение |
| --- | --- |
|  | Централизованная канализация | Характеристика |
| п. Октябрьский | два 27 кв. дома по ул. Центральная, один 27 кв. дом по ул. Школьная, Октябрьская средняя школа, Октябрьский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обсл. ООО «Жилкомсервис», протяж. сетей 1,9 км, жижесборник |

1.8.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение поселения в основном обеспечивается Моркинским РЭС (районными электрическими сетями), Йошкар-Олинских сетей ООО «Энергия».

На обслуживании РЭС находится 10 населенных пунктов, на обслуживании ООО «Энергия» 1 населенный пункт п.Октябрьский, а также все организации и учреждения, находящиеся на территории поселения. На территории поселения находится 11 подстанций, в том числе 2 на территории п. Октябрьский, по 1 в деревнях: Шереганово, Кутюк –Кинер, Элекенер, Вонжеполь, Усола – Вонжеполь, Юрдур, Уилем, Курыкюмал. Протяженность Электрических сетей 21,4 км.

Перечень трансформаторных подстанций на территории поселения

| Место расположения, № ТП, мощность кВА | Обслуживаемые объекты, кол-во населения | Балансовая принадлежность | Обслуживание ТП |
| --- | --- | --- | --- |
| социальные |  |  |  |
| п. Октябрьский КТП 168, 169, 170, 173 ЗТП-233, №99 | Население 886 чел. 465 дома | ОАО «Энергия» | ОАО «Энергия» |
| д. Шереганово КТП № 269 160 кВА | Население 246чел. 110 домов | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |
| д. Кутюк-Кинер КТП №7360 кВА | Население 123 чел. 64 дома | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |
| д. Элекенер КТП №74100 кВА | Население 83 чел. 44 дома | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |
| д. Вонжеполь КТП №75 100 кВА | Население 72 чел. 38 домов | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |
| д. Усола -Вонжеполь КТП №76 160 кВА | Население 18 чел. 19 домов | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |
| д. Памашсола-Вонжеполь КТП №76 40 кВА | Население 7 чел. 9 домов | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |
| д. Юрдур КТП № 76 40 кВА | Население 105 чел. 44 дома | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |
| д. Уилем КТП №79 30 кВА | Население 0 чел. 4 дома | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |
| д. Курыкюмал КТП №76 40 кВА | Население 107 чел. 49 домов | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |
| д. Нылкудо МТП №133 30 кВА | Население 6 чел. 8 домов | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. | ОАО МРСК центра и Приволжья. Россети. |

## 1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2021г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги  на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| 2. | Организации, управляющие многоквартирным жилищным фондом УО | исключение расходов на расчет, прием и учет платежей потребителей за коммунальные услуги; исключение расходов на ведение претензионной работы с неплательщиками; | отсутствие контроля за правильностью расчетов, приема и учета платежей потребителей за коммунальные услуги; несоблюдение законодательства в части ведения расчетов и начислений платы за коммунальные услуги (ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации); «Разрыв» ответственности за предоставление коммунальных услуг и их оплаты. | Формирование отрицательного мнения и соответствующего поведения потребителей услуг в отношении управляющих организаций |
| 3. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение, отопление). |
| 4. | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
| 5. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги. | – | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за жилое помещение. | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

# 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Октябрьского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения на 2021-2025 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация системы теплохозяйства

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения  на 2021-2025 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2021 года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Республики Марий Эл, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2018г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Моркинского муниципального района, бюджета Октябрьского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из районного бюджета определяются после принятия районных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Октябрьского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки (первая очередь);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения жилой застройки;

3. Строительство водоочистных сооружений в населенных пунктах поселения;

4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения новой жилой застройки поселения.

5. Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов;

3.4. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются:

- Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

3.6. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

1.   Подключение жилых домов к централизованной системе водоотведения на  территории поселения;

5.       Доведение уровня нормативно очищенных сточных вод до 100% от общего объема канализационных стоков населенных пунктов Октябрьского сельского поселения (расчетный срок - перспектива).

3.7. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронными приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0;

- Реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

- Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями;

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения собранием депутатов Октябрьского сельского поселения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами Администрации Октябрьского сельского поселения информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Октябрьского сельского поселения. Для решения задач программы предполагается использовать средства районного бюджета,  в т.ч. выделяемые на целевые республиканские программы Республики Марий Эл, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Октябрьского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Октябрьская сельская администрация и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Октябрьская сельская администрация Моркинского муниципального района  и собрание депутатов Октябрьского сельского поселения.

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.