

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН**  **МАРИЙ ТУРЕК**  **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН** АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МАРИ-ТУРЕКСКОГО**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ** | |
| **ПУНЧАЛ** |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
|  | | |

**от 01 июня 2020 года № 222**

**Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии**

**к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории**

**Мари-Турекского муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях оценки готовности объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к отопительному периоду 2020 – 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района, на основании решения Собрания депутатов Мари-Турекского муниципального района от 30 декабря 2019 года № 53 «О принятии на уровень муниципального образования Мари-Турекский муниципальный район» осуществления части полномочий по вопросам местного значения органов местного самоуправления городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района на 2020 год», администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 – 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района и состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3**.** Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мари-Турекского муниципального района Зыкова А.С.

Глава администрации

Мари-Турекского

муниципального района С.Ю.Решетов

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением администрации  Мари-Турекского муниципального района  от 01 июня 2020 года № 222 |

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Проверка оценки готовности осуществляется комиссией по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района (далее-комиссия).

Перечень и дата проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии являются приложениями №1,2,3 к настоящей Программе.

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций- до 15 сентября 2020 года

- по объектам социальной сферы - до 22 августа 2020 года

- по объектам жилищного фонда – до 15 сентября 2020 года

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проведения проверки, указанных в приложении №1,2,3 к настоящей Программе:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону» и настоящей Программой:

**А) Требования по готовности к отопительному периоду**

**для теплоснабжающих организаций**

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном [законом](consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E725C2DD117224BFDC6C1A4EDEBV5jCK) «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии [Законом](consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E725C2DD117224BFDC6C1A4EDEBV5jCK) о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в [пунктах 1](#Par65), [7](#Par73), [9](#Par75) и [10](#Par76)  раздела А настоящей Программы.

**Б) Требования по готовности к отопительному периоду**

**для потребителей тепловой энергии**

В целях проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных либо привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в [приложении №3](#Par252) «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в [пунктах 8](#Par105), [13](#Par110), [14](#Par111) и [17](#Par114) раздела Б настоящей Программы.

Комиссия в соответствии с приложениями №1,2,3 к настоящей Программе рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложения № [4](#Par139) к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности либо при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно [приложению №](#Par217)5 к настоящей Программе и выдается администрацией Мари-Турекского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, не позднее 15 сентября 2020 года для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2020 года- для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанная в приложении №1,2,3 к настоящей Программе обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 1 ноября 2020 года оформляет Акт готовности Мари-Турекского муниципального района к работе в осенне-зимний период.

|  |
| --- |
| Утвержден  постановлением администрации  Мари-Турекского муниципального района  от 01 июня 2020 года № 222 |

**Состав комиссии**

по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов

на территории Мари-Турекского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зыков А.С. | | - первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района, председатель комиссии; | |
|  | |  | |
| Пахомов В.В.  Ведерникова Е.А.  Члены комиссии:  Пехпатрова Г.Н.  Светлакова Г.А. | | - руководитель отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района, заместитель председателя комиссии;  -главный специалист отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района, секретарь комиссии;  -заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района;  -заведующий сектором ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района; | |
| Павлов В.А.  Фатыхова Ф.Г.  Кузьминых Н.В.  Курбатова О.А. | | -начальник Мари -Турекского ТСР–3 (по согласованию);  - главный врач ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В.В.Свинина» (по согласованию);  - руководитель отдела культуры, физической культуры и спорта администрации Мари-Турекского муниципального района;  - руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодёжи администрации Мари-Турекского муниципального района». | |
|  | В состав комиссии включаются государственные инспектора Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию), главы городской и сельских администраций Мари -Турекского муниципального района, в зависимости от территории расположения теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии. | |

|  |
| --- |
| Приложение №1  к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой  энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории  Мари-Турекского муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Объектов теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке**

**на территории Мари-Турекского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | **Теплоснабжающая, теплосетевая организация** | **Отопительные котельные, адрес месторасположения.** | **Дата проведения проверки** |
| Карлыганское сельское поселение | | | |
| 1 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0911  д.Большой -Карлыган, ул.Багаева,  д. 7 | 17.09. 2020 |
| Хлебниковское сельское поселение | | | |
| 2 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0907  д.Большое -Опарино, ул.Молодёжная, д 26 | 17.09. 2020 |
| 3 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0917  с.Хлебниково, ул. Свободы д. 2 | 17.09. 2020 |
| Марийское сельское поселение | | | |
| 4 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0912  пос. Мариец, д.Шора,  ул. Центральная усадьба, 7 | 17.09. 2020 |
| Косолаповское сельское поселение | | | |
| 5 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0918  с.Косолапово, ул.Советская, д «5а» | 17.09. 2020 |
| 6 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0910  д.Сысоево, ул.Центральная усадьба, д.12 | 17.09. 2020 |
| Городское поселение Мари-Турек | | | |
| 7 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0903  п. Мари-Турек, ул. Октябрьская,  д.31 «а» | 17.09. 2020 |
| 8 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0901 (ЦРБ),  п. Мари-Турек, ул. Лесная, д.1 | 17.09. 2020 |
| 9 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0904 (средняя школа)  п. Мари-Турек, пер. Чехова, д. 1 | 17.09. 2020 |
| 10 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0913,  д. Мари-Купта, ул. Молодёжная, д.13 | 17.09. 2020 |
| 11 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0914  п. Заводской, ул. Заводская, д.21 «а» | 17.09. 2020 |
| 12 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0916  п. Мари-Турек, ул. Юбилейная. д.34 | 17.09. 2020 |
| 13 | ООО «Жилищный сервис» | Котельная п.Мари-Турек ул.Строителей, д. 3 | 17.09. 2020 |
| 14 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0906  п. Мари-Турек, ул. Победы.д.15 | 17.09. 2020 |
| Мари-Биляморское сельское поселение | | | |
| 15 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0915  д.Мари-Билямор ул.Школьная, 2 | 17.09. 2020 |
| 16 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0922  д. Елымбаево, ул. Школьная, д. 9 «а» | 17.09. 2020 |
| 17 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0920  п.Нартас ул. Комсомольская, д. 6 «а»  (школа-интернат) | 17.09. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой  энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке**

**на территории Мари-Турекского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | | **Потребители тепловой энергии** | **Отопительные котельные, адрес месторасположения.** | **Дата проведения проверки** |
| Карлыганское сельское поселение | | | | |
| 1 | МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа» | | Котельная № 0911  ООО «Марикоммунэнерго»  д.Большой Карлыган, ул.Багаева, д. 7 | 4.09. 2020 |
| 2 | МДОУ «Карлыганский детский сад» | | 4.09. 2020 |
| 3 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Карлыганский КСК» Карлыганский ЦСДК | | 9.09. 2020 |
| 4 | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-7 шт | | 28.08. 2020 |
| Хлебниковское сельское поселение | | | | |
| 5 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-2 шт | Котельная №0907  ООО «Марикоммунэнерго»  д.Большое-Опарино, ул.Молодёжная, д 26 |  |
| 28.08. 2020 |
| 6 | | МБОУ «Хлебниковская средняя общеобразовательная школа» | Котельная №0917  ООО «Марикоммунэнерго»  с.Хлебниково, ул. Свободы, д. 2 | 4.09. 2020 |
| Марийское сельское поселение | | | | |
| 7 | | МБОУ «СОШ пос. Мариец» | Котельная № 0912  ООО «Марикоммунэнерго»  пос. Мариец,  д.Шора, ул. Центральная усадьба, 7 | 4.09. 2020 |
| 8 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-5 шт | 28.08. 2020 |
| Косолаповское сельское поселение | | | | |
| 9 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-11 шт | Котельная №0918  ООО «Марикоммунэнерго»  с.Косолапово, ул.Советская, д 5 «а» | 28.08. 2020 |
| 10 | | МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» | 4.09. 2020 |
| 11 | | ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | 4.09. 2020 |
| 12 | | МДОУ «Косолаповский детский сад Ромашка» | 4.09. 2020 |
| 13 | | Филиал МБУК «Мари-Турекская МЦКС» « Сысоевский дом культуры». | Котельная № 0910  ООО «Марикоммунэнерго»  д.Сысоево, ул.Центральная усадьба, д.12 | 9.09. 2020 |
| 14 | | МБОУ «Сысоевская средняя общеобразовательная школа им. С.Р. Суворова» | 4.09. 2020 |
| 15 | | МДОУ «Сысоевский детский сад» | 4.09. 2020 |
| 16 | | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В.В. Свинина» - Сысоевский фельдшерский пункт | 11.09.2020 |
| 17 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-5 шт | 28.08. 2020 |
| Городское поселение Мари-Турек | | | | |
| 18 | | МДОУ «Детский сад «Солнышко» | Котельная №0903  ООО «Марикоммунэнерго»  п. Мари-Турек, ул. Октябрьская, д .31 «а» | 4.09. 2020 |
| 19 | | МДОУ «Детский сад «Берёзка» | 4.09. 2020 |
| 20 | | МДОУ «Детский сад «Радуга» | 4.09. 2020 |
| 21 | | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | 4.09. 2020 |
| 22 | | ГОУ СПО РМЭ «ТМСХ» | 29.08. 2020 |
| 23 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-61 шт | 28.08. 2020 |
| 24 | | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Мари-Турекский» | 28.08. 2020 |
| 25 | | Отдел военного комиссариата РМЭ по Мари-Турекскому и Параньгинскому районам | 01.09. 2020 |
| 26 | | Сернурский районный суд РМЭ | 27.08. 2020 |
| 27 | | ИП Мосунов О.А. | 27.08. 2020 |
| 28 | | Администрация Мари-Турекского муниципального района | 27.08. 2020 |
| 29 | | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им.В.В. Свинина» | Котельная № 0901 (ЦРБ),  ООО «Марикоммунэнерго»  п. Мари-Турек, ул. Лесная, д. 1 | 13.09.2020 |
| 30 | | Отдел социальной защиты, «Мари-Турекский спец. дом для одиноких» | 28.08. 2020 |
| 31 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-2 шт | 31.08. 2020 |
| 32 | | МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа» | Котельная № 0904 (средняя школа) ООО «Марикоммунэнерго»  п. Мари-Турек, пер. Чехова, д.1 | 4.09. 2020 |
| 33 | | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Районной центр досуга «Заря» | 11.09. 2020 |
| 34 | | МБУК «Краеведческий музей им.В.П.Мосолова» | 11.09. 2020 |
| 35 | | Здание типографии | 27.08. 2020 |
| 36 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-2 шт | 28.08. 2020 |
| 37 | | МБОУ «Мари-Куптинская общеобразовательная школа» | Котельная № 0913,  ООО «Марикоммунэнерго»  д. Мари-Купта, ул. Молодёжная, д.13 | 4.09. 2020 |
| 38 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-1шт | Котельная № 0914  ООО «Марикоммунэнерго»  п. Заводской, ул. Заводская, 21 «а» | 27.08. 2020 |
| 39 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-1 шт | Котельная №0916  ООО «Марикоммунэнерго»  п. Мари-Турек, ул. Юбилейная. д.34 | 27.08. 2020 |
| 40 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-2 шт | Котельная  ООО «Жилищный сервис»  п.Мари-Турек ул.Строителей, д.3 | 27.08. 2020 |
| 41 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-1 шт | Котельная № 0906  п. Мари-Турек, ул. Победы.д.15 | 27.08. 2020 |
| Мари-Биляморское сельское поселение | | | | |
| 42 | | МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа » | Котельная №0915  ООО «Марикоммунэнерго»  д.Мари-Билямор ул.Школьная, 2 | 4.09. 2020 |
| 43 | | УК «Жилищное хозяйство»  Жилые дома-5 шт | 27.08. 2020 |
| 44 | | МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа » | Котельная №0922  ООО «Марикоммунэнерго»  д.Елымбаево, ул. Школьная, д. 9 «а» | 4.09. 2020 |
| 45 | | ГБОУ Республики Марий Эл «Нартасская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | Котельная № 0920  ООО «Марикоммунэнерго»  п.Нартас, ул. Комсомольская, д. 6 «а» | 4.09. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3  к Программе проведения проверки готовности  теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному  периоду 2019 - 2020 годов  на территории Мари-Турекского  муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов имеющих собственные отопительные установки, подлежащие проверке на территории Мари-Турекского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | | **Наименование организации** | Вид топлива | | | | | | Марка котлов | **Дата проведения проверки** |
| Карлыганское сельское поселение | | | | | | | | | | |
| 1 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Карлыганский КСК» | |  | | | | |  | |  |
|  | Арборский СДК | | газ | | | | | АОГВ - 23,2 - 1 | | 11.09. 2020 |
|  | Сардаяльский СДК | | газ | | | | | АОГВ-40-1/2-1-Б-В11 | | 11.09. 2020 |
| 2 | МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» | | уголь/т.брикет | | | | | КВ-300 | | 4.09. 2020 |
| 3 | МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа» | | уголь/т.брикет | | | | | КВ-300 | | 4.09. 2020 |
| 4 | МДОУ «Арборский детский сад» | | уголь/т.брикет | | | | | КТФ-300 | | 4.09. 2020 |
| 5 | ГУ РМЭ «Карлыганский Дом- интернат для престарелых и инвалидов» | | газ | | | | | ИШМА-100,80 (4 шт.) | | 27.08. 2020 |
| 6 | Б-Карлыганский ФАП  ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В.В.Свинина » | | газ | | | | | АОГВ | | 14.09.2020 |
| 7 | Мамсинерский ФАП  ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им В. В. Свинина» | | газ | | | | | АОГВ | | 14.09.2020 |
| 8 | Сардаяльский ФАП  ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В. Свинина» | | уголь | | | | | КЧМ-5 | | 14.09.2020 |
| 9 | Арборский ФАП  ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В. Свинина» | | газ | | | | | АОГВ | | 14.09.2020 |
| Хлебниковское сельское поселение | | | | | | | | | | |
| 10 | | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Хлебниковский КСК |  | | |  | | | |  |
|  | | Опаринский СДК | газ | | | АОГВ-50 | | | | 11.09. 2020 |
|  | | Крупинский СДК | уголь | | | КЧМ-5 | | | | 11.09. 2020 |
|  | | Сукминский СК | уголь | | | КЧМ-5 | | | | 11.09. 2020 |
| 11 | | МДОУ «Мосаринский детский сад» | уголь/т.брикет | | | КТФ-300 | | | | 4.09. 2020 |
| 13 | | МДОУ «Ломовский детский сад» | газ | | | АОГВ-17,5 | | | | 4.09. 2020 |
| 14 | | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им В.В. Свинина» - Хлебниковская врачебная амбулатория | газ | | | АОГВ-7,5  ВАКСИ-24  АОГВ-16(2шт)  АОГВ-23(2 шт) | | | | 14.09.2020 |
| 15 | | Опаринский фельдшерский пункт  ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им В.В. Свинина» | уголь | | | КЧМ-5 | | | | 14.09.2020 |
| 16 | | Мосаринский фельдшерский пункт  ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им В. В Свиннина» | уголь | | | КЧМ | | | | 14.09.2020 |
| Марийское сельское поселение | | | | | | | | | | |
| 17 | | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Марийский КСК» |  | | | | | | |  |
|  | | Новопавловский СДК | дрова | КЧМ-5 | | | | | | 11.09. 2020 |
| 19 | | Участковая больница п. Мариец  ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В Свинина» | уголь | КСВ-0,4Т(2шт) | | | | | | 14.09.2020 |
| 20 | | Дружино ФАП  ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В Свинина» | газ | БАКСИ-24 | | | | | | 14.09.2020 |
| МО «Косолаповское сельское поселение» | | | | | | | | | | |
| 21 | | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС МБУК «Косолаповский КСК» |  | | | | | | |  |
|  | | Косолаповский ЦДК | газ | | АОГВ-35-1 | | | | | 11.09. 2020 |
| 22 | | Косолаповская участковая больница  ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В. Свинина» | газ | |  | | | | | 14.09.2020 |
| Городское поселение Мари-Турек | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 23 | | МБУК «Мари-Турекская МЦКС» РЦД «Заря» |  | | | |  | | |  |
|  | | Мари-Китнинский СДК | газ | | | | АОГВ-50 | | | 11.09. 2020 |
|  | | Мари-Куптинский СДК | газ | | | | АОГВ-50 | | | 11.09. 2020 |
|  | | Аимковский СК | уголь | | | | КЧМ-5 | | | 11.09. 2020 |
|  | | Алексеевский СДК | уголь | | | | КЧМ-5 | | | 11.09. 2020 |
|  | | Тат-Китниинский СДК | газ | | | | АОГВ-50 | | | 11.09. 2020 |
| 24 | | МБОУ ДОД «Школа искусств п.Мари-Турек» | газ | | | | КЧМ – 5 – Р – 50 | | | 11.09. 2020 |
| 25 | | МБУ Мари-Турекская межпоселенческая центральная библиотека | газ | | | | КЧМ -5 - Р-50 | | | 11.09. 2020 |
| 26 | | МДОУ «Мари-Китнинский детский сад» | уголь/т.брикет | | | | КВ-300 | | | 4.09. 2020 |
| 27 | | МБОУ «ДСЮШ» | газ | | | | АОГВ-29 | | | 4.09. 2020 |
| 28 | | МДОУ «Детский сад Ромашка» | газ | | | |  | | | 4.09. 2020 |
| 29 | | д.Тат-Китня ФАП ГБУ РМЭ «Мари – Турекская ЦРБ им. В. В. Свинина » | газ | | | | АОГВ | | | 14.09.2020 |
| Мари-Биляморское сельское поселение | | | | | | | | | | |
| 30 | | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Мари-Биляморский КСК» |  | | | |  | | |  |
|  | | Нартасский СДК | КЧМ-5 | | | | уголь | | | 11.09. 2020 |
|  | | Елымбаевский ЦСДК | КТФ-300 | | | | уголь | | | 11.09. 2020 |
|  | | Сендинский СДК | КЧМ-5 | | | | уголь | | | 11.09. 2020 |

|  |
| --- |
| Приложение №4  к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой  энергии к отопительному  периоду 2020 – 2021 годов  на территории Мари-Турекского муниципального района |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=696D5FE3D520CB4982AA71378FC6AA1E725C2DD117224BFDC6C1A4EDEBV5jCK) от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ПРИМЕЧАНИЕ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданной комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

(выбрать нужное)

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

|  |
| --- |
| Приложение №5  к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой  энергии к отопительному  периоду 2020 - 2021 годов  на территории Мари-Турекского муниципального района |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |