

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН****МАРИЙ ТУРЕК** **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН**АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ |  | **АДМИНИСТРАЦИЯ****МАРИ-ТУРЕКСКОГО** **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА****РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ** |
| **ПУНЧАЛ** |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  |

**от 01 июня 2020 года № 222**

**Об утверждении Программы проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии**

**к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории**

**Мари-Турекского муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях оценки готовности объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы к отопительному периоду 2020 – 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района, на основании решения Собрания депутатов Мари-Турекского муниципального района от 30 декабря 2019 года № 53 «О принятии на уровень муниципального образования Мари-Турекский муниципальный район» осуществления части полномочий по вопросам местного значения органов местного самоуправления городского и сельских поселений Мари-Турекского муниципального района на 2020 год», администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 – 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района и состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Мари-Турекского муниципального района в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

3**.** Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мари-Турекского муниципального района Зыкова А.С.

 Глава администрации

 Мари-Турекского

муниципального района С.Ю.Решетов

|  |
| --- |
| Утвержденапостановлением администрацииМари-Турекского муниципального районаот 01 июня 2020 года № 222 |

Программа

 проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Проверка оценки готовности осуществляется комиссией по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района (далее-комиссия).

Перечень и дата проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии являются приложениями №1,2,3 к настоящей Программе.

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

- по объектам теплоснабжающих организаций- до 15 сентября 2020 года

- по объектам социальной сферы - до 22 августа 2020 года

- по объектам жилищного фонда – до 15 сентября 2020 года

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проведения проверки, указанных в приложении №1,2,3 к настоящей Программе:

- приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимний период;

- итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

- акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

- документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному сезону» и настоящей Программой:

**А) Требования по готовности к отопительному периоду**

**для теплоснабжающих организаций**

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном законом «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в [пунктах 1](#Par65), [7](#Par73), [9](#Par75) и [10](#Par76)  раздела А настоящей Программы.

**Б) Требования по готовности к отопительному периоду**

**для потребителей тепловой энергии**

В целях проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных либо привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в [приложении №3](#Par252) «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в [пунктах 8](#Par105), [13](#Par110), [14](#Par111) и [17](#Par114) раздела Б настоящей Программы.

Комиссия в соответствии с приложениями №1,2,3 к настоящей Программе рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложения № [4](#Par139) к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности либо при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется согласно [приложению №](#Par217)5 к настоящей Программе и выдается администрацией Мари-Турекского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 рабочих дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, не позднее 15 сентября 2020 года для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября 2020 года- для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанная в приложении №1,2,3 к настоящей Программе обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 1 ноября 2020 года оформляет Акт готовности Мари-Турекского муниципального района к работе в осенне-зимний период.

|  |
| --- |
| Утвержденпостановлением администрацииМари-Турекского муниципального районаот 01 июня 2020 года № 222 |

**Состав комиссии**

по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов

на территории Мари-Турекского муниципального района

|  |  |
| --- | --- |
| Зыков А.С. | - первый заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района, председатель комиссии; |
|  |  |
| Пахомов В.В.Ведерникова Е.А.Члены комиссии:Пехпатрова Г.Н.Светлакова Г.А. | - руководитель отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района, заместитель председателя комиссии;-главный специалист отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации Мари-Турекского муниципального района, секретарь комиссии; -заместитель главы администрации Мари-Турекского муниципального района;-заведующий сектором ГО и ЧС администрации Мари-Турекского муниципального района; |
| Павлов В.А. Фатыхова Ф.Г.Кузьминых Н.В.Курбатова О.А. | -начальник Мари -Турекского ТСР–3 (по согласованию);- главный врач ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В.В.Свинина» (по согласованию);- руководитель отдела культуры, физической культуры и спорта администрации Мари-Турекского муниципального района;- руководитель МУ «Отдел образования и по делам молодёжи администрации Мари-Турекского муниципального района». |
|  | В состав комиссии включаются государственные инспектора Марийского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора (по согласованию), главы городской и сельских администраций Мари -Турекского муниципального района, в зависимости от территории расположения теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии. |

|  |
| --- |
| Приложение №1к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловойэнергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Объектов теплоснабжающих организаций, подлежащих проверке**

**на территории Мари-Турекского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п\п** | **Теплоснабжающая, теплосетевая организация** | **Отопительные котельные, адрес месторасположения.** | **Дата проведения проверки** |
| Карлыганское сельское поселение |
| 1 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0911 д.Большой -Карлыган, ул.Багаева, д. 7 | 17.09. 2020 |
| Хлебниковское сельское поселение |
| 2 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0907 д.Большое -Опарино, ул.Молодёжная, д 26 | 17.09. 2020 |
| 3 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0917 с.Хлебниково, ул. Свободы д. 2 | 17.09. 2020 |
| Марийское сельское поселение |
| 4 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0912 пос. Мариец, д.Шора, ул. Центральная усадьба, 7 | 17.09. 2020 |
| Косолаповское сельское поселение |
| 5 | ООО «Марикоммунэнерго»  | Котельная №0918с.Косолапово, ул.Советская, д «5а» | 17.09. 2020 |
| 6 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0910д.Сысоево, ул.Центральная усадьба, д.12 | 17.09. 2020 |
| Городское поселение Мари-Турек |
| 7 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0903 п. Мари-Турек, ул. Октябрьская, д.31 «а» | 17.09. 2020 |
| 8 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0901 (ЦРБ),п. Мари-Турек, ул. Лесная, д.1 | 17.09. 2020 |
| 9 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0904 (средняя школа)п. Мари-Турек, пер. Чехова, д. 1 | 17.09. 2020 |
| 10 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0913,д. Мари-Купта, ул. Молодёжная, д.13 | 17.09. 2020 |
| 11 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0914 п. Заводской, ул. Заводская, д.21 «а» | 17.09. 2020 |
| 12 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0916п. Мари-Турек, ул. Юбилейная. д.34  | 17.09. 2020 |
| 13 | ООО «Жилищный сервис» | Котельная п.Мари-Турек ул.Строителей, д. 3 | 17.09. 2020 |
| 14 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0906п. Мари-Турек, ул. Победы.д.15 | 17.09. 2020 |
| Мари-Биляморское сельское поселение |
| 15 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0915д.Мари-Билямор ул.Школьная, 2 | 17.09. 2020 |
| 16 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная №0922д. Елымбаево, ул. Школьная, д. 9 «а» | 17.09. 2020 |
| 17 | ООО «Марикоммунэнерго» | Котельная № 0920п.Нартас ул. Комсомольская, д. 6 «а»(школа-интернат) | 17.09. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловойэнергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке**

**на территории Мари-Турекского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п\п** | **Потребители тепловой энергии** | **Отопительные котельные, адрес месторасположения.** | **Дата проведения проверки** |
| Карлыганское сельское поселение |
| 1 | МБОУ «Карлыганская средняя общеобразовательная школа» | Котельная № 0911 ООО «Марикоммунэнерго»д.Большой Карлыган, ул.Багаева, д. 7 | 4.09. 2020 |
| 2 | МДОУ «Карлыганский детский сад»  | 4.09. 2020 |
| 3 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Карлыганский КСК» Карлыганский ЦСДК | 9.09. 2020 |
| 4 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-7 шт | 28.08. 2020 |
| Хлебниковское сельское поселение |
| 5 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-2 шт | Котельная №0907 ООО «Марикоммунэнерго»д.Большое-Опарино, ул.Молодёжная, д 26 |  |
| 28.08. 2020 |
| 6 | МБОУ «Хлебниковская средняя общеобразовательная школа» | Котельная №0917 ООО «Марикоммунэнерго»с.Хлебниково, ул. Свободы, д. 2 | 4.09. 2020 |
| Марийское сельское поселение |
| 7 | МБОУ «СОШ пос. Мариец» | Котельная № 0912 ООО «Марикоммунэнерго»пос. Мариец, д.Шора, ул. Центральная усадьба, 7 | 4.09. 2020 |
| 8 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-5 шт | 28.08. 2020 |
| Косолаповское сельское поселение |
| 9 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-11 шт | Котельная №0918 ООО «Марикоммунэнерго»с.Косолапово, ул.Советская, д 5 «а» | 28.08. 2020 |
| 10 | МБОУ «Косолаповская средняя общеобразовательная школа» | 4.09. 2020 |
| 11 | ГБОУ Республики Марий Эл «Косолаповская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | 4.09. 2020 |
| 12 | МДОУ «Косолаповский детский сад Ромашка» | 4.09. 2020 |
| 13 | Филиал МБУК «Мари-Турекская МЦКС» « Сысоевский дом культуры». | Котельная № 0910 ООО «Марикоммунэнерго»д.Сысоево, ул.Центральная усадьба, д.12 | 9.09. 2020 |
| 14 | МБОУ «Сысоевская средняя общеобразовательная школа им. С.Р. Суворова» | 4.09. 2020 |
| 15 | МДОУ «Сысоевский детский сад» | 4.09. 2020 |
| 16 | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В.В. Свинина» - Сысоевский фельдшерский пункт | 11.09.2020 |
| 17 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-5 шт | 28.08. 2020 |
| Городское поселение Мари-Турек |
| 18 | МДОУ «Детский сад «Солнышко» | Котельная №0903 ООО «Марикоммунэнерго»п. Мари-Турек, ул. Октябрьская, д .31 «а» | 4.09. 2020 |
| 19 |  МДОУ «Детский сад «Берёзка» | 4.09. 2020 |
| 20 |  МДОУ «Детский сад «Радуга»  | 4.09. 2020 |
| 21 | МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации Мари-Турекского муниципального района» | 4.09. 2020 |
| 22 | ГОУ СПО РМЭ «ТМСХ» | 29.08. 2020 |
| 23 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-61 шт | 28.08. 2020 |
| 24 | Межмуниципальный отдел МВД РФ «Мари-Турекский» | 28.08. 2020 |
| 25 | Отдел военного комиссариата РМЭ по Мари-Турекскому и Параньгинскому районам | 01.09. 2020 |
| 26 | Сернурский районный суд РМЭ | 27.08. 2020 |
| 27 | ИП Мосунов О.А. | 27.08. 2020 |
| 28 | Администрация Мари-Турекского муниципального района | 27.08. 2020 |
| 29 | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им.В.В. Свинина»  | Котельная № 0901 (ЦРБ), ООО «Марикоммунэнерго»п. Мари-Турек, ул. Лесная, д. 1 | 13.09.2020 |
| 30 | Отдел социальной защиты, «Мари-Турекский спец. дом для одиноких» | 28.08. 2020 |
| 31 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-2 шт | 31.08. 2020 |
| 32 | МБОУ «Мари-Турекская средняя общеобразовательная школа»  | Котельная № 0904 (средняя школа) ООО «Марикоммунэнерго»п. Мари-Турек, пер. Чехова, д.1 | 4.09. 2020 |
| 33 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Районной центр досуга «Заря» | 11.09. 2020 |
| 34 | МБУК «Краеведческий музей им.В.П.Мосолова» | 11.09. 2020 |
| 35 | Здание типографии | 27.08. 2020 |
| 36 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-2 шт | 28.08. 2020 |
| 37 | МБОУ «Мари-Куптинская общеобразовательная школа» | Котельная № 0913, ООО «Марикоммунэнерго» д. Мари-Купта, ул. Молодёжная, д.13 | 4.09. 2020 |
| 38 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-1шт | Котельная № 0914 ООО «Марикоммунэнерго» п. Заводской, ул. Заводская, 21 «а» | 27.08. 2020 |
| 39 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-1 шт | Котельная №0916 ООО «Марикоммунэнерго»п. Мари-Турек, ул. Юбилейная. д.34  | 27.08. 2020 |
| 40 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-2 шт | Котельная ООО «Жилищный сервис» п.Мари-Турек ул.Строителей, д.3 | 27.08. 2020 |
| 41 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-1 шт | Котельная № 0906 п. Мари-Турек, ул. Победы.д.15  | 27.08. 2020 |
| Мари-Биляморское сельское поселение |
| 42 | МБОУ «Мари-Биляморская средняя общеобразовательная школа » | Котельная №0915 ООО «Марикоммунэнерго»д.Мари-Билямор ул.Школьная, 2 | 4.09. 2020 |
| 43 | УК «Жилищное хозяйство»Жилые дома-5 шт | 27.08. 2020 |
| 44 | МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа » | Котельная №0922 ООО «Марикоммунэнерго»д.Елымбаево, ул. Школьная, д. 9 «а» | 4.09. 2020 |
|  45 | ГБОУ Республики Марий Эл «Нартасская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | Котельная № 0920 ООО «Марикоммунэнерго»п.Нартас, ул. Комсомольская, д. 6 «а» | 4.09. 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3к Программе проведения проверки готовноститеплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019 - 2020 годов на территории Мари-Турекского муниципального района |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов имеющих собственные отопительные установки, подлежащие проверке на территории Мари-Турекского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п\п** | **Наименование организации** | Вид топлива  | Марка котлов  | **Дата проведения проверки** |
| Карлыганское сельское поселение |
| 1 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Карлыганский КСК» |  |  |  |
|  | Арборский СДК | газ | АОГВ - 23,2 - 1 | 11.09. 2020 |
|  | Сардаяльский СДК  | газ | АОГВ-40-1/2-1-Б-В11 | 11.09. 2020 |
| 2 | МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа»  | уголь/т.брикет | КВ-300 | 4.09. 2020 |
| 3 | МБОУ «Арборская основная общеобразовательная школа»  | уголь/т.брикет | КВ-300 | 4.09. 2020 |
| 4 | МДОУ «Арборский детский сад» | уголь/т.брикет | КТФ-300 | 4.09. 2020 |
| 5 | ГУ РМЭ «Карлыганский Дом- интернат для престарелых и инвалидов» | газ | ИШМА-100,80 (4 шт.) | 27.08. 2020 |
| 6 | Б-Карлыганский ФАПГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В.В.Свинина » | газ | АОГВ | 14.09.2020 |
| 7 | Мамсинерский ФАПГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им В. В. Свинина» | газ | АОГВ | 14.09.2020 |
| 8 | Сардаяльский ФАПГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В. Свинина» | уголь | КЧМ-5 | 14.09.2020 |
| 9 | Арборский ФАПГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В. Свинина» | газ | АОГВ | 14.09.2020 |
| Хлебниковское сельское поселение |
| 10 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Хлебниковский КСК |  |  |  |
|  | Опаринский СДК  | газ | АОГВ-50 | 11.09. 2020 |
|  | Крупинский СДК | уголь | КЧМ-5 | 11.09. 2020 |
|  | Сукминский СК | уголь | КЧМ-5 | 11.09. 2020 |
| 11 | МДОУ «Мосаринский детский сад» | уголь/т.брикет | КТФ-300 | 4.09. 2020 |
| 13 | МДОУ «Ломовский детский сад»  | газ | АОГВ-17,5 | 4.09. 2020 |
| 14 | ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им В.В. Свинина» - Хлебниковская врачебная амбулатория | газ | АОГВ-7,5ВАКСИ-24АОГВ-16(2шт)АОГВ-23(2 шт) | 14.09.2020 |
| 15 |  Опаринский фельдшерский пунктГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им В.В. Свинина» | уголь | КЧМ-5 | 14.09.2020 |
| 16 |  Мосаринский фельдшерский пунктГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им В. В Свиннина» | уголь | КЧМ | 14.09.2020 |
| Марийское сельское поселение |
| 17 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Марийский КСК» |  |  |
|  |  Новопавловский СДК  | дрова | КЧМ-5 | 11.09. 2020 |
| 19 | Участковая больница п. МариецГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В Свинина» | уголь | КСВ-0,4Т(2шт) | 14.09.2020 |
| 20 |  Дружино ФАПГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В Свинина» | газ | БАКСИ-24 | 14.09.2020 |
| МО «Косолаповское сельское поселение» |
| 21 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС МБУК «Косолаповский КСК» |  |  |
|  | Косолаповский ЦДК | газ | АОГВ-35-1 | 11.09. 2020 |
| 22 |  Косолаповская участковая больница ГБУ РМЭ «Мари-Турекская ЦРБ им. В. В. Свинина» | газ |   | 14.09.2020 |
| Городское поселение Мари-Турек |  |  |  |  |
| 23 | МБУК «Мари-Турекская МЦКС» РЦД «Заря» |  |  |  |
|  | Мари-Китнинский СДК | газ | АОГВ-50 | 11.09. 2020 |
|  | Мари-Куптинский СДК | газ | АОГВ-50 | 11.09. 2020 |
|  | Аимковский СК | уголь | КЧМ-5 | 11.09. 2020 |
|  | Алексеевский СДК | уголь | КЧМ-5 | 11.09. 2020 |
|  | Тат-Китниинский СДК | газ | АОГВ-50 | 11.09. 2020 |
| 24 |  МБОУ ДОД «Школа искусств п.Мари-Турек» | газ | КЧМ – 5 – Р – 50 | 11.09. 2020 |
| 25 | МБУ Мари-Турекская межпоселенческая центральная библиотека | газ | КЧМ -5 - Р-50 | 11.09. 2020 |
| 26 | МДОУ «Мари-Китнинский детский сад» | уголь/т.брикет  | КВ-300 | 4.09. 2020 |
| 27 | МБОУ «ДСЮШ» | газ | АОГВ-29 | 4.09. 2020 |
| 28 | МДОУ «Детский сад Ромашка» | газ |  | 4.09. 2020 |
| 29 | д.Тат-Китня ФАП ГБУ РМЭ «Мари – Турекская ЦРБ им. В. В. Свинина » | газ | АОГВ | 14.09.2020 |
| Мари-Биляморское сельское поселение |
| 30 | Филиал МБУК Мари-Турекская МЦКС «Мари-Биляморский КСК» |  |  |  |
|  | Нартасский СДК | КЧМ-5 | уголь | 11.09. 2020 |
|  | Елымбаевский ЦСДК | КТФ-300 | уголь | 11.09. 2020 |
|  | Сендинский СДК | КЧМ-5 | уголь | 11.09. 2020 |

|  |
| --- |
| Приложение №4к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловойэнергии к отопительному периоду 2020 – 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района |

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

 (место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., утвержденной\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

ПРИМЕЧАНИЕ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданной комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

(выбрать нужное)

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

|  |
| --- |
| Приложение №5к Программе проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловойэнергии к отопительному периоду 2020 - 2021 годов на территории Мари-Турекского муниципального района |

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду \_\_\_\_/\_\_\_\_ гг.

Выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

М.П.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |