| «ХЛЕБНИКОВО ЯЛ ШОТАН ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХЛЕБНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 27 декабря 2012 года №130

Об утверждении схемы теплоснабжения

«Хлебниковского сельского поселения»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», администрация муниципального образования «Хлебниковское сельское поселение» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «Хлебниковское сельское поселение» (приложение).

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Хлебниковское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального образования

«Хлебниковское сельское поселение»                                        Т. Н. Кибардина

ПРИЛОЖЕНИЕ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХЛЕБНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования «Хлебниковское сельское поселение» Мари-Турекского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Генеральный план муниципального образования «Хлебниковское сельское поселение».

- Общие положения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Схема теплоснабжения разработана на срок до 2030 года

II.  Основные  цели и задачи  схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Хлебниковского сельского поселения тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Графическая часть

IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения

1.Хлебниковское сельское поселение является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

Площадь поселения – 35655,51 га.

В состав Хлебниковского сельского поселения входит 18 сельских населенных пунктов. Административный центр сельского поселения с. Хлебниково, который расположен рядом с автодорогой регионального значения Елеево-Мари-Турек-Лопово. Расстояние от административного центра сельского поселения до районного центра п. Мари-Турек составляет 26 км, до регионального центра г. Йошкар-Ола -177 км, до ближайшей железнодорожной станции г. Йошкар-Ола - 180 км.

Наиболее крупными населенными пунктами являются с. Хлебниково – 915 чел., дер Большое Опарино– 590 чел.

Численность населения Хлебниковского сельского поселения на 01.01.2012 г. – 2894 человек.

Хлебниковское сельское поселение расположено в юго-восточной части территории Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл. Граничит на западе с территорией муниципального образования «Параньгинский муниципальный район», на севере с территорией муниципального образования «Мари-Турекский муниципальный район», на юге с территорией муниципального образования «Карлыганское сельское поселение», на востоке с Кировской областью..

Территория Хлебниковского сельского поселения расположена на востоке Русской платформы (Вятский увал и Мари-Турекское плато), сложенной мощной толщей пород верхнепермского возраста, перекрытых четвертичными образованиями, характерной особенностью которой является неравномерная по густоте и глубине расчлененность сетью долин рек, ручьев, оврагами и балками.

Рельеф территории холмисто - увалистый, местами слабо волнистый.

Климат Хлебниковского сельского поселения Мари-Турекского района характеризуется как умеренно-континентальный с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.

В зимний период часты метели. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, гололед.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса западными и юго-западными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения от западных и юго-западных ветров, при которых наиболее часто возникают метели.

Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет +2,1°С.

Самая низкая среднемесячная температура -13,9оС и абсолютный минимум -48оС наблюдается в январе месяце.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 40-60 см.

Глубина промерзания грунтов на территории поселения составляет 
140 см.

Самая высокая среднемесячная температура +18,3о и абсолютный максимум +42о наблюдается в июле месяце.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

Среднегодовое количество осадков составляет 476 мм.

В течение года преобладают ветры западного и юго-западного направлений, в меньшей степени северного направления. Средняя скорость ветра составляет 4,6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 26 дней за год.

Климат поселения относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации.

2. Сведения о котельных по поселению.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является теплоснабжающая организация – филиал ООО «Марикоммунэнерго» Северо-Восточные тепловые сети.

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность теплосетей в 2-х тр.исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебниковское сельское поселение | Котельная № 0907 д. Большое Опарино | 1,34 Гкал/ч | 0,35 |
| 2 | Хлебниковское сельское поселение | Котельная № 0917 с. Хлебниково | 1,28 Гкал/ч | 0,114 |
| 3 |  |  |  |  |

Теплоснабжение Хлебниковского сельского поселения осуществляется:

- отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение –отсутствует или проточными водонагревателями;

- в дер. Большое Опарино, по ул. Молодёжная:

д 1 (трехэтажный многоквартирный жилой дом, д 2 трехэтажный многоквартирный жилой дом),  здание Опаринского детского сада, магазин ООО «Кострома»  – теплоснабжение централизовано от существующей котельной № 0907 на твердом топливе установленной мощностью 1,34 Гкал/ч  (приложение № 1);

- в с. Хлебниково по ул. Свобода:

помещение Хлебниковской средней общеобразовательной школы, помещение Хлебниковского детского сада,  помещение Хлебниковской детской библиотеки, помещение Хлебниковской сельской библиотеки, помещение администрации МО «Хлебниковское сельское поселение» -теплоснабжение централизовано от существующей котельной № 0917 на твёрдом топливе установленной мощностью  1,28 Гкал/час.

3. Численность населения Хлебниковского сельского поселения в перспективе расчетного срока (2025 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять, соответственно, 2950 чел., или на 56 чел. (на 1 %) больше и 2870 чел, или на  чел. (на 0,9%) меньше.  Анализ динамики численности населения показывает, что численность населения незначительно увеличится к 2025 году.

Плотность населения Хлебниковского сельского поселения составляет 0,123 чел./га.(12,3 чел./кв. км).

Средняя плотность сельских населенных пунктов Хлебниковского сельского поселения составляет 220 ед./1000 кв. км.

Территориальное планирование Хлебниковского сельского поселения - в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное градостроительное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- прочие зоны.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных домов.

Производственные объекты на территории Хлебниковского сельского поселения имеют преимущество локальные системы инженерного обеспечения

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 4,60 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 78 копеек.

Сжиженный газ при сгорании дает 41 МДж на 1 кг и стоит около 26,9 рублей, значит, 1 МДж будет стоить около 66 копеек.

Магистральный газ. 1 кг дает 33 МДж тепла. 1 м куб. весит около 800 г. Стоимость газа около 4282 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кубометр стоит около 4 рубля 28 копеек, значит, 1 МДж будет стоить около 16 копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ 16 коп. Сжиженный газ 66 коп. Электричество 78 коп.

Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт тепла.

Данные для расчета:

дрова сухие - 3,900 кВт/кг

дрова влажные - 3,060 кВт/кг

антрацит - 5,800 кВт/кг

природный газ - 10,000 кВт/м3

сжиженный газ - 20,800 кВт/м3

На основании сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

5. В многоквартирных домах дер. Большое Опарино (3-этажные дома № 1 и № 2 по ул. Молодёжная), здание Опаринского детского сада, магазин ООО «Кострома»  будет снабжаться по прежней схеме централизованно котельной № 0907.

помещение Хлебниковской средней общеобразовательной школы, помещение Хлебниковского детского сада,  помещение Хлебниковской детской библиотеки, помещение Хлебниковской сельской библиотеки, помещение администрации МО «Хлебниковское сельское поселение» будет снабжаться по прежней схеме централизованно котельной № 0917

Подключенная нагрузка котельных:

котельная № 0907 –0,330 Гкал/час,

котельная № 0917 –0,330 Гкал/час.

6. Строительство новых котельных нецелесообразно.

7. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

8. Трассировку и способ прокладки магистральных тепловых сетей –осуществлять поверхностно с  использованием теплозащитных материалов.