Информация о результатах проверок, проведенных

в отношении органов местного самоуправления Карлыганского сельского поселения

в  2021 году

| № п/п | Проверяемое учреждение | Орган, осуществляющий проверку | Основание проверки, цель, дата проведения | Нарушения | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карлыганская сельская администрация | ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского районов | Распоряжение о проведении проверки от 17.05.2021 г. №25 Дата проведения проверки: 11 июня 2021 г. Предмет проверки: внеплановая проверка по контролю исполнения предписания по соблюдению законодательства о пожарной безопасности | В населенных пунктах Лопово, Мари-Посенур - не созданы условия для забора воды из водопроводных сетей для целей пожаротушения. | Осуществлены мероприятия по установке пожарного крана в водопроводные сети в д.Лопово; Осуществлена замена пожарного гидранта в водопроводных сетях д.Мари-Посенур |
| 6 | Карлыганская сельская администрация | ОНД и ПР Мари-Турекского и Параньгинского районов | Распоряжение о проведении проверки от 11.11.2021 г. №97 Дата проведения проверки: 15 ноября – 10 декабря 2021 г. Предмет проверки: внеплановая выездная проверка по исполнению положений п.2 ч.5, ч.7 ст.6.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами) | При проведении проверки не выполнение пунктов предписания от 11 июня 2021 года №25/1/1, срок для исполнения которого истек 18 октября 2021 года, не выявлено. |  |