Как правильно звонить в пожарную охрану

- Наберите номер 01, либо 010, 112 с мобильного телефона (звонок бесплатный) или 9-74-02.

- Сообщите диспетчеру, что горит, по какому адресу.

Назовите свою фамилию, уточните фамилию диспетчера, принявшего вызов.

В целях недопущения пожаров необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности

- Ежегодно, перед началом отопительного сезона произведите очистку дымоходов от сажи.

- Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ.

- К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50x70 см.

- Трубы дымоходов в чердачном помещении оштукатурьте и побелите.

- Не допускайте установку мебели и других  сгораемых предметов (дрова и т.п.) от отопительных приборов на расстоянии менее чем 70 см, а от топочных отверстий - менее 1,25 м.

- Не производите розжига газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а печей на твердом топливе с использованием горючих жидкостей.

- Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении.

- Монтаж электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам.

- Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок (жучков).

- При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.

- При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках необходимо их обесточьте и вызовите специалиста для устранения неисправности.

- В подсобных помещениях (сараи, кладовые, сенники и т.д.) установите светильники с защитными колпаками.

- Под электроплитки, утюги, чайники установите негорючие и нетеплопроводящие подставки (керамическая плитка и
т.п.).

ОНД Сернурского и Куженерского районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Неосторожное обращение с огнем

Уважаемые  граждане!  Помните!

Пожар безжалостен. Он отнимает все: жилье, постройки, имущество. Все, чем жил, чему радовался человек. А самое главное, он отнимает жизни людей. Это вроде понятно всем. Тем не менее, пожары в своем большинстве случаются по вине самих домовладельцев, их невнимательности, не желании следовать правилам пожарной безопасности в своем быту.

Пренебрежение мерами пожарной безопасности при курении, пользование приборами с открытым пламенем (фонарями, свечами, факелами, паяльными лампами и т.п.) в чердачных и подвальных помещениях, коридорах, кладовых и различных хозяйственных постройках крайне опасно.

Пожар может возникнуть и от костра, разложенного вблизи строений. Установлено, что, вызвав тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет, но образованный им очаг тления через некоторое время превращается в пожар.

Курение в постели в нетрезвом виде, неизбежно приводит к беде, так как тлеющий сигаретный пепел, попав на постель, далеко не сразу дает о себе знать, и как правило, к моменту начала пожара человек успевает заснуть. Выделяющийся при тлении угарный газ способствует усилению сонливости, в результате спящий человек оказывается не в состоянии заметить, начинающийся пожар и принять меры к своему спасению.

Балконы и лоджии, захламленные ненужными вещами, являются источником повышенной пожарной опасности.  Достаточно одной непогашенной спички или окурка, брошенных жильцами вышерасположенных этажей, и огонь может ворваться в квартиру.

Уходя из дома, проверьте  -  все ли вы сделали, чтобы защитить его от пожара?

Убедитесь при осмотре, что все электрические приборы, компьютеры, аудио-видео  и бытовая техника выключены из розеток. Проверьте, перекрыта ли подача газа.

Помните, что выброшенные из окон окурки часто заносит ветром в открытые окна и на балконы соседних квартир. Закройте окна и форточки вашей квартиры и не храните на незастеклённых балконах сгораемое имущество

ОНД Сернурского и Куженерского районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

|  | ПАМЯТКА населению Сернурского района о мерах пожарной безопасности |
| --- | --- |

Пожары в жилых домах, надворных постройках, индивидуальных гаражах, о возникают, как правило, в результате небрежности, халатности в обращении с огнем (курение, применение спичек, дымокуров, костров, факелов, паяльных ламп), неисправности и нарушений при эксплуатации отопительных, электронагревательных приборов, электрооборудования.

Во многих случаях жильцы не соблюдают элементарных правила пожарной безопасности в быту, не содержат в готовом состоянии средства тушения огня, не умеют правильно действовать в случае возникновения пожара. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

В случае пожара действовать необходимо спокойно и разумно. Паника - всегда потеря способности найти разумный выход. При обнаружении пожара необходимо:

1.     Вызовите пожарных по телефону «01, 010, 112(сотовый)», 9-74-02 .

Четко сообщите адрес места пожара – название улицы, номер дома, квартиры, этаж, код входной двери в подъезд (если есть); представьтесь, кто вы, назовите номер своего телефона. Данная информация необходима для определения ложных вызовов.

2.     Выведите на улицу детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям.

3.     Отключите газ и электроэнергию.

4.     Попробуйте самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства.

Легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Воспользуйтесь огнетушителем, стиральным порошком, а при его отсутствии мокрой тряпкой.

Воздержитесь от открывания окон и дверей во избежание притока воздуха к очагу пожара.

5.     Если в квартире сильно задымлено и потушить пожар своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, дом, прикрыв за собой дверь.

6.Организуйте встречу пожарных, укажите на очаг пожара.

ОНД Сернурского и Куженерского районов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Марий Эл