| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЯЛ ШОТАН СЕРДЕЖ ИЛЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | СЕРНУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕРДЕЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 20 июня 2013 года № 20

О Программе проведения проверки готовности

к отопительному периоду

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»  администрация Сердежского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании «Сердежское сельское поселение»;

состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

«Сердежское сельское поселение»                                        А.В.Семенов

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО

«Сердежское сельское поселение»

от 20.06.2013г. № 20

# ПРОГРАММА

# проведения проверки готовности к отопительному периоду в муниципальном образовании «Сердежское сельское поселение»

1.1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее – Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения в муниципальном образовании «Сердежское сельское поселение».

1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» (далее – Правила).

1.3. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с Правилами.

1.4. Срок проведения проверки потребителей тепловой энергии определен периодом с 1 июня по 15 сентября, теплоснабжающих и теплосетевых организаций – с 1 сентября по 30 октября.

1.5. Объекты, подлежащие проверке:

-МБУК «Сердежский КДЦ»;

- Чашкаяльский СК;

- Кочанурский СК;

- Большесердежский ФАП;

- Чашкаяльский ФАП;

- Удельнопижайский ФАП;

-Летниковская ООШ(филиал Сернурской СШ№2);

- Большесердежский детсад;

и другие организации, осуществляющие отпуск тепловой энергии объектам жилищного фонда и социальной сферы муниципального образования «Сердежское сельское поселение».

1.6. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду (далее – Комиссия), персональный состав которой утверждается постановлением администрации МО «Сердежское сельское поселение».

1.7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

В состав Комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.8. При проверке готовности к отопительному периоду Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с Правилами.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

1.9. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности в соответствии с Правилами.

Комиссия имеет право проводить осмотр объектов проверки.

1.10. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки в соответствии с Правилами.

1.11. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

1.12. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 1.4 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

1.13. В течение 15 дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду администрация МО «Сердежское сельское поселение» выдает Паспорт готовности к отопительному периоду по образцу в соответствии с Правилами, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случаях, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в установленные сроки.

1.14. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 1.4 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

# УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО

«Сердежское сельское поселение»

от 20.06.2013г. № 20

# СОСТАВ

# комиссии проведения проверки готовности

# к отопительному периоду

Семенов А.В. –глава администрации муниципального образования «Сердежское сельское поселение»;

Глазырин П.А. – директор Северо-Восточных тепловых сетей филиала ООО «Марикоммунэнерго» (по согласованию);

Отмахов И.Н. – директор ООО «Теплоэнергосервис» (по согласованию);

СВЕДЕНИЯ

об обнародовании

20 июня 2013 года.

Обнародовано Постановление № 20 от 20 июня 2013 года «О Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду» на информационных стендах для граждан, определенных Решением Собрания депутатов муниципального образования «Сердежское сельское поселение» от 19 октября 2007 года № 71:

- доска объявлений у здания администрации поселения;

-  информационный стенд в помещении Кочанурского сельского клуба по адресу: д. Кочанур;

- информационный стенд у автобусной остановки в д. Летник;

- информационный стенд у магазина ЧП Максимовой Ю.А.  в д. Чашкаял;

- информационный стенд в помещении столовой ЗАО «Сердежское» по адресу: д. Пирогово,  (по согласованию);

- информационный стенд у магазина Сернурского РАЙПО по адресу: д.  Ахматенер,  (по согласованию)

- информационный стенд у магазина Сернурского РАЙПО по адресу: д. Нижний Малый Сернур,  (по согласованию).

Глава администрации

муниципального образования

«Сердежское сельское поселение»                                                  А.В.Семенов