| “У ТОРЪЯЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 27  марта 2019 г. № 104

Об оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях надлежащей подготовки объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы, находящихся на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, Администрация муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов, находящихся на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (далее – Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:

- состав Комиссии;

- программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов.

3. Комиссии в срок до 10 сентября 2019 года:

- провести проверку и оценку готовности потребителей тепловой энергии к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов;

- провести проверку и оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций с оформлением актов проверки готовности 
к отопительному периоду.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в установленном порядке и разместить на официальном сайте муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» http://mari-el.gov.ru/toryal.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» Таныгину Т.А.

Глава Администрации

муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»				В. Блинов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»

от  ___  марта  2019  г. № ____

Состав комиссии

по проверке готовности к отопительному периоду 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии 
к отопительному периоду 2019-2020 годов, находящихся на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»

| Таныгина Т.А. | - | заместитель Главы Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Османов А.Г. | - | руководитель отдела архитектуры и муниципального хозяйства, по ГОЧС, природопользованию и мобилизационной работе Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район», секретарь комиссии. |
|  |  | Члены комиссии: |
| Булатов Р.Р. | - | старший государственный инспектор Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Марий Эл (по согласованию); |
| Воронцов А.М. | - | директор ООО «Новоторъяльский жилсервис» (по согласованию); |
| Втюрин А.В. | - | начальник Новоторъяльского газового участка базы «Сернургаз» ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» (по согласованию); |
| Желонкин А.И. | - | инженер по теплохозяйству отдела культуры, физкультуры и спорта Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (по согласованию); |
| Лазарев И.А. | - | директор МУП «Новоторъяльский жилсервис»; |
| Пузырникова А.Б. | - | директор ООО «Сантехремонт» (по согласованию); |
| Федотов В.С. | - | государственный инспектор Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Марий Эл (по согласованию); |
| Шестаков М.Е. | - | начальник ТСР-2 филиала ООО «Марикоммунэнерго» «Северо-Восточные тепловые сети» (по согласованию); |
| Шулепов П.А. | - | начальник хозяйственно-эксплуатационной группы Отдела образования Администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» (по согласованию). |

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Новоторъяльский муниципальный район»

от  ____  марта  2019 г. № _____

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

1. Проверка теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется комиссией по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов, находящихся на территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район».

2. Объекты, подлежащие проверке

Теплоснабжающие, теплосетевые организации, подлежащие проверке 
готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

| № п/п | Наименование поселения | Теплоснабжающая организация | Отопительные котельные, адрес месторасположения | Плановая дата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Городское поселение Новый Торъял» | ООО «Марикоммунэнерго» | Отопительная котельная № 1202, пгт. Новый Торъял | до 01.09.2019 |
| 2 | МО «Городское поселение Новый Торъял» | ООО «Марикоммунэнерго» | Отопительная котельная № 1203, пгт. Новый Торъял | до 01.09.2019 |
| 3 | МО «Городское поселение Новый Торъял» | ООО «Теплоэнергосервис» | Отопительная котельная, пгт. Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д.1 | до 01.09.2019 |
| 4 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | Отопительная котельная № 1209, с. Масканур | до 01.09.2019 |
| 5 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Большая Лумарь, ул. Советская, д. 2 | до 01.09.2019 |
| 6 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Большая Лумарь, пер. Садовый, д. 9 | до 01.09.2019 |
| 7 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, с. Масканур, ул. Советская, д. 11 | до 01.09.2019 |
| 8 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Куанпамаш, ул. Полевая, д. 1 | до 01.09.2019 |
| 9 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | Отопительная котельная № 1205, с. Пектубаево | до 01.09.2019 |
| 11 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | Отопительная котельная № 1204, д. Елембаево | до 01.09.2019 |
| 12 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная д. Маркелово, ул. Полевая | до 01.09.2019 |
| 13 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная д. Кремленки, ул. Микрорайон, д. 12 | до 01.09.2019 |
| 14 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная д. Шура, ул. Микрорайон, д.1-3 | до 01.09.2019 |
| 15 | МО «Староторъяльское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | Отопительная котельная, № 1206 д. Токтарсола | до 01.09.2019 |
| 16 | МО «Староторъяльское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | Отопительная котельная № 1207, с. Старый Торъял | до 01.09.2019 |
| 17 | МО «Староторъяльское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, с. Старый Торъял, ул. Центральная, д.55а | до 01.09.2019 |
| 18 | МО «Староторъяльское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Большая Нурма, ул. Центральная, д.2 | до 01.09.2019 |
| 19 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | Отопительная котельная № 1208, д. Немда Обалыш | до 01.09.2019 |
| 20 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Тушнур, ул. Центральная, д. 22а | до 01.09.2019 |
| 21 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Кузнецы, ул.Н.Якшова | до 01.09.2019 |
| 22 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Кузнецы, ул. Центральная, д. 2 | до 01.09.2019 |
| 23 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Старокрещено, ул. Молодежная, д. 1 | до 01.09.2019 |
| 24 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Чуксола, ул. В.Иванова, д. 3 | до 01.09.2019 |
| 25 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Чуксола, ул.В.Иванова, д.10 | до 01.09.2019 |
| 26 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Шуйбеляк, ул. Центральная, д. 27 | до 01.09.2019 |
| 27 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Отопительная котельная, д. Шуйбеляк, ул. Центральная, д. 31 | до 01.09.2019 |

Потребители тепловой энергии, подлежащие проверке готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 гг.

| № п/п | Наименование поселения | Теплоснабжающая организация | Потребитель тепловой энергии | Подключенные объекты потребления тепла | Плановая дата проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «Городское поселение Новый Торъял» | ООО «Марикоммунэнерго» | ООО «Новоторъяльский жилсервис», МБОУ «Новоторъяльская СОШ», МБДОУ «Новоторъяльский детский сад «Улыбка», МБДОУ "Новоторъяльский детский сад «Солнышко», МБДОУ «Новоторъяльский детский сад «Теремок», Новоторъяльский ЦКиД МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Жилые дома - 70 шт., детские сады 3 шт., средняя школа, центральный дом культуры | до 01.09.2019 |
| 2 | МО «Городское поселение Новый Торъял» | ООО «Марикоммунэнерго» | ООО «Новоторъяльский жилсервис», ГБУ РМЭ «Новоторъяльская ЦРБ», ГБУ РМЭ «Новоторъяльский специальный дом одиноких и престарелых» | Жилые дома- 3 шт., центральная больница, дом ветеранов | до 01.09.2019 |
| 3 | МО «Городское поселение Новый Торъял» | ООО «Марикоммунэнерго» | МБОУДО «Новоторъяльский ЦДО» | Дом творчества, жилой дом | до 01.09.2019 |
| 4 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | ООО «Новоторъяльский жилсервис» | Жилые дома- 3 шт. | до 01.09.2019 |
| 5 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | МБОУ «Большелумарская ООШ» | Школа | до 01.09.2019 |
| 6 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | МБДОУ «Большелумарский детский сад «Колобок» | детский сад | до 01.09.2019 |
| 7 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Масканурский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 8 | МО «Масканурское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | МБОУ «Куанпамашская ООШ» | Школа | до 01.09.2019 |
| 9 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | ООО «Новоторъяльский жилсервис», МБОУ «Пектубаевский СОШ», МБДОУ «Пектубаевский детский сад «Улыбка» | Жилые дома- 10 шт., Школа, врачебная амбулатория, дом участкового, детский сад | до 01.09.2019 |
| 10 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | ООО «Новоторъяльский жилсервис», Пектубаевский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Жилые дома- 10 шт, школа, | до 01.09.2019 |
| 11 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Маркеловский СК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 12 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Кремленковский СК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 13 | МО «Пектубаевское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Шуринский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 14 | МО «Староторъяльское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | ООО «Новоторъяльский жилсервис» | Жилые дома- 4 шт., школа, Дом культуры | до 01.09.2019 |
| 15 | МО «Староторъяльское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | МБОУ «Староторъяльская СОШ» | Средняя школа | до 01.09.2019 |
| 16 | МО «Староторъяльское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | МБОУ «Староторъяльская СОШ» | Детский сад | до 01.09.2019 |
| 17 | МО «Староторъяльское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Большенурминский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 18 | МО «Староторъяльское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Староторъяльский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 19 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Марикоммунэнерго» | ООО «Новоторъяльский жилсервис», МБОУ «Немдинская СОШ», Немдинский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС», МБДОУ «Немдинсский детский сад «Радуга» | Жилые дома- 3 шт., средняя школа, детский сад, Дом культуры | до 01.09.2019 |
| 20 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Тушнурский СК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 21 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Шуйбелякский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 22 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Кузнецовский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 23 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | МБОУ «Кузнецовская ООШ» | Школа | до 01.09.2019 |
| 24 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Старокрещенский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС»» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 25 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | Чуксолинский СДК МБУК «Новоторъяльская ЦКС» | Сельский дом культуры | до 01.09.2019 |
| 26 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | МБДОУ «Чуксолинский детский сад «Ягодка» | Детский сад | до 01.09.2019 |
| 27 | МО «Чуксолинское сельское поселение» | ООО «Сантехремонт» | МБДОУ «Шуйбелякский детский сад «Василек» | Детский сад | до 01.09.2019 |

3. При проверке Комиссией проверяется выполнение следующих требований.

# Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10.

# Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 12 марта 2013 г. № 103 (далее – Правила).

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 16 Правил.

4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно Приложению № 1.

6. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при  невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду составляется согласно Приложению № 2 и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный перечнем замечаний.

8. Срок выдачи паспортов определен для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября.

9. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению требований по готовности в сроки, установленные в пункте 9 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

10. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 9 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий  отопительный период.

Приложение № 1

# к Программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от ___ марта 2019 г. 
№ ____  «Об оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов»

# АКТ №_____

проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг.

| ________________________ |  | _____ __________ 2019 г. |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта, населенный пункт) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная постановлением администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от ____ февраля 2019 г. № ____ «Об оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов» 
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному сезону
с ____  _____________ 2019 г. по ___  ____________ 2019 г. в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду объекта __________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________;

4. ________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: __________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду
 ________/_________ гг.

Председатель комиссии:

|  | _______________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Заместитель председателя

комиссии:

|  | _______________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |

Члены комиссии:

|  | _______________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | _______________________ | ______________________ |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | _______________________ | ______________________ |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|  | _______________________ | ______________________ |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| _____ _____________ 2019 г. |  | ____________________/____________________ |
| --- | --- | --- |
|  |  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |

------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 2

# к Программе проведения проверки готовности 
к отопительному периоду 2019-2020 годов, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» от ___ марта 2019 г. 
№ ____  «Об оценке готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов»

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _________/_________ гг.

Выдан _____________________________________________________

________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________;

4. _____________________________________________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________________ 
№ _______.

|  |  | ____________________/_______________________ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. | (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |