П Р О Т О К О Л

заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

на территории Республики Марий Эл

______________________________________________________________

г. Йошкар-Ола

от  15  марта 2012 г.  № 3

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Н.И.КУКЛИН

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Присутствовали:

| Первый заместитель руководителя Штаба | - | В.Н.Карпов |
| --- | --- | --- |
| Заместители руководителя Штаба | - | В.А.Грачев, В.И.Котиков |
| Секретарь Штаба | - | Р.И.Лащевский |
| Члены Штаба | - | А.В.Алексеев, М.Ю.Андреева, Н.В.Бобыкина, Н.С.Галиев, А.Н.Демитров, В.Е.Иванов, А.Р.Шевчук, А.В.Фещенко, А.С.Цехановский |
| Ответственные работники Администрации Главы Республики Марий Эл | - | А.В.Неклюдова, В.А.Пеннер |
| Руководители, заместители руководителей и ответственные работники федеральных структур, республиканских министерств, ведомств и организаций | - | К.А.Бершов, С.В.Белоусов, А.П.Вихарев, В.Б.Заузолков, С.В.Скоробогатов, А.М.Чезганов |

I. Об итогах обеспечения электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл в осенне-зимних условиях 
2011-2012 годов.

О состоянии готовности к работе в весенне-летних условиях 2012 года объектов энергетики и электрических сетей

(Грачев, Галиев, Вихарев, Фещенко, Алексеев, Котиков, Белоусов, Заузолков, Цехановский, Куклин)

1. Доклад директора Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Регионального диспетчерского управления энергосистемы Республики Марий Эл» В.А.Грачева принять к сведению. Отметить, что обеспечение электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл 
в осенне-зимних условиях прошло без серьезных нарушений.

2. Рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Верхне-Волжскому региону Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (А.В.Алексеев), ТЭЦ ОАО «МЦБК» (А.М.Сташкевич), Филиалу ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (С.В.Добров):

в соответствии с приказом Минэнерго России 
от 28 февраля 2012 г. № 068/1 «О подготовке к прохождению весеннего паводка 2012 года» образовать комиссии по организации подготовки 
к прохождению весеннего паводка 2012 года и провести обследования объектов энергетики на предмет готовности к работе в паводковый период. До 1 апреля 2012 г. копии актов готовности объектов энергетики направить в Штаб через Департамент экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл;

на период паводка разработать графики круглосуточных дежурств аварийно-восстановительных бригад, которых обеспечить передвижными средствами откачки воды, землеройной техникой, грузоподъемными механизмами и необходимыми материалами для устранения аварийных ситуаций. Обеспечить взаимодействие 
с органами исполнительной власти и администрациями муниципальных образований республики Марий Эл;

до 30 марта 2012 г. провести противоаварийные тренировки 
по действиям персонала при возникновении технологических нарушений в результате подтопления объектов;

в поймах рек у опор ВЛ 35-500 кВ, подверженных затоплению 
и размыву, установить рейки и реперы для замера уровня максимальных вод, до 1 апреля 2012 г. проверить состояние обваловки фундаментов указанных опор ВЛ и при необходимости провести их укрепление;

до 1 апреля 2012 г. укомплектовать необходимый аварийный запас материальных средств и оборудования для оперативного восстановления электросетевого оборудования в случае возможных технологических нарушений при прохождении паводкового, грозо- и пожароопасного периодов;

в случае возникновения или угрозы возникновения аварийных, нештатных или чрезвычайных ситуаций в связи с прохождением паводка незамедлительно направлять оперативные сведения 
о сложившейся ситуации в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ 
и Информационный центр Республики Марий Эл;

до 20 апреля 2012 г. разработать и утвердить планы мероприятий по соблюдению требований противопожарного режима в весенне-летний пожароопасный период (с назначением ответственных лиц 
и сроков их выполнения). Особое внимание уделить проверке технического состояния сети противопожарного водоснабжения, гидрантов, водоемов, резервуаров, пожарных насосных станций, работоспособности устройств противопожарной автоматики, первичных средств пожаротушения, организации обустройства минерализованных полос в местах возможного перехода огня на строения и оборудование, окопку деревянных опор, опашку ПС, очистку территорий энергообъектов и прилегающих территорий от горючего мусора, сухой травы и сгораемых отходов, восстановлению окраски противопожарного оборудования, обновлению или установке необходимых запрещающих и поясняющих знаков по пожарной безопасности в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

до 1 мая 2011 г. закончить работы связанные с подготовкой
к грозовому сезону, для чего:

откорректировать и согласовать с электросетевыми предприятиями схемы размещения грозозащитной аппаратуры 
с указанием мест пересечения линий электропередач
с другими линиями, в том числе с линиями связи, кабельных вставок
и других мест ослабленной изоляции;

усилить контроль за техническим состоянием устройств молниезащиты в ходе проводимой эксплуатации;

рассмотреть вопрос проведения целенаправленной модернизации систем молниезащиты.

3. Рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), Верхне-Волжскому региону Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (А.В.Алексеев) 
до начала пожароопасного периода заключить договоры с арендаторами лесных участков на тушение лесных пожаров под линиями ЛЭП 
и прилегающих участках к трансформаторным подстанциям, расположенным на отчужденных землях.

4. Рекомендовать Марийскому территориальному отделу Приволжского управления Ростехнадзора взять на контроль подготовку к грозовому сезону объектов электроэнергетики.

5. Рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский) рассмотреть вопрос повышения надёжности электроснабжения г. Козьмодемьянска, г. Йошкар-Олы 
и г. Волжска. Предложения по данному вопросу с указанием предполагаемых источников финансирования направить 
в Министерство экономического развития и торговли Республики Марий Эл и в Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

6. Рекомендовать Верхне-Волжскому региону Средне-Волжского ПМЭС Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» (А.В. Алексеев) с учетом имевших место в 2011 году недостатков в работе по реконструкции ПС 220 кВ «Чигашево» обеспечить выполнение укрупненного сетевого графика выполнения работ II этапа реконструкции указанной ПС на 2012 год.

7. Рекомендовать Филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» (В.И.Котиков), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), Филиалу ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (С.В.Добров) обеспечить выполнение ремонтной компании 2012 года 
в строгом соответствии с утвержденным графиком ремонтов 
и сложившейся режимной ситуацией, связанной с реконструкцией 
ПС «Чигашево».

8. Рекомендовать филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский):

увеличить объём проводимых капитальных ремонтов 
и реконструкции в распределительных сетях;

рассмотреть вопрос увеличения объемов проводимых работ по расширению и расчистке просек распределительных электрических сетей напряжением 6-10 кВ;

разработать программы укомплектования автономными дизель-генераторными установками, позволяющими обеспечить электроснабжение потребителей при отказе мощных ТП-10/0,4 кВ;

до 1 мая 2012 г. направить в Марийский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора информацию о решении увеличения объёмов проводимых капитальных ремонтов 
в распределительных сетях и увеличения объемов работ по расширению и расчистке просек распределительных электрических сетей напряжением 6-10 кВ.

9. Рекомендовать МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук):

до 1 мая 2012 г. при взаимодействии с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ разработать и подписать с ОАО «СО ЕЭС» Соглашение о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России с учетом обязательных требований ОАО «СО ЕЭС» (в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике»);

до 1 сентября 2012 г. организовать разработку и согласование 
с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ необходимых нормативов запаса мазута (ОНЗТ, НЭЗТ, ННЗТ) в соответствии с требованиями «Инструкции об организации в Минэнерго России работы по расчету 
и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных», зарегистрированной в Министерстве юстиции РФ 31.10.2008г. № 12560;

принять меры к организации реконструкции ПС-110/6 кВ «Городская»;

устранить недоработку в части предоставления сообщений 
в ОДУ Филиала ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ о происходящих отключениях оборудования 6-10 кВ, имевших место при прохождении отопительного сезона 2011-2012 годов;

рассмотреть вопрос приобретения дополнительных 2-3 автономных передвижных источников электропитания для обеспечения бесперебойной работы объектов энергетики в осенне-зимний период.

10. Рекомендовать администрациям городских округов 
и муниципальных районов по обращениям электросетевых организаций  организовать обрезку крон деревьев, растущих под воздушными линиями электропередач.

11. Министерству экономического развития и торговли Республики Марий Эл в целях разработки мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения объектов социальной сферы и населения 
до 1 мая 2012 г. представить руководителю Штаба предложения по приведению основных объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Республики Марий Эл к требуемой категории надёжности электроснабжения (подведение вторых независимых взаимно резервирующих источников питания, в том числе укомплектование стационарными дизель-генераторными электростанциями).

12. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Департамент экологической безопасности, природопользования
и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.).

II. Об итогах эксплуатации в осенне-зимний период 2011-2012 г.г. электросетевого оборудования жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Формирование планов подготовки электросетевых хозяйств жилищного фонда и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012-2013 г.г.

(Бершов, Куклин)

1. Доклад первого заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Марий Эл Бершова К.А. принять к сведению.

2. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл (В.Н.Попов):

до 30 апреля 2012 г. провести обследование технического состояния объектов энергообеспечения и жилищного фонда;

до 2 мая 2012 г. представить руководителю Штаба информацию 
по выполнению необходимого объема работ для обеспечения готовности электросетевых хозяйств жилищного фонда и объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов;

до начала отопительного сезона 2012-2013 годов обеспечить подготовку электросетевых хозяйств жилищного фонда и объектов социальной сферы;

до 10 апреля 2012 г. подготовить и представить руководителю Штаба предложения по принятию практических мер в целях финансового оздоровления ОАО «Энергия».

3. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, администрациям муниципальных районов и городских округов:

в соответствии с планами подготовки к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов (с учетом итогов прохождения отопительного сезона 2011-2012 годов и предписаний, выданных контрольно-надзорными органами) выполнить комплекс организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения населения 
и социальной сферы в Республике Марий Эл к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов;

до начала отопительного сезона обеспечить погашение организациями бюджетной сферы задолженности за потребленные энергоносители перед энергоснабжающими организациями.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Департамент экологической безопасности, природопользования
и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.).

III. О нарушении ОАО «МРСК «Центра и Приволжья» (филиал «Мариэнерго») сроков, порядка и объема предоставления информации об объемах (режимах) потребления электроэнергии (мощности)

(Иванов, Котиков, Куклин)

1. Выступление генерального директора ОАО «Мариэнергосбыт» Иванова В.Е. принять к сведению.

2. Указать филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК «Центра 
и Приволжья» (Котиков В.И.) на недопустимость нарушения сроков, порядка и объема предоставления информации об объемах (режимах) потребления электроэнергии (мощности), с целью недопущения дестабилизации расчетов за электроэнергию (мощность) на территории Республики Марий Эл.

3. Департаменту экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (Карпов В.Н.) подготовить и представить руководителю Штаба проекты писем в ОАО «МРСК «Центра и Приволжья», Холдинг ОАО «МРСК» 
и Министерство энергетики Российской Федерации с информацией по выступлению генерального директора ОАО «Мариэнергосбыт» 
Иванова В.Е.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

| Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл | Н.И.Куклин |
| --- | --- |