П Р О Т О К О Л

заседания Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения

на территории Республики Марий Эл

_________________________________________________________

г. Йошкар-Ола

от  8  ноября 2012 г.  № 8

## ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Н.И.Куклин

Присутствовали:

| Заместители руководителя Штаба | - | В.Н.Попов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Штаба | - | Р.И.Лащевский |
| Члены Штаба | - | А.В.Алексеев, В.Р.Антин, Н.В.Бобыкина, И.Л.Бондарчук, Н.С.Галиев, А.Н.Демитров, А.В.Фещенко, А.С.Цехановский |
| Ответственные работники Администрации Главы Республики Марий Эл | - | В.А.Пеннер |
| Руководители, заместители руководителей и ответственные работники федеральных структур, республиканских министерств, ведомств и организаций | - | С.В.Белоусов, Н.А.Бороухин, А.П.Вихарев, А.А.Казеев, Ю.В.Кацуба, Д.В.Рудяга, Ю.М.Ратников, И.А.Чеснокова |
| Руководители рабочих групп по обеспечению безопасности электроснабжения на территориях муниципальных образований Республики Марий Эл |  | С.В. Анисимов, С.В. Агунькин, Н.И.Акошкина, Л.В. Горшкова, А.Г. Глазырин, Н.В.Горбунова, Н.В. Журкин, В.И. Леухин, Н.П. Поликарпов,С.Ю. Решетов И.В.Сандулов, Л.П. Софронов, Р.С. Сибгатуллин,С.М. Тарасов,Н.Г. Шарифьянов |

I. Об итогах проведения совместного учения субъектов электроэнергетики, органов исполнительной власти 
и администраций муниципальных образований Республики 
Марий Эл при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур 
9 октября 2012 г.

(Казеев, Бондарчук, Галиев, Попов, Куклин)

1. Информацию заместителя руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл А.А.Казеева об итогах проведения совместного учения субъектов электроэнергетики, администрации муниципальных образований, органов исполнительной власти Республики Марий Эл при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур (09.10.2012) принять к сведению.

2. Рекомендовать ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» филиал «Мариэнерго» (В.И.Котиков), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 (И.Л.Бондарчук), Верхне-Волжскому РМЭС ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС (Алексеев А.В.), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский) информацию об отключениях представлять 
в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ в установленном формате программ Microsoft Office - Microsoft Excel (в соответствии 
с распоряжением руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжении на территории Республики Марий Эл 
от 2 ноября 2010 г. № 1).

3. Рекомендовать ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» филиал «Мариэнерго» (В.И.Котиков), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский), Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии» (С.В.Добров) принять меры к устранению недостатков, выявленных в ходе учения.

4. Рекомендовать городскому округу «Город Йошкар-Ола» (О.П.Войнов) совместно с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 (И.Л.Бондарчук) до 25 декабря 2012 г.:

рассмотреть вопрос установки на КНС № 5 стационарного автономного резервного источника электроснабжения (далее – АРИЭ) необходимой мощности;

рассчитать риски нарушения электроснабжения потребителей при авариях в электросетях, оценить возможность первоочередного обеспечения потребителей электроэнергии автономными резервными источниками электроснабжения, определить их необходимое количество и рассмотреть вопрос наращивание парка передвижных АРИЭ в 2013 году.

Информацию о принятых решениях направить руководителю Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

5. Рекомендовать ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский) до 25 декабря 2012 г. рассмотреть вопрос приобретения в 2013 году передвижного АРИЭ необходимой мощности.

Информацию о принятом решении направить руководителю  Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

6. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл (В.Н.Попов), Департаменту экологической безопасности, природопользования 
и защиты населения Республики Марий Эл (В.Н.Карпов) совместно 
с Приволжским управлением Ростехнадзора (Н.С.Галиев) произвести расчет рисков, оценить возможность первоочередного обеспечения объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов имеющимися АРИЭ, определить количество и объекты, для которых  необходимо дополнительно приобрести АРИЭ субъектами тепло-водоснабжения и администрациями муниципальных образований.

Информацию о необходимом количестве АРИЭ направить руководителю Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл, руководителям организаций, имеющих подведомственные объекты жизнеобеспечения, социально-значимые объекты, объекты тепло-водоснабжения, и главам администраций муниципальных образование Республики Марий Эл.

7. Мероприятия с практическим применением АРИЭ администрациями муниципальных образований в условиях массового отключения электроэнергии (веерное отключение) повторно запланировать в ходе проведения совместного учения субъектов электроэнергетики, администраций муниципальных образований, органов исполнительной власти Республики Марий Эл при ликвидации аварийных ситуаций с угрозой нарушения энергоснабжения в условиях низких температур в 2013 году.

8. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, первого заместителя руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

II. Об итогах обеспечения электроснабжения потребителей на территории Республики Марий Эл в весенне-летний период
2012 года и состоянии готовности к работе в осенне-зимних условиях 2012-2013 годов объектов энергетики и электрических сетей

(Кацуба, Галиев, Ратников, Белоусов, Бондарчук, Алексеев, Вихарев, Фещенко, Цехановский, Агунькин, Попов, Бобыкина, Сафронов, Куклин)

1. Доклад первого заместителя директора, главного диспетчера Филиала ОАО «СО ЕЭС» Регионального диспетчерского управления энергосистемы Республики Марий Эл Ю.В.Кацубы принять к сведению.

2. Принять к сведению заявления представителей субъектов электроэнергетики Ю.М.Ратникова, С.В.Белоусова, И.Л.Бондарчука, А.В.Алексеева, А.П.Вихарева, А.В.Фещенко, А.С.Цехановского 
о готовности к прохождению осенне-зимнего периода 2012-2013 годов 
и получении соответствующих паспортов готовности.

3. В 2013 году основные усилия в работе Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл  (далее - Штаб) сосредоточить на организации и контроле проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций 
с угрозой нарушения энергоснабжения и обеспечению надежной работы объектов электроэнергетики на территории республики.

4. Филиалу ОАО «СО ЕЭС» Марийского РДУ (В.А.Грачев):

обеспечить оперативный контроль прохождения осенне-зимнего периода 2012-2013 годов, наличия установленных величин запаса резервного топлива на электростанциях МУП «Йошкар-Олинская 
ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 ОАО «ТГК № 5» филиала «Марий Эл и Чувашии» (С.В.Добров), ОАО «МЦБК» 
(А.М. Сташкевич). При снижении запаса ниже установленного уровня немедленно информировать Штаб.

5. Рекомендовать МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук) и Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 ОАО «ТГК № 5» филиала «Марий Эл и Чувашии» (С.В.Добров) ежемесячно представлять информацию о наличии установленных величин запаса резервного топлива на электростанциях в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ.

6. Рекомендовать ОАО «МЦБК» (А.М. Сташкевич) 
с 10 ноября 2012 г. обеспечить ежедневное (до 6:00 суток, следующих 
за отчетным периодом) предоставление в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ данных о фактических запасов резервного вида топлива (мазута) в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики РФ от 23 июля 2012 г. № 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики информации, форм 
и порядка ее предоставления», зарегистрированного в Минюсте РФ 06.09.2012 № 25386.

7. Рекомендовать Верхне-Волжскому РМЭС (Алексеев А.В.) 
обеспечить выполнение полного комплекса организационно-технических мероприятий по реконструкции ПС 220 кВ «Чигашево» 
и до 15 ноября 2012 г. ввести оборудование в работу.

8. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора (Н.С.Галиев) обеспечить контроль выполнения мероприятий 
по расчистке и расширению просек трасс ВЛЭП электросетевыми организациями в 2013 году (в рамках Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»).

9. Рекомендовать ОАО «МРСК Центра и Приволжъя» филиал «Мариэнерго» (В.И.Котиков), Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 
ОАО «ТГК № 5» филиала «Марий Эл и Чувашии» (С.В.Добров), 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 (И.Л.Бондарчук), ОАО «Марийский Целлюлозно-Бумажный Комбинат» (А.М.Сташкевич), Верхне-Волжскому РМЭС ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС (Алексеев А.В.), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский) в целях надежного оперативно-диспетчерского управления 
в операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Марийское РДУ обеспечить выполнение требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 7 августа 2008 г. № 20 «Об утверждении перечня, представляемой субъектами электроэнергетики, информации, форм и порядка ее представления».

10. Рекомендовать Верхне-Волжскому РМЭС ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС (Алексеев А.В.), ОАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» филиал «Мариэнерго» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 (И.Л.Бондарчук), 
ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский):

активизировать работы по реализации постановления Правительства Российской федерации от 24 февраля 2009 г.  № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с представлением информации руководителю Штаба об исполнении и возникших проблемных вопросах (с учетом особенностей прохождения ВЛЭП по лесным землям);

при планировании ремонтных работ на очередной год исходить из оптимального распределения приоритетных направлений первоочередных ремонтов, рассмотреть вопрос увеличения объёма проводимых капитальных ремонтов электрических сетей на 2013 год;

до 1 апреля 2013 г. перед наступлением грозового периода 
выполнить оценку надежности работы молниезащиты, а также провести необходимые работы по обеспечению надежного технического состояния устройств молниезащиты;

провести анализ состояния основных производственных фондов, по результатам которых разработать мероприятия по увеличению объемов обновления оборудования распределительных сетей напряжением 10-0,4 кВ, с указанием конкретных сроков выполнения 
и источников финансирования.

11. В целях обеспечения надежности теплоснабжения потребителей городского округа «Город Козьмодемьянск» в осенне-зимний период рекомендовать ООО «Марикоммунэнерго» (И.А.Попов) рассмотреть вопрос установки в 2013 году стационарного АРИЭ 
в котельной № 0508 г. Козьмодемьянск.

Информацию о принятом решении направить руководителю Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

12. Рекомендовать ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский) в целях обеспечения надежного электроснабжения потребителей города Волжска в 2013 году заказать оптимальную схему электроснабжения города (с детализацией). Информацию с оптимальной схемой электроснабжения города Волжска и расчетом финансовых затрат направить руководителю Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

13. Рекомендовать Приволжскому управлению Ростехнадзора (Н.С.Галиев) совместно с Верхне-Волжским РМЭС ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС (Алексеев А.В.) и ОАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» филиалом «Мариэнерго» (В.И.Котиков) 
до 25 декабря 2012 г. разработать схему резервирования электроснабжения города Волжска и представить ее руководителю Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

14. Рекомендовать администрациям городского округа «Город Волжск» (Н.Г.Сенченко) совместно с ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский) до 30 декабря 2012 г. произвести расчистку охранных зон воздушных ЛЭП-0,4 кВ от древесно-кустарниковой растительности.

15. Рекомендовать администрациям городского округа «Город Йошкар-Ола» (О.П.Войнов), муниципальных образований «Звениговский муниципальный район» (П.В.Столяров) и «Оршанский муниципальный район» (А.Г.Марышев) 2013 году завершить оформление и передачу бесхозяйных электросетевых объектов на баланс специализированных организаций.

16. Рекомендовать городскому округу «Город Йошкар-Ола» (О.П.Войнов) совместно с МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1 (И.Л.Бондарчук) до 25 декабря 2012 г. рассмотреть вопрос изыскания возможности реконструкции ПС «Городская». Предусмотреть 
в бюджете финансовые средства на проведение поэтапной реконструкции данной подстанции. Решение по проведению реконструкции ПС «Городская» направить руководителю Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

17. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Звениговский муниципальный район» (П.В.Столяров) 
до 1 декабря 2012 г. лично разобраться по вопросу надежности обеспечения электроснабжения жилых домов п. Красногорский, присоединенных к трансформаторной подстанции 35/10 кВ, принадлежащей ОАО «Красногорский комбинат автофургонов».

Информацию по проведенной проверке направить руководителю Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл.

18. В целях уточнения и корректировки развития электросетевого хозяйства муниципальных образований Республики Марий Эл, а также обеспечения безопасности электроснабжения потребителей:

Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл (В.Н.Попов) осуществить контроль наличия в Генеральных планах сельских поселений Республики Марий Эл карт, отображающих существующие 
и планируемые объекты электроснабжения населения;

Министерству экономического развития и торговли Республики Марий Эл (И.Г.Якупов) проверить соответствие планируемых объектов электроснабжения в муниципальных образованиях Программе перспективного развития электроэнергетики Республики Марий Эл 
на 2012-2017 гг., утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 23 апреля 2012 г. № 136.

19. Министерству экономического развития и торговли Республики Марий Эл (И.Г.Якупов):

до 1 декабря 2012 г. направить для ознакомления администрациям муниципальных районов Республики Марий Эл Программу перспективного развития электроэнергетики Республики Марий Эл 
на 2012-2017 гг.;

закончить работу по корректировке и согласованию Перечня потребителей электрической энергии, ограничение режима потребления электрической энергии которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям. Подготовить 
и до 25 декабря 2012 г. направить указанный выше Перечень на утверждение в установленном законодательством порядке;

разрабатываемые инвестпрограммы в области электроэнергетики направлять на согласование в Республиканскую службу по тарифам Республики Марий Эл и Приволжское управление Ростехнадзора.

20. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Марий Эл (В.Н.Попов) совместно с Департаментом экологической безопасности, природопользования 
и защиты населения Республики Марий Эл (В.Н.Карпов) 
до 15 декабря 2012 г. провести корректировку схемы задействования АРИЭ на объекты жизнеобеспечения и социально-значимые объекты 
и направить ее в муниципальные образования.

21. Департаменту экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл (В.Н.Карпов) совместно с Приволжским управлением Ростехнадзора (Н.С.Галиев) до 15 ноября 2012 г. подготовить проект информационного письма руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл 
в адрес ОАО «МРСК Волги» филиала «Чувашэнерго» по аварийному отключению ВЛ-110 кВ «Катраси-Еласы I-II» 31 октября 2012 г.

22. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, первого заместителя руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

III. О порядке провоза негабаритных грузов в случае проведения аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах

(Алексеев, Куклин)

1. Доклад начальника Верхне-Волжского РМЭС 
ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского ПМЭС А.В.Алексеева принять 
к сведению.

2. Отметить, что движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов урегулировано нормативными правовыми актами:

Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ст. 31 «О перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом»);

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 ноября 2009 г. № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;

инструкцией по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации,
утвержденной Минтрансом Российской Федерации 27 мая 1996 г.;

постановлениями Правительства Республики Марий Эл 
от 31 декабря 2009 г. N 279 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам республиканского значения на территории Республики Марий Эл», от 9 июня 2011 г. № 180 «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам республиканского, местного значения 
на территории Республики Марий Эл» и от 16 июня 2006 г. № 140 
«Об автомобильных дорогах общего пользования Республики 
Марий Эл»;

статьей 12.21.1. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ.

3. В целях оперативного решения вопроса провоза крупногабаритных и тяжеловесных грузов:

рекомендовать Верхне-Волжскому региону филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжского предприятия магистральных электрических сетей (А.В.Алексеев), Филиалу «Мариэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжъя» (В.И.Котиков), ОАО «Энергия» (И.В.Соловьев), 
МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» (И.Л.Бондарчук), ООО «Волжская сетевая компания» (А.С.Цехановский):

в случае проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах соблюдать требования указанных выше нормативных правовых актов;

заявления на экстренный пропуск крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов направлять вместе с гарантийными письмами на внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами;

рекомендовать органам местного самоуправления при поступлении заявлений от электросетевых предприятий по экстренному пропуску крупногабаритных и тяжеловесных грузов для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах (при определении маршрутов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения) заявления от электросетевых предприятий по экстренному пропуску крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов для проведения аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах рассматривать в оперативном порядке в течение не более 3часов с момента их поступления;

рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Марий Эл (В.М.Бучнев) при поступлении заявок на сопровождение крупногабаритных и тяжеловесных грузов для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах рассмотрение вопроса о назначении сопровождения осуществлять 
в кратчайшие сроки во взаимодействии с электросетевыми организациями, подавшими заявки.

4. ГКУ Республики Марий Эл «Марийскавтодор»  (А.А.Сальников):

заявления от электросетевых предприятий по экстренному пропуску крупногабаритных и тяжеловесных грузов для проведения аварийно-восстановительных работ на электросетевых объектах рассматривать в оперативном порядке в течение не более 3 часов 
с момента их поступления;

в кратчайшие сроки готовить расчет по определению размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования республиканского или межмуниципального значения на территории Республики Марий Эл 
с последующим взиманием платы в соответствии с гарантийным письмом от электросетевой организации.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, первого заместителя руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

IV. Об утверждении плана работы Штаба по обеспечению 
безопасности электроснабжения на территории 
Республики Марий Эл на 2013 год

(Казеев, Куклин)

1. Доклад заместителя руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл  А.А.Казеева принять к сведению.

2. Плановые заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл (далее - Штаб) провести 21 марта и 14 ноября.

3. Утвердить План работы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл на 2013 год.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на руководителя Департамента экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, первого заместителя руководителя Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл В.Н.Карпова.

| Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл, руководитель Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Республики Марий Эл | п/п Н.И.Куклин |
| --- | --- |