Собрание депутатов  Емешевского сельского поселения

Р Е Ш Е Н  И  Е № 66

ХVIII  очередная сессия 				           от 04 марта 2021 г.

IV созыв 				                    	           с.  Емешево

Об утверждении Муниципальной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Емешевского

сельского поселения на 2021-2030 годы»

В соответствии со статьёй 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов Емешевского сельского поселения решило:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу   «Развитие  коммунальной инфраструктуры      Емешевского сельского поселения на 2021-2030 годы» согласно приложению  к настоящему решению

2. Настоящее  Решение вступает в силу после его официального обнародования

3. Контроль за выполнением  настоящего Решения возложить на главу Емешевской сельской администрации

Глава Емешевского

сельского поселения                                    Р.С.Дмитриева

Приложение

К решению № 66 от 04.03.2021 г.

Муниципальная программа

«Развитие коммунальной инфраструктуры Емешевского

сельского поселения на 2021-2030 годы»

Структура  муниципальной   программы

Паспорт программы

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

1.1.  Демографическое развитие муниципального образования

1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов.

1.3. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения

1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения

1.5. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения

1.6. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

1.7. Анализ текущего  состояния систем водоотведения

1.8. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения

1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры.

3.1. Система теплоснабжения

3.2. Система водоснабжения

3.3. Система газоснабжения

3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов

3.5. Система водоотведения

3.6. Система электроснабжения

4. Нормативное обеспечение.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Оценка эффективности реализации программы

Приложение № 1 к программе. Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов.

Паспорт

Муниципальной   программы  «Развитие коммунальной инфраструктуры Емешевского сельского поселения на 2021-2030 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Емешевского сельского поселения на 2021-2030 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г.№ 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», |
| Разработчик программы | Емешевская сельская администрация Горномарийского района Республики Марий Эл |
| Исполнители программы | Емешевская сельская администрация (специалист администрации) Горномарийского района Республики Марий Эл |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Емешевская сельская администрация Горномарийского района Республики Марий Эл |
| Цель программы | Развитие коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации Емешевсвкого сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 4.Повышение уровня газификации населённых пунктов Емешевсвкого сельского поселения. |
| Сроки реализации программы | 2021-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства областного бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2030 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований республиканского бюджета. |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3.В сфере газификации: - завершение газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям; - мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 4. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 5. Организация сбора и вывоза ТКО: - улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; - улучшение экологического состояния сельского поселения; - оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО. |

# 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Емешевсвкого сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Емешевского сельского поселения на 2021-2030 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

# 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Емешевское сельское поселение  расположено в юго-западной части Республики Марий Эл. Поселение граничит на севере с муниципальными образованиями Юринского района, на востоке с  Троицко-Посадским сельским поселением, на юго-востоке – с Еласовским сельским поселением, на юге – с Пайгусовским сельским поселением, на западе – с Микряковским сельским поселением.  Емешевское сельское поселение образовано в 2006 году. Административный центр Емешевского сельского поселения –  село Емешево, расположен в 30 км. от административного центра Горномарийского района –                     г. Козьмодемьянск, и 140 км. от административного центра Республики Марий Эл– г.Йошкар-Ола.               В поселении в основном одноэтажные деревяные. кирпичные и панельные строения, имеются  двухэтажные здания. В состав Емешевсвкого сельского поселения входят девятнадцать населенных пунктов, с общей численностью населения – 1666 человек и количеством дворов – 872 шт. в том числе:

| № | Название населенного пункта | численность населения всего (чел.) | число жилых домов, всего, (ед.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Вержуково | 94 | 28 |
| 2. | с.Емешево | 236 | 75 |
| 3. | д.Заовражные Пертнуры | 66 | 24 |
| 4. | д.Запольные Пертнуры | 144 | 50 |
| 5. | д.Копань | 87 | 40 |
| 6. | д.Луково | 51 | 14 |
| 7. | д.Красная Горка | 64 | 20 |
| 8. | д.Малое Микряково | 11 | 5 |
| 9 | д.Пальтикино | 46 | 15 |
| 10 | д.Панькино | 157 | 57 |
| 11. | д.Парастаево | 74 | 30 |
| 12. | с.Пертнуры | 106 | 32 |
| 13 | д.Сарапаево | 100 | 37 |
| 14 | с.Сумки | 3 | 5 |
| 15 | д.Тебяково | 17 | 6 |
| 16. | д.Тодымваж | 55 | 20 |
| 17. | д.Эпаево | 10 | 4 |
| 18. | д.Ямолино | 240 | 86 |
| 19. | д.Янькино | 105 | 41 |
| Итого: |  | 1666 | 586 |

Общая площадь земель муниципального образования  - 8957 га, в том числе земель сельхозугодий – 6786 га, лесных площадей – 934га.  Земли населенных пунктов без сельхозназначения  511,7 га

Общая протяженность автомобильных (внутрипоселковых) дорог – 21,8 км., дорог между населенными пунктами и до дорог республиканского значения – 12,05 км.

# Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Емешевсвкого сельского поселения характеризуется следующими показателями (таблица 1).

Таблица 1

| Наименование показателя | Факт |
| --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| Численность населения поселения, человек | 1759 | 1731 | 1647 | 1666 |
| Число родившихся, человек | 16 | 11 | 9 | 8 |
| Число умерших, человек | 33 | 27 | 22 | 21 |
| Естественный прирост (+) / убыль (-), человек | -17 | -16 | -13 | -13 |
| Миграционный прирост (+) / убыль (-), человек | -53 | -12 | +29 | +32 |
| Общий прирост (+) / убыль (-), человек | -51 | -28 | +16 | +19 |

В период с 2017 по 2020 гг. численность населения поселения непрерывно снижалась.

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту приведена в таблице 2.

Таблица 2.

| № п/п | Показатель | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения младше трудоспособного возраста, чел./% | 337/19,2 | 253/14,4 | 253/14,6 | 274/16,6 | 287/17,2 |
| 2 | Численность населения трудоспособного возраста, чел./% | 809/46 | 909/51,7 | 924/53,4 | 901/54,7 | 879/52,8 |
| 3 | Численность населения старше трудоспособного возраста, чел./% | 479/27,3 | 507/28,8 | 507/29,3 | 472/28,6 | 500/30 |

# В 2020г. численность населения в трудоспособном возрасте составляла 52,8 % от общей численности населения поселения. Таким образом, на сегодняшний день возрастная структура населения Емешевского сельского поселения имеет определенный демографический потенциал на перспективу в лице относительного большого удельного веса лиц трудоспособного возраста. Однако, ситуация с возрастной структурой населения поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является   неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

В проекте генерального плана изменения численности населения сельского поселения прогнозировалось по трем сценариям:

- инерционному;

- стабилизационному;

- оптимистическому.

Таблица 3

| Варианты прогнозов демографического развития поселения | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вариант 1 |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по инерционному сценарию развития | 1800 | 1660 | 1600 | 1540 |
| Вариант 2 |  |  |  |  |
| Прогноз численности населения по оптимистическому сценарию развития | 1800 | 1750 | 1700 | 1650 |
| Вариант 3 |  |  |  |  |
| Прогноз численности по стабилизационному сценарию развития | 1800 | 1730 | 1660 | 1600 |

Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселения, наиболее вероятным рассматривается сценарий снижения численности населения. При этом темпы снижения должны снижаться.

Учитывая, что два прогнозных варианта (2-й и 3-й) представляют аналогичные сценарии демографического развития, для целей программы комплексного развития принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию к стабилизации.

Гидрографические данные:

Гидрография на территории  поселения характеризуется наличием границ  Чебоксарского водохранилища, рек Большая Юнга и Сумки. Уровенный режим рек характеризуется хорошо выраженным весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней меженью.

Подъем уровня половодья на малых реках в среднем начинается в конце марта - начале апреля, происходит быстро и интенсивно. Пик наступает в третьей декаде апреля.

В целом территория поселения относится к водообеспеченным территориям. Практически по всей территории поселения грунтовые воды имеют высокий уровень, вследствие чего возведение подземных сооружений и укрытий большее время года затруднено.

Климатические условия:

Емешевское сельское поселение расположен в центральной части Горномарийского района Республики Марий Эл и характеризуется умеренно-континентальным с умеренно-суровой, снежной зимой и умеренно-теплым летом.   Природные условия, в основном, благоприятны для развития социально-экономического потенциала района. Весь зимний сезон, начиная с середины ноября, благоприятен для организации отдыха населения.

Почвы на территории поселения распространены дерново-средние и сильноподзолистые легко-суглинистые почвы лесостепи и серые оподзоленные лесостепные суглинки. В пойме реки Волги имеются дерновые луговые почвы. На территории поселения сильно развита плоскостная и овражная эрозия.

.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы комплексного развития проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произведение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:

где,

где,

СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) населением, в соответствующих единицах измерения в год;

ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользующегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе коммунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения;

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяющему показателю.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения. Оценка выполняется по формуле:

ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответствующих ед. измерения в год;

ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год;

ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыдущий период, в соответствующих ед. измерении в год;

СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на рассматриваемый период.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими потребителями определяется по формуле:

Иреализ.=Кэ*Иипп,

где

Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального комплекса;

Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организации коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства;

Иипп – индекс изменения промышленного производства.

Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения городских округов и муниципальных районов Ростовской области).

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

На территории Емешевского сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 4 организации, в т.ч. кооператив по водоснабжению населения «Емешевский», Горномарийское отделение ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,   ОАО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола» и МУП «Горномарийская МТС» и ООО «Благоустройство»

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

- высокий тариф по оплате за ЖКУ.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах водоснабжения и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

Таблица 4.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 38,2 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 0,986 |
| из них в управлении: |  |  |
| УК (управляющая компания) | -//- | 0 |
| Управление ТСЖ | -//- | 0 |
| Непосредственное управление | -//- | 0,986 |
| МКД не выбравшие способ управления | -//- | 0 |
| Индивидуально-определенные жилые дома | -//- | 88,2 |
| Теплоснабжение |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 0 |
| Газовые котельные | -//- | 4 |
| Протяжённость тепловой сети в однотрубном исчислении | п.м. | 100 |
| Водоснабжение |
| Скважины | шт. | 10 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 10 |
| средняя производительность | м3/сут. | 145,1 |
| Водопроводы | единиц |  |
| Протяженность сетей | км | 28,250 |
| из них обслуживают жилищный фонд | -//- | 28000 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных централизованным водоснабжением | шт. | 16 |
| Газификация |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 16 |
| Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом | шт. | 465 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 1320 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,5 |
| Электроснабжение |
| Протяженность сетей наружного освещения | км. | 26,7 |
| Количество населенных пунктов обеспеченных электроснабжением | шт. | 19 |
| Количество светильников | шт. | 162 |

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ, происходит переоборудование, модернизация мазутных, угольных котельных на газ.

Поставщиком тепловой энергии на территории поселения является МУП «Горномарийская МТС»,  который занимается отоплением социальных объектов (СОШ, детский сад, врачебная амбулатория, сельский дом  культуры). Теплоэнергетическое хозяйство сельского поселения включает в себя  2 газовые котельные Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 100 п.м. (в однотрубном исчислении).

Тепломагистрали пролегают подземно. В качестве теплоносителя для систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения производственных и жилищно-коммунальных потребителей является подогретая вода с параметрами 105-70оС.

В рамках  целевой программы энергосбережение в сельском поселении установлено 2 прибора учета тепловой энергии.

Котельная при школе переведена на газ в 2010 году и соответственно оборудование новое. Котельная при Емешевском ДК переведена на газ в 2006 году.

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Для обеспечения потребителей сельских населенных пунктов Емешевского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйствующих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей водоснабжения  протяженность которых составляет  28,250 км.  и подземных источников водоснабжения артезианских скважин в количестве 10 шт. Потребление воды всеми потребителями составляет 52,964 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

- Износ сетей и объектов водоснабжения составляет 100% по 7 скважинам, по одному  - 90; по двум вновь построенным  - 0%.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 3-5 случаев в год.

3. Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения.

В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены в таблице

(Собстенность кооператива по водоснабжению населеления «Емешевский» - 8 объектов, 2 объекта - собственность Горномарийского муниципального района):

Таблица 5.

| Наименование населённого пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб./ сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| с. Емешево | Водозаборная скважина –2 шт. кап. рем. | Водонапорная башня – 2 шт. | 100 % кап. ремонт сети Емешево-Луково | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| д.Панькино | Водозаборная скважина – 1 шт. кап. рем. | Водонапорная башня – 1 шт. кап. рем. 100 % | 100 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| д. Парастаево | Водозаборная скважина – 2 шт. Действующая 1шт. | Водонапорная башня – 1 шт. 100 % кап. ремонт | 100 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| д.Тодымваж | Водозаборная скважина -1 шт. | Водонапорная башня – 1 шт. 100% кап. рем. | 100 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| д.Запольные Пертнуры | Водозаборная скважина – 1 шт. | Водонапорная башня – 1 шт. кап. рем.100% | 100 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| д.Пальтикино | Водозаборная скважина - 1 шт. | Водонапорная башня – 1 шт. кап. рем. 90 % | 90 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| д.Вержуково | Водозаборная скважина- 2шт. Действ 1шт. | Водонапорная башня – 1 шт. кап. рем.100% | 100 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| д.Копань | Водозаборная скважина - 1 шт. | Водонапорная башня – 2 шт. действ 1 шт. кап рем 100 % | 100 % кап. ремонт | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| д.Красная Горка | Водозаборная скважина - 1 шт. | Безбашенноготипа. Износ 0% | Износ 0% | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |
| д.Ямолино (Копанская Колодка) | Водозаборная скважина - 1 шт. | Безбашенноготипа. Износ 0% | Износ 0% | Санитарная охранная зона имеется | нет |  |

Техническое состояние водопроводных сетей

Таблица 6.

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Длина, км. | Д у мм | Материал | Коло дец, шт. | Техническое состояние | Пож. Гидрант | Балансо держатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водопроводная сеть (требуется замена, кап. рем.) | с. Емешево сети Емешево-Луково | 3.05 0,5 | 100 63 100 | Чугун п/этил. Сталь | 18 | Износ 100% Износ 0% | 4 | Кооператив по водоснабжению населеления «Емешевский» |
| 2. | Водопроводная сеть ( требуется замена, кап. рем.) | д.Панькино | 1,0 | 63 100 | чугун | 6 | Износ 100% | 3ПК | Кооператив по водоснабжению населеления «Емешевский» |
| 3. | Водопроводная сеть ( требуется замена, кап. рем.) | д. Парастаево | 1,95 | 100 63 | чугун. | 7 | Износ 100% | 2 | Кооператив по водоснабжению населеления «Емешевский» |
| 4. | Водопроводная сеть (требуется замена, кап. рем.) | д.Тодымваж | 0,5 | 100 | п/этилен. | 4 | Износ 100% | 3 | Кооператив по водоснабжению населеления «Емешевский» |
| 5. | Водопроводная сеть (требуется замена, кап. рем.) | д.Запольные Пертнуры | 3,8 | 100 63 | п/этилен. | 7 | Износ 100%. | 3 | Кооператив по водоснабжению населеления «Емешевский» |
| 6. | Водопроводная сеть (требуется замена, кап. рем.) | д.Пальтикино | 650 | 100 63 | п/этилен.. | 4 | Износ 90%. | 3ПГ | Кооператив по водоснабжению населеления «Емешевский» |
| 7. | Водопроводная сеть (требуется замена, кап. рем.) | д.Вержуково | 6,6 | 63 100 | п/этилен.. | 15 | Износ 100%. | 5ПК 1ПГ | Кооператив по водоснабжению населеления «Емешевский» |
| 8. | Водопроводная сеть (требуется замена, кап. рем.) | д.Копань | 1,55 | 100 | чугун. | 7 | Износ 100%. | 4ПК | Кооператив по водоснабжению населеления «Емешевский» |
| 9. | Водопроводная сеть | с. Емешево Емешево -Ямолино | 3,485 | 110 63 | п/этилен. | 18 | Износ 0% | 5ПГ 2ПК | Кооператив по водоснабжению населеления «Емешевский» |
| 10. | Водопроводная сеть | д.Ямолино (Копанская Колодка) | 0,8 | 63 | п/этилен. | 4 | Износ 0% | 3ПК | Горномарийский муниципальный район |
| 11. | Водопроводная сеть | д.Красная Горка | 0.7 | 100 63 | п/этилен. | 5 | Износ 0% | 1ПК | Горномарийский муниципальный район |

Действующая система водоснабжения, по 8 скважинам,  находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это от 30 до 40 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась (кроме ветки водопроводной сети Емешево-Ямолино), производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей приведены в таб.7. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов поселения, соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» производится систематическим отбором проб воды для проведения анализа.  Главной целью должно стать обеспечение населения Емешевского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

1.5. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Емешевском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола», природным газом  пользуется население 16 населённых пунктов. Количество квартир и индивидуальных домовладений, газифицированных природным газом составляет  450, что составляет уровень газификации 90,86 %; ( по газифицированным населенным пунктам – 95,2%).

Источниками газопотребления являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные и бытовые печи, сельскохозяйственные и предприятия торговли.

Существующая схема газоснабжения является трехступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа;

- газораспределительных пунктов (ШРП), расположенных на территории Емешевского сельского поселения.

Характеристики газопроводов на территории Емешевского сельского поселения.

Таблица 7.

| Газопроводы | Протяжённость, км. | Материал труб |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления | 27,34 | ПЭ |
| Среднего давления | 0,3 | ПЭ |
| Низкого давления | 14,98 | сталь |
|  | 9,15 | ПЭ |

Протяженность существующего подземного газопровода составляет 33,25 км, из них:

- газопровод высокого давления 23,8 км;

- газопровод среднего давления 0,3 км;

- газопровод низкого давления 9,15 км.

Протяженность существующего надземного газопровода низкого давления составляет 14,98 км.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты горячего водоснабжения).

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

. Оказать содействие в подключении домовладений  к газораспределительным сетям.

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых коммунальных отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых коммунальных отходов. На территории поселения за отчетный период организована система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а именно:

- разработан реестр размещения контейнерных площадок

Предоставление физическим и юридическим лицам услуг по сбору и вывозу ТКО осуществляется  ООО «Благоустройство» Вывоз ТКО осуществляется   из 10 населенных пунктов и от предприятий и учреждений.

. Норма накопления бытовых отходов для населения составляет 1,5 куб.м. в год на человека.

Собранные отходы вывозятся для захоронения на свалку ТКО. Полигон твердых коммунальных отходов расположен в 3 км. к югу от  г. Козьмодемьянска. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Емешевского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного строительства, необходима рекультивация территории, на которой ранее располагалась несанкционированная свалка.

Осуществлять увеличение процента охвата населения услугами по сбору и вывозу коммунальных отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и бытовых отходов.

Необходимо установить на территории  поселения во всех населенных пунктах мусорные контейнеры  вместимостью  1,1 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации заключить договоры на вывоз ТКО.

  - Анализ текущего состояния  системы водоотведения

Проектные решения водоотведения  Емешевского сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существует в с. Емешево система водоотведения не сданная в эксплуатацию, предназначенная для уреждений  и предприятий (школа, амбулатория, детский сад, дом культуры, общепита и торговли, сельхозпредприятие), а в остальных населенных пунктах    выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.

Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок, и составляет не более 30%.

1.8.  Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

Электроснабжение потребителей Емешевского сельского поселения осуществляется от электроподстанции, обслуживаемой. Организация эксплуатирующая электросети –  Горномарийское отделение ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,   ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Электроснабжение осуществляется  от Еласовской   подстанции ВЛ1002 Ел 10 кВ и Троицко- Посадской  подстанции ВЛ1003ТРП 10кВ, Микряковской  подстанции ВЛ1002М и ВЛ1006М.

Основным документом, описывающим организацию электроснабжения на территории является карта-схема электрических сетей, которая утверждена постановлением № 8 от 04.03.2013г. Емешевской сельской администрации  «Об утверждении схемы электроснабжения МО «Емешевсское сельское поселение».

Емешевская сельская администрация не имеет в собственности сети уличного освещения. С производственным отделением   Горномарийское отделение ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,   ОАО «МРСК Центра и Приволжья» администрация имеет акт разграничения балансовой принадлежности по уличным светильникам и группам учета  потребленной  электроэнергии.

Информация об уличном освещении по Емешевскому сельскому поселению

Таблица 8.

| Наименование населенного пункта | Протяженность сетей уличного освещения (км.) (необходимая) |  | Кол-во светильников уличного освещения (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие пятого провода (км.) |  |
| Запольные Пертнуры 1 | 1.0 | 0.8 | 8 |
| Запольные Пертнуры 2 | 0,6 | 0,6 | 4 |
| с.Пертнуры | 1,5 | 0,9 | 9 |
| Д.Ямолино 2 улицы | 1,8 | 1,8 | 14 |
| Ямолино 2 улицы | 1,4 | 1.8 | 10 |
| Панькино | 1 | 0.9 | 8 |
| Янькино | 1,7 | 1,7 | 9 |
| Сарапаево | 1,3 | 1,3 | 10 |
| Красная Горка | 0,8 | 0,3 | 10 |
| Пальтикино | 0,6 | 0,5. | 4 |
| Вержуково | 0,9 | 0,9 | 6 |
| Эпаево | 0.6 | 0,4 | 1 |
| Тебяково | 0,4 | 0,4 | 3 |
| Луково | 0,7 | 0,6 | 5 |
| Малое Микряково | 0,3 | 0,2 | 1 |
| Емешево | 2,8 | 2.0 | 20 |
| Копань | 2,8 | 2,2 | 16 |
| Парастаево | 1,2 | 0,8 | 10 |
| Заовражные Пертнуры | 1,2 | 1,2 | 9 |
| Сумки | 0,2 | 0,2 | 2 |
| Тодымваж | 0,6 | 0,6 | 6 |
| Всего: | 22,8 |  | 163 |

Приборами учета электрической энергии обеспечены все потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах.

Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включая расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Емешевского сельского поселения станут:

- реконструкция существующего наружного освещения улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.

## 1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры

По состоянию на начало 2020 г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная база информационных ресурсов (далее ЕМБИР).

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитанциям  ресурсоснабжающей организации. Для осуществления деятельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно.

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без применения технических средств дистанционного съема показаний.

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-коммунальных услуг  можно выделить следующих участников:

- жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг);

- организации и предприятия;

- ресурсоснабжающие организации;

- расчетно-кассовый центр.

В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги    на каждую из сторон в сфере производства и потребления коммунальных услуг.

Таблица 9.

| № п/п | Наименование участника системы | Положительные стороны существующей системы | Отрицательные стороны существующей системы | Риски (последствия) сохранения существующей системы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жители поселения (потребители коммунальных услуг) | Возможность оплачивать счета за коммунальные услуги частями (по каждой отдельной квитанции) по мере появления финансовых возможностей. | увеличение времени на осуществления оплаты квитанции различным ресурсоснабжающим организациям; сложность проведения обобщенного анализа и контроля платежей за коммунальные услуги; необходимость решения спорных вопросов индивидуально без участия управляющих организаций. | формирование и укрепление стереотипов «справедливости» оплаты коммунальных услуг по остаточному принципу при наличии финансовых средств; формирование непрогнозируемого «разрыва» между периодом потребления и оплаты коммунальных услуг. |
| 3. | Ресурсоснабжающие организации (РСО) | возможность контроля над расчетами, приемом и учетом платежей потребителей за коммунальные услуги; прямое влияние на уровень собираемости платежей за коммунальные услуги. | Необходимость ведения претензионной работы с большим количеством потребителей (физических лиц). | Риски не получения платы за коммунальные услуги, которые не могут быть отключены за неуплату в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам (холодное водоснабжение, отопление). |
| 4. | Расчетно-кассовый центр | Не определено | Не определено | Не определено |
| 5. | Существующая система расчета, учета и приема платежей за коммунальные услуги. | – | отсутствие обобщенной достоверной информации о потреблении и оплате коммунальных услуг гражданами, необходимой для принятия решений органами исполнительной власти поселения в части организации и обеспечения социальной поддержки граждан. использование для расчета, учета и приема платежей баз данных, сформированных ресурсоснабжающими организациями, которые могут содержать различную информацию по одноименным позициям; дублирование выполняемых ресурсоснабжающими организациями работ и осуществляемых функций (ведение баз данных, печать и доставка платежных документов, прием платы и др.), приводящее к увеличению платы за коммунальные услуги. | риски финансирования реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса вследствие устоявшегося мнения о естественности неоплаты коммунальных услуг; увеличение расходов на взимание платы за коммунальные услуги, включаемых в плату за жилое помещение. |

Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе.

# 2 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Емешевского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Емешевского сельского  поселения на 2021-2025 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

Сроки и этапы реализации программы.

Программа действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Емешевского сельского поселения  на 2021-2030 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2025года с учетом комплексного инвестиционного плана;

- состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установленных на 2020 г. нормативов потребления;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

- Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального комплекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Республики Марий Эл, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2020 г.

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2021г. использованы индексы цен производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, опубликованного Минэкономразвития РФ 27.09.2019 г.

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)).

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инвестированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и тарифов на подключение.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Республики Марий Эл, бюджета Емешевского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инвестиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приведены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорционально подключаемым нагрузкам.

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах программы долей единиц.

- Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализацию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуации представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабжения), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) в рамках соответствующих мероприятий.

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Емешевского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих технологий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая очередь);

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях (весь период).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

- Доведение уровня газификации до100% во всех газифицированных населенных пунктах поселения.

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь период)

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития  системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов потребителей поселения, являются:

- Рекультивация территорий, на которых образовались отходы ТКО

- Оборудование контейнерных площадок   (твердое покрытие, ограждение);

- Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.6. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоотведения потребителей поселения являются:

  - Оформление в собственность бесхозяйного объекта- недостроенное очистное сооружение в с.Емешево

  - Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-востановительные работы очистного сооружения в с.Емешево.

3.7. Система электроснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы электроснабжения  потребителей поселения являются:

- Реконструкция существующего наружного освещения  улиц и проездов;

- Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

4. Нормативное обеспечение

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса и их значения;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения собранием депутатов Емешевского сельского поселения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок запроса должностными лицами  Емешевской сельской администрации информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то должностные лица Емешевской сельской администрации, а также требования к срокам предоставления и качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса;

- Порядок участия должностных лиц Емешевской сельской администрации в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких организаций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финансирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инвестиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субподрядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инвестиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия.

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных программ.

5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Емешевской сельской администрации. Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, республиканского бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Республики Марий Эл, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Емешевского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы являются Емешевская сельская администрация и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Емешевской сельской администрацией Горномарийского муниципального района  и Собранием депутатов Емешевского сельского поселения

# Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Емешевской сельской администрацией по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий программы.

6. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых коммунальных отходов;

- улучшение санитарного состояния территорий поселения;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,     СБОРА  ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего, в т. ч. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |  |
| 1 | Система теплоснабжения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по ремонту, строительству и модернизации оборудования и водопроводных сетей |  | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения, энергоемкости транспортировки воды | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетный источник средства кооператива | 420,0 | 120,0 | 100.0 | 60,0 |  | 140,0 |  |  |
|  |  |  |  | бюджет Емешевского сельского поселения | 160 | 50,0 | 80 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства |  | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Емешевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1. | Разработка проектно-сметной документации межпоселковый газопроводо д.Тебяково | ед. | Повышение надежности работы системы газоснабжения, снижение потерь газа, аварийности сетей газоснабжения | Внебюджетный | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджетЕмешевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Сфера сбора и вывоза твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Оборудование площадок для сбора твердых бытовых отходов и мусора (твердое покрытие, ограждение) | ед. | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Емешевского сельского поселения | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 4.1.2. | Приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и мусора | ед. | Предотвращение загрязнения грунтовых вод и почв. | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Емешевского сельского поселения | 160 | 0 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 5 | Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятия по строительству и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства Новостройка д.Ямолино (средняя Колодка) |  | Электроснабжения населения новостроек | Республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет Емешевского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Установка энергосберегающих уличных светильников с группой учета электроэнергии и автоматикой включения и отключения |  | Экономия потребления электроэнергии, улучшение уличного освещения в населенных пунктах поселения | бюджет Емешевского сельского поселения | 90.0 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1300 | 600 | 270 | 140 | 50 | 190 | 50 |  |
|  | Республиканский бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет Емешевского сельского поселения |  |  |  | 520 | 130 | 170 | 80 | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Внебюджетный источник |  |  |  | 770 | 470 | 100 | 60 | 50 | 140 | 0 |  |