| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК МОРКО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ВОЛАКСОЛА ЯЛЫСЕ АДМИНИСТРАЦИЙ 425146, Марий Эл Республик, Морко район, Волаксола ял, Колхозный урем, 4 Телефон/факс 8 (83635) 9-35-87. Е-mail:admseb23@mail.ru |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕБЕУСАДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 425146, Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Себеусад, ул. Колхозная, 4 Телефон/факс 8 (83635) 9-35-87. Е-mail: admseb23@mail.ru |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 37 от «22» апреля 2024 г.

Об утверждении схемы теплоснабжения

Себеусадского сельского поселения

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь  постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Себеусадского  сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схему теплоснабжения Себеусадского сельского поселения.

2. Признать утратившим силу постановления:

№68 от 23 ноября 2012 года «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Себеусадское сельское поселение»;

№12 от 5 февраля 2024 года «Об утверждении схемы теплоснабжения Себеусадского сельского поселения»

- Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный интернет-портал Республики Марий Эл (адрес доступа: mari-el.gov.ru).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Себеусадской

сельской администрации                           В.И.Михайлов

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Основанием для разработки схемы теплоснабжения Себеусадского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

# Генеральный план поселения.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы

# по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

# Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные

# настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

# 2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта

# капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

# повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с

# нормативными требованиями;

# минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

# обеспечение жителей Себеусадского сельского поселения тепловой энергией;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

3.ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема теплоснабжений от существующей котельной в д. Себеусад

Надземные сети                                                                       	Масштаб 1:5000

Протяженность теплосетей в, км=0,13 указана в п.2 раздела 4.

4.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.Себеусадское сельское поселение входит в состав Моркинского муниципального района и является одним из 10 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (городских и сельских поселений),

Географическая площадь территории Себеусадского сельского поселения составляет – 30538 га, располагается на юго-востоке республики.

В состав Себеусадского сельского поселения входят 24 населенных пункта: д.Себеусад, д.Чодрасола, д.Пумор, д.Кабаксола, д. Ерсола, д. Тыгыде Морко, д. Починок Азъял, д. Тишкино, д. Апанаево, д. Янгушево, д. Лопнур, д. Малый Кожлаял, д. Большой Кожлаял, д. Весьшурга, д. Дигино, д. Тайганур, д. Масканур, д. Изи Кугунур, д. Нурумбал, д. Юшуттур, д. Малая Мушерань, д. Немецсола, д. Смычка, д. Кучук Памаш. Административным центром поселения является д. Себеусад.

Численность населения Себеусадского сельского поселения на 01.01.2024 г. составляет 2205 человек.

Территория Себеусадского поселения в целом представляет собой равнину с рельефом от волнистого до холмисто-увалистого, в различной степени изрезанную долинами рек Арка, Вонча, Юшут и многочисленных притоков, а также овражно-балочной сетью. К числу основных факторов, осложняющих строительство в Себеусадском поселении, относится карст, интенсивно развитый почти на всей территории, за исключением небольших площадей. Оврагообразование встречается на ограниченных участках.

Карст карбонатно-гипсовый, преимущественно активный, возникновение его связано с выщелачиванием известняков и гипсов казанского яруса, выходящих на поверхность или залегающих на небольшой глубине (менее 10 м) под водопроницаемыми породами.

Гидрографическая сеть района представлена р. Илеть впадающей слева в Куйбышевское водохранилище р. Волга, и её правобережными притоками р. Юшут, р. Арка, и мелкими притоками и многочисленными мелкими озёрами.

Климат  Себеусадского сельского поселения можно охарактеризовать как умеренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -40 ˚С наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура +18,4 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 34 дня с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33 ˚С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней (03.05 – 24.08).

2.Сведения о котельных по поселению

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация-МУП «Моркинская ТЭС». Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) Себеусадского сельского поселения осуществляется:

в д.Себеусад существующих зданий средней школы, гаража, мастерской, прачечной.

| №п\п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | установл. мощность Гкал /час | протяженность теплосетей в 2-х, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Себеусад | котельная № 3а ул.Школьная д.Себеусад | 0,7 | 0,13 |

Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1); производственная зона (П), рекреационная зона(Р), зона сельскохозяйственного назначения(СХ), специальные исторические зоны с особыми условиями использования территорий(СН), зона лесного фонда (ЛФ), коммунально-складская зона (КС).

Площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 20,0 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 30,0 кв.м/чел. на расчетный срок.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что д. Себеусад должен располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития населенных пунктов.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-33°С), продолжительность отопительного периода - 222 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок.

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

Д.Себеусад имеет в настоящее время тепло -, водо -, электро-, и канализационные системы инженерного обеспечения.

3. Существующие объекты культуры образования здравоохранения, будет снабжаться по прежней схеме, централизовано от котельной д. Себеусад.

4.Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

5.Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется поверхностно с использованием теплозащитных материалов и подземными трубопроводами.

6. Мероприятия инвестиционной программы по схемам теплоснабжения по Себеусадскому сельскому поселению

| №п/п | Мероприятия | Получаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей на новые в ППУ изоляции от котельной в подземном исполнении | Оптимизация использования тепловой энергии выработанной котельными, использование современных изоляционных технологий трубопроводов тепловых сетей |
| 2 | Замена двух котлов в котельной | Оптимизация использования получаемой тепловой энергии от сжигания топлива, использование более эффективного газового котельного оборудования |

7.Схема эффективного теплоснабжения приведена в разделе №3

# Text boxes

ШКОЛА

L=30mm: d=100mm

L=2mm: d=100mm

L=5mm: d=100mm

L=20mm: d=100mm

КОТЕЛЬНАЯ

L=3mm: d=100mm

L=45mm: d=100mm

L=25mm: d=100mm

ПРАЧЕЧНАЯ

ГАРАЖ

МАСТЕРСКАЯ