| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИК ОРШАНКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАРКОВО ЯЛ КУНДЕМ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАРКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОРШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

№ 18                                              от 10 февраля 2016 года

Об утверждении  Схем теплоснабжения  на территории

муниципального образования «Марковское  сельское поселение»

В соответствии с Федеральными законами: от 6.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении», Постановления  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" постановляет:

1. Утвердить Схемы теплоснабжения расположенные  на территории муниципального образования «Марковское сельское поселение».

2. Постановление вступает в силу после его официального обнародования и размещения в сети интернет на странице  официального сайта администрации Оршанского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Утверждена

постановлением Администрации

Марковского  сельского поселения от   10.02.2016 № 18

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МАРКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I Общие положения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Марковского  сельского поселения  Оршанского  муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- Генеральный план поселения.

II.Состав схемы теплоснабжения сельского поселения на период до 2025г.

Разработанная схема теплоснабжения  сельского поселения включает  в себя:

1. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

2. Общую характеристику сельского поселения.

3. Графическую часть:

4. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Марковского сельского поселения

4.1.Информация о ресурсоснабжающих организациях

4.2. Структура тепловых сетей

4.3.Параметры тепловых  сетей

5. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей

6.  Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

7.Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

II.Цели и задачи  разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения —разрабатывается  в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения сельского поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  сельского поселения на период до 2025 г. являются:

- Обследование системы теплоснабжения  и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения.

- Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения  до 2025года.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса

III. Общая характеристика сельского поселения

Оршанский район, в состав которого входит Марковское сельское поселение, расположен в лесной зоне с континентальным умеренно-влажным климатом. Самая низкая среднемесячная температура -13,7о и абсолютный минимум -47о наблюдается в январе месяце. Самая высокая среднемесячная температура +18,2о и абсолютный максимум +38о наблюдается в июле месяце. Продолжительность солнечного сияния 1811 часов за год с максимумом в июне 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.  Среднегодовое количество осадков составляет 540 мм.

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года, особенно зимой, южных и юго-западных ветров. Наименьшую повторяемость имеют ветры восточного направления.  Наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период года, и составляют в среднем в месяц 5-6 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 40 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 40 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 37 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продол-жительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II В. Расчетная температура для проектирования отопления равна -34о. Продолжительность отопительного периода 220 дней. Максимальная глубина промерзания почвы  160 - 180 см.  Средняя высота снежного покрова 53 см, продолжительность снежного покрова – 140-150 дней. В особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения.

Территория поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, так как метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

Таблица основных климатических характеристик района

| Показатели | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя месячн. темп. воздуха 0C | -13,7 | -13,0 | -7,0 | 2,9 | 11,2 | 16,1 | 18,2 | 16,0 | 10,0 | 2,8 | -5,0 | -11,0 | 2,3 |
| Абс. миним. 0C | -47 | -44 | -35 | -23 | -10 | -4 | 2 | -1 | -8 | -22 | -38 | -42 | -47 |
| Абс. максим. 0C | 5 | 5 | 15 | 29 | 34 | 37 | 38 | 37 | 32 | 24 | 15 | 6 | 38 |
| Относит. влаж-ность воздуха % | 84 | 81 | 79 | 74 | 66 | 67 | 72 | 76 | 79 | 84 | 85 | 85 | 78 |
| К-во осадков мм | 25 | 24 | 25 | 31 | 42 | 56 | 66 | 57 | 52 | 48 | 33 | 32 | 491 |
| Снеж. покров см | 32 | 41 | 40 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 22 | 43 |
| Скор.ветра м/сек | 5,8 | 5,1 | 5,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,9 | 5,0 | 5,9 | 4,6 |
| Дни с ветром более 15 м/сек | 4,9 | 3,0 | 5,4 | 3,1 | 4,6 | 3,0 | 1,1 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 5,2 | 41,5 |
| Дни с туманом | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Дни с метелью | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 8 | 40 |
| Дни с грозой | - | - | - | - | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 26 |
| Дни солнечного сияния (часов) | 38 | 68 | 122 | 189 | 265 | 305 | 294 | 245 | 150 | 66 | 40 | 29 | 1811 |

На территории поселения функционируют следующие субъекты хозяйствования:

- МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»;

- МДОУ Детский сад «Теремок» в д. Марково;

- Марковский СДК в д. Марково;

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в д. Марково;

- ГБУ РМЭ «Марковский специальный дом для одиноких и престарелых»

- МУК Оршанская НЦБ Марковская библиотека филиал №7 в д. Марково;

- кафе «Ивановка» в д. Новинск ;

- кафе «У сосны» в д. Ивановка;

- туристический центр сельская усадьба «Тихие зори» д. Малый Кугунур;

- пилорама в д. Ивановка;

- газовая котельная № 1306 ООО «Марикомунэнерго» в д. Марково;

-ОСК д. Марково МУП «Оршанский водоканал» в д. Марково

-МОУ «Упшинская основная общеобразовательная школа»;

- МДОУ Детский сад «Золотая рыбка» в с.Упша;

- Упшинский  СДК в с.Упша;

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в с.Упша;

-шесть магазиновООО «Сателит» в с.Упша, п.Хорошавинский, д.Большая Орша,

д.Каракша, с.Кучка, д.Малая Орша

-магазин « Все для Вас» с.Упша

-магазин «Сельмаг» с.Упша

-магазин ООО «Лидер»

-МУК Оршанская НЦБ Упшинская библиотека филиал №14 в с.Упша;

-фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в д.Большая Орша-нский

- МУК Оршанская НЦБ Упшинская библиотека филиал  в Большой Орше

-МОУ «Большеоршинская основная общеобразовательная школа»;

-Большеоршинский СДК

- Почта в д.Большая Орша

-КФХ Козлов А.Н.  в д.Большая Орша

-КФХ Якаев Р.В. в д.Большая Орша

-ООО «Диметриус»в  д.Большая Орша

-ЗАО ПЗ «Шойбулакский»в д.Большая Орша

-ООО «Царь-птица»(Акашевская птицефабрика)

-магазин «Теплица» в д.Малая Каракша

-ветучасток в д.Малая Каракша

-колбасный цех в с.Кучка

-церковь в с.Кучка

-Почта в с.Табашино

-ООО  «Марийский НПЗ»

-Табашинский СДК

-Школа на 192 уч.-закрыта в 2010 году

-магазин ТПС с.Табашино

-церковь с.Табашино

-Пилорама с.Табашино

2.Жилищная, социальная сфера

В 2011 году жилищный фонд в Марковском сельском поселении  составил   98806  кв. м общей площади, количество жилых домов  1181 (433 квартиры).

Жилищный фонд в основном представлен индивидуальными жилыми домами усадебного типа. На территории поселения имеется застройка секционными жилыми домами 2-3 эт.

Жилищная обеспеченность на сегодня составляет 22,8 кв. м на человека.

Жилищный фонд

| Наименование населенного пункта | Существующий жилищный фонд | Насе- ление | Жил. обесп. кв. м /чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего общ. пл. жилья, кв. м | В том числе |  |  |
|  |  | в многокв. домах | в усадебн. домах |  |  |
|  |  | к-во кварт. | общ. пл. кв. м | кол-во домов | общ. пл. кв. м |  |  |
| д. Ивановка | 8 635,0 | 4 | 220,0 | 81 | 8 415,0 | 118 | 73,1 |
| д. Ильинка | 323,0 | - | - | 9 | 323,0 | 10 | 32,3 |
| д. Малый Кугунур | 8 822,0 | 5 | 162,1 | 102 | 8 659,9 | 245 | 36,0 |
| д. Марийская Руя | 1 572,0 | - | - | 28 | 1 572,0 | 29 | 54,2 |
| д. Марково | 17 163,0 | 208 | 11 191,9 | 112 | 5 971,1 | 831 | 20,6 |
| д. Новинск | 3 433,0 | 6 | 310,0 | 42 | 3 123,0 | 97 | 35,4 |
| д. Пиштангер | 1 046,0 | - | - | 24 | 1 046,0 | 10 | 104,6 |
| д. Русская Руя | 627,0 | - | - | 13 | 627,0 | 9 | 69,7 |
| Всего: | 41 621,0 | 223 | 11 884,0 | 411 | 29 737,0 | 1349 | 30,8 |
| с. Упша | 11823 | 8 | 216 | 123 | 11823 | 449 | 26,33 |
| выс. Васильевка | 36 | - | - | 1 | 36 | 2 | 13,0 |
| д. Хорошавино | 1044 | 6 | 160 | 29 | 1044 | 35 | 29,8 |
| п. Хорошавинский | 2016 | 26 | 468 | 56 | 2016 | 95 | 21,22 |
| Всего: | 14919 | 40 | 844 | 209 | 14919 | 581 | 25,68 |
| д. Большая Орша | 8108 | - | - | 112 | 8108 | 434 | 18,7 |
| д. Малая Орша | 3176 | - | - | 68 | 3176 | 20 | 15,9 |
| д. Овечкино | 612 | - | - | 12 | 612 | 28 | 21,9 |
| д. Ягодка | 432 | - | - | 8 | 432 | 13 | 33,2 |
| д. Гусево | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Всего: | 12328 | - | - | 200 | 12328 | 677 | 18,2 |
| с. Табашино | 11036 | 107 | 6332 | 40 | 4704 | 523 | 21,1 |
| д. Блиново | 432 | - | - | 12 | 432 | 15 | 28,8 |
| д. Видякино | 178 | - | - | 3 | 178 | 6 | 29,67 |
| д. Воробьи | 216 | - | - | 6 | 216 | 18 | 12 |
| д. Зайцево | 108 | - | - | 3 | 108 | 4 | 27 |
| д. Клюкино | 540 | - | - | 15 | 540 | 28 | 19,29 |
| д. Старая Пижанка | 204 | - | - | 6 | 204 | 10 | 20,4 |
| ст. Табашино | 471 | 15 | 439 | 1 | 32 | 30 | 15,7 |
| Всего: | 13185 | 122 | 6771 | 86 | 6414 | 634 | 20,8 |
| д. Малая Каракша | 10448 | 88 | 5123 | 130 | 5325 | 572 | 18,13 |
| д. Верхняя Каракша | 694 | - | - | 22 | 694 | 10 | 69 |
| с. Кучка | 3102 | - | - | 50 | 3102 | 10510 | 29,5 |
| д. Норка | 1156 | - | - | 30 | 1156 | 6 | 192 |
| д. Ушаково | 793 | - | - | 31 | 793 | 17 | 46,6 |
| д.Черный Ключ-дач. | 600 | - | - | 23 | 600 | - | - |
| Всего: | 16753 | 88 | 5123 | 226 | 11630 | 672 | 23,5 |
| ИТОГО: | 98806 | 465 | 24622 | 1132 | 86658 | 3913 | 118,98 |

3. Обеспеченность жилого фонда системами инженерной инфраструктуры

Населенные пункты поселения системами инженерной инфраструктуры обеспечены неравномерно. Часть населенных пунктов не имеет централизованного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.

Обеспеченность инженерными коммуникациями населенных пунктов поселения

| Населенный пункт | Насе ление чел. | Водоснаб-жение центра-лизован. | Водоот-веде-ние канал. | Теплоснабжение | Газо-снаб-жение | Элект-роснаб-жение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ивановка | 118 | частично | нет | печное, индивиду-альное. автономн. | да | да |
| д. Ильинка | 10 | нет | нет | печное | нет | да |
| д. Малый Кугунур | 245 | да | нет | печное, индивиду-альн. автономное | да | да |
| д. Марийская Руя | 29 | нет | нет | печное | нет | да |
| д. Марково | 831 | частично | частично | централиз., печное, индивидуал. автономное | да | да |
| д. Новинск | 97 | да | нет | печное, индиви-дуал. автономное | да | да |
| д. Пиштангер | 10 | нет | нет | печное | нет | да |
| д. Русская Руя | 9 | нет | нет | печное | нет | да |
| Всего: | 1349 |  |  |  |  |  |
| с. Упша | 458 | частично Оршанский водоканал | частично | печн. ндии-видуалное автономн. | 69 хозяйств газиф-но | да |
| выс. Васильевка | 2 | нет | нет | печное | да | да |
| д. Хорошавино | 28 | нет | нет | печное | нет | да |
| п. Хорошавинский | 97 | нет | нет | печное | да | да |
| Всего: | 585 |  |  |  |  |  |
| д. Большая Орша | 434 | частично 33 дома и школа/сад |  | печн.отопл. автоном-ные котельн. топливо: дрова, уголь | 54 дома гази-фицировано 46 % |  |
| д. Малая Орша | 200 | - |  | печн.отопл. автоном-ные котельн. топливо: дрова, уголь | 40 домов газифици-ровано 56 % |  |
| д. Овечкино | 28 | - |  | печн.отопл. автоном-ные котельн. топливо: дрова, уголь |  |  |
| д. Ягодка | 13 | - |  | печн.отопл. автоном-ные котельн. топливо: дрова, уголь |  |  |
| д. Гусево | 2 | - |  | - |  |  |
| Всего: | 677 |  |  |  |  |  |
| с. Табашино | 543 | вод.баш. | ОС | котельн. | - | тп |
| д. Блиново | 17 | - | - | - | - | тп |
| д. Видякино | 6 | - | - | - | - | тп |
| д. Воробьи | 18 | - | - | - | - | тп |
| д. Зайцево | 4 | - | - | - | - | тп |
| д. Клюкино | 28 | - | - | - | - | тп |
| д. Старая Пижанка | 10 | вод.баш. | - | - | - | тп |
| ст. Табашино | 30 | вод.баш. | - | котельн. | - | тп |
| Всего: | 656 |  |  |  |  |  |
| НПЗ | 500 | вод.баш. | ОС | котельн. |  | тп |
| д. Малая Каракша |  | частичо | 35 | печн | 92 газиф-но |  |
| д. Верхняя Каракша |  | 0 | 0 | печн | 0 |  |
| с. Кучка |  | частично | 0 | печн | 24 газиф-но |  |
| д. Норка |  | 0 | 0 | печн | 0 |  |
| д. Ушаково |  | - | 0 | печн | 0 |  |
| д. Черный Ключ - дачн. |  | 0 | 0 | печн | 0 |  |
| Всего: | 710 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3977 |  |  |  |  |  |

Теплоснабжение.  Централизованным   теплоснабжением   частично      обеспечено

д. Марково, с.Упша(школа), Большая Орша,с.Табашино, ст.Табашино, д.Малая Каракша. Всего на территории поселения имеется 4 котельных, общая протяженность теплосетей более 12,16 км.

В остальных населенных пунктах отопление печное, индивидуальные автономные котельные (топливо: газ, твердое топливо - дрова).

4.Теплоснабжение населенных пунктов Марковского сельского поселения

| Насел. пункт | Населе-ние | К-во домов хоз-в | К-во объект. теплосн. | Распо-лож. принад-лежн. | К-во котлов, марка, мощн. | Автон. источн. питания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ивановка | 118 | 83/85 | --- | --- | --- | --- | печное отоп-лен., автон. ко-тельн. топливо: дрова, газ. |
| д. Ильинка | 10 | 9/9 | --- | --- | --- | --- | печное отоплен. топливо: дрова. |
| д. Малый Кугунур | 245 | 104/ 107 | --- | --- | --- | --- | печное отоплен., автон. котельн. топливо: дрова, газ. |
| д. Марий-ская Руя | 29 | 28/28 | --- | --- | --- | --- | печное отоплен. топливо: дрова. |
| д. Марково | 831 | 130/ 320 | 1 | ул. Восточная д.11 | 2 котла 1 раб. 1резерв КСВа | --- | топливо: газ по-требление 0,8 Гкал/час, отап-ливается 185 квартир. печное отоплен. автон. котельн. топли-во дрова, газ. |
| д. Новинск | 97 | 45/48 | --- | -- | -- | -- | печное отоплен., автон. котельн. топливо: дрова, газ. |
| д. Пиштангер | 10 | 24/24 | --- | --- | --- | --- | печное отоплен. топливо: дрова. |
| д. Русская Руя | 9 | 13/13 | -- | --- | --- | --- | печное отоплен. топливо: дрова. |
| Всего: | 1349 | 436 / 634 | 1 |  | 2 |  |  |
| с. Упша | 458 | 127 |  |  |  |  | отопление: газ, дрова |
| выс. Васильевка | 2 | 1 |  |  |  |  | печное отоплен. топливо: дрова. |
| д. Хорошавино | 28 | 25 |  |  |  |  | печное отоплен. топливо: дрова. |
| п. Хорошавинский | 97 | 56 |  |  |  |  | печное отоплен. топливо: дрова. |
| Всего: | 585 | 209 |  |  |  |  |  |
| д. Большая Орша | 434 | 112 |  |  |  |  | отопление: газ, дрова |
| д. Малая Орша | 20 | 68 |  |  |  |  | отопление: газ, дрова. |
| д.Овечкино | 28 | 12 |  |  |  |  | печное отоплен. топливо: дрова. |
| д.Ягодка | 13 | 8 |  |  |  |  | печное отоплен. топливо: дрова. |
| д.Гусево | 2 | - |  |  |  |  | печное отоплен. топливо: дрова. |
| Всего: | 677 | 200 |  |  |  |  |  |
| с. Табашино | 543 | 153 | 1Котельная 1307 | «Марикоммунэнерго» с.Табашино,ул.Центральная,д.4 к. | 3-котла КСВ –067 | нет | уголь |
| д. Блиново | 17 | 44/147 | - | - | - | - | печное |
| д. Видякино | 6 | 12 | - | - | - | - | печное |
| д. Воробьи | 18 | 3 | - | - | - | - | печное |
| д. Зайцево | 4 | 6 | - | - | - | - | печное |
| д. Клюкино | 28 | 3 | - | - | - | - | печное |
| д. Старая Пижанка- | 10 | 15 | - | - | - | - |  |
| ст. Табашино | 30 | 6 | 1 котельная | ООО «Жилкомсервис»ст. Табашино, ул. Станционная 3 | 2 котла КСВ-067 | - | уголь |
| Всего: | 656 | 2/16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46/208 |  |  |  |  |  |
| д. Малая Каракша | 572 |  |  |  |  |  | отопление: газ, дрова |
| д. Верхняя Каракша | 10 |  |  |  |  |  | печное |
| д. Черный Ключ | - |  |  |  |  |  | печное |
| д. Норка | 6 |  |  |  |  |  | печное |
| с. Кучка | 105 |  |  |  |  |  | отопление: газ, дрова |
| д. Ушаково | 17 |  |  |  |  |  | печное |
| Всего: | 710 |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 3977 |  |  |  |  |  |  |

IV.  Графическая часть  схемы теплоснабжения

V. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Ресурсоснабжающими организациями тепловых сетей Марковского сельского поселения являются МУП «Оршанский жилкомсервис», филиал ОАО «Марикоммунэнерго. Предписаний надзорных органов по запрещению эксплуатации тепловых сетей нет.

2.  Структура тепловых сетей– двухтрубная открытая без ЦТП не содержащих подготовительных установок горячего водоснабжения (ГВС). Присоединенная нагрузка 5,53 Гкал/час, максимально возможная  нагрузка на сеть 11,2 Гкл\час.

3. Запорно-регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками из чугуна. (D=80мм, D=100мм, D=150мм, D=200мм), вентилями из стали (D=50мм, D=80мм).

4. На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах установки запорной арматура установлены тепловые колодцы.

5. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от наружной температуры.

| График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха |
| --- |
| Температура наружного воздуха, °с | Температура, t°C |
|  | подающей линии | обратной линии |
| 10 | 36,1 | 31,7 |
| 9 | 38,0 | 33,0 |
| 8 | 39,7 | 34,3 |
| 7 | 41,5 | 35,5 |
| 6 | 43,3 | 36,7 |
| 5 | 45,0 | 37,9 |
| 4 | 46,7 | 39,1 |
| 3 | 48,4 | 40,2 |
| 2 | 50,1 | 41,4 |
| 1 | 51,7 | 42,5 |
| 0 | 53,3 | 43,6 |
| -1 | 55,0 | 44,6 |
| -2 | 56,6 | 45,7 |
| -3 | 58,2 | 46,7 |
| -4 | 59,7 | 47,8 |
| -5 | 61,3 | 48,8 |
| -6 | 62,8 | 49,8 |
| -7 | 64,4 | 50,8 |
| -8 | 65,9 | 51,8 |
| -9 | 67,5 | 52,8 |
| -10 | 69,0 | 53,8 |
| -11 | 70,4 | 54,7 |
| -12 | 72,0 | 55,7 |
| -13 | 73,5 | 56,6 |
| -14 | 75,3 | 57,8 |
| -15 | 76,4 | 58,5 |
| -16 | 77,9 | 59,4 |
| -17 | 79,4 | 60,4 |
| -18 | 80,8 | 61,2 |
| -19 | 82,2 | 62,1 |
| -20 | 83,7 | 63,0 |
| -21 | 85,1 | 63,9 |
| -22 | 86,6 | 64,8 |
| -23 | 88,0 | 65,5 |
| -24 | 89,4 | 66,6 |
| -25 | 90,8 | 67,4 |
| -26 | 92,2 | 68,3 |
| -27 | 93,6 | 69,1 |
| -28 | 95,0 | 70,0 |

6. При гидравлическом расчете решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующих напоров в различных точках сети;

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети. При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети широко пользуются пьезометрическими графиками.

7. Отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) в течение отопительного сезона за последние 5 лет не наблюдалось.

VI. Процедуры диагностики состояния тепловых сетей:

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом ТС. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной (март-апрель) и осенью (октябрь-ноябрь), когда система отопления работает, но снега на земле нет.

- Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на тепловых сетях не дали однозначных результатов. Но метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния действующих теплопроводов, он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок ТС.

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время в среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС. Соотношения разрывов трубопроводов ТС в ремонтный и эксплуатационный периоды представлены в таблице.

- Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

В действующих условиях и с учетом финансового положения филиал проводит работы по поддержанию надежности тепловых сетей на основании метода - опрессовка повышенным давлением.

10. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии рассчитаны согласно приказа Минэнерго от 30.12.2008г №325 «Об организации в Минэнерго РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» и составляют 24,39 Гкал.

VII. Предложения  реконструкции и технического перевооружения источников   тепловой энергии  и тепловых сетей

Средний износ трубопроводов теплосетей в поселении составляет 59,6%. Для решения данной задачи необходима модернизация тепловых сетей – замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции (далее – ППУ изоляция). Изношенность стальных труб является причиной недопоставки тепла потребителям.

Средний износ котлоагрегатов в котельных расположенных на территории Марковского сельского поселения составляет около 60%. Изношенность стальных котлов является причиной снижения КПД котлоагрегатов.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены стальных труб и стальных котлов, осуществить замену ветхих теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции.

В 2016 - 2025  в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб теплотрасс на трубы в пенополиуретановой изоляции,  замена котлоагрегатов в котельных расположенных на территории Марковского сельского поселения.

VIII.  Перспективное  потребление тепловой мощности и тепловой энергии на цели

теплоснабжения в административных границах  поселения

Строительство  многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры не требуется т.к. население предпочитает строить индивидуальное жилье. Также по причине постоянно растущих тарифов на тепловую энергию застройщики предпочитают осуществлять обогрев жилья с помощью автономных источников теплоснабжения. В связи с этим  потребностей в строительстве новых тепловых сетей,  с целью обеспечения приростов тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников теплоснабжения, приросте тепловой нагрузки  для целей отопления нет,  т.к. фактическая  мощность котельной  используется потребителями на 50% -60%.