| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН МАРИ-ТУРЕК МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН ХЛЕБНИКОВО ЯЛ ШОТАН ИЛЕМ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | ХЛЕБНИКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от  25 апреля 2023 года  № 34

Об утверждении проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт гидроузла на р.Сукма у д.Лебедево Мари-Турекского района Республики Марий Эл

В соответствии с общими выводами положительного заключения экспертизы проектной документации 12-1-1-2-018156-2023 от 11.04.2023 года и выводами о достоверности определения сметной стоимости положительного заключения по объекту «Капитальный ремонт гидроузла на р.Сукма у д.Лебедево Мари -Турекского района Республики Марий Эл», Хлебниковская сельская администрация Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл постановляет:

1.Утвердить проектно-сметную документацию по объекту «Капитальный ремонт гидроузла на р.Сукма у д.Лебедево Мари - Турекского района Республики Марий Эл» со следующими технико - экономическими показателями:

| Показатели | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Класс гидротехнического сооружения |  | IV |
| Плотина неоднородная, земляная, насыпная, проезжая с крепленым верховым откосом (длина по гребню/ширина по гребню/высота максимальная | М | 288,0/8,0/13,0 |
| Общий объем пруда при НПУ: в том числе: - полезный объем из них - полезная водоотдача - мертвый объем | Тыс.м3. Тыс.м3. Тыс.м3. Тыс.м3. | 1250,0 854,0 1202,0 48,0 |
| Водосброс автоматический трубчатый ковшовый Расположение - левое плечо плотины |  | ТВАМ 3x150 |
| Ледозащитное устройство Конструкция: -вертикальная свайная стенка -ростверк (верхнее строение) Длина/высота ледозащитного устройства | М | 42,0/2,0 |
| Водоспуск Тип: донный трубчатый закрытый Максимальный расход | М3/сек | 1,05 |
| Противоэрозийное сооружение Водоотводящая канава: Длина Расположение -правый склон нижнего бьефа | м | 30,0 |
| Стоимость в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г | Тыс.руб. | 6831.82 |
| в том числе: | СМР | Тыс.руб. | 6621.01 |
|  | Прочие затраты | Тыс.руб. | 210.81 |
| Стоимость в ценах на IV квартал 2022 г (с НДС 20%) | Тыс.руб. | 74946.65 |
| в том числе: | СМР | Тыс.руб. | 60760.86 |
|  | Прочие затраты | Тыс.руб. | 1694.68 |
|  | Налог на добавленную стоимость | Тыс.руб. | 12491.11 |

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Хлебниковской сельской администрации | О.А.Протасова |
| --- | --- |