Краткое описание инвестиционной программы АО «Энергия»

на 2020-2024 гг.

- Общая характеристика инвестиционной программы:

Необходимость формирования инвестиционной программы АО «Энергия» на 2020-2024 гг. обусловлена следующими факторами:

- Фактическим осуществлением планов развития территорий в части индивидуальной застройки гражданами выделенных земельных участков;

- Техническим состоянием электрических сетей, с учётом значимости объектов электроснабжения, с учетом прогнозов по выручке от передачи электроэнергии, а также проведения мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития системы учета передаваемой электрической энергии;

- Необходимостью проведения строительства электросетевого хозяйства, направленного на приведение качества электрической энергии, поставляемой потребителям в соответствие с техническими регламентами и государственными стандартами, по результатам обращения органов местного самоуправления, в связи с выделением ими территорий земельных участков для массовой индивидуальной застройки, а также  поступающими в адрес АО «Энергия» жалобами потребителей на неудовлетворительное качество электрической энергии.

Расчет объема финансовых вложений, в рамках реализации инвестиционной программы АО «Энергия», произведен в пределах доступных источников финансирования.

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соответствуют целям и задачам Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации на период до 2030 г. (распоряжение правительства РФ от 03.04.2013 г. № 511-р), Плана мероприятий («Дорожной карты») «Повышения доступности энергетической инфраструктуры» (в редакции распоряжения Правительства РФ от 09.08.2013 г. № 1400-р) и требованиями действующего законодательства.

В рамках реализации инвестиционной программы предусматривается решение следующих задач:

- Поддержание в эксплуатационной готовности оборудования, необходимого для надежного, бесперебойного и качественного энергоснабжения потребителей;

- Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования, развития системы учета передаваемой электрической энергии;

- Выполнение работ по реконструкции линейных объектов, с физическим износом более 80%;

- Модернизация основных фондов;

- Проведение реконструкций электросетевого хозяйства для приведения качества электрической энергии, поставляемой гражданам, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов;

- Обновление машинного парка специальной техники;

- Обеспечение безопасности работы оборудования и персонала;

- Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения выполнения мероприятий в рамках технологического присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;

- Включения инвестиционных проектов по техническому перевооружению и реконструкции в соответствие с требования Федерального закона от 23.07.2013 №244-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает финансирование капитальных вложений в объёме 169,062 млн. руб. (в прогнозных ценах без НДС), в том числе по источникам финансирования:

- Инвестиционная составляющая в тарифе – 96,085 млн. руб.

- Амортизация – 64,870 млн. руб.

В том числе на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение – 153,823 млн. руб., на новое строительство – 7,132 млн. руб. и обновление машинного парка специальной техники – 8,107 млн. руб.

Объем источников финансирования млн. руб. в прогнозных ценах без НДС по ЛСР

| Направления капитальных вложений / годы | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Всего 2020-2024гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансирование капитальных вложений, в т.ч. | 33,911 | 33,377 | 33,256 | 33,514 | 35,004 | 169,062 |
| Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение | 29,545 | 27,521 | 28,239 | 33,514 | 35,004 | 153,823 |
| Новое строительство | - | 3,262 | 3,87 | - | - | 7,132 |
| Приобретение специальной техники | 4,366 | 2,594 | 1,147 | - | - | 8,107 |

Объем источников финансирования млн. руб. с НДС

| Направления капитальных вложений / годы | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | Всего 2020-2024гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансирование капитальных вложений, в т.ч. | 40,693 | 40,052 | 39,907 | 40,217 | 42,005 | 202,874 |
| Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение | 35,454 | 33,025 | 33,887 | 40,217 | 42,005 | 184,588 |
| Новое строительство | - | 3,914 | 4,644 | - | - | 8,558 |
| Приобретение специальной техники | 5,239 | 3,113 | 1,376 | - | - | 9,728 |

Планируемый объем освоения капитальных вложений по инвестиционной программе составляет 202,874 млн. руб., в том числе НДС 33,812 млн. руб.

- Мероприятия инвестиционной программы в разрезе приоритетов и периодов реализации.

- Повышение надежности электроснабжения потребителей.

Ключевым показателем эффективности деятельности Общества является надежная работа энергосистемы, направленная на исключение аварийных ситуаций, в том числе техногенного характера и предотвращения экологических рисков, связанных с последствием аварийных ситуаций. А также реализация, в том числе следующих задач:

- Проведение мероприятий по снижению производственных издержек, в том числе за счет повышения эффективности работы оборудования и развития систем учета передаваемой и потребляемой электрической электроэнергии;

- Модернизация основных фондов;

- Обновление машинного парка специальной техники;

- Обеспечение пропускной способности электрических сетей для устойчивого функционирования электроэнергетики и обеспечения присоединения потребителей с учетом актуализации прогнозируемого спроса на поставку мощности, технологических нагрузок в среднесрочной перспективе;

- Приведение качества электрической энергии, поставляемой гражданам, в соответствии с требованиями действующих технических регламентов и государственных стандартов.

- Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2020-2024 году по реконструкции:

2020 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Килемарский район, пгт. Килемары».

Проектом предусматривается замена 12,7 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Параньгинский район, п. Параньга».

Проектом предусматривается замена 12,7 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

2021 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, пгт. Мари-Турек».

Проектом предусматривается замена 7,6 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, п. Морки».

Проектом предусматривается замена 7,6 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

2022 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Краснооктябрьский».

Проектом предусматривается замена 4,26 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках,  изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Медведевский район, пгт. Куяр».

Проектом предусматривается замена 4,26 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Оршанский район, пгт. Оршанка».

Проектом предусматривается замена 4,23 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

2023 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район район, пгт. Куженер».

Проектом предусматривается замена 5,2 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, п. Красный Стекловар».

Проектом предусматривается замена 5,2 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Моркинский район, п. Октябрьский».

Проектом предусматривается замена 5,2 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

2024 год:

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Советский район, пгт. Советский».

Проектом предусматривается замена 7,60 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- «Реконструкция сетей ВЛ-0,4кВ по адресу: РМЭ, Новоторьяльский район, пгт. Новый Торъял».

Проектом предусматривается замена 7,60 км существующих линий электропередачи, выполненных на деревянных опорах неизолированными проводами, на линии, выполненные на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП), большего сечения.

- Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2020-2024 году в части модернизации систем учета электрической энергии:

2020 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Килемарский район, пгт. Килемары»;

- «Организация автоматизированного технического учета электрической энергии АО «Энергия»;

2021 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Килемарский район, пгт. Килемары»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Звениговский район, с. Кокшайск»;

2022 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский  район, пгт. Медведево»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Моркинский  район, п. Красный Стекловар»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский  район, п.Пемба»;

2023 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Советский район, пгт. Советский»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Моркинский  район, п. Красный Стеклова».

2024 год:

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский  район, п. Куяр»;

- «Построение системы АИИС КУЭ в сетях 0,4 кВ по адресу: РМЭ, Медведевский  район, пгт. Краснооктябрьский».

Указанные проекты предусматривают организацию коммерческого учета электрической энергии конечных потребителей на границах балансовой принадлежности (по сетям 0,4/0,22 кВ) и имеющих собственные трансформаторные подстанции. Указанные мероприятия позволят в режиме реального времени, дистанционно получать информацию о количестве учтенной активной и реактивной электрической энергии, нагрузке и напряжении с последующей интеграции в АИИС КУЭ. Данная система позволит ограничивать повышения заявленной мощности со стороны потребителей сверх установленных норм и лимитов, а также своевременно выявлять несанкционированный отбор электрической энергии и наиболее распространенные способы хищения электроэнергии, отследить и зафиксировать факты несанкционированного подключения для представления в судебные органы аргументированных доказательств фактов хищения.

Кроме того, построение АИИС КУЭ позволит корректно формировать полезный отпуск электроэнергии, анализировать в режиме реального времени небалансы электроэнергии на вышеуказанных объектах и удаленно вводить ограничения и возобновления режимов электропотребления потребителей электроэнергии, контролировать не превышение мощности электропотребления сверх разрешенных значений согласно актам технологического присоединения и договорным условиям электроснабжения, а также позволит сократить трудозатраты на выполнение работ по съему показаний расчетных приборов учета.

- Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2021-2022 году по новому строительству:

2021 год:

- ТП 10/0,4 кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер;

- ВЛ- 10 кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер;

- ВЛ-0,4 кВ по адресу: РМЭ, Куженерский район, пгт. Куженер.

Проектами предусматривается строительство 2,830 км линий электропередачи 10-0,4 кВ, выполненных на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 160 кВА.

2022 год:

- ТП 10/0,4 кВ по адресу: РМЭ, Сернурский район, пгт. Сернур;

- ВЛ- 10 кВ по адресу: РМЭ, Сернурский район, пгт. Сернур;

- ВЛ-0,4 кВ по адресу:РМЭ, Сернурский район, пгт. Сернур;

Проектами предусматривается строительство 3,130 км линий электропередачи 10-0,4 кВ, выполненных на железобетонных стойках, изолированным проводом (СИП) и ввод новых мощностей в объеме 160 кВА.

- Краткое описание инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2020-2022 годах по приобретению специальной техники:

- Приобретение автогидроподъемников ВИПО-018-01 на базе ГАЗ-33088 в количестве 2 единиц.

Проектом предусмотрено приобретение спецтехники в лизинг сроком на три года (2020-2022 гг.).

Необходимость приобретения специальной техники вызвана значительным износом существующей специальной техники. Автогидроподъемник с изолированной люлькой предназначен для проведения строительно-монтажных, эксплуатационных работ, требующих подъема людей и оборудования на высоту до 18 м, или на максимальный вылет стрелы на 12,5 м. Автомобильное шасси повышенной проходимости позволяет непосредственно подъезжать к месту работы. Оснащение двухрядной кабиной (вместимость 5 человек, включая водителя) позволяет перевозить персонал к месту проведения работ без использования дополнительной автомобильной техники, предназначенной для перевозки людей, что позволяет снизить транспортные издержки.

| Директор АО «Энергия» | И.В. Соловьев |
| --- | --- |