| МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКЫН МАРИ-МУРЕК МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫСО КОСОЛАП СЕЛАСЕ АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ | КОСОЛАПОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАРИ-ТУРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- |
| ПУНЧАЛ | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 17 марта 2023 года № 19

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных

в населенных пунктах Косолаповского сельского поселения

и на прилегающих к ним территориях

В целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории  Косолаповского сельского поселения,  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Косолаповского сельского поселения, Косолаповская сельская  администрация  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории согласно приложению.

2. Проводить два раза в год проверку всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Косолаповского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, результаты проверки оформлять актом.

3. Косолаповской  сельской администрации Мари-Турекского муниципального района, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой проверки неисправностей противопожарного водоснабжения.

3.2. Уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и впредь вести строгий учёт их количества и технического состояния.

3.3. Обеспечить подъезд и площадку для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием на установку расчётного количества пожарных автомобилей. В зимнее время обращать внимание на наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей.

4. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Косолаповского  сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

5.Настоящее постановление обнародовать и разместить  на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Косолаповской

сельской администрации                                                       Г.Г. Хамитов

Приложение 
к постановлению Косолаповской

сельской администрации

от 17.03.2023 г. № 19

ПРАВИЛА
учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории Косолаповского сельского поселения

Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Косолаповского сельского поселения Мари-Турекского муниципального района Республики Марий Эл, и обязательны для исполнения организацией водопроводного хозяйства, обслуживающей населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: водопровод, пожарные водоёмы, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт организация водопроводного хозяйства поселения или абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2.Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам

противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. К водоёмам должен быть обеспечен подъезд.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3.Учет и порядок проверки

противопожарного водоснабжения

3.1. Руководители организаций обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, организации совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

- Инвентаризация противопожарного

водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением Администрации создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, органа государственного пожарного надзора.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5.Ремонт и реконструкция

противопожарного водоснабжения

5.1. Организации, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6.Особенности эксплуатации противопожарного

водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре-ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев;

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

Приложение №1

к Правилам учёта и проверки наружного

противопожарного водоснабжения

на территории Косолаповского сельского поселения

Перечень источников наружного водоснабжения и

мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного водоснабжения на территории

| Пожарные гидранты |
| --- |
| № п/п | № ПГ | Адрес расположения | Привязка на местности |
| с. Косолапово |
|  | 1 | ул. Советская, 44 | ПГ 10м. от Церкви |
|  | 2 | ул. Советская, 29 | ПГ 15м. от сред. школы дом №29 |
|  | 3 | ул. Советская, 29 | ПГ 20м. от сред. школы дом №29 |
|  | 4 | ул. Советская, 10 | ПГ 20м. от Дома Культуры |
| д. Сысоево |
| 1. | 1 | ул. Новая, 8 | ПГ напротив дома №8 |
| 2. | 2 | ул. Центральная усадьба, 5 | ПГ 10м. от дома № 5 |
| д. Малинкино |
| 1. | 1 | ул. Малинкино, 8 | ПГ напротив дома № 8 |
| д. Чуриково |
| 1. | 1 | ул. Чуриково, 6 | ПГ 10м. от дома № 6 |
| 2. | 2 | ул. Чуриково, 8 | ПГ 10м. от дома № 8 |
| д. Вошма |
| 1. | 1 | ул. Вошма, 1 | ПГ 10м. от магазина д.1 |
| 2. | 2 | ул. Вошма, 26 | ПГ 10м. от дома № 26 |
| д. Орсюба |
| 1. | 1 | ул. Орсюба, 9 | ПГ 10м. от дома № 9 |
| 2. | 2 | ул. Орсюба, 20 | ПГ 10м. от дома № 20 |
| Пожарные краны |
| д. Большая Вочерма |
| 1 | 1 | ул. Большая Вочерма, 1 | ПК 10м от дома №1 |
| д. Сысоево |
|  | 1 | ул. Центральная усадьба, 7 | ПК 30 м. от депо ОП Сысоево |
|  | 2 | ул. Набережная, 16 | ПК напротив дома №16 |
| Пожарные водоёмы |
| д. Азянково |
| 1. | 1 | ул. Азянково, 34 | Пожарный резервуар 30м. от дома №34 |
| д. Малая Мунамарь |
| 1. | 1 | ул. Малая Мунамарь, 21 | Пожарный резервуар напротив дома № 21 |
| Места для забора воды |
| д. Акпатырево |
| 1. | 1 | ул. Акпатырево | между домами № 16 и 18 |
| с. Косолапово |
| 1. | 1 | ул. Машковцева | 200 метров от дома № 2 |

Косолаповского  сельского поселения