| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА МОРКО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН СЕМИСОЛА ЯЛЫСЕ АДМИНИСТРАЦИЙ ПУНЧАЛ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ МОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СЕМИСОЛИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

Об утверждении схемы теплоснабжения

Семисолинского сельского поселения

Моркинского муниципального района

Республики Марий Эл

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения», Уставом  Семисолинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл, Семисолинская сельская администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения  Семисолинского сельского поселения Моркинского муниципального района Республики Марий Эл.

2. Признать утратившим силу постановление  Семисолинского сельской администрации № 65 от 14 декабря 2012 года «Об утверждении  схемы теплоснабжения Семисолинского сельского поселения».

3. Разместить схему теплоснабжения  Семисолинского сельского поселения на официальном интернет-сайте Семисолинской сельской администрации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Семисолинской                                                           В.В. Константинов

сельской администрации

# Утверждено

# Постановлением

Семисолинской сельской

администрации

№____  от ____________2024 г.

# СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Семисолинского сельского поселения  Моркинского  муниципального  района Республики Марий Эл является: Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ        «О теплоснабжении»; Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; Генеральный план поселения.

# 1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

# Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

# Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

# 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

# Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

# повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

# минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в  долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Семисолинского сельского поселения  тепловой энергией;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает         необходимость соответствующего развития коммунальной                                             инфраструктуры существующих объектов.

3. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Схема теплоснабжения д. Нурумбал прилагается.

Схема теплоснабжения д. № 2 ул. Школьная, д. Нурумбал

(МОУ «Нурумбальская СОШ)

Школа

котельная

L= 67 м;  d= 100

4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Семисолинское сельское поселение входит в состав Моркинского муниципального района (МР) и является одним из 10 аналогичных административно-территориальных сельских поселений.

Географическая площадь территории Семисолинского сельского поселения составляет – 29 914, 93 га, располагается  в центральной части Моркинского района.

В состав Семисолинского сельского поселения входят 18 населенных пунктов:  д. Семисола, д. Алмаметьево, д. Нурумбал, д. Ядыксола, д. Большой Шоръял, д. Малые Морки, д. Сердеж, д. Чукша, д. Малиновка, д. Тумер, с. Петровское, д. Шордур, д. Нижняя, д. Шурга, д. Малый Шоръял, д. Кокрем, д. Машнур,  д. Кушнанур.

Административным центром сельского поселения является                     д. Семисола.

Численность населения Семисолинского сельского поселения на 20.02.2024 г. составляет - 1 693 человек.

Территория Моркинского района, в состав которого входит Семисолинское сельское поселение, в целом представляет собой равнину с рельефом от волнистого до холмисто-увалистого, в различной степени изрезанную долинами рек Вонча, Яранка и их многочисленных притоков, а также овражно-балочной сетью. Густота эрозионного расчленения составляет 0,1 - 0,5 км на 1 кв. км площади.

Самые высокие абсолютные отметки - 220 - 275 м наблюдаются в центральной части Моркинского района, морфологически представленной зоной поднятий Вятского вала.

Рельеф полого-холмистый до холмисто-увалистого склоны холмов и увалов обычно пологие, а на отдельных участках, вблизи речных долин, крутые с уклонами более 20%. Расчленённость территории эрозионными формами средняя. Относительные превышения 10 - 40 м.  Глубина вреза оврагов и балок 4 - 8 м, а речных долин до 60 - 100 м.

Рельеф равнины волнистый, на отдельных участках всхолмлённый, террасированный.

Развиты эоловые холмы, относительная высот которых 5 - 10 м. Поверхность территории залесена.

Характерной особенностью для территории района в целом является наличие поверхностных карстовых форм: воронок, провалов, уступов, озёр, слепых долин. Преобладающая глубина карстовых воронок 15 - 25 м, диаметр 40 - 60 м.

Карстовые озера по форме и размерам весьма разнообразны. Большинство из них представляют собой блюдцеобразные углубления или небольшие по глубине (до 18 - 20 м) впадины, заполненные водой.

Климат Моркинского района, в состав которого входит Семисолинское сельское поселение, расположенного на юго-востоке республики можно охарактеризовать как умеренно-континентальным с умеренно суровой, снежной зимой и умеренно-тёплым летом.

Самая низкая среднемесячная температура -14 ˚С и абсолютный минимум -49 ˚С наблюдается в январе месяце.

Самая высокая среднемесячная температура +18,4 ˚С и абсолютный максимум +38 ˚С наблюдается в июле месяце.

Продолжительность солнечного сияния 1811 час за год с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Среднегодовое количество осадков составляет 497 мм.

Ветровой режим характеризуется преобладанием западных ветров в тёплую половину года, в холодное время года преобладают ветра южного направления.

Средняя скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Сильные ветры более 15 м/сек отмечаются около 23 дней за год.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 34 дня с метелью.

Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 20 дней за год.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев.                   Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября.

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33 ˚С. Продолжительность отопительного периода 222 дня. Максимальная глубина промерзания почвы - 140 см.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но в особо метельные зимы вследствие большого снегопереноса южными и юго-восточными ветрами рекомендуется временная снегозащита путей сообщения. Продолжительность комфортного периода летом для отдыха населения составляет в среднем 76 дней (03.05 - 24.08).

Весь зимний сезон начиная с середины ноября благоприятен для организации отдыха населения.

Район относится к зоне умеренного потенциала загрязнения, т.к. метеорологические условия таковы, что создаются равновесные условия для рассеивания и накопления вредных примесей в атмосфере.

2. Сведения о котельных по поселению:

В настоящее время теплоснабжение (отопление) Семисолинского сельского поселения осуществляется:

| № п\п | Населенный пункт | Наименование котельной, адрес | Установл. мощность Гкал/час | Протяженность теплосетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Нурумбал | котельная на твердом топливе. Нурумбальская средняя школа ул. Школьная, 2 | КВТ- 400 | 0,067 |
| 2 | д. Алмаметьево | котельная на твердом топливе. Алмаметьевский СДК, ул. Титова, 27 "а" | - | 0,03 |
| 3 | д. Семисола | котельная на твердом топливе, Семисолинская библиотека, ул. Советская,17 | - | 0 |
| 4 | д. Семисола | котельная на твердом топливе, здание Семисолинской сельской администрации, ул. Советская,14 | - | 0 |
| 5 | д. Семисола | котельная на твердом топливе, здание Пожарной части №51 Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, ул. Механизаторов, 2 | - | 0 |
| 6 | д. Шордур | котельная на электричестве, Шордурская основная школа, ул. Школьная, 2 | - | 0 |

3. На территории Семисолинского сельского поселения находится 18 населённых пунктов, в которых проживает 1 693 человек. По сравнению с 2022 годом (на момент разработки Схемы территориального планирования Моркинского муниципального района) население уменьшилось на 20 человек. Плотность населения по поселению составляет 20,5 чел/кв.км Наиболее крупными населенными пунктами являются: д. Алмаметьево – 355 чел., д. Семисола – 290 чел., д. Шордур – 243 чел., д. Нижняя – 224 чел.,        с. Петровское - 140 чел.

Площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства  малоэтажных индивидуальных усадебных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения населенных пунктов в 22,0 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 30,0 кв.м/чел. на расчетный срок.

Как центр обслуживания местной системы расселения, предполагается в перспективе, что д. Семисола должна располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

Системы инженерного обеспечения в перспективе реконструируются, модернизируются и расширяется с учетом развития населенных пунктов.

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007 г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода - 221 сутки.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Предлагается произвести модернизацию существующих котельных (где это целесообразно) с заменой оборудования и подключением к ним новых нагрузок.

Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

Деревня Семисола имеет в настоящее время  только водоснабжение и электроснабжение системы инженерного обеспечения.

Мероприятия по развитию схем теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реконструкция котельной с твердым топливом д. Нурумбал, СОШ с переводом на газовое топливо | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 2024-2030 годы | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 2 | Реконструкция котельной с твердым топливом д. Алмаметьево, СДК с переводом на газовое топливо | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 2024-2030 годы | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 3 | Реконструкция котельной с твердым топливом д.Семисола, здание администрации с переводом на газовое топливо | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 2024-2030 годы | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 4 | Реконструкция котельной с твердым топливом д. Семисола, библиотека с переводом на газовое топливо | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 2024-2030 годы | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 5 | Реконструкция котельной с твердым топливом, здание Пожарной части №51 Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл, ул. Механизаторов, 2 | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 2024-2030 годы | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 6 | Реконструкция котельной на электричестве д. Шордур, Шордурская основная школа с переводом на газовое топливо | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 2024-2030 годы | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |

4. На территории Семисолинского сельского поселения  необходимо построить новые котельные по адресам: в Шордурском сельском клубе по адресу: д. Шордур, ул. Центральная, д. 37, в здании Шордурской сельской библиотеки по адресу: д. Шордур, ул. Центральная, д. 35; в здании Малокушнинского СДК по адресу: д. Нижняя, ул. Кирова, д. 12.

5. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для сельского поселения ввиду отсутствия магистрали, доступности к ревизии и ремонту.

6. Трассировка и способ прокладки магистральных тепловых сетей осуществляется  поверхностно с использованием теплозащитных материалов и  подземными трубопроводами.

7. Мероприятия инвестиционной программы по схемам теплоснабжения по Семисолинскому сельскому поселению.

| № п/п | Мероприятия | Получаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Замена котла с твердого топлива на газовый котел в Нурумбальской СОШ | Снижение затрат на топливо |
| 2 | Замена котла с твердого топлива на газовый котел в Алмаметьевском СДК | Снижение затрат на топливо |
| 3 | Замена котла с твердого топлива на газовый котел в д.Семисола, здание сельской администрации | Снижение затрат на топливо |
| 4 | Замена котла с твердого топлива на газовый котел в д. Семисола, сельская библиотека | Снижение затрат на топливо |
| 5 | Замена котла с твердого топлива на газовый котел в здании Пожарной части №51 Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл | Снижение затрат на топливо |
| 6 | Замена котла с электрического топлива на газовый котел в д. Шордур, Шордурская основная школа | Снижение затрат на топливо |

8. Схема эффективного теплоснабжения приведена в разделе №3.

# Text boxes

Котельная