**Исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться**

**контрольным органом у контролируемого лица в рамках осуществления**

**муниципального жилищного контроля в Карлыганском сельском поселении**

1.Документы, удостоверяющие личность физического лица, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя и документы, подтверждающие полномочия.

2. Договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, в том числе, договоры лизинга, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, заключенные на срок менее одного года.

3. Разделы проектной документации на объекты капитального строительства, содержащие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (в случае разработки).

4. Результаты исследований, расчетов и (или) испытаний, подтверждающих обеспечение пожарной безопасности объекта защиты (в случае проведения);

5. Отчет по оценке пожарного риска (при проведении);

6. Стандарт организации, согласованный в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченном на решение задач в области пожарной безопасности (в случае разработки);

7. Декларация пожарной безопасности (если ранее не представлялась в органы государственного пожарного надзора в установленном порядке).

8. Документы на техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения организации (систем пожаротушения и их элементов, систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, систем противопожарного водоснабжения и их элементов, систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, противопожарных занавесов и завес, заполнений проемов в противопожарных преградах, первичных средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения, а также работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций).

9. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

10. Техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода), в том числе, технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

11. Протоколы ежегодного проведения испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (при эксплуатации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации до их замены в установленном порядке).

12. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

13. Документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций и инженерного оборудования, заполнения проемов в них, отделки внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, транспарантов, баннеров и других рекламных элементов и конструкций, облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений.

14. Техническая документация изготовителя средств огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ на объекте защиты, наличие актов (протоколов) проверки состояния огнезащитного покрытия.

15. Документы, определяющие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений, акты по их очистке не реже 1 раза в год.

16. Документация по категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также по определению класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок.

17. Инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого здания (сооружения) с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях (сооружениях).

18. Приказ об организации круглосуточного дежурства обслуживающего персонала (при наличии на объекте защиты круглосуточного пребывания людей).

19. Документы, подтверждающие проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании (сооружении).

20. Протоколы эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах не реже 1 раза в 5 лет.

21.Распорядительные документы руководителя организации, определяющие порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

22. Перечень работников объекта защиты с указанием их фамилии, имени, отчества, занимаемой должности.

23. Документы, характеризующие прохождение работниками обучения мерам пожарной безопасности (удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, удостоверение о прохождении обучения минимуму пожарно-технических знаний).

24. Журнал учета противопожарных инструктажей в организации (при его ведении в электронном виде с фиксацией результатов обучения и проверки соответствия знаний и умений путем подписания электронной подписью обеспечить возможность его проверки).

25.Программы противопожарного инструктажа, утвержденные руководителем организации или лицами, назначенными руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации.

26.Сведения о количестве людей, находящихся в здании (помещении), отдельно по каждому этажу.