**ОНД и ПР Куженерского и Сернурского муниципальных районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по РМЭ напоминает**

В целях обеспечения пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий, пресечения нарушений требований пожарной безопасности, обеспечения безопасности жизни и здоровья людей необходимо обратить особое внимание на:

исправное состояние систем автоматической пожарной сигнализации,

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,

состояние первичных средств пожаротушения,

обеспечение свободных путей эвакуации и эвакуационных выходов,

правильность установки новогодней ёлки и эксплуатацию электрических гирлянд и иллюминации.

Проводимые мероприятия, связанные с празднованием Нового года и Рождества Христова, требуют максимально ответственного отношения к соблюдению на объектах требований пожарной безопасности.

При проведении мероприятий с участием 50 человек и более необходимо учитывать следующие основные требования пожарной безопасности (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 147 – далее ППР в РФ):

1)передначаломмероприятийобеспечитьосмотрпомещенийсмассовымпребываниемлюдейвчастисоблюдениямерпожарнойбезопасности(соответствиеэвакуационныхпутейивыходовтребованиямпожарнойбезопасности,наличиеиисправностьпервичныхсредствпожаротушения,исправностьсистемпротивопожарнойзащиты);

2)навремяпроведениямероприятийорганизоватьдежурствоответственныхдолжностныхлицнасценахивзрительныхзалах;

3)впомещенияхбезэлектрическогоосвещенияпроводитьмероприятиясмассовымпребываниемлюдейтольковсветлоевремясутокприестественномосвещении;

4)на мероприятиях с массовым пребыванием людей применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующие сертификаты соответствия;

5}устанавливать новогоднюю ёлку на устойчивом основании не загромождая эвакуационные пути и выходы из помещения, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования;

6)обеспечить беспрепятственные проезды и подъезды к зданиям и источникам наружного противопожарного водоснабжения.

В период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей запрещается:

выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

проводить перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ;

применение в помещениях, зданиях и сооружениях пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»;

проведение культурно-массовых мероприятий с участием детей в подвальных и цокольных помещениях;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и(или) количество, определенное расчетом, исходя и зусловий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв.метра на одного человека.

Также необходимо учитывать, что на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов на каждого дежурного (п.30 ППР и РФ) и, что этажи зданий с численностью 50 и более человек на этаже должны иметь не менее двух эвакуационных выходов (п.4.2.10 СП1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»).

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. Административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий в общем виде установлена ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и предусматривает административное наказание в виде штрафа:

на должностных лиц – до 30 тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 60 тысяч рублей;

на юридических лиц – до 400 тысяч рублей.