МАРИЙ ЭЛ  РЕСПУБЛИКЫСЕ                        САЛТАКЪЯЛЬСКАЯ

КУЖЭНЕР                                СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛ  РАЙОНЫН                                 КУЖЕНЕРСКОГО

САЛТАКЪЯЛ ЯЛ КУНДЕМ                   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ                            РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ПУНЧАЛ					ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 апреля  2024 г.  № 15

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

в  границах Салтакъяльского сельского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Салтакъяльского сельского поселения Куженерского муниципального района Республики Марий Эл, в целях повышения противопожарной устойчивости населенных пунктов и объектов экономики на территории Салтакъяльского сельского поселения, Салтакъяльская сельская администрация                                      п о с т а н ов л я е т:

1. Утвердить:

- Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Салтакъяльского сельского поселения;

- перечень рекомендуемых первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Салтакъяльского сельского поселения;

- перечень социально значимых работ по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Салтакъяльского сельского поселения.

2. Предусмотреть в бюджете Салтакъяльского сельского поселения расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Салтакъяльского сельского поселения.

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале Республики Марий Эл, расположенному по электронному адресу: https://portal.mari.ru/municipality/kuzhener/adm_ssp.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу Салтакъяльской сельской администрации.

Глава Салтакъяльской

сельской администрации                                           В.В. Ефимов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Салтакъяльской                               сельской администрации

от 5  апреля 2024 г. № 15

Положение

об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

в границах Салтакъяльского сельского поселения

I. Общие положения

  - Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Салтакъяльского сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституции Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

  - Настоящее Положение определяет круг организационно-правовых вопросов, входящих в полномочие по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Салтакъяльского сельского поселения, порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности.

  - В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

  - Деятельность Салтакъяльской сельской администрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности направлена на обеспечение конституционных прав граждан на жизнь, здоровье, право на жилище, охрану частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, а также других прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации.

  - Деятельность Салтакъяльской сельской администрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности включает в себя реализацию полномочий по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования, а именно:

    - Разработку и реализацию мер пожарной безопасности в Салтакъяльском сельском поселении.

    - Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории Салтакъяльского сельского поселения, разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

    - Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

    - Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т. ч. участия в борьбе с пожарами.

    - Организацию работы по созданию в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах муниципального образования и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.

    - Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.

    - Обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре.

    - Организацию работы по оснащению территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

    - Организацию и проведение противопожарной пропаганды.

    - Информирование населения о мерах пожарной безопасности, в т. ч. посредством организации и проведения сельских сходов и уличных собраний населения.

    - Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия.

    - Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

6. Решение вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности в Салтакъяльском сельском поселении  возлагается на Салтакъяльскую сельскую администрацию.

II. Порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Разработка и реализация мер пожарной безопасности в Салтакъяльском сельском поселении

1. В целях разработки и реализации мер пожарной безопасности населенных пунктов Салтакъяльского сельского поселения Салтакъяльская сельская администрация проводит анализ противопожарного состояния населенных пунктов, объектов, находящихся на территории муниципального образования.

2. Анализ противопожарного состояния производится Салтакъяльской сельской администрацией по следующим направлениям:

- Количество объектов на территории муниципального образования, в т.ч. промышленных, складов и баз, предприятий торговли, сельскохозяйственных, административных, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и иных образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры, бытового, социального обслуживания населения, иных объектов общественного назначения, прочих объектов.

- Количество жилых домов, хозяйственных построек.

- Наличие на территории муниципального образования подразделений пожарной охраны. Удаленность населенных пунктов и объектов от подразделений пожарной охраны (расстояние и время прибытия).

- Состояние, возможность использования дорог.

- Наличие и исправность телефонной связи в населенных пунктах и на объектах.

- Состояние противопожарного водоснабжения:

- наружные водопроводные сети, гидранты;

- искусственные водоемы, запасы воды в кубических метрах (возможность их использования);

- естественные водоемы (возможность их использования в целях пожаротушения).

- Анализ обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Салтакъяльского сельского поселения за последние пять лет, который включает следующие направления:

- количество пожаров, количество погибших на пожарах, число травмированных на пожарах с градацией по причинению вреда здоровью (тяжкий, средней тяжести, легкий вред здоровью), материальный ущерб, причиненный пожарами (руб.);

- сравнительный анализ динамики пожаров (снижения/роста), гибели, травмирования, причинения материального ущерба за последние пять лет;

- анализ причин, мест возникновения пожаров, категорий пострадавших от пожаров.

  - С целью проведения данного анализа Салтакъяльская сельская администрация имеет право в установленном порядке запрашивать информацию у руководителей учреждений, организаций, расположенных на территории муниципального образования, данные органов государственного пожарного надзора об обстановке с пожарами, иную информацию.

  - Салтакъяльской сельской администрацией производится анализ заявлений и обращений граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

  - На основе проведенного анализа разрабатываются меры пожарной безопасности для сельского поселения.

  - Меры пожарной безопасности разрабатываются Салтакъяльской сельской администрацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами.

  - Разработка и реализация мер пожарной безопасности на территории Салтакъяльского сельского поселения осуществляется Салтакъяльской сельской администрацией в рамках осуществления градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом РФ.

  - В ходе разработки мер пожарной безопасности Салтакъяльская сельская администрация руководствуется следующими принципами:

- обеспечение соблюдения прав и свобод граждан при разработке и осуществлении мер пожарной безопасности;

- определения области эффективного применения мер пожарной безопасности;

- экономической обоснованности и целесообразности мер пожарной безопасности.

- На основании проведенного анализа противопожарного состояния населенных пунктов, объектов, находящихся на территории Салтакъяльского сельского поселения а, в случае отсутствия на территории населенных пунктов подразделений пожарной охраны любого вида (в соответствием с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»), удаленности населенных пунктов от ближайших подразделений пожарной охраны на расстояние, превышающее нормативное, Салтакъяльской сельской администрацией рассматривается вопрос об организации деятельности добровольной пожарной охраны.

- В случае отсутствия финансовой возможности для создания подразделений пожарной охраны Салтакъяльская сельская администрация обращается в республиканские органы государственной власти для оказания финансовой помощи для решения указанного вопроса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории Салтакъяльского сельского поселения. разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности

- Деятельность Салтакъяльской сельской администрации по обеспечению первичных мер пожарной безопасности осуществляется в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год.

- Салтакъяльской сельской администрацией могут разрабатываться сезонные планы работ (на различные пожароопасные периоды), планы проведения профилактических мероприятий, операций, иные планы.

- Планируемые мероприятия разрабатываются на основе проведенного анализа обстановки с пожарами, противопожарного состояния населенных пунктов, организаций, а также с учетом сезонных и местных условий.

- На основании проведенного анализа мероприятия по обеспечению пожарной безопасности могут включаться в программы развития территорий Салтакъяльского сельского поселения.

- Салтакъяльской сельской администрацией могут быть разработаны муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, объектов Салтакъяльского сельского поселения.

Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы.

- В целях принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы Салтакъяльская сельская администрация организуется деятельность добровольной пожарной охраны.

- Салтакъяльской сельской администрацией могут создаваться подразделения муниципальной пожарной охраны.

- При принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы сельская администрация исходит из того, что дислокация подразделений пожарной охраны на территории Салтакъяльского сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать нормативное.

- При возникновении пожара сельская администрация принимает меры по оповещению о пожаре Государственной противопожарной службы.

- Сельская администрация принимает меры по оповещению подразделений пожарной охраны, расположенных на территории Салтакъяльского сельского поселения, добровольных пожарных, в целях организации их выезда на пожар в соответствии с планом действий звена Куженерского муниципального района территориальной подсистемы РСЧС Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

  - Для более качественной организации работ по локализации пожара  сельская администрация оповещает граждан населенных пунктов в целях их привлечения к указанной деятельности.

Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной

безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т. ч. участия в борьбе с пожарами

  - В целях привлечения граждан к участию в борьбе с пожарами сельская администрация создает условия для организации добровольной пожарной охраны.

  - В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011  № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

  - Сельская администрация утверждает положения о добровольной пожарной охране, ведут реестр добровольных пожарных на территории сельского поселения.

  - Сельская администрация может привлекать граждан к обеспечению первичных мер пожарной безопасности в любых, не запрещенных законодательством формах.

  - Граждане, проживающие на территории Салтакъяльского сельского поселения, могут принимать участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в следующих формах:

- обсуждение проектов муниципальных правовых актов в области пожарной безопасности, разрабатываемых сельской администрацией;

- информирование сельской администрации о фактах нарушения требований правил пожарной безопасности;

- участие в деятельности добровольной пожарной охраны;

- внесение предложений по обеспечению пожарной безопасности на территории Салтакъяльского сельского поселения;

- получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- приобретение и использование в помещениях и строениях, находящихся в собственности граждан (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, в соответствии с правилами пожарной безопасности и Перечнем рекомендуемых первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Салтакъяльского сельского поселения;

- принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до прибытия пожарной охраны;

- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды, с целью формирования общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок.

  - Сельская администрация применяет не запрещенные законодательством меры социального и экономического стимулирования граждан, принявших решение об участии в деятельности добровольной пожарной охраны, а также в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое

время года воды из источников наружного водоснабжения, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения

  - В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Салтакъяльского сельского поселения должны функционировать источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Салтакъяльского сельского поселения предусматриваются:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- природные водоемы;

- искусственные водоемы;

- водонапорные башни;

- водозаборы.

  - Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения обеспечивается сельской администрацией.

  - Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

  - Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

  - При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

  - У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

  - При отсутствии на территории населенных пунктов сельского поселения пожарных гидрантов, водонапорных башен с возможностью отбора воды пожарной техникой и наличии естественных или искусственных водоисточников (рек, прудов, ГТС и т. п.), к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

  - Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

  - Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на сельскую администрацию.

Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту

пожара

  - Сельская администрация обеспечивают беспрепятственный проезд пожарной техники к населенным пунктам и объектам сельского поселения.

  - С этой целью к населенным пунктам и объектам должны быть обустроены дороги, обеспечивающие проезд пожарной техники в любое время года и при любых погодных условиях.

Обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной

службы о пожаре

  - Порядок обеспечения связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре вместе со схемой оповещения о пожаре определяется сельской администрацией.

Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

  - Сельская администрация принимает меры по оснащению территорий общего пользования в границах населенных пунктов Салтакъяльского сельского поселения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

  - В качестве мест общего пользования, оснащаемых первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, могут быть использованы территории учреждений и организаций, располагающихся на территории Салтакъяльского сельского поселения.

  - Места размещения, количество первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря определяются сельской администрацией по согласованию с вышеуказанными организациями.

Организация и проведение противопожарной пропаганды

  - Порядок проведения противопожарной пропаганды определяется сельской администрацией.

  - В целях проведения противопожарной пропаганды сельской администрацией привлекаются к работе действующие на территории сельского поселения учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Цель, задачи, порядок ведения противопожарной пропаганды определяются сельской администрацией.

  - Сельская администрация оказывает содействие распространению пожарно-технических знаний.

Ведение профилактической работы

  - Сельская администрация информирует население о мерах пожарной безопасности и ведет противопожарную профилактическую работу в любых, не запрещенных законодательствах формах.

  - Основные формы ведения противопожарной профилактической работы и информирования граждан утверждены распоряжением председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 06.06.2018 г. № 48 «Об организации работы по профилактике бытовых пожаров на территории Республики Марий Эл».

  - Сельская администрация ежегодно в декабре разрабатывают и утверждают планы-графики проведения противопожарных профилактических мероприятий на следующий год, по форме, утвержденной распоряжением председателя Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 06.06.2018 г. № 48.

  - Сельская администрация ведут противопожарную профилактическую работу по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на основании утвержденных планов-графиков.

Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия

  - В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в случае повышения пожарной безопасности сельская администрация на территории Салтакъяльского сельского поселения может устанавливаться особый противопожарный режим.

  - Сельская администрация отслеживает обстановку с пожарами на территории населенных пунктов Салтакъяльского сельского поселения, ведя соответствующий учет, с целью контроля за уровнем пожарной опасности. С этой целью сельская администрация в установленном порядке может запрашивать сведения о пожарах в территориальных органах государственного пожарного надзора МЧС России.

  - На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях сельская администрация устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

  - Решение об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории Салтакъяльского сельского поселения.

  - Сельская администрация разрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них, а также осуществляет координационный контроль за реализацией указанных мер.

Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности

60. Сельская администрация несет ответственность за содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.

III. Результат обеспечения первичных мер пожарной безопасности

Результатом действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности является повышение состояния защищенности граждан, имущества, населенных пунктов, организаций, находящихся на территории Салтакъяльского сельского поселения, от пожаров и их последствий.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Салтакъяльской                               сельской администрации

от 5  апреля 2024 г. № 15

ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

на территории Салтакъяльского сельского поселения

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища- емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | порошковый огнетушитель ОП-5 (4) | ящик с песком емкостью 0,5 куб.м | бочка с водой и ведро | Багор/ топор/ лопата |
| 1 | Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1/1/1 |
| 2 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1(*) | - | 1 (*) | 1/1/1(*) |
| 3 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1/1/1 |
| 4 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 5 | Хозяйственные постройки, гаражные кооперативы | Группа построек | - | 1 | 1 (*) | 1/1/1 |
| 6 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время);

2. В жилых домах коридорного типа, устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж;

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Салтакъяльской                               сельской администрации

от 5  апреля 2024 г. № 15

ПЕРЕЧЕНЬ

социально значимых работ по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности на территории Салтакъяльского сельского поселения

1. Осуществление патрулирования в границах Салтакъяльского сельского поселения, в целях соблюдения особого противопожарного режима, принятия мер по ликвидации возгораний.

2. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах и других ландшафтных (природных) пожаров на здания и сооружения Салтакъяльского сельского поселения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, уборка сухой растительности и другие).

3. Тушение загорания сухой травы, кустарников подручными средствами, первичными средствами пожаротушения.

4. Обеспечение своевременной очистки территории Салтакъяльского сельского поселения, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т.п.

5. Очистка зимой от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым в целях пожаротушения.

6. Очистка зимой от снега и льда источников наружного противопожарного водоснабжения.

7. Распространение среди населения Салтакъяльского сельского поселения агитационных, обучающих и предупреждающих материалов по вопросам пожарной безопасности.