**Список оборудования ГБУ РМЭ «Килемарская РБ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Физиотерапевтический кабинет** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гальванизатор | Поток-1 | ЗАО «Завод ЭМА» Г.Екатеринбург |
| 2 | Аппарат для УВЧ-терапии с аппликатором вихревых токов | УВЧ-80-«НОВОАН-«ЭМА» | ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» г. Новоаннинский |
|  | **Рентгенологический кабинет** |  |  |
| 3 | Комплекс рентгеновский диагностический | РЕНТГЕН-40-1А | Завод «Севкаврентген» г. Майский |
| 4 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | РУМ-20м | Завод «Мосрентген» Московская обл. |
| 5 | Рентгеновская установка | Image-X70 | Дент-Экс |
| 6 | Аппарат флюорографический цифровой | ФЦ- «МАКСИМА» | ЗАО НИПК «Электрон» г. Санкт-Петербург |
|  | **Кабинет функциональной диагностики** |  |  |
| 7 | Электрокардиограф одно/трехканальный | «Аксион» ЭК1Т-1/3-07 | ОАО «Завод мед. техники» г. Ижевск |
| 8 | спирограф микропрцессорный портативный СМП-21/01"Р-Д |  | ООО "НПП"Монитор" |
| 9 | Аппарат ультразвуковой диагностическийDC | DC-70Exp | "Шэньячжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко..Лтд |
|  | **Стоматологический кабинет** |  |  |
| 10 | Установка стоматологическая | «Marus» | Марус Дентал Интернэшнл |
| 11 | Стоматологический фотоактиватор | Эстус-СОЛО/ ТРИО | ЗАО «Геософт Дент» г. Москва |
| 12 | Облучатель–рециркулятор бактерицидный настенный | ОрБН-2х15-01 «КАМА-ВНИИМП-ВИТА» | ФКП «Пермский пороховой завод» г. Пермь |
| 13 | Облучатель–рециркулятор бактерицидный настенный ОрБН-2х15-01 «КАМА-ВНИИМП-ВИТА» | ОрБН-2х15-01 «КАМА-ВНИИМП-ВИТА» | ФКП «Пермский пороховой завод» г. Пермь |
| 14 | Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-«Я» - ФП | ООО «ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ» г. Ярославль |
| 15 | Бормашина электрическая портативная безрукавная | БЭПБ-07А | ОАО «Медия-завод медицинского оборудования» г. Волгоград |
| 16 | Стерилизатор мелких стоматологических инструментов электрический со стеклянными шариками «ТЕРМОЭСТ/КЕРАМИК» | ТЕРМОЭСТ/КЕРАМИК | ЗАО «Геософт Дент» г. Москва |
| 17 | Стерилизатор стоматологический ультрафиолетовый | CLEVO | «ДМЕТЕК КО» |
|  | **Женская консультация** |  |  |
| 18 | Монитор акушерский компьютерный | МАК-01-«Ч» | ООО ТД «ЧЭТП» г. Челябинск |
| 19 | Монитор фетальный | «Овертон 6000» | ООО «ДИКСИОН» г. Москва |
| 20 | Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ -«Я» - ФП | ООО «ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ» г. Ярославль |
| 21 | Облучатель-рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный для обеззараживания воздуха | ОРУБ-03-«КРОНТ» (Дезар-3) | ЗАО «КРОНТ-М» г. Химки |
| 22 | Светильник медицинский АРМЕД | Лд-2-ЛЕД | ООО «Научно-производственный центр медицинской техники «АРМЕД» г. Балашиха |
|  | **Хирургический кабинет** |  |  |
| 23 | Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-«Я» - ФП | ООО «ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ» г. Ярославль |
|  | **Стационар** |  |  |
| 24 | Электрокардиограф одно/трехканальный | ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» | ОАО «Завод мед. техники» г. Ижевск |
|  | **Визимьярская врачебная амбулатория (п.Визимьяры ул.Советская , д.35)** |  |  |
| 25 | Электрокардиограф одно/трехканальный | ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» | ОАО «Завод мед. техники» г. Ижевск |
| 26 | Камера УФ - бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-02-«Я-ФП» | ООО «ФЕРРОПЛАСТ МЕДИКАЛ» г. Ярославль |
| 27 | Стерилизатор паровой | ГК-100-3М | ОАО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов» г. Тюмень |
| 28 | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный | РУМ-20м | Завод «Мосрентген» Московская обл. |
| 29 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный | 12Ф7 | ПО «Актюбрентген» г. Актюбинск |
| 30 | Центрифуга медицинская лабораторная | «Armed” 80-2S | Шанхай Медикал Инструментс |
| 34 | Монитор фетальный | «Овертон-6000» | ООО «ДИКСИОН» г. Москва |
| 31 | Стоматологическая установка | АВС 04-012 | Предприятие Э.Навицкаса «MEDICA» |
|  | **Ардинская врачебная амбулатория (с.Арда, ул.Школьная, д.4а)** |  |  |
| 32 | Камера бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | КБ-02-«Я»-ФП | ООО «Ферропласт Медикал» г. Ярославль |
| 33 | Бормашина электрическая универсальная | БЭУ-01-04 | ООО «Медторг+» г. Воронеж |
| 34 | Установка стоматологическая | «Клер» | ООО НПФ «Дентофлекс» г. Ижевск |
| 35 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-МО | ФГУП ГРПЗ Касимовский приборный завод г. Касимов |
| 36 | Электрокардиограф одно/трехканальный | ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» | ОАО «Завод мед. техники» г. Ижевск |
| 37 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-МО | ФГУП ГРПЗ Касимовский приборный завод г. Касимов |
| 38 | Стерилизатор воздушный | ГП-80-МО | ФГУП ГРПЗ Касимовский приборный завод г. Касимов |
| 39 | Центрифуга лабораторная медицинская настольная с ротором на 10 пробирок | ЦЛМН-Р10-01-«Элекон» | ООО «Элекон-М» г. Обнинск |
| 40 | Шкаф суховоздушный лабораторный | ШСвЛ-80-«Касимов» | Касимовский приборный завод г. Касимов |
|  | **Юксарский ФАП с. Юксары ул. Школьная 2/1** |  |  |
| 41 | Электрокардиограф одно/трехканальный | ЭК1Т-1/3-07 «Аксион» | ОАО «Завод мед. техники» г. Ижевск |
| 42 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный | «Алмаг -01» | АО «Елатомский приборный завод» |
| 43 | Облучатель ультрафиолетовый стационарный для облучения верхних дыхательных путей и полости уха | ОУФну-«ЭМА-Е» | ЗАО «Завод ЭМА» г. Екатеринбург |
|  | **Отделение сестринского ухода** |  |  |
| 44 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный "ДЕЗАР-КРОНТ" | "ДЕЗАР-КРОНТ"- 802 | АО "КРОНТ-М" г. Химки |
| 45 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный "ДЕЗАР-КРОНТ" | "ДЕЗАР-КРОНТ"- 802 | АО "КРОНТ-М" г. Химки |
| 46 | Подъемник электрический передвижной реабилитационный Арнольд | Арнольд | ООО "Медтехника РЕБОТЕК" г. Москва |
| 47 | Насос (помпа) шприцевой инфузионный Aitecs | SEP-10S Plus | Компания UAB Vitechmeda г. Вильнюс Литва |