| РОССИИ ФЕДЕРАЦИИ |  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |

МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА	  РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

СЕРНУРСКИЙ

ШЕРНУР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН	    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

| ЯЛ ШОТАН КАЗАНСКИЙ ИЛЕМЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | КАЗАНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от  26 августа  2020 года    № 41

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения

Казанского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 (ред. от 31.05.2019) "О схемах водоснабжения и водоотведения" Казанская сельская администрация  постановляет:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Казанского сельского поселения.

2. Признать утратившим силу постановление от 28.11.2013 года № 53 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Казанское сельское поселение»».

3.  Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

| И.о. главы Казанской сельской администрации | Н.А.Капитонова |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Казанской сельской            администрации

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ВОДООТВЕДЕНИЯ

КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области  водоснабжения  и повышения   эффективности.

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Казанского сельского поселения водой;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

III. Графическая часть

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение....................................................................................................................................... 2
Общие сведения о Казанском сельском поселении........................................................................ 4
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ.................................................................................................................. 5
Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения
поселения» .................................................................................................................................................. 5
Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения» 7
Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды» 11
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения» 14
Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и
модернизации объектов централизованной системы водоснабжения» 16
Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения» .................................................... 16
Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения» ..... 17
Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем
водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию» ............................................................................................................................................... 17
СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ...................................................................................................................... 17
Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»... 17
Раздел 2 Балансы сточных вод в системы водоотведения ... 19
Раздел 3 «Прогноз объема сточных вод» 20
Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому
перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения» 20
Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоотведения» 21
Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и
модернизацию объектов централизованных систем водоотведения» 21
Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения»
21
Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем
водоотведения(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их
эксплуатацию» 21

Пояснительная записка схемы теплоснабжения	                                                                                        23

Введение
Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ,
содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного
функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с
учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.
Водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с
использованием централизованной системы водоотведения.
Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в
качестве питьевой или технической воды.
Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или
технической воды абонентам с использованием централизованных или
нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное
водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды
абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем
горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой
инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за
исключением инженерных сооружений, используемых также в целях
теплоснабжения.
Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения:
( определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и
водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения
наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на
окружающую среду, а также экономического стимулирования развития
5
систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих
технологий;
( определение возможности подключения к сетям водоснабжения и
водоотведения объекта капитального строительства и организации,
обязанной при наличии технической возможности произвести такое
подключение;
( повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в
соответствии с нормативными требованиями;
( минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на
каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
( обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и
водоотведением;
( строительство новых объектов производственного и другого назначения,
используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;
( улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает
необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры
существующих объектов.
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения
Казанского сельского поселения Сернурского района Республики Марий Эл
является:
- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
- Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения
утвержденные постановлением Правительства РФ от 5.09.2013 №782.
- Данные ресурсоснабжающей организации Администрации
Казанского сельского поселения.
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства
регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года №
635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион
России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества.

Общие сведения о Казанском сельском поселении

Казанское сельское поселение является административно-территориальным образованием, входящим в состав территории Сернурского муниципального района Республики Марий Эл.

Площадь поселения -  10914 га.

В состав Казанского сельского поселения входит 10 населенных пунктов. Административный центр Казанского сельского поселения – с. Казанское, которое расположено рядом с автодорогой регионального значения Р172 (Йошкар-Ола - Уржум). Расстояние от административного центра сельского поселения  до районного центра              (п. Сернур) составляет 25 км, до регионального центра (г. Йошкар-Ола) - 95 км, до ближайшей железнодорожной станции (г. Йошкар-Ола) - 95 км.

Крупным населенным пунктом является с. Казанское, численность населения  на 01.01.2013 г. – 1501  чел.

Казанское сельское поселение Сернурского района Республики Марий Эл расположено на северо-западе республики. Поселение граничит  на севере с Кукнурским сельским поселением,   на юге - с Марисолинским сельским поселением, на западе и востоке – с Кировской областью.

Площадь территории Казанского сельского поселения составляет 10914 га в том числе:

земли населенных пунктов;				1004,2 га (9,2 %)

земли промышленности и транспорта		            46 га        (0,4 %)

земли лесного фонда					810 га      (7,4 %)

земли сельскохозяйственного назначения		9444 га    (86,5 %)

Земли сельскохозяйственного назначения в Казанском сельском поселении занимают 9444 га, что составляет 86,5% от всей территории поселения. Большую часть земель сельскохозяйственного назначения использует 3 отделение ЗАО «Марийское».

Земли населенных пунктов. На территории поселения находится 10 населенных пунктов, общей площадью 614 га с населением 1501 человек. Деревня Митринер не имеет населения. Земли населенных пунктов представлены в основном территориями жилой застройки: индивидуальными и многоквартирными (не выше 5-ти этажей) жилыми домами.

Объекты обслуживания в населенных пунктах расположены в жилой застройке, занимают незначительные территории.

Земли водного фонда входят в состав земель сельскохозяйственного и лесного фонда. Площадь земель водного фонда в границах Казанского сельского поселения составляет 134,8 га.

Территория Сернурского района расположена на востоке Русской платформы (Вятский увал и Мари-Турекское плато), сложенной мощной толщей пород верхнепермского возраста, перекрытых четвертичными образованиями. Характерной особенностью ее является неравномерная по густоте и глубине расчленённость сетью долин рек (Немда, Лаж и др.), ручьев, оврагами и балками.

Рельеф территории холмисто - увалистый, местами слабо волнистый.

Климат Сернурского района, в состав которого входит Казанское сельское поселение, характеризуется как умеренно-континентальный, с довольно продолжительной холодной снежной зимой и относительно жарким летом. Территория поселения находится под воздействием воздушных масс Атлантического и Арктического бассейнов. Циклоническая деятельность преобладает в течение большей части года. Вторжение холодных воздушных масс из полярного бассейна вызывает резкое падение температуры зимой, а весной и осенью – заморозки. Продолжительность солнечного сияния 1961 час за год, с максимумом в июле 305 часов и минимумом в декабре 29 часов.

Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет +2,1 °С.

Наиболее холодным месяцем в году является январь, средняя многолетняя температура -13,0 0С. Средняя многолетняя температура июля +19,0 0С. Абсолютный минимум составляет – 48,0 0С, абсолютный максимум + 38,0 0С. Продолжительность наиболее теплого времени года с температурой воздуха свыше +10,0 0С в среднем составляет 123-128 дней. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 117-130 дней. Устойчивые морозы наступают с 9-14 ноября и продолжаются в среднем до 18-25 марта. В течение всей зимы наблюдаются оттепели различной продолжительности.

Снежный покров образуется преимущественно 15-25 ноября. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 140-150 дней. Средняя многолетняя высота снежного покрова 50-70 см. глубина промерзания почвы достигает максимума в марте и составляет 90-125 см, в малоснежные зимы увеличивается до 150 см.

Ветры переменных направлений, с некоторым преобладанием южных и юго-западных, летом часты северные и северо-западные ветры. Средняя скорость ветра 3,0 – 5,0 м/с. Сильные ветры 15,0 – 20,0 м/с характерны для зимы.

Территория поселения относится к зоне неустойчивого увлажнения: отмечаются годы и сезоны с достаточным, иногда с избыточным увлажнением, а иногда и засушливые. Среднегодовое количество осадков изменяется от 450 до 550 мм, повышаясь с юга на север. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое время года (апрель-октябрь) и составляет 387 мм (70%), наименьшая – зимой.

Зимой часты метели. Они наблюдаются преимущественно при умеренных и сильных ветрах южных направлений. Всего за зиму наблюдается 50 дней с метелью. Кроме метелей к неблагоприятным атмосферным явлениям относятся туманы, чаще всего они бывают осенью и зимой, а среднее число дней с туманами составляет 26 дней за год, что затрудняет работу транспорта.

Период активной вегетации растений длится более 4-х месяцев. Продолжительность безморозного периода также 4 месяца с середины мая до середины сентября. По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне IВ. Расчётная температура для проектирования отопления равна -33 C˚. Продолжительность отопительного периода 224 дня.

В общем, климат поселения относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации, но относится к зоне рискованного земледелия.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем
водоснабжения  поселения»

1) описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление
территории поселения на эксплуатационные зоны
Система водоснабжения населенного пункта – это комплекс инженерных
сооружений предназначенных для забора воды из источника водоснабжения ее
очистки, хранения и подачи потребителю.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из
которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество
воды источника водоснабжения.
Источником водоснабжения в Казанском сельском поселении служат
подземные воды.
Источник водоснабжения должен отвечать следующим основным
требованиям:
- обеспечивать бесперебойное поступление требуемого количества и
качества воды с учетом роста потребности водоснабжения;
- обладать достаточной мощностью;
- находится на кратчайшем расстоянии от объекта водоснабжения.
На территории Казанского сельского поселения в целях хозяйственнопитьевого водоснабжения действует 3 артезианских скважины, 1 водонапорная башня для приема и хранения воды. Данная
централизованная система является единой и осуществляет водоснабжение с.
Казанское.
11
Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения (в
домах с домовым вводом) составляет порядка 93 процентов.
Практически все потребители обеспечены водоснабжением с
круглосуточным режимом работы. Перерывы в подаче воды связаны только с
аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.
Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем
централизованного водоснабжения осуществляется МУП «Сернурводоканал» на основании «Правил технической
эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и
канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999 г.
Адрес организации: Республика Марий Эл, пгт.Сернур, ул. Зеленая д.1.

2) описание территорий поселения, не охваченных централизованной
системой водоснабжения
На данный момент в Казанском сельском поселении имеются
следующие территории, неохваченные централизованной системой
водоснабжения: д.Василенки, д.Клубеничное Поле, д.Казаково, д.Митринер, д.Осиновый Ключ, д.Семенсола, д.Трубицыно, д.Шабыково, д.Шамисола..
Строительство централизованной системы водоснабжения экономически
нецелесообразно ввиду малой численности проживающего населения и
градостроительной разобщенности территории населенных пунктов.
Водоснабжение таких населенных пунктов осуществляется из 
буровых колодцев.
3) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и
нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
12

4) описание результатов технического обследования централизованных
систем водоснабжения
Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие
очистных сооружений, обеззараживающих установок. Запасы подземных
артезианских вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении сельского поселения.
Данные о наличии на территории Казанского сельского поселения
резервуаров для приема и хранения воды не предоставлены.
Протяженность водопроводных сетей составляет 8,1 км. Материал
трубопроводов из чугуна и полиэтилена. Доля современных полиэтиленовых
труб составляет 75%. По части водопроводных сетей отсутствует реальная
информация об их длинах (общая протяженность сетей - 8,1 км.)и мест подключений.
На сетях не установлено ресурсоснабжающей организацией водоразборных
колонок. Общее количество водопроводных колодцев (45).
1

Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованных систем водоснабжения
Основные направления совершенствования существующей системы
водоснабжения предусматривают:
- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем
водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований;
- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения и
удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству
услуг);
- сокращение потерь и нерационального использования питьевой воды за
счет комплекса водосберегающих мер, включающих установку
водосберегающей арматуры, учет водопотребления в зданиях и
квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению;
- ликвидация неиспользуемых скважин, скважин, для которых невозможна
организация зон санитарной охраны, с выполнением комплекса
мероприятий по защите подземных горизонтов;
- установление зон санитарной охраны подземных источников
водоснабжения;
- обеспечение экологической безопасности сбрасываемых в водоем
сточных вод и уменьшение техногенного воздействия на окружающую
среду;
- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки;
- снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги.
17
2) различные сценарии развития централизованных систем
водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов
Запасы подземных вод в пределах поселения по эксплуатируемому
водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть
мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется
существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться
планируемая централизованная система водоснабжения. Подключение
планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории
или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим
условиям эксплуатирующей водопроводные сооружения организации. Для
снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у
потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

1) общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ
структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Общий водный баланс подачи и реализации воды приведены в таблице 5.
Таблица 1 – Общий водный баланс подачи и реализации воды

| Наименование показателей | План 2013 г. |
| --- | --- |
| Объем поднятой воды, тыс. куб.м/год | 7,76 |
| Объем покупной воды, тыс. куб.м/год | - |
| Объем отпущенной потребителям холодной воды, тыс. куб.м/год | 7,76 |
| Потери воды в сетях, тыс. куб.м/год | 25% |

18
2) территориальный водный баланс подачи горячей, питьевой,
технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Таблица 2 – Территориальный водный баланс

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное водопотребление |
| --- | --- | --- |
| м3/сут. | тыс. м3/год |  |
| 1 | с. Казанское | 27,64 |

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по
формуле 2 в соответствии с СП 30.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:
Qсут. max= К сут. max Qсут. m, м3/сут,
где:
К
сут.max= 1,3 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления,
принимается по п. 5.2 СП 30.13330.2012.
3) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Таблица 3 - Структурный водный баланс реализации воды на 2013 г.

| Показатели | с. Казанское |
| --- | --- |
| Вода всего, тыс. м3/год: | 7,76 |
| 1-я группа | 4,46 |
| 2-я группа | 3,30 |

19
1-я группа - физические лица (население). Общее количество абонентов
данной группы составляет 1285 чел, в том числе проживающие в частном жилом
фонде.
2-я группа - юридические лица, учрежденные органами власти в форме
бюджетных учреждений, юридические лица и физические лица,
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Общее
количество абонентов составляет 6.
Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является
основной категорией водопотребления в поселении.
Причиной увеличения потребления воды в с.Казанское  является
увеличение количества подключенных абонентов к инженерным сетям и
увеличение нормативов холодного водоснабжения.
4) описание существующей системы коммерческого учета горячей,
питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Учет потребления воды в ресурсоснабжающей организации МУП «Сернурводоканал» ведется по двум основным группам
потребителей. Водомерными узлами обеспечено 93% абонентов 1 группы, 100% абонентов 2 группы. Относительно остальных потребителей объем потребления
определяется расчетами по нормативам водопотребления.
5) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы
водоснабжения поселения
Таблица 4 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей

| Наименование | Мощность существующего сооружения, | Водопотребление, |
| --- | --- | --- |

20

| тыс. м3/сут. | тыс. м3/сут. |
| --- | --- |
| Сельское поселение (забор воды из артскважин) | 0,048 | 0,031 |
| Сельское поселение (забор воды из шахтных колодцев) | - | - |
| ВСЕГО | 0,048 | 0,031 |

Учитывая неравномерность водопотребления по сезонам года в сутки
наибольшего водопотребления, дефицита питьевой воды не возникнет.
6) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической
воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения
Альтернативный сценарий принимает за основу отсутствие роста
численности населения в расчетный период и активизацию населения по
установке поквартирных счетчиков (темп установки имеет явную тенденцию к
увеличению). В этом случае будет происходить снижение объемов производства и существующие мощности позволят обеспечить прогнозный спрос даже при
возможном росте реального водопотребления. Рост потребления будет
происходить преимущественно за счет подключения домов, которые в настоящее время пользуются приносной водой из колодца (рост доли обслуживаемого населения), а также за счет некоторого роста коммерческого и бюджетного потребления, из-за повышения уровня обеспечения коммунальными услугами.
Таблица 5 – Прогноз реализации услуг по водоснабжению

| Показатели | Период |
| --- | --- |
| Существующее положение | I-я очередь 2015 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| Вода всего, тыс. м3/год: | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| 1-я группа | 4,46 | Нет данных |  |

21

| 2-я группа | 3,30 | Нет данных |
| --- | --- | --- |

7) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей,
питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Таблица 6 – Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении

| Наименование потребителей | Водопотребление фактическое | Водопотребление ожидаемое |
| --- | --- | --- |
| Сред. сут. м³/сут | Годовое тыс. м³/год | Макс. сут.м³/сут |
| с.Казанское | 21,26 | 7,76 |

8) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам
абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов
общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из
фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами
Таблица 7 - Таблица расходов воды по Казанскому сельскому поселению

| Наименование | Водопотребление м3/сут. |
| --- | --- |
| Существующее положение | I-ая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| Население | 17,66 | Нет данных |
| Бюджетные организации | 8,75 | Нет данных |
| Предприятия, организации, ЧП (питьевые и хозбытовые) | 0,3 | Нет данных |
| ВСЕГО | 26,71 | 26,71 | 26,71 |

22
9) сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее
транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Таблица 8 - Фактические и планируемые потери воды

| Показатели | Периоды |
| --- | --- |
| Существующее положение | I-ая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| Объем отпущенной потребителям холодной воды, тыс. м3/год | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| Потери воды, тыс. м3/год | 0 | Нет данных | Нет данных |

10) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий,
территориальный по технологическим зонам водоснабжения, структурный по
группам абонентов)
Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен исходя из следующих
предпосылок:
( ожидается рост водопотребления и водоотведения населением за счет
повышения благоустроенности жилья. Однако, за счет установки поквартирных
водомеров будет происходить снижение удельного водопотребления в
благоустроенном жилом фонде, что приведет к сохранению удельного
водопотребления и его частичному снижению;
( рост бюджетного водопотребления и водоотведения за счет ввода новых
социальных объектов.
Таблица 9 - Общий баланс водопотребления

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |

23

| Существующее положение | I-ая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| --- | --- | --- |
| Казанское сельское поселение | 26,71 | 26,71 | 26,71 |

Таблица 14 - Структурный баланс водопотребления

| Показатели | Периоды |
| --- | --- |
| Существующее положение | I-ая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| Объем реализации тыс. м3/год, в т.ч. по потребителям | 7,76 | 7,76 | 7,76 |
| 1-я группа | 4,46 | Нет данных |  |
| 2-я группа | 3,30 | Нет данных |  |

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
объектов централизованных систем водоснабжения»

1) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с
разбивкой по годам
Поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных
участков сети. Водопроводная сеть необходимо планировать на перспективу Ø
132÷57 мм из полиэтиленовых труб ПНД с гарантированным сроком службы 50
лет.
На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в
соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация
зданий».
Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в
соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

2) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики
потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики
источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных
характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных
схемами водоснабжения и водоотведения
Реализация схемы водоснабжения села предполагает замену
аварийных, изношенных, имеющих малую пропускную способность участков
существующих сетей. При строительстве сетей применяются трубы из
полиэтилена низкого давления. При разработке проектной документации
характеристики сетей и сооружений требуют уточнения.
25
3) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Поскольку производительность объектов системы водоснабжения в целом
соответствует потребности поселения, не планируется выводить из эксплуатации какие-либо действующие объекты комплекса.
4) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации
систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций,
осуществляющих водоснабжение
Система диспетчерского управления и сбора данных не предусмотрена.
5) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами
учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Проектом предусмотрена установка расходомеров как на самих
источниках водоснабжения (скважинах) так на всех внутридомовых вводах.
6) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории поселения, городского округа и их обоснование
Трассы сетей проложены вдоль намеченных дорог, границ населенного
пункта. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке
проектной документации.
7) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров,
водонапорных башен
Не предусматривается.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству,
реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения»

1) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на
водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов
централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации)
промывных вод
Вредного воздействия на водный бассейн в Казанском сельском
поселении не обнаружено.
2) сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на
окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)
Водоподготовка с применением химических реагентов в проектируемых и
существующих водопроводных сетях не предусмотрена.

Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»
Оценить объем капиталовложений в мероприятия по повышению качества
и надежности системы водоснабжения не возможно.
Финансовые потребности для реализации проекта модернизации объектов централизованных систем водоснабжения будут покрываться за
счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам, за счет тарифа за
подключение с объектов жилищного фонда, а также за счет бюджетных средств
различных уровней.

Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»
Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
представлены в таблице 15.
Таблица 10 - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I-ая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоснабжения | Часов в сутки | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Доступность централизованного водоснабжения | % населения | 93 | 80 | 90 |
| 3 | Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов) | % от существу ющего | 100 | 90 | 70 |
| 4 | Обеспечение экологической безопасности (качество питьевой воды) | Доля проб хуже ПДК % | 0 | Нет данных |  |
| 5 | Степень износа сетей водоснабжения | % | 30% |  |  |
| 6 | Снижение количества повреждений | шт./ год | 0 |  |  |
| 7 | Снижение величины потерь воды в системе водоснабжения | тыс. м3/ год |  | Нет данных |  |
| 8 | Снижение количества сетей требующих замены | км | 1,101 | 1 | 0 |
| 9 | Строительство новых водопроводных сетей | км | 0 | 0 | 0 |

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию»
На момент разработки настоящей Схемы водоснабжения отсутствует
информация о бесхозяйных объектах водоснабжения. Все выявленные
бесхозяйные объекты в рамках системы водоснабжения позднее, передаются на
обслуживание водоснабжающей организации системы центрального
водоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая
осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов
водоснабжения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей организации.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения поселения»

1) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных
вод на территории поселения, городского округа и деление территории
поселения, городского округа на эксплуатационные зоны
Канализация - представляет собой комплекс инженерных сооружений и
мероприятий, обеспечивающих:
- прием сточных вод всех видов в местах их образования;
- транспортировку сточных вод на очистные сооружения;
- очистка и обеззараживание сточных вод;
- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их
осадках;
- спуск очищенных сточных вод в водоем.
Централизованное водоотведение в Казанском сельском поселении
имеется только в с. Казанское. Населенные пункты не имеют канализационных очистных сооружений.

В населенных пунктах без централизованных систем водоотведения
население использует надворные уборные.
Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют. В
качестве дождевой канализации используются траншеи вдоль дороги. Можно
сказать, что в целом данная система отвода работает: участки справляются с
отводом дождевых вод; даже при дождях высокой интенсивности не образуются подтопления проезжей части.

2) описание существующих канализационных очистных сооружений,
включая оценку соответствия применяемой технологической схемы
требованиям обеспечения нормативов качества сточных вод и определение
существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание
локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Канализационные очистные сооружения на территории Казанского
сельского поселения отсутствуют. Сброс сточных сод осуществляется в
выгребные ямы с последующим
вывозом ассенизационными машинами на специальные перерабатывающие
организации,  без дальнейшего сброса в водный объект.

3) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного
и не нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения
Канализационные очистные сооружения на территории Казанского
сельского поселения отсутствуют. Сброс сточных сод осуществляется в
выгребные ямы без дальнейшего сброса в водный объект.

4) описание состояния и функционирования системы утилизации осадка
сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной
системы водоотведения
Канализационные очистные сооружения отсутствуют.

5) описание состояния и функционирования канализационных
коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и
определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на
существующих объектах централизованной системы водоотведения
Канализационные насосные станции, коллекторы и сети в Казанском
сельском поселении отсутствуют.

6) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную
систему водоотведения на окружающую среду
Канализационные очистные сооружения на территории Казанского
сельского поселения отсутствуют. Сброс сточных сод осуществляется в
выгребные ямы без дальнейшего сброса в водный объект с последующим
вывозом ассенизационными машинами на специальные перерабатывающие
организации, не загрязняя водоносный горизонт.

7) описание территорий муниципального образования, не охваченных
централизованной системой водоотведения
В населенных пунктах без централизованных систем водоотведения
население использует надворные уборные, которые не соответствуют
современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют
водоносные горизонты. В индивидуальной жилой застройке сбор фекальных и
иных жидких отходов производится в выгребные ямы, оборудованные при
частных домах.

8) описание существующих технических и технологических проблем
системы водоотведения поселения, городского округа.
Централизованное водоотведение в Казанском сельском
поселении имеется только в с.Казанское. Сброс сточных вод в выгребные ямы без дальнейшего сброса в
водный объект, отсутствие очистных сооружений полной биологической
очистки с последующим вывозом ассенизационными машинами на
специальные перерабатывающие организации.

Риски санитарно-гигиеническому и экологическому состоянию
Казанского сельского поселения.
Отсутствие очистных сооружений ограничивает возможность развития и
обеспечение новых подключений. Требуется строительство очистных сооружений в с. Казанское.

Раздел 2 «Существующие балансы сточных вод в системе водоотведения»

1) баланс поступления сточных вод в централизованную систему
водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Централизованное водоотведение в Казанском сельском поселении
имеется только в с. Казанское..
2) оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод,
поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не
попадают в систему канализации. Сброс сточных сод осуществляется в
выгребные ямы без дальнейшего сброса в водный объект с последующим
вывозом ассенизационными машинами на специальные перерабатывающие
организации.
3) сведения об оснащении зданий, строений, сооружений приборами
учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении
коммерческих расчетов
Централизованное водоотведение в Казанском сельском поселении
имеется только в с. Казанское. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы без
дальнейшего сброса в водный объект. Системы коммерческого учета сточных
вод отсутствуют.

4) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов
поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по
технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Централизованное водоотведение в Казанском сельском поселении
имеется только в с. Казанское.

5) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную
систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам
водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов
Таблица 11 – Прогноз реализации услуг по водоотведению

| Показатели | Период |
| --- | --- |
| Существующее положение | I-я очередь 2015 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| Стоки всего, тыс. м3/год: | 8 | 8 | 8 |

Строительство и развитие централизованного водоотведения в
Казанском сельском поселении не планируется, так как в населенных пунктах поселения численность жителей в каждом менеее 100 чел..

Раздел 3 «Прогноз объема сточных вод»

1) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в
централизованную систему водоотведения
Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени
благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в
соответствии с п.5.1.1 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и
сооружения», удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам
водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых
насаждений.
В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед
сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00
«Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов.
Гигиенические требования к охране поверхностных вод».
Централизованное водоотведение в Казанском сельском поселении
имеется только в с. Казанское.

2) описание структуры централизованной системы водоотведения
(эксплуатационные и технологические зоны)
Централизованное водоотведение в Казанском сельском поселении
имеется только в с. Казанское. Строительство и развитие в населенных пунктах поселения не планируется.
3) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных
о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по
технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Очистные сооружения на территории Казанского сельского поселения
отсутствуют. Для совершенствования системы водоотведения, улучшения
санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской
местности необходимо обеспечение населенных пунктов с численностью
жителей менее 3000 чел. автономными установками биологической и глубокой
очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях, а именно:
«ЮБАС» производительностью от 1-20 м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ»
производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в
результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива
территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а
активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации
(техническому перевооружению) объектов централизованной системы
водоотведения»

1) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели
развития централизованной системы водоотведения
Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории
поселения предусматриваются следующие мероприятия:
- строительство канализационных очистных сооружений полной
биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим
обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. При выборе
площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение
санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска
очищенных стоков;
- подключение всей существующей и планируемой застройки к новым
очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;
- перекладка самотечных сетей канализации из полиэтиленовых
безнапорных труб ТУ 2248-003-75245920-2005.
2) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с
разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
Строительство и развитие централизованного водоотведения в
Казанском сельском поселении не планируется. Централизованное водоотведения имеется только в с. Казанское. Численность по остальным населенным пунктам поселения менее 100 чел..

3) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем
водоотведения
Строительство централизованных систем водоотведения в
малонаселенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой
себестоимости очистки 1 м3 стока. Для совершенствования системы
водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения
водных объектов в сельской местности необходимо обеспечение населенных
пунктов с численностью жителей менее 3000 чел. автономными установками
биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных
модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20 м3/сутки,
«ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с
обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков
кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания
сточные воды используются для полива территории индивидуального
домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для
компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

4) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к
выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Централизованное водоотведение в Казанском сельском поселении
имеется только в с. Казанское. Вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения нет.
5) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об
автоматизированных системах управления режимами водоотведения на
объектах организаций, осуществляющих водоотведение
41
Централизованное водоотведение в Казанском сельском поселении
имеется только в с. Казанское. Систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение нет.

6) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Централизованное водоотведение в Казанском сельском поселении
имеется только в с. Казанское. Вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс)
по территории поселения, расположения намечаемых
площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование не разработано, ввиду отсутствия  необходимости.

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству и
реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»

1) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные
водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Cбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади нет.
2) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды,
при утилизации осадков сточных вод
Не предусматривается.

Раздел 6 «Оценка потребности в капитальных вложениях в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»

Новое строительство не предусмотрено. Техническое состояние сетей удовлетворительное.

Раздел 7 «Плановые значения  показателей  развития централизованной системы водоотведения»

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения
представлены в таблице 12.
Таблица 18 - Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение | I-ая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надежность водоотведения | Часов в сутки | 24 | 0 | 0 |
| 2 | Доступность централизованного водоотведения | % населения | 93 | 0 | 0 |
| 3 | Эффективность деятельности (снижение эксплуатационных расходов) | % от существу ющего | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Степень износа сетей водоотведения | % | 30 | - | - |
| 5 | Снижение количества повреждений | шт./ год | - | - | - |
| 6 | Снижение величины потерь воды в системе водоотведения | тыс. м3/ год | - | - | - |
| 7 | Снижение количества сетей требующих замены | км | 0,1 | - | - |
| 8 | Строительство новых канализационных сетей | км | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство новых сетей ливневой канализации | км | 0 | 0 | 0 |

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных
систем водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций,
уполномоченных на их эксплуатацию»
На момент разработки настоящей Схемы водоотведения отсутствует
информация о бесхозяйных объектах водоотведения. Все выявленные
бесхозяйные объекты в рамках системы водоотведения позднее, передаются на
обслуживание организации системы центрального водоотведения, в которую
входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и
обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоотведения. Расходы на
обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей
организации.

Пояснительная записка схемы водоснабжения

2.1 Сведения о водоснабжении по поселению.

Для снабжения населения питьевой водой имеется 1 водозаборная скважина, находящаяся на балансе МУП «Сернурводоканал». Протяженность водопроводных сетей составляет 8,1 км. Централизованным водопроводом обеспечено только с. Казанское. Деревни, расположенные на территории Казанского сельского поселения (Василенки, Казаково, Клубеничное Поле, Осиновый Ключ, Семенсола, Шабыково, Шамисола) централизованным водопроводом не обеспечены: жители данных населенных пунктов используют индивидуальные шахтные колодцы.

Водоснабжение населенных пунктов Казанского сельского поселения

| Название населенного пункта | Кол-во населения (чел) | Кол-во домов (квартир) | Централизованное водоснабжение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилой сектор | характеристика |  |
| с. Казанское | 1218 | 164/418 | Территория многоквартирных жилых домов, частные дома | Водопровод диам. от 300 до 32 мм, материал – чугун, сталь, полиэтилен |  |
| д. Василенки | 55 | 16/17 | - | Шахтные колодцы |  |
| д. Казаково | 29 | 3/7 | - | Шахтные колодцы |  |
| д. Клубеничное Поле | 37 | 11/12 | - | Шахтные колодцы |  |
| д. Митринер | - | - | - |  |  |
| д. д. Осиновый Ключ | 21 | 7/7 | - | Шахтные колодцы |  |
| д. Семенсола | 56 | 17/17 | - | Шахтные колодцы |  |
| д. Трубицыно | 2 | 2/2 | - |  |  |
| д. Шабыково | 81 | 18/20 | - | Шахтные колодцы |  |
| д. Шамисола | 2 | 1/1 | - | Шахтные колодцы |  |
| Всего | 1501 | 239/501 |  |  |  |

Водопотребление от централизованных источников водоснабжения

| Название населенного пункта | Источник водоснаб-жения | Дебит водоз. тыс. м3/сутки | Производ. м3/сутки | Кол-во потребленной воды | Удел. водо доп.реб. л/сутки | Обесп. центр. водоснабж числ. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего м3/сутки | в т.ч. производ. нужды | в т.ч. хоз-быт. насел. |  |  |
| с. Казанское | Арт. скважины | - | 10 |  |  |  |  | 81 |
| д. Василенки | Шахт. колоцы | - | - |  |  |  |  |  |
| д. Казаково | Шахт. колоцы | - | - |  |  |  |  |  |
| д. Клубеничное Поле | Шахт. колоцы | - | - |  |  |  |  |  |
| д. Митринер | - | - | - |  |  |  |  |  |
| д. д. Осиновый Ключ | Шахт. колоцы | - | - |  |  |  |  |  |
| д. Семенсола | Шахт. колоцы | - | - |  |  |  |  |  |
| д. Трубицыно |  | - | - |  |  |  |  |  |
| д. Шабыково | Шахт. колоцы | - | - |  |  |  |  |  |
| д. Шамисола | Шахт. колоцы | - | - |  |  |  |  |  |
| Всего |  | - | 10 |  |  |  |  |  |

2.2 Сведения о водоотведении по поселению

Централизованная канализация имеется только в с. Казанское. Очистных сооружений не имеется. Индивидуальные жилые дома во всех остальных населенных пунктах имеют выгребные ямы.

Система канализации населенных пунктов поселения

| Название населенного пункта | Нали-чие ОС | Метод очист-ки | Мощ-ность | Колчество стоков тыс. м3/сутки | Степень очистки | Выпуск сточных вод | Обеспченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Произ-водств. | Населе-ние |  |  |  |
| с. Казанское | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Василенки | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Казаково | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Клубеничное Поле | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Митринер | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. д. Осиновый Ключ | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Семенсола | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Трубицыно | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шабыково | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Шамисола | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. На территории Казанского сельского поселения расположено 10 населенных пунктов с населением 1501 человек.

Наиболее крупным населенным пунктом является с. Казанское – 1218 человек.

Население в трудоспособном возрасте составляет 70 %, пенсионный возраст – 11,6%,

дети дошкольного и школьного возраста соответственно 10,1 %  и  8,3 %.

Баланс населения по населенным пунктам

| Наименование населенных пунктов | Всего населения, чел. | В том числе, человек |
| --- | --- | --- |
|  | по данн. на 01.01.2011 г. | в трудо-способном возрасте | дети дошкольн. возраста | дети школьного возраста | пенси- онный возраст |
| с. Казанское | 1239 | 698 | 64 | 216 | 261 |
| д. Василенки | 58 | 43 | 4 | 6 | 5 |
| д. Казаково | 29 | 21 | 1 | 3 | 4 |
| д. Клубеничное Поле | 40 | 29 | 2 | 5 | 4 |
| д. Осиновый Ключ | 22 | 16 | - | 2 | 4 |
| д. Митринер | - | - | - | - | - |
| д. Семенсола | 59 | 43 | 7 | 1 | 8 |
| д. Трубицыно | 3 | 3 | - | - | - |
| д. Шабыково | 78 | 56 | 10 | 5 | 7 |
| д. Шамисола | 2 | - | - | - | - |
| Всего | 1530 | 909 | 88 | 238 | 295 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Марий Эл и Схемой территориального планирования Сернурского муниципального района выполнен расчет перспективной численности населения Казанского сельского поселения. Среднесрочный срок принят 2015 год, дальнесрочный срок 2025 год.

Численность населения по поселению

| Наименование поселений | 2011 год | Среднесрочная перспектива - 2021 год | Дальносрочная перспектива - 2031 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Казанское СП | 1530 | 1400 | 1250 |

Территориальное планирование Казанского сельского поселения - в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное градостроительное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон функционального использования:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационная зона;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- прочие зоны.

Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных домов.

4. На перспективу требуется реконструкция системы водоснабжения, а также строительство водопроводных и канализационных сетей в населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведение. Под реконструкцией системы водоснабжения населенного пункта следует понимать  строительство новой водонапорной скважины.

5. Существующая система водопроводных и канализационных сетей является оптимальной для поселения в виду небольшой протяженности магистрали, доступности к ревизии и ремонту, отсутствия  необходимости подключения других объектов социальной сферы.

6. Трассировку и способ прокладки магистральных водопроводных сетей (при необходимости) осуществлять с соблюдением всех технических  требований с заглублением в грунт, с использованием современных технологий.