| "ЯЛ ШОТАН МАРИСОЛА ИЛЕМ" МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАНИЙЫН АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ ПУНЧАЛ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАРИСОЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 16 мая  2013 года  № 33

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования «Марисолинское сельское поселение»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»   администрация муниципального образования «Марисолинское сельское поселение»  постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (приложение).

2. Постановления № 20 от 09.03.2010 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Марисолинского сельского поселения» и № 38 от 03.06.2010 г. «О внесении изменений в постановление № 20 от 09.03.2010 г. «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Марисолинского сельского поселения»» признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации.

4. Постановление вступает в силу после обнародования.

| И.о.главы администрации муниципального образования «Марисолинское сельское поселение» | О.И.Охотников |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Марисолинское сельское поселение» от 16 мая 2013 г. № 33

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

1. Населенные пункты Марисолинского сельского поселения с количеством усадеб (участков, коттеджей) до 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

2. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

3. У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем от 0,5 до 1,0 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

4. В каждом жилого строения должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

5. Рекомендуется владельцам усадеб, индивидуальных жилых домов все помещения оборудовать автономными пожарными извещателями.

6. Во всех усадьбах на электрооборудование должно быть установлено устройство защитного отключения.

7. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

8. В населенных пунктах сельского поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

____________