Информация о качестве питьевой воды за 2017 год

ООО «ВодоканалСервис» сообщает, что на территории МО «Городское поселение Советский» в ходе выполнения Программы производственного контроля питьевой воды на 2017 год проведены исследования 184 проб воды из скважин и разводящих сетей п.Советский и п.Ургакш. Из них не соответствуют требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 по микробиологическим показателям 2 пробы (разводящая сеть п. Советский). В указанных  точках незамедлительно проведены мероприятия по обеззараживанию водопроводов, качество питьевой воды доведены до соответствия. Остальные пробы соответствуют предъявляемым требованиям. Питьевая вода, подаваемая населению имеет благоприятные органолептические свойства, безвредна по химическому составу, безопасна в эпидемическом и радиационном отношении.