Информация о качестве питьевой воды на территории муниципального образования «Кужмаринское сельское поселение» за 2016 год.

В 2016 году на территории МО «Кужмаринское сельское поселение» зафиксировано несоответствие качества питьевой воды по микробиологическим

показателям: распределительная сеть д. Средний Кадам, распределительная сеть д. Шуар-Сола. Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения ООО «ВодоканалСервис» проведены мероприятия с целью доведения качества питьевой воды до соответствия путем обеззараживания распределительных сетей по вышеперичесленным населенным пунктам. Повторно отобранные пробы питьевой воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.1074-01 по санитарно-микробиологическим показателям.