| РОССИЙ ФЕДЕРАЦИЙ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКА |  | РОССИЙская ФЕДЕРАЦИя РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ |
| --- | --- | --- |
| сОВЕТСКИЙ МУНИЦИПАЛ РАЙОНЫН михайловскА ялЫСЕ АДМИНИСТРАЦИЙ |  | михайловскАЯ СЕЛЬСКАЯ аДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА |
| ПУНЧАЛ |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  | № | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « | 6 | » | февраля | 2020 года |  |  |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Михайловского

сельского поселения Советского муниципального района

Республики Марий Эл

Во исполнение Федерального Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ                           «О пожарной безопасности» Михайловская сельская  администрация  постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов (Приложение № 1);

2. Постановление вступает в силу после его обнародования.

4. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официальный интернет-портал Республики Марий Эл (адрес доступа: mari-el.gov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Михайловской сельской администрации | Я. А. Ефремов |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Главы Михайловской сельской администрации

от 6 февраля 2020 года № 14

Перечень

первичных средств пожаротушения для индивидуальных домов

- Населенные пункты сельского поселения количеством не более 300 хозяйств для целей пожаротушения должны иметь  переносную пожарную мотопомпу, с количеством хозяйств более 300-прицепную  пожарную мотопомпу. Пожарные мотопомпы  должны быть укомплектованы  пожарно-техническими вооружениями, заправлены топливом и находятся в исправном состоянии. За каждой пожарной мотопомпой должен быть закреплен моторист, прошедший специальную подготовку.

- У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка)  с водой. Бочка для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м. и укомплектовать ведрами.

- У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь  объем 0,5:1,0; и 3 куб. м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться.

- Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономным пожарным извещателями,

- На электрооборудовании должно быть установлено устройство защитного отключения.

- Из расчета на 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться : лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 штыковая лопата, 1 лопата совков, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) емкость для хранения воды не менее 0,2 куб. м.

- В населенных пунктах района на стендах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений должны вывешиваться таблички с изображением, с которым жильцы этих домов обязаны явиться на тушение пожара.